LABORATORINIŲ, MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ PASLAUGOS

Pirkimo Nr.2741143

2025-05-22

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas/prašymas | Atsakymas/paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gal galėtumėte pakoreguoti 4 priede, 1 lentelėje 1.1. punktu nurodytą tiekėjo kvalifikacijos reikalavimą : "Teikiamoje licencijoje, tiekėjas privalo pažymėti laboratorinius tyrimus (nurodant eilės Nr.), esančius specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“ įsigyjamų paslaugų lentelėje". Į licencijas nebėra traukiami tyrimų sąrašai, tik tyrimų grupių pavadinimai. Nėra galimybės sunumeruoti tyrimų licencijoje. | Jei licencijoje yra nurodytos tik tyrimų grupės, tiekėjas licencijoje prie tyrimų grupės turi pažymėti tyrimus (nurodant eilės Nr.) esančius specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“ įsigyjamų paslaugų lentelėje ( pvz.: Biocheminiai tyrimai (1 pirkimo dalis. 1-72 eil.); Imunologiniai tyrimai (1 pirkimo dalis. 81-101 eil.) ir t.t. |
| 2. | Prašome patikslinti šių tyrimų (18702 ir 18703) alergenus, kurie įeina į tyrimų sudėtį. Taip pat prašome patikslinti, kas yra AlaTOP blokai ir ar tai yra konkretus prekių/paslaugų ženklas? | 18702 Maisto alergenams specifinių IgE bloko FP5 nustatymas (6 specifikų)- siūlomas tyrimas turi apimti 6 skirtingus alergenus. 18703 Įkvepiamiesiems alergenams specifinių IgE bloko nustatymas AlaTOP (12 specifikų)- siūlomas tyrimas turi apimti 12 dažniausių įkvepiamųjų skirtingų alergenų. Konkretus alergenų sąrašas nenustatomas, nes alergenų rinkinio sudėtis nors ir nežymiai, bet gali skirtis priklausomai nuo laboratorijos. AlaTOP –tai yra įkvepiamųjų (alergiją sukeliančių) alergenų specifinių IgE antikūnų tyrimo panelė (rinkinys). AlaTOP yra komercinis/prekinis pavadinimas. Vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 2.4. punktu, laikoma, kad pavadinimas yra pateiktas su žodžiu „arba lygiavertis“,t.y. gali būti siūlomas kitas lygiavertis tyrimas, kuris apima tuos pačius ar labai panašius alergenus, su panašiais jautrumo nustatymo kriterijais. |

_____________________