UAB „PAKRUOJO VANDENTIEKIS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Pramonės g. 1 LT-83163 Pakruojo m.

Tel. (8 421) 61 227. El. paštas info@vandentiekis.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167922698 PVM kodas LT679226917

Atsisk.sąsk. LT47 4010 0456 0003 0308 Luminor Bank AB

PATVIRTINTA

UAB „Pakruojo vandentiekis“

direktoriaus 2024-05-21 įsakymu Nr. V-28

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO, VYKDOMO SKELBIAMOS TIEKĖJŲ APKLAUSOS BŪDU, SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Pakruojo vandentiekis“ (toliau – Perkantysis subjektas) numato pirkti mechaninius šalto vandens skaitiklius su nuotoliniu nuskaitymu  (toliau – prekė) (BVPŽ – 38421100-3).

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis UAB „Pakruojo vandentiekis“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Įstatymas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.

1.3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimas į dalis neskaidomas.

1.4. Šis mažos vertės pirkimas atliekamas skelbiamos apklausos būdu (toliau – Apklausa).

1.5. Dalyvių išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus yra neatlyginamos ir Perkantysis subjektas prie jokių aplinkybių nėra atsakingas už šias sąnaudas, nepaisant pirkimo pravedimo procedūros ar rezultatų.

1.6. Pateikdamas pasiūlymą šiam pirkimui tiekėjas tuo pačiu pareiškia, kad susipažino su visomis šio pirkimo sąlygų (įskaitant priedus) nuostatomis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.

1.7.  Tiekėjas atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba paslaugų atlikimui, gavimą. Jei dalyvis laimi apklausą, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

1.8. Perkantysis subjektas nenumato susitikimo su tiekėjais.

1.9. Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

1.10. Kontaktinis asmuo: abonentų skyriaus vadovė Aušra Jackevičienė tel.: +370 421 65 058, el. paštas: abonentai@vandentiekis.com

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – mechaniniai šalto vandens skaitikliai su nuotoliniu nuskaitymu.

2.2 Numatomas preliminarus perkamų skaitiklių kiekis:

Butų skaitikliai: DN15 – 900 vnt. (L80/L110).Įvadiniai ir prieš šilumokaitį DN20, DN25, DN32, DN40 bus perkami pagal poreikį.

2.3. Pirkimo objektui keliami reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje (2 Priedas).

2.4. Prekės turi būti naujos ir kokybiškos, atitinkančios CE reikalavimus.

2.5. Prekės turi būti pristatytos Perkančiojo subjekto nurodytu adresu: Pramonės g. 1, LT-83163 Pakruojis, ne vėliau kaip per 15  (penkiolika) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.6. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2.7. Prekių sąraše nurodytoms prekėms gali būti siūlomas lygiavertis produktas nurodytajam (ne blogesnių charakteristikų, tinkamų parametrų ir t.t.).

2.8. Už pateiktas prekes bus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros pateikimo Perkančiajam subjektui dienos. Sąskaita - faktūra pateikiama sistemos „SABIS“ priemonėmis.

2.9. Prekių kainos, nurodytos pasiūlyme, negali būti keičiamos visą sutarties galiojimo laikotarpį.

3. TIEKĖJŲ ŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Pirkimo organizatorius nevertins tiekėjo šalinimo pagrindų.

3.2. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs arba šiuo metu vykdyti bent vieną ar daugiau vandens apskaitos prietaisų su nuotoliniu nuskaitymu tiekimo sutartį, kuris vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 0,5 pirkimo objekto vertės. | Pridėti pagrindinių per pastaruosius 3 metus pristatytų prekių sąrašą, kuriame nurodytos prekių bendros sumos, datos ir prekių gavėjai kartu su gavėjų pažymomis, kuriose nurodoma, kad sutartis buvo vykdoma tinkamai ir laiku. |

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS

4.1. pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant visuotinai prieinamus duomenų failų formatus.

4.3. Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir pateikimu, perkantysis subjektas nėra atsakingas ar įpareigotas dėl šių išlaidų.

4.4. Pasiūlymas yra suprantamas kaip CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

4.4.1. užpildyta pasiūlymo forma;

4.4.2. įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantys teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

4.4.3. prekių atitikties dokumentų, sertifikatų skaitmeninės kopijos;

4.4.4. tiekėjo pažymėjimų (sertifikatų) ir/ar kitų dokumentų skaitmeninės kopijos;

4.4.5. jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

4.4.6. kita (jeigu bus).

5. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

5.1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą.

5.2. Pateiktus pasiūlymus Apklausai vertina ir palygina Perkantysis subjektas.

5.3 Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Perkančiajam subjektui raštu paprašius, dalyviai privalo per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkantysis subjektas negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių neskelbiamos apklausos raštu sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.

5.4 Perkantysis subjektas, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pradinės kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

5.5 Perkantysis subjektas  atmeta pasiūlymą, jeigu:

5.5.1 Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

5.5.2 Visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajam subjektui nepriimtinos kainos;

5.5.3 Dalyvis per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

5.5.4 Kitais Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais.

6. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu. Kvietime sudaryti pirkimo sutartį, nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį.

Pridedama:

  - Pasiūlymo forma, 1 priedas;

  - Techninė specifikacija, 2 priedas.

1 priedas

UAB „Pakruojo vandentiekis“

PASIŪLYMAS

DĖL ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINIU NUSKAITYMU PIRKIMO

_____________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis mažos vertės pirkimo dokumentuose.

- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis*1 vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechaniniai vandens skaitikliai su nuotoliniu nuskaitymu |  |  |  |
| 1.1 | Šalto vandens buitinis skaitiklis DN15 (L80/L110) | 900 |  |  |
| 1.2 | Įvadinis šalto vandens skaitiklis DN20 | 1 |  |  |
| 1.3 | Įvadinis šalto vandens skaitiklis DN25 | 1 |  |  |
| 1.4 | Įvadinis šalto vandens skaitiklis DN32 | 1 |  |  |
| 1.5 | Įvadinis šalto vandens skaitiklis DN40 | 1 |  |  |
| Viso be PVM |  |  |  |  |
| PVM 21% |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina*2 |  |  |  |  |

- Pasiūlymas galioja 60 kalendorinių dienų.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra įsegti atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- |

- Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subrangovus*3:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas | Prekės, paslaugos, darbai, kuriems ketinama pasitelkti subrangovą (-us) | Sutaries dalis (proc.) kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us) |
| --- | --- | --- | --- |

PASTABOS:

*1 – skaitiklių kiekis yra preliminarus ir gali kisti;

*2 – bendra pasiūlymo vertė yra preliminari, kuri taikoma sutarties įkainiui ir laimėtojui nustatyti. Apmokėjimas bus vykdomas už faktiškai užsakytą ir gautą kiekį;

*3 -  pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	                       (parašas)                     (vardas, pavardė)

2 priedas

MECHANINIŲ ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINIU NUSKAITYMU PIRKIMAS

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Užsakovas planuoja įsigyti mechaninius šalto vandens skaitiklius su nuotoliniu nuskaitymu, kurie bus montuojami daugiabučių namų butuose bei įvaduose.

  - Skaitikliai turi būti pristatytos Pramonės g. 1, LT-83163 Pakruojis, ne vėliau kaip per 15  (penkiolika) darbo dienų nuo užsakymo elektroniniu paštu pateikimo dienos.

  - Pristačius brokuotus skaitiklius, Tiekėjas juos privalo paimti iš Pirkėjo patalpų - Pramonės g. 1, LT-83163 Pakruojis, ir pakeisti juos ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo raštu (elektroniniu paštu) pateikimo dienos.

  - Kartu su pasiūlymu pateikti šiuos dokumentus:

1.4.1. siūlomų skaitiklių EB tipo sertifikatą ar CE atitikties deklaraciją ar kitą dokumentą originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą, patvirtinantį matavimo priemonės atitiktį Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimams, matavimo priemonės  tipo ir einamųjų metų pirminės patikros atlikimo patvirtinimą;

1.4.2. IP klasę patvirtinantį dokumentą originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalba.

- REIKALAVIMAI MECHANINIAMS BUTŲ VANDENS SKAITIKLIAMS

  - Skaitikliai turi būti nauji.

  - Skaitiklis turi būti mechaninis, vienasrautis, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.

  - Matuojama terpė – šaltas vanduo;

  - Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:

- DN15 – L80/L110;

Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):

- DN15 ≤ 2,5 m3/h;

  - Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) - ne blogesnė nei R80;

  - Prijungimas – srieginis;

  - Skaitiklio aukštis su sumontuotu duomenų perdavimo moduliu ≤ 80mm;

  - Skaitikliai turi būti tiekiami su gamykline pirmine patikra.

  - Skaitiklio ženklų, liudijančių apie matavimo priemonės tipą, modelio  patvirtinimą ir atliktą pirminę patikrą forma ir turinys turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus. Visi ženklai turi būti aiškiai įskaitomi.

  - Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.

  - Skaitiklis turi būti komplektuojamas su LoraWan moduliu pirminiam rodmenų fiksavimui bei perdavimui. Modulis gali būti integruotas skaitiklio korpuse arba montuojamas bei plombuojamas ant skaitiklio jo neišardant, nenuimant skaitiklio ir nenaudojant laidų.

  - Skaitiklis turi perduoti duomenis LoraWan tinklu ne rečiau kaip 1 kartą per parą;

  - Skaitiklio komunikacijos veikimo laikas – ne trumpesnis nei  10 metų skaičiuojant nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios bei perduodant duomenis 1 kartą per parą.

  - Skaitiklio LoraWan ryšio sąsaja turi būti „nepririšta“ prie konkretaus ryšio paslaugų tiekėjo, tinklo įrangos ar programinės įrangos. Bet kuri LoraWan duomenų perdavimo paslaugas Lietuvoje teikianti įmonė be papildomų mokesčių tiekėjui turi turėti galimybę nuskaityti skaitiklio duomenis.

  - Skaičiavimo mechanizmas turi būti apsaugotas nuo kondensato rinkimosi. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65.

- REIKALAVIMAI ĮVADINIAMS MECHANINIAMS VANDENS SKAITIKLIAMS

  - Skaitikliai turi būti nauji.

  - Skaitiklis turi būti mechaninis, daugiasrautis, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.

  - Matuojama terpė – šaltas vanduo;

  - Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:

- DN20/L130;

- DN25/L260;

- DN32/L260;

- DN40/L300;

  - Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):

- DN20 ≤ 4,0 m3/h;

- DN25 ≤ 6,3 m3/h;

- DN32 ≤ 10 m3/h;

- DN40 ≤ 16 m3/h;

  - Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) - ne blogesnė nei R80;

  - Prijungimas – srieginis;

  - Skaitiklio aukštis su sumontuotu duomenų perdavimo moduliu ≤ 80mm;

  - Skaitikliai turi būti tiekiami su gamykline pirmine patikra.

  - Skaitiklio ženklų, liudijančių apie matavimo priemonės tipą, modelio  patvirtinimą ir atliktą pirminę patikrą forma ir turinys turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus. Visi ženklai turi būti aiškiai įskaitomi.

  - Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.

  - Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo aplinkos poveikio, tiekėjo ir vartotojo įtakos skaitiklio rodmenims, magnetinio lauko poveikio pagal LST EN 14154 standarto reikalavimus.

  - Skaitiklis turi būti komplektuojamas su LoraWan moduliu pirminiam rodmenų fiksavimui bei perdavimui. Modulis gali būti integruotas skaitiklio korpuse arba montuojamas bei plombuojamas ant skaitiklio jo neišardant, nenuimant skaitiklio ir nenaudojant laidų.

  - Skaitiklis turi perduoti duomenis LoraWan tinklu ne rečiau kaip 1 kartą per parą;

  - Skaitiklio komunikacijos veikimo laikas – ne trumpesnis nei  10 metų skaičiuojant nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios bei perduodant duomenis 1 kartą per parą.

  - Skaitiklio LoraWan ryšio sąsaja turi būti „nepririšta“ prie konkretaus ryšio paslaugų tiekėjo, tinklo įrangos ar programinės įrangos. Bet kuri LoraWan duomenų perdavimo paslaugas Lietuvoje teikianti įmonė be papildomų mokesčių tiekėjui turi turėti galimybę nuskaityti skaitiklio duomenis.

  - Skaičiavimo mechanizmas turi būti apsaugotas nuo kondensato rinkimosi. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65.

- Bendrieji reikalavimai skaitikliams

4.1. Skaitiklių patikros galiojimo laikas turi atitikti „Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-08-01 įsakymu Nr. 4-523, aktualios redakcijos  numatytą laiko intervalą.

4.2. Skaitikliai turi atitikti „Matavimo priemonių reglamento“, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699, aktualios redakcijos reikalavimus;

4.3. Skaitikliai turi atitikti „Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018-05-03 įsakymu Nr. 4-264, aktualios redakcijos reikalavimus bei turi būti pažymėti ženklais ir/arba žymenimis ir/arba turėti dokumentus, patvirtinančius matavimo priemonės tipo įvertinimą, patvirtinimą ir einamųjų metų pirminę patikrą;

4.4. Skaitikliams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo skaitiklių pristatymo dienos, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnės;

4.5. vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu  Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija):

4.5.1. 4.4.4.1. papunkčiu, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių sutarties vykdymo metu t. y. Šalys įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų:

4.5.1.1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, t. y. visa su Prekių tiekimu susijusi dokumentacija (prekių perdavimo-priėmimo aktai, sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai, instrukcijos, gamintojo rekomendacijos, prekių užsakymai ir kt.) turi būti pateikta (siunčiama) ir, esant poreikiui, derinama elektroniniu formatu ir elektroninėmis priemonėmis. Visa sutarties vykdymui reikalinga informacija teikiama tik elektroniniu formatu.

4.5.1.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės bus pristatomos (bus pristatytos) darbo dienomis ne piko valandomis, tokiu būdu mažinant prekių pristatymo poveikį transporto grūstims, tuo pačiu grūsčių metu mažinant kuro (tuo pačiu ir gamtinių išteklių sąnaudas), t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 15:00 val. darbo dienomis.