PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

______________________

Andrius Šarėjus

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija

2.  Pirkimo objektas

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

8.	Elektroninis aukcionas

9.	Pasiūlymų vertinimas

10.	Sutarties sudarymas

11.	 Kitos sąlygos

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

- Bendra informacija

1.1.Perkančioji organizacija – Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens

kodas 188766722, adresas Švenčionių r. sav., Švenčionys, Vilniaus g. 19, darbo laikas -  pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7.45 val. iki 16.45 val., penktadienį nuo 7.45  val. iki 15.30 val.  Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja

1.2.  Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes šiuo pirkimu perkamų paslaugų ar jų dalies nėra CPO LT, VšĮ kataloge.

1.3.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4.  Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 p. nėra produktų sąraše, perkamam darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

1.6.Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas

1.7.Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.8.Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.9.Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1.Perkančioji organizacija numato įsigyti Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus.

  - Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 7  prieduose.

2.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose  galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas,  patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, protokolai turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (netaikoma subtiekėjams, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia ir  kvazisubtiekėjams), pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir  aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai  nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų  4 priede.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija nekelia reikalavimų susijusių su nacionaliniu saugumu.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba  elektroniniu parašu. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami  elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Pasiūlymo kaina  su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1.Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą mažiausią kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų  priede.

9.2.Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų  7 priede „Sutarties projektas“.

______________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbams:

1. Remonto darbai – vykdomi pagal parengto, suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto darbų kiekius. Darbai atliekami pagal užsakovo pateiktus užsakymus. Laikytis darbų saugos, aplinkosaugos reikalavimų. Po darbų atlikimo sutvarkyti gerbūvį.

2. Išpildomoji nuotrauka - užpildyti piketų skaitmeninę atributiką (shp. formatas). Planinę padėtį atliktų darbų formuoti M1:2000 mastelyje, pateikti dwg. ir shp. formatu užpildytą atributinę informaciją. Statybos metu rangovo panaudotų medžiagų ir gaminių techninės charakteristikos turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus. Planinėje padėtyje nurodyti charakteristikas, parametrus, medžiagas.

3. Darbų pridavimas - Galutiniame darbų pridavime pateikti užpildytą ir pasirašytą elektroninį Statybos darbų žurnalą.

4. Preliminarūs remonto darbų kiekiai: grioviai apie 2500 m; pralaidos, kiti grioviuose esantys statiniai (žiotys, latakai, įtekėjimo ir ištekėjimo antgaliai, šlaitų sustiprinimai ir kt.), vandens telkinio įrengimas. Darbai numatomi prie Naujųjų Zadvarninkų ir Vidžių Kelio kaimų Švenčionių seniūnijoje.

5. Rangovas, atlikdamas darbus, turi vadovautis 2014 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir 2008 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio įsakymas Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“, kitais galiojančiais normatyviniais dokumentų reikalavimais, taikant melioracijos kraštotvarkos priemones.

Numatomi melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai:

| Eil. Nr. | Įkainuotų darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m³ talpos kaušais | 1 m³ | 2 |
| 2. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | 1 vnt. | 1 |
| 3. | Griovių kasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais | 1 m³ | 8 |
| 4. | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m | 1 m³ | 4478 |
| 5. | Drenažo d 125 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m | 2 |
| 6. | Drenažo d 150-175 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m | 2 |
| 7. | Drenažo d 200 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m | 2 |
| 8. | Drenažo d 250 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m | 2 |
| 9. | Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 10. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 11. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 12. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 13. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 14. | Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 15. | Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 16. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 17. | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 18. | Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 19. | Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 20. | Drenažo rinktuvų iš 400 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |
| 21. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 22. | Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 23. | Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 24. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens polietileninio vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 25. | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |
| 26. | Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 5 |
| 27. | Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 5 |
| 28. | Drenažo rinktuvų iš d 160 mm plastikinių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą | 1 m | 5 |
| 29. | Drenažo rinktuvų iš d 200 mm plastikinių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą | 1 m | 10 |
| 30. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo iki 63 mm | 1 m | 10 |
| 31. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo iki 125-200 mm | 1 m | 10 |
| 32. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo iki 225-280 mm | 1 m | 10 |
| 33. | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-5) įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 34. | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-10) įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 35. | Šulinio ŠP-3 įrengimas | 1 vnt. | 5 |
| 36. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 37. | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-5) įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 38. | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-10) įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 39. | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakelėje | 1 vnt. | 1 |
| 40. | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje | 1 vnt. | 1 |
| 41. | Paviršinio vandens nuleistuvo išvalymas ir remontas | 1 vnt. | 5 |
| 42. | 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | 1 vnt. | 30 |
| 43. | 125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | 1 vnt. | 30 |
| 44. | 175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | 1 vnt. | 30 |
| 45. | Esamų keraminių d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo | 1 vnt. | 30 |
| 46. | PVC atšakos 145/50mm (drenažui) | 1 vnt. | 30 |
| 47. | PVC atšakos 180/50mm (drenažui) | 1 vnt. | 30 |
| 48. | Drenažo šulinio išvalymas | 1 m³ | 10 |
| 49. | Kontrolinio šulinio remontas užtaisant įtrūkimus cemento skiediniu iš vidaus | 1 vnt. | 1 |
| 50. | Kelio lovių įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, išvežant gruntą | 1 m³ | 2 |
| 51. | 10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto | 1 m³ | 5 |
| 52. | 15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po inžinerinių tinklų remonto | 1 m² | 5 |
| 53. | Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | 1 m² | 2000 |
| 54. | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | 1 m² | 500 |
| 55. | Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | 1 m² | 1000 |
| 56. | Iki 16 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0,65 m3 talpos kaušais | 1 vnt. | 2 |
| 57. | Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | 1 t. | 2 |
| 58. | Statybinių šiukšlių išvežimas iki 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | 1 t. | 18,6 |
| 59. | Krūmų išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 1,00 km | 1 m³ | 10 |
| 60. | Griovių ir pylimų šlaitų velėnavimas, prikalant velėną kuoliukais | 1 m² | 2 |
| 61. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m | 1 m | 1000 |
| 62. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m | 1 m | 1000 |
| 63. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m | 1 m | 500 |
| 64. | II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³talpos kaušais | 1 m³ | 5 |
| 65. | II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant šlaitų, kai užpilamo sluoksnio storis iki 150 mm | 1 m² | 5 |
| 66. | II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 AJ) galingumo | 1 m³ | 5 |
| 67. | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m | 1 m³ | 1 |
| 68. | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m | 1 m³ | 1 |
| 69. | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 4 m | 1 m³ | 1 |
| 70. | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių | 1 m³ | 1 |
| 71. | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu | 1 m² | 1 |
| 72. | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | 1 m³ | 1 |
| 73. | Pralaidos antgalio demontavimas | 1 m³ | 2 |
| 74. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 0,60 m | 1 m. | 1 |
| 75. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 0,80 m | 1 m. | 1 |
| 76. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 1,00 m, m | 1 m. | 1 |
| 77. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 1,20 m | 1 m. | 1 |
| 78. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 1,60 m | 1 m. | 1 |
| 79. | Antgalių iš monolitinio gelžbetonio įrengimas, m³ | 1 m³ | 5 |
| 80. | Laikinos plastikinės d 400mm pralaidos įrengimas ir išardymas | 1 m | 15 |
| 81. | Gelžbetoninių šlaitų tvirtinimo plokščių pakeitimas, užtaisant sandūras betono mišiniu | 1 m² | 5 |
| 82. | Esamų gelžbetoninių šlaitų tvirtinimo plokščių permontavimas, užtaisant sandūras betono mišiniu | 1 m² | 2 |
| 83. | Armatūros iš atskirų strypų, kurių skersmuo iki 14 mm sudėjimas | 1 t. | 0,05 |
| 84. | Plastikinių sargšulių įrengimas | 1 vnt. | 10 |
| 85. | Gelžbetoninių sargšulių įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 86. | Melioracinio polietileninio stulpelio PMS-200 įrengimas | 1 vnt. | 10 |
| 87. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 10 |
| 88. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 10 |
| 89. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 5 |
| 90. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 5 |
| 91. | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite | 1 vnt. | 1 |
| 92. | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio gale | 1 vnt. | 1 |
| 93. | Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas | 1 vnt. | 1 |
| 94. | Griovio šlaito po 160 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas | 1 vnt. | 1 |
| 95. | Griovio šlaito po 200 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas | 1 vnt. | 1 |
| 96. | Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, pravažiuojant vieną vietą du kartus | 1 ha | 2 |
| 97. | Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | 1 ha | 2 |
| 98. | Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu | 1 m² | 100 |
| 99. | Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto | 1 ha | 1 |
| 100. | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo | 1 m² | 2000 |
| 101. | Latako L-10 V įrengimas | 1 vnt. | 1 |
| 102. | Latako L-50 PE-2,0 įrengimas kai griovio gylis iki 2,0 m | 1 vnt. | 1 |
| 103. | Geotekstilės paklojimas | 1 m² | 1 |
| 104. | Griovio dugno tvirtinimas frakcionuotu žvirgždu | 1 m³ | 1 |
| 105. | Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis, rankiniu būdu užpilant gruntą | 1 m² | 6940 |
| 106. | II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais | 1 m³ | 1 |
| 107. | I gr. grunto kasimas rankiniu būdu | 1 m³ | 1 |
| 108. | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu | 1 m³ | 1 |
| 109. | Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas | 1 m | 1 |
| 110. | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu | 1 m³ | 1 |
| 111. | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 1 m³ | 6 |
| 112. | Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 AJ) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu | 1 m³ | 6 |
| 113. | Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm | 1 m | 5 |
| 114. | Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm | 1 m | 5 |
| 115. | Žvyro dangos įrengimas | 1 m³ | 5 |
| 116 | Trasos nužymėjimas | 1 m | 1130 |
| 117 | I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki10 m atstumu 79 kW (108)AJ)galingumo buldozeriais | 1 m³ | 1050 |
| 118 | I grupės grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą | 1 m³ | 1500 |
| 119 | griovio kasimas ekskavatoriumi su 0.4 m3 talpos kaušu, su pakrovimu į autosavivarčius , bei išvežimas iki 5 km atstumu | 1 m³ | 3250 |
| 120 | Pylimų šlaitų išlyginimas ekskavatoriais | 1 m2 | 1950 |
| 121 | Griovio šlaitų planiravimas rankiniu būdu | 1 m2 | 950 |
| 122 | 10 cm storio pasluoksnio iš žvyro įrengimas | 1 m2 | 420 |
| 123 | Šlaitų tvirtinimas geoptekstile, kai sandūros be sutvirtinimo | 1 m2 | 420 |
| 124 | Šlaitų grindimas akmenimis ant žvyro pagrindo, kai šlaito nuolydis iki 1:5 | 1 m3 | 129 |
| 125 | Antgalių A-16 statyba | vnt. | 1 |
| 126 | Šlaitų planiravimas buldozeriais 45 (62) kW/AG) galios | 1 m2 | 30 |
| 127 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų 600 mm skersmens vamzdžių montavimas | m | 10 |
| 128 | Plastmasinių vamzdžių D-600 mm paklojimas | m | 10 |
| 129 | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose | vnt. | 2 |
| 130 | Betoninių ir gelžbetoninių nemasyvių konstrukcijų išardymas, kai elemento svoris iki 2 t (g/b) šuliniai | 1 m3 | 3,07 |
| 131 | Skylių užtaisymas betoninėse sienose ir pertvarose, kai skylės plotas iki 0,2 m2 | 1 m3 | 0,15 |
| 132 | Kiekvieniems sekantiems 10 m , perstumiant I grupės gruntą 79 kW (108)AJ)galingumo buldozeriais pridėti | 1 m3 | 1250 |
| 133 | Iškasų kasimas ekskavatoriais draglainais su 1 m3 kaušu, supilant gruntą į išlykį, kai gruntas 2 gr. | 1 m3 | 13625 |
| 134 | II grupės grunto kasimas 1 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į auto savivarčius | 1 m3 | 31688 |
| 135 | II grupės grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumupakraunant 1 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 1 m3 | 3169 |
| 136 | Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6 t. autosavivarčiais už kiekvieną papildomą km pridėti | 1 m3 | 3168,8 |
| 137 | Šlaitų tvirtinimasapsaugine danga iš akmenų, darbus atliekant sausumoje | 1 m3 | 310 |
| 138 | Gelžbetoninių kontrolinių šulinių (infiltracinių šulinių) 100 cm skersmens ir 1 m gylio montavimas | vnt. | 3 |
| 139 | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne 17 sandūrų | m | 36 |
| 140 | Sampilų išlyginimas, perstumiant I -II grupės gruntą iki 10 m atstumu 55 kW (75 AJ)galingumo buldozeriais | 1 m3 | 24630 |
| 141 | Kiekvienam ssekantiems 10 m, perstumiant I -II grupės gruntą iki 10 m atstumu 55 kW (75 AJ)galingumo buldozeriais pridėti | 1 m3 | 13625 |
| 142 | Monolitinių ar gelžbetoninių įrenginių demontavimas | 1 m3 | 5 |
| 143 | Melioracijos statinių remonto techninio darbo projekto sudarymas | 1 vnt. | 1 |

____________________________________________________________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
| 1 | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 2 | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD |
| 3 | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 4 | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 5 | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 6 | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 7 | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
| 8 | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9 | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 10 | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
| 11 | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 12 | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

I. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi turėti teisę atlikti melioracijos statinių statybos darbus. | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę atlikti melioracijos statinių statybos darbus arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba nuoroda į nacionalines duomenų bazes, prie kurių Perkančioji organizacija turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungti ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija Pateikiamos skenuotos elektroninės kopijos arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas |
| 2. | Tiekėjas turi pasiūlyti: - bent 1 (vieną) statybos darbų vadovą, turintį teisę eiti melioracijos statinių statybos vadovo pareigas; - bent 1 (vieną) projekto darbų specialistą, turintį teisę atlikti melioracijos statinių projektavimo paslaugas. | 1)Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, jungtinės veiklos partnerio ar subrangovo įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi); 2)Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduoti melioracijos statinių statybos vadovo ir melioracijos statinių projekto darbų specialisto galiojantys kvalifikacijos atestatai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba nuoroda į nacionalines duomenų bazes, prie kurių Perkančioji organizacija turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungti ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija Pateikiamos skenuotos elektroninės kopijos arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas |
| 3 | Tiekėjas, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs svarbiausius melioracijos darbus, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 130 000 EUR (be PVM) ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Svarbiausiais darbais laikomi melioracijos naujos statybos /rekonstrukcijos/remonto statybos darbai | Per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausių melioracijos statybos darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą Pateikiamos skenuotos elektroninės kopijos arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas |

II. Tiekėjams keliami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiekėjas atliekamiems statybos darbams (veiklos sritis – melioracijos statinių statybos darbai ) taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijos priimtais standartais arba kitais pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | Pateikiama LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus. |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARB	Ų PIRKIMO

2025  m. ______ mėn. __ d.

____________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, kodai ) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)* |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)* |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai)* |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai)* |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us)* |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)* |  |

*  Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai).

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1)  skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šią darbų kainą:

| Eil. Nr. | Įkainuotų darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai | Įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m³ talpos kaušais | 1 m³ | 2 |  |  |
| 2. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 3. | Griovių kasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais | 1 m³ | 8 |  |  |
| 4. | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m | 1 m³ | 4478 |  |  |
| 5. | Drenažo d 125 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m | 2 |  |  |
| 6. | Drenažo d 150-175 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m | 2 |  |  |
| 7. | Drenažo d 200 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m | 2 |  |  |
| 8. | Drenažo d 250 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1 m | 2 |  |  |
| 9. | Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 10. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 11. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 12. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 13. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 14. | Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 15. | Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 16. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 17. | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 18. | Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 19. | Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 20. | Drenažo rinktuvų iš 400 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 21. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 22. | Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 23. | Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 24. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens polietileninio vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 25. | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 10 |  |  |
| 26. | Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 5 |  |  |
| 27. | Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio | 1 m | 5 |  |  |
| 28. | Drenažo rinktuvų iš d 160 mm plastikinių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą | 1 m | 5 |  |  |
| 29. | Drenažo rinktuvų iš d 200 mm plastikinių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą | 1 m | 10 |  |  |
| 30. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo iki 63 mm | 1 m | 10 |  |  |
| 31. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo iki 125-200 mm | 1 m | 10 |  |  |
| 32. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo iki 225-280 mm | 1 m | 10 |  |  |
| 33. | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-5) įrengimas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 34. | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-10) įrengimas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 35. | Šulinio ŠP-3 įrengimas | 1 vnt. | 5 |  |  |
| 36. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 37. | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-5) įrengimas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 38. | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-10) įrengimas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 39. | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakelėje | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 40. | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 41. | Paviršinio vandens nuleistuvo išvalymas ir remontas | 1 vnt. | 5 |  |  |
| 42. | 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | 1 vnt. | 30 |  |  |
| 43. | 125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | 1 vnt. | 30 |  |  |
| 44. | 175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | 1 vnt. | 30 |  |  |
| 45. | Esamų keraminių d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo | 1 vnt. | 30 |  |  |
| 46. | PVC atšakos 145/50mm (drenažui) | 1 vnt. | 30 |  |  |
| 47. | PVC atšakos 180/50mm (drenažui) | 1 vnt. | 30 |  |  |
| 48. | Drenažo šulinio išvalymas | 1 m³ | 10 |  |  |
| 49. | Kontrolinio šulinio remontas užtaisant įtrūkimus cemento skiediniu iš vidaus | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 50. | Kelio lovių įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, išvežant gruntą | 1 m³ | 2 |  |  |
| 51. | 10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto | 1 m³ | 5 |  |  |
| 52. | 15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po inžinerinių tinklų remonto | 1 m² | 5 |  |  |
| 53. | Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | 1 m² | 2000 |  |  |
| 54. | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | 1 m² | 500 |  |  |
| 55. | Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | 1 m² | 1000 |  |  |
| 56. | Iki 16 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0,65 m3 talpos kaušais | 1 vnt. | 2 |  |  |
| 57. | Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | 1 t. | 2 |  |  |
| 58. | Statybinių šiukšlių išvežimas iki 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | 1 t. | 18,6 |  |  |
| 59. | Krūmų išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 1,00 km | 1 m³ | 10 |  |  |
| 60. | Griovių ir pylimų šlaitų velėnavimas, prikalant velėną kuoliukais | 1 m² | 2 |  |  |
| 61. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m | 1 m | 1000 |  |  |
| 62. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m | 1 m | 1000 |  |  |
| 63. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m | 1 m | 500 |  |  |
| 64. | II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³talpos kaušais | 1 m³ | 5 |  |  |
| 65. | II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant šlaitų, kai užpilamo sluoksnio storis iki 150 mm | 1 m² | 5 |  |  |
| 66. | II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 AJ) galingumo | 1 m³ | 5 |  |  |
| 67. | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m | 1 m³ | 1 |  |  |
| 68. | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m | 1 m³ | 1 |  |  |
| 69. | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 4 m | 1 m³ | 1 |  |  |
| 70. | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių | 1 m³ | 1 |  |  |
| 71. | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu | 1 m² | 1 |  |  |
| 72. | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | 1 m³ | 1 |  |  |
| 73. | Pralaidos antgalio demontavimas | 1 m³ | 2 |  |  |
| 74. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 0,60 m | 1 m. | 1 |  |  |
| 75. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 0,80 m | 1 m. | 1 |  |  |
| 76. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 1,00 m, m | 1 m. | 1 |  |  |
| 77. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 1,20 m | 1 m. | 1 |  |  |
| 78. | Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 1,60 m | 1 m. | 1 |  |  |
| 79. | Antgalių iš monolitinio gelžbetonio įrengimas, m³ | 1 m³ | 5 |  |  |
| 80. | Laikinos plastikinės d 400mm pralaidos įrengimas ir išardymas | 1 m | 15 |  |  |
| 81. | Gelžbetoninių šlaitų tvirtinimo plokščių pakeitimas, užtaisant sandūras betono mišiniu | 1 m² | 5 |  |  |
| 82. | Esamų gelžbetoninių šlaitų tvirtinimo plokščių permontavimas, užtaisant sandūras betono mišiniu | 1 m² | 2 |  |  |
| 83. | Armatūros iš atskirų strypų, kurių skersmuo iki 14 mm sudėjimas | 1 t. | 0,05 |  |  |
| 84. | Plastikinių sargšulių įrengimas | 1 vnt. | 10 |  |  |
| 85. | Gelžbetoninių sargšulių įrengimas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 86. | Melioracinio polietileninio stulpelio PMS-200 įrengimas | 1 vnt. | 10 |  |  |
| 87. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 10 |  |  |
| 88. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 10 |  |  |
| 89. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 5 |  |  |
| 90. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1 vnt. | 5 |  |  |
| 91. | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 92. | 300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio gale | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 93. | Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 94. | Griovio šlaito po 160 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 95. | Griovio šlaito po 200 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 96. | Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, pravažiuojant vieną vietą du kartus | 1 ha | 2 |  |  |
| 97. | Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | 1 ha | 2 |  |  |
| 98. | Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu | 1 m² | 100 |  |  |
| 99. | Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto | 1 ha | 1 |  |  |
| 100. | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo | 1 m² | 2000 |  |  |
| 101. | Latako L-10 V įrengimas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 102. | Latako L-50 PE-2,0 įrengimas kai griovio gylis iki 2,0 m | 1 vnt. | 1 |  |  |
| 103. | Geotekstilės paklojimas | 1 m² | 1 |  |  |
| 104. | Griovio dugno tvirtinimas frakcionuotu žvirgždu | 1 m³ | 1 |  |  |
| 105. | Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis, rankiniu būdu užpilant gruntą | 1 m² | 6940 |  |  |
| 106. | II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais | 1 m³ | 1 |  |  |
| 107. | I gr. grunto kasimas rankiniu būdu | 1 m³ | 1 |  |  |
| 108. | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu | 1 m³ | 1 |  |  |
| 109. | Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas | 1 m | 1 |  |  |
| 110. | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu | 1 m³ | 1 |  |  |
| 111. | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 1 m³ | 6 |  |  |
| 112. | Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 AJ) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu | 1 m³ | 6 |  |  |
| 113. | Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm | 1 m | 5 |  |  |
| 114. | Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm | 1 m | 5 |  |  |
| 115. | Žvyro dangos įrengimas | 1 m³ | 5 |  |  |
| 116 | Trasos nužymėjimas | 1 m | 1130 |  |  |
| 117 | I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki10 m atstumu 79 kW (108)AJ)galingumo buldozeriais | 1 m³ | 1050 |  |  |
| 118 | I grupės grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą | 1 m³ | 1500 |  |  |
| 119 | griovio kasimas ekskavatoriumi su 0.4 m3 talpos kaušu, su pakrovimu į autosavivarčius, bei išvežimas iki 5 km atstumu | 1 m³ | 3250 |  |  |
| 120 | Pylimų šlaitų išlyginimas ekskavatoriais | 1 m2 | 1950 |  |  |
| 121 | Griovio šlaitų planiravimas rankiniu būdu | 1 m2 | 950 |  |  |
| 122 | 10 cm storio pasluoksnio iš žvyro įrengimas | 1 m2 | 420 |  |  |
| 123 | Šlaitų tvirtinimas geoptekstile, kai sandūros be sutvirtinimo | 1 m2 | 420 |  |  |
| 124 | Šlaitų grindimas akmenimis ant žvyro pagrindo, kai šlaito nuolydis iki 1:5 | 1 m3 | 129 |  |  |
| 125 | Antgalių A-16 statyba | vnt. | 1 |  |  |
| 126 | Šlaitų planiravimas buldozeriais 45 (62) kW/AG) galios | 1 m2 | 30 |  |  |
| 127 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų 600 mm skersmens vamzdžių montavimas | m | 10 |  |  |
| 128 | Plastmasinių vamzdžių D-600 mm paklojimas | m | 10 |  |  |
| 129 | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose | vnt. | 2 |  |  |
| 130 | Betoninių ir gelžbetoninių nemasyvių konstrukcijų išardymas, kai elemento svoris iki 2 t (g/b) šuliniai | 1 m3 | 3,07 |  |  |
| 131 | Skylių užtaisymas betoninėse sienose ir pertvarose, kai skylės plotas iki 0,2 m2 | 1 m3 | 0,15 |  |  |
| 132 | Kiekvieniems sekantiems 10 m , perstumiant I grupės gruntą 79 kW (108)AJ)galingumo buldozeriais pridėti | 1 m3 | 1250 |  |  |
| 133 | Iškasų kasimas ekskavatoriais draglainais su 1 m3 kaušu, supilant gruntą į išlykį, kai gruntas 2 gr. | 1 m3 | 13625 |  |  |
| 134 | II grupės grunto kasimas 1 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į auto savivarčius | 1 m3 | 31688 |  |  |
| 135 | II grupės grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumupakraunant 1 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 1 m3 | 3169 |  |  |
| 136 | Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6 t. autosavivarčiais už kiekvieną papildomą km pridėti | 1 m3 | 3168,8 |  |  |
| 137 | Šlaitų tvirtinimasapsaugine danga iš akmenų, darbus atliekant sausumoje | 1 m3 | 310 |  |  |
| 138 | Gelžbetoninių kontrolinių šulinių (infiltracinių šulinių) 100 cm skersmens ir 1 m gylio montavimas | vnt. | 3 |  |  |
| 139 | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne 17 sandūrų | m | 36 |  |  |
| 140 | Sampilų išlyginimas, perstumiant I -II grupės gruntą iki 10 m atstumu 55 kW (75 AJ)galingumo buldozeriais | 1 m3 | 24630 |  |  |
| 141 | Kiekvienam ssekantiems 10 m, perstumiant I -II grupės gruntą iki 10 m atstumu 55 kW (75 AJ)galingumo buldozeriais pridėti | 1 m3 | 13625 |  |  |
| 142 | Monolitinių ar gelžbetoninių įrenginių demontavimas | 1 m3 | 5 |  |  |
| 143 | Melioracijos statinių remonto techninio darbo projekto sudarymas | 1 vnt. | 1 |  |  |
| Pasiūlymo kaina be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina A su PVM |  |  |  |  |  |
| Papildomi darbai 10 proc. (B=A x10%) |  |  |  |  |  |
| Nuolaida papildomiems darbams C=B x X% |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina palyginimui A + B - C |  |  |  |  |  |

Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui įsigyti darbų, kurie nėra įtraukti į pirkimo dokumentus ir Sutartį, nes jų iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti Sutartį, Užsakovas galės jų įsigyti ne daugiau nei už 10 proc. pradinės sutarties vertės.

Papildomiems Darbams įsigyti bus taikoma kintamo įkainio kainodara.

Papildomų darbų įkainiui apskaičiuoti vadovaujamasi Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – Rekomendacijos). Įkainis skaičiuojamas iš Užsakymo pateikimo metu aktualioje (naujausioje) Rekomendacijų redakcijoje nurodytų įkainių atimant nuolaidą.

Papildomiems darbams  siūlome ________procentų nuolaidą nuo aktualioje (naujausioje)

(įrašyti )

Rekomendacijų redakcijoje nurodytų įkainių.

Viso pasiūlymo kaina pasiūlymų palyginimui  apskaičiuojama:

prie  pasiūlymo kainos (Eur su PVM)  pridėjus  pasiūlymo kainą (Eur su PVM ) padaugintą iš 10 proc.  bei atėmus siūlomą nuolaidą procentais.

Pavyzdžiui tiekėjo pasiūlymo kaina, paskaičiuota pagal Metodikos I skyriaus trečiojo skirsnio dalis „Fiksuotas įkainis“ yra 10 000,00 Eur. Pirkimo vykdytojas numatė galimybę pirkti iki 10 procentų darbų taikant kintamo įkainio kainodarą, t. y. iki 1000,00 Eur. Tiekėjas šiai sutarties daliai pasiūlė 3 proc. nuolaidą nuo Rekomendacijose nurodomų įkainių. Vertinimui apskaičiuojama ši pasiūlymo dalis taip: 1000-3 procentų = 970,00 Eur. Viso pasiūlymo kaina pasiūlymų palyginimui 10 970,00 Eur.

Viso  bendra pasiūlymo kaina palyginimui sudaro _____________ EUR su PVM.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“). |
| Pastaba. Tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys ir pasiūlyme pateikti dokumentai yra konfidencialūs, kurių atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems Tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. |  |  |  |

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.V.

Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tvarkomame Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre. Valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 yra pavesta registruoti ir skelbti nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.