Pirkimo sąlygų 3 priedas
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  Nr. 2
ĮVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), statybos taisyklių ST 188710638. 06:2004, „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ (toliau ST 188710638.06:2004) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio tiesimo ar rekonstravimo darbų pradžioje atliekamų

paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui.

Kelio tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietės) ruošimo metu privaloma:

 apsaugoti statybvietę nuo požeminių komunikacijų pažeidimo (elektros kabeliai, silpnų srovių kabeliai, vandentiekio, nuotekų tinklai ir t.t.) atliekant žemės kasimo darbus.;

 vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;

 pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;

 iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus;

 atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir

kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;

 teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;

 pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

GRUNTO KASIMO DARBAI 
Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Iš statybvietės reikia pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į

pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti

nurodytos.

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas

iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti susmulkinti arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat

turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

GRUNTO TANKINIMAS
Grunto pagrindas turi būti paruoštas taip, kad neatsirastų deformacijų nuo apkrovų bei temperatūros arba drėgmės pokyčių.

Įrengiant grunto pagrindus užpilami žvyru ir skalda kruopščiai sutankinant. Temperatūra vykdant pagrindų įrengimo žemės darbus negali būti žemesnė kaip 0° C.

Tankinamame grunte negali būti sušalusių jo gabalų, sniego arba ledo priemaišų.

Užpilas turi būti pilamas 150 mm storio sluoksniais, tankinant vibraciniu įrenginiu. Grunto sutankinimo kokybė turi būti kontroliuojama kas 0,3 m, t.y. kas du užpilo sluoksnius.
PAGRINDAI
Įrengiamas smėlio-žvyro pasluoksnis – gamtinis žvyras, smėlis be molio priemaišų (fr. 0/4). Smėlio - žvyro pagrindų įrengimas įskaitant paskleidimą ir sutankinimą Pagrindų sluoksnių iš smėlio-žvyro įrengimas (20÷25 cm). Skaldos (dolomitinės) pagrindų įrengimas įskaitant paskleidimą ir sutankinimą Pagrindų sluoksnių iš dolomitinės skaldos (fr.22/56) ir su skaldele (fr. 11/16) arba dolomitinė skalda (fr. 0/56)  įrengimas (10÷15 cm). Granitinės atsijų skaldos (fr. 0/2) įrengimas  (3 cm), įrengimas įskaitant paskleidimą ir sutankinimą. Pagrindo sutankinimo laipsnis 96-98 % (koeficientas 80 Mpa). 
ŠALIGATVIO BETONINIŲ GRINDINIO IR AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ DANGOS

Betoninių trinkelių šaligatvio dangai naudojamos 6 cm ir 8 cm storio betono trinkelės pilkos spalvos, daromas 3cm ir storesnis išlyginamasis sluoksnis – paklotas. Pagrindui naudojamos gamtinio sudėties smėlis, po grindiniu rengiamas dolomitinės skaldos pagrindas. Pagrindai supilami sluoksniais ir sutankinami, sutankinimo koeficientas - 98.

Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis, siūlės tarp trinkelių užpilamos atsijomis. Jas paklojus, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Trinkelių konfigūracija – stačiakampė 200x100 mm, trinkelių storis 60 mm pėščiųjų  takams ir 80 mm. važiuojamajai daliai (žiūrėti į darbų kiekių žiniaraščius). Grindinys ir šaligatviai klojami tada, kai yra įrengti bortai arba rengiama viskas kartu. 
BETONINIŲ GAMINIŲ (GATVĖS IR VEJOS BORTAI) REIKALAVIMAI
Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai, visi gatvės ir šaligatvio bortai montuojami iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo. Betono klasė C16/20. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu.

Gatvės bortų matmenys 100x30xl5cm, gazoninių bortų— 100x20x6cm.

Visų betono gaminių stiprio klasė gniuždant -- B30 ( M400), betono atsparumo  šalčiui markė --F200, vandens įgeriamumas iki 5%, dilumas -- 0,70g/cm2. 
Gaminiai turi būti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis.

ATLIEKŲ SUTVARKYMAS
Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas. Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (pėsčiųjų takai ir kt.) turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal seniūnijos nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas kitaip.

DARBŲ SAUGA 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” bei kitais veikiančiais darbų saugos dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti projekto reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Ardymo darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą. 

Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliškumu, leidžiantis iš viršaus žemyn tokiu būdu, kad pašalinus vieną dalį, nebūtų sukelta kitos dalies griūtis. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų komunikacijų, negalima dirbti, kol nebus gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Prieš keliant elementus, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos įtvirtinimas projektinėje padėtyje. Prieš demontavimą (mazgų nupjovimą) konstrukcija turi būti palaikoma, kol tai bus atlikta. 

Keliant nestandartinius krūvius, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas. 

Baigus ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.

Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti išveždamas į sąvartyną

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. 

Rangovas išvežęs atliekas į sąvartyną privalo pateikti užsakovui pažymą patvirtinančią atliekų  priėmimą.
