## Lapas1
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI BEI ĮRANGOS ĮSIGIJIMO PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | *Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti 5 (penkių) dalių 2 (du) pilnai automatinius hematologinius analizatorius arba sistemą, sudarytą iš dviejų automatinių hematologinių analizatorių bendro kraujo tyrimams atlikti. Bent vienas iš siūlomų analizatorių turi būti naujas (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 12 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristatydamas įrangą kartu turės pateikti ir įrodymus, kad įranga yra nauja (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). Antrasis analizatorius gali būti naudotas (įrangos pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2022 m.). | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data, kilmės šalis) | Jei siūloma nauja įranga pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu. Jei siūloma naudota įranga, kartu su pasiūlymu pateikiama tiekėjo laisvos formos pažyma (aktas), kad įranga yra techniškai tvarkinga, tinkama naudoti, nurodyti pagaminimo metus. Atitiktis pakartotinai bus tikrinama įrangos pristatymo metu.
2 | Automatiniai hematologiniai analizatoriai valdomi integruotais į analizatorius lietimui jautriais ekranais (gali būti valdoma ir kompiuteriu), komplektuojami su nenutrūkstamo maitinimo šaltiniais, išoriniais lazeriniais spausdintuvais ir jiems tinkamomis kasetėmis.
3 | Būtinas skirtingų matavimo režimų pasirinkimas: CBC; CBC + DIFF.
4 | Ne mažiau kaip trijų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija (aukšta ir žema)).
5 | Siūlomais reagentais ir prietaisais tiriami mėginiai: 1) Veninis kraujas 2) Kapiliarinis kraujas
6 | Bendro kraujo tyrimo matuojami parametrai kapiliariniame ir veniniame kraujyje: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, NRBC (#,%), PLT, P-LCR, PDW, MPV, PCT, MONO (#,%), LYMPH (#,%), NEUT (#,%), EOS (#,%), BASO (#,%), IG (#,%). PASTABA: "#" -absoliutus skaičius, "%" - procentas. Privaloma visiems siūlomiems analizatoriams.
7 | Leukocitų histograma, eritrocitų histograma, trombocitų histograma, kiekvienos dienos kontrolinės reikšmės atžymimos kiekvieno lygio grafike automatiškai. Kokybės kontrolės Levey - Jenhnings grafikai, paciento kokybės (XB) grafikai arba lygiaverčiai.
8 | Visi automatiniai hematologiniai analizatoriai naudoja tuos pačius reagentus.
9 | HGB nustatymui naudojami reagentai be cianidino.
10 | Siūlomais reagentais ir hematologiniais prietaisais ląstelių skaičiavimas, ląstelių dydžio, ląstelių struktūros matavimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip dviem matavimo technologijomis iš išvardintų: 1) impedanso matavimo; 2) lazerio spindulio sklaidos daugiau negu vienu kampu matavimo (angl. k. multi-angle scattering); 3) fluorescencijos matavimo. Be jau išvardintų technologijų, prietaisas gali naudoti papildomas technologijas.
11 | Esant ląstelių dydžių, struktūros ir skaičiaus nukrypimams nuo normos, apie tai turi būti informuotas operatorius.
12 | Atrankiniai parametrai kraujo tepinėliams: matuojami atipiniai limfocitai, didelės nesubrendusios ląstelės/nesubrendę granuliocitai, blastai arba lygiaverčiai parametrai, arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (angl. k. flags).
13 | Matavimo ribos ne siauresnės kaip: WBC 0,05 - 400 (109/L); RBC 0,01 - 8,5 (1012/L); HGB 1 - 240 (g/L); HCT 2 - 60 (L/L); PLT 3 - 3000 (10 9/L)
14 | Visiems siūlomiems hematologiniams analizatoriams privalomas automatinis mėginių padavimas.
15 | Bent vienas hematologinis analizatorius turi automatinį rotacinį mėginių barkodų skenavimą.
16 | Našumas veniniam kraujui: ne mažiau kaip 160 tyr./val. automatiniame režime CBC + DIFF (sudėjus kartu visus siūlomus analizatorius).
17 | Bent vieno analizatoriaus talpa automatiniam mėginių padavimui: ne mažiau kaip 50 bendro kraujo mėginių.
18 | Veninio kraujo mėginio tūris ne daugiau nei 100 mikroL.
19 | Kapiliarinio kraujo mėginio tūris ne daugiau nei 40 mikroL, bent su vienu analizatoriumi.
20 | Būtinas mėginių ir reagentų papildymas tyrimo atlikimo metu nesutrikdant pradėtų tyrimų atlikimo procesų.
21 | Būtinas bendro kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiniame režime automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą.
22 | Būtinas kontrolinių kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą.
23 | Veninio kraujo mėginių matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį.
24 | Kontrolinio kraujo matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį.
25 | Būtina mėginių maišymo funkcija integruota analizatoriuje.
26 | Būtinas STAT mėginių matavimas bet kuriuo analizatoriaus darbo metu.
27 | Visos bendro kraujo tyrimo analitės turi būti ištiriamos pilnai automatizuotu būdu (procesas automatizuotas nuo pirminio mėginio įdėjimo į įrangą iki tyrimo rezultato gavimo ir persiuntimo į LIS).
28 | Hematologinius analizatorius arba sistemą būtina prijungti į LIS dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą. Visos išlaidos, susijusios su integracija, apmokamos tiekėjo.
29 | Integruotas ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis mėginių, reagentų (pavadinimą arba kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį (neapsiribojant)), kontrolinių ir kalibracinių medžiagų brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautinas, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5).
30 | Abu hematologiniai analizatoriai turi būti sujungti į vieną programinę įrangą. Programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus ID, operatoriaus ID, kokybės kontrolės duomenis. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas bei kontrolių grafikus. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.
31 | Integruotas arba išorinis spausdintuvas A4 formato (neterminis). Galimybė atspausdinti tyrimų ir kontrolinių tyrimų protokolus. Galimybė atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną visų pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus) duomenis viename protokole.
*Pastaba: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos naudojimosi instrukcijos / gamintojo parengti techniniai aprašai ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį techniniams reikalavimams, anglų ir lietuvių kalbomis. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos. Techninės specifikacijos lentelės 4-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus (lietuvių kalba), o dokumente paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.
Bendrieji reikalavimai
1 | Su įranga teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas ir kvalifikavimas (angl. IQ/OQ/PQ) pirkėjo nurodytu adresu, integravimas į pirkėjo naudojamą Laboratorinę informacinę medicininę sistemą (toliau – LIMS), įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas, programinės įrangos versijos atnaujinimai ar pakeitimasi.
2 | Tiekėjas įsipareigoja supažindinti pirkėjo personalą (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui pirkėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 (trijų) asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą), būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.).
3 | Tiekėjas įsipareigoja įrangos pristatymo metu pateikti įrangos instrukciją (vadovą), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
4 | Tiekėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, įsipareigoja pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su pirkėju.
5 | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba ES ar EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ženklinimo sertifikatą arba ES ar EB atitikties deklaracijas originalo ir lietuvių arba anglų kalbomis.