## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės žandikaulio chirurgijai (10944)“
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC diretyvos ir/ar MDR (ES) 2017/745 reglamento reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Patiektų prekių galiojimo laikas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) proc. prekės galiojimo termino.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės žandikaulio chirurgijai
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėnesių laikotarpiui) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą) Pildo tiekėjas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) Pildo tiekėjas | SIŪLOMA |  |  |  |  | PLANUOJAMA
[7 empty] | Vieno mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM | PVM suma, Eur | Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma Eur su PVM
1 | Ksenogeninio kaulo granulės Nr. 1 | Ksenogeninio kaulo granulės su hialuronu, HyA, 0.5-1. mm, pakuotė ne daugiau 1 ml. | 30 | vnt. | [7 empty] | 2850 | 2992.5
2 | Ksenogeninio kaulo granulės Nr. 2 | Ksenogeninio kaulo granulės su hialuronu, HyA, 0.5-2.0 mm, pakuotė ne daugiau 1 ml. | 30 | vnt. | [7 empty] | 2850 | 2992.5
3 | Ksenogeninio kaulo granulės Nr. 3 | Ksenogeninio kaulo granulės su hialuronu, HyA, 0.5-1. mm, pakuotė ne daugiau 0.5 ml. galvijų kaulų mineralai, porų dydis 0.1 - 1000 μm : sintezuotas >1200℃. | 50 | vnt. | [7 empty] | 3150 | 3307.5
4 | Ksenogeninio kaulo granulės Nr. 4 | Ksenogeninio kaulo granulės su hialuronu, HyA, 0.5-1. mm, pakuotė ne daugiau 1 ml. galvijų kaulų mineralai, porų dydis 0.1 - 1000 μm : sintezuotas >1200℃. | 60 | vnt. | [7 empty] | 5040 | 5292
5 | Ksenogeninio kaulo granulės Nr. 5 | Ksenogeninio kaulo granulės su hialuronu, HyA, 0.5-1. mm, pakuotė ne daugiau 5 ml. galvijų kaulų mineralai, porų dydis 0.1 - 1000 μm : sintezuotas >1200℃. | 35 | vnt. | [7 empty] | 6825 | 7166.25
6 | Alogeninio kaulo granulės Nr. 1 | Alogeninio kaulo cartical cancellous granulės, 0,5 - 2,0 mm, pakuotė ne daugiau 0,5ml. | 180 | vnt. | [7 empty] | 14760 | 15498
7 | Alogeninio kaulo granulės Nr. 2 | Alogeninio kaulo cartical cancellous granulės, 0,5 - 2,0 mm, pakuotė ne daugiau 2ml. | 80 | vnt. | [7 empty] | 13920 | 14616
8 | Kolageninė perikardo membrana Nr.1 | Kolageninė perikardo membrana - 14 -16 x 19 -21 mm, viena pusė lygi, kita turi groblėtą daugiasluoksnę struktūrą, membranos storis ~0,15 mm rezorbcijos laikas 3-6 mėn. | 100 | vnt. | [7 empty] | 6900 | 7245
9 | Kolageninė perikardo membrana Nr.2 | Kolageninė perikardo membrana - 19 -21 x 29-31 mm, viena pusė lygi, kita turi groblėtą daugiasluoksnę struktūrą, membranos storis ~0,15 mm rezorbcijos laikas 3-6 mėn. | 70 | vnt. | [7 empty] | 7000 | 7350
10 | Kolageninė perikardo membrana Nr.3 | Kolageninė perikardo membrana - 29-31 x 39 - 41 mm, viena pusė lygi, kita turi groblėtą daugiasluoksnę struktūrą, membranos storis ~0,15 mm rezorbcijos laikas 3-6 mėn. | 30 | vnt. | [7 empty] | 4260 | 4473
11 | Dermis membrana | Dermis membrana - 14 -16 x 19 -21 mm.; kaulų dermis, 3D kolageno matrica, porėta struktūra, pilnai integruojasi į žmogaus audinius per 6-9 mėn. | 60 | vnt. | [7 empty] | 7440 | 7812
12 | Dermis membrana | Dermis membrana - 19 -21 x 29-31 mm; kaulų dermis, 3D kolageno matrica, porėta struktūra, pilnai integruojasi į žmogaus audinius per 6-9 mėn. | 40 | vnt. | [7 empty] | 6120 | 6426
13 | Dermis membrana | Dermis membrana - 29-31 x 39 - 41 mm; kaulų dermis, 3D kolageno matrica, porėta struktūra, pilnai integruojasi į žmogaus audinius per 6-9 mėn. | 20 | vnt. | [7 empty] | 4620 | 4851