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	DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS


Viešojo pirkimo komisija teikia atsakymus į gautus tiekėjų klausimus:

	Eil.
Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.

	Prašome patikslinti asfalto storį. Projekte 7 cm, o žiniaraščiuose 8,5 cm.

	Patiksliname asfalto sluoksnio storis turi būti 7 cm. Pridedame pakoreguotą Darbų kiekių žiniaraštį.


	2.
	Prašome papildyti žiniaraščius juostos tarp borto ir dangos įrengimo darbų kiekiu.

	Sujungimas tarp borto ir dangos yra atliekamas pagal technologiją, todėl reikalingas medžiagas ir kiekius įsivertinti patiems prie dangos įrengimo.


	3.
	Prašome patikslinti ŠNS 315 mm pasluoksnio įrengimo kiekį, nes jis įrengiamas ir po bortais.

	Kadangi tai yra įkainių pirkimas, Darbų kiekių žiniaraštis nebus tikslinamas. 


	4.
	Prašome nurodyti po latakais betono sluoksnio storį.

	Betono sluoksnio storis priklauso nuo pasirinkto latako gamintojo reikalavimų. 
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