VIEŠASIS PIRKIMAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., MOKYKLOS G. 1 TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR RANGOS DARBAI

Pirkimo paskelbimo data: 2025-05-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio nuostatomis, pateikiame tiekėjo klausimus ir perkančiosios organizacijos atsakymus dėl pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimo.

Tiekėjo klausimas (gavome 2025-05-23):

Klausimas

ar saulės fotovoltinės elektrinei yra išimtos ESO sąlygos? Kokiam galingumui? Ar yra galimybė 98 KW įrengti saulės elektrinę?

Atsakymas

Informuojame,  kad šiame pirkime rangos darbai neapima saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo, kaip tai nurodyta pirkimo Techninės užduoties 3 punkte.

Todėl  ESO prisijungimo sąlygos saulės elektrinei nėra gautos.

Techninės užduoties 7 dalyje nurodyta, kad TDP numatyti darbai turi būti išskaidyti į du etapus:

1 etapas – Visi sprendiniai numatyti šios lentelės 12 eilutėje, išskyrus Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimą.

2 etapas – Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas.