LITGRID AB Rytų regione vykdomų investicinių projektų Techninių-darbo projektų ekspertizių paslaugos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-05-16

Vilnius

- Pirkimo apibūdinimas

  - LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383, buveinės adresas: Karlo Gustavo  Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius), toliau – Perkantysis subjektas, planuoja pirkti Rytų regione vykdomų investicinių projektų Techninių-darbo projektų ekspertizių paslaugas siekiant sudaryti ilgalaikę sutartį.

  - Paslaugų teikimo trukmė - 1 metai nuo ilgalaikės sutarties sudarymo su teise pratęsti sutartį du kartus po 1 metus.

- Paslaugų pobūdis

  - Statinio projekto ekspertizės atlikimas remiantis:

    - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

    - STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“:

- naujo statinio statyba;

- statinio rekonstravimas;

    - Statinių rūšys ir statybos darbai: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl elektros tinklų statybos rūšių aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Elektros tinkle rūšių sąraše nurodyti šių statinių statybos darbai.

Elektros tinklų nauja statyba laikoma:

- 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių, sinchroninių kompensatorių statinių statyba.

- 110/35/10 kV transformatorių pastočių statinių statyba.

- 110–400 kV linijų ir jų atšakų tiesimas.

- 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių statinių, kurie registruojami Nekilnojamojo turto registre, statyba.

- Energijos kaupimo įrenginių statinių, kurie registruojami Nekilnojamojo turto registre, statyba.

Elektros tinklų rekonstravimu laikoma:

- 110–400 kV transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitiklio įrenginių arba bet kurios skirstyklos vienos sekcijos visų įrenginių keitimas, kai keičiamas statinių išdėstymas žemės sklype.

- 110–400 kV prijunginių skaičiaus didinimas skirstyklose, vieno prijunginio visų įrenginių keitimas naujais, kai keičiamas statinių išdėstymas žemės sklype.

- 110–400 kV galios transformatorių skaičiaus didinimas transformatorių pastotėse.

- 110–400 kV tinklo naujų kompensavimo priemonių, reaktyvinės energijos valdymo įrenginių montavimas.

- 110–400 kV elektros oro linijų keitimas požeminių elektros kabelių linijomis.

- 110–400 kV dalies elektros linijos iškėlimas į naują trasą.

- Papildomos grandies montavimas esamose 110–400 kV elektros oro linijose.

- Laidų keitimas 110–400 kV elektros oro linijose didinant jų skerspjūvį, kai kartu keičiamos ir atramos.

- Apsaugos nuo perkūnijos troso keitimas į trosą su šviesolaidžiu ir su jo keitimu susieti 110–400 kV elektros oro linijos pertvarkymo darbai, kai keičiamos atramos.

- Kapitalinio ir paprastojo remonto darbai, kai jie įtraukti į Aprašo antrajame skirsnyje nurodytų elektros tinklų objektų ir statinių rekonstravimo projekto sudėtį.

- 110/35/10 kV transformatorių pastočių statinių, kurie registruoti nekilnojamo turto registre, rekonstravimo darbai.

- 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių statinių, kurie registruoti nekilnojamo turto registre, rekonstravimo darbai.

- 110–400 kV transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitiklio, sinchroninio kompensatoriaus statinių rekonstravimo darbai.

- Statinio projekto ekspertizės trukmė

Pirminė statinio projekto peržiūra – 15 d. d. (projektams, kurių skaičiuojamoji kaina iki 10 mln. Eur) nuo užsakymo gavimo.

Pirminė statinio projekto peržiūra – 20 d. d. (projektams, kurių skaičiuojamoji kaina virš 10 mln. Eur) nuo užsakymo gavimo.

Pakartotinė peržiūra po pagal ekspertizės pastabas pakoreguotų projekto dokumentų –  7 d. d.

4         Paslaugų suteikimo vieta

Projekto ekspertizės suteikimo vieta - Lietuvos Respublikos teritorija

- Baigiamieji nuostatai

Tiekėjas paslaugas teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais perkamų paslaugų teikimą.