## Sheet1
Pastaba. Jei iš šioje techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai.
8 | Pragulų ir opų profilaktikos ir priežiūros priemonės |  | Tiekėjų pastabos/siūlymai | Atsakymai
Matavimo vnt. - Vnt.
8.5. | POPP5. ČIUŽINYS PRAGULOMS IŠVENGTI STAČIAKAMPIŲ GRETASIENIŲ PROFILIO | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis | tiekėjas Nr.2 Čiužinio specifikacija pritaikyta konkrečiam modeliui. tiekėjas Nr.4: Kodėl čiužiniai būtinai turi būti iškarpyti kubeliais? Rinkoje yra medicininių žiučinių, kurie tinka ligoninėms, yra mediciniai gaminiai, tinka žemai ir vidutinei pragulų profilaktikai, bet yra kitokio karpymo. | Tiekėjas Nr.2. CPO LT paskelbto techninių specifikacijų projekto gautais duomenimis šios specifikacijos reikalavimus atitinka mažiausiai 3 gamintojų čiužiniai parduodami Lietuvoje. Tiekėjas Nr.4 Šiuo atveju tai yra perkančiosios prganizacijos poreikis, tačiau kviečiame teikti per CPO LT katalogo plėtros įrankį ir kitokio tipo čiužinio konkurencingą techninę specifikaciją, kurią įvertinus galimai ji būtų įtrauktą.
| Čiužinys sudarytas iš didelio elastingumo porolono (ar lygiavertės medžiagos), t. y. po įvairių deformacijų (suspaudimo, suvyniojimo, transportavimo) čiužinys turi įgauti ir išlaikyti pradinę formą ir matmenis | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: atitinka tiekėjas Nr.5: Atitinka
| Čiužinys iškarpytas stačiakampių gretasienių profiliu, suskirstytas į galvos, kojų ir liemens sekcijas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: atitinka tiekėjas Nr.4: Čiužinys iškarpytas stačiakampių gretasienių profiliu?, tinkama mažos ir vidutinės pragulų rizikos pacientams. tiekėjas Nr.5:atitinka | Tiekėjas Nr.4 Šiuo atveju tai yra perkančiosios prganizacijos poreikis, tačiau kviečiame teikti per CPO LT katalogo plėtros įrankį ir kitokio tipo čiužinio konkurencingą techninę specifikaciją, kurią įvertinus galimai ji būtų įtrauktą.
| Čiužinio stačiakampiai gretasieniai išdėstyti taip, kad jų ilgosios kraštinės būtų statmenos čiužinio išilginei ašiai | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: atitinka tiekėjas Nr.5:atitinka
| Čiužinio matmenys: ilgis 2050 mm ± 50 mm, plotis 950 mm ± 50 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: 2000x900 mm tiekėjas Nr.4 :88 x 195 cm, todėl siūlome keisti: lgis 2000 mm ± 50 mm, plotis 900 mm ± 50 mm tiekėjas Nr.5 ilgis 2000mm, plotis 900mm. Tiekėjas Nr.6: atitinka. | Į tiekėjo Nr.4 pastabą neatsižvelgiama, techninės specifikacijos parametras neriboja konkurencijos.
| Čiužinio aukštis ne mažiau kaip 120 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: siūlome nemažiau negu 110 mm tiekėjas Nr.5: 12cm | Į tiekėjo Nr.1 pastabą nebus atsižvelgta, kadangi išreikštas perkančiosios organizacijos poreikis dėl čiužnio aukščio kuris turi būti ne mažesnis kaip 120 mm. Perkančioji organizacija siekia atliepti klientų poreikius ir 11 cm aukščio čiužinys yra per žemas, greičiau susiguli, po juo reikia dar kažką patiesti, čiužinys turėtų būti bent jau 12 cm aukščio.
| Čiužinio porolono tankis ne mažiau kaip 32 kg/m3 (ar lygiavertės medžiagos) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: atitinka tiekėjas Nr.5: 32 kg/m3
| Čiužinio liemens sekcijos ilgis ne mažiau kaip 950 mm ir ne daugiau kaip 1000 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: atitinka tiekėjas Nr.2 Nesuprantama, kodėl toks didelis dėmesys skiriamas čiužinio iškarpymui. Išpjaustymai gali būti ir kitokių matmenų, formų, bet nuo to čiužinio prevencinės sąvybės nebus blogesnės. Daug svarbiau, kad čiužinio efektyvumas būtų įrodytas klinikiniais tyrimais. Taip pat yra daug patvaresnių modelių su U formos pagrindu. tiekėjas Nr.4 Gamintojas nenurodo, atsisakyti šio reikalavimo. tiekėjas Nr.5 950mm. tiekėjas Nr.6: atitinka. | Tiekėjas Nr.2 Šiuo atveju tai yra perkančiosios organizacijos poreikis, tačiau kviečiame teikti per CPO LT katalogo plėtros įrankį ir kitokio tipo čiužinio konkurencingą techninę specifikaciją, kurią įvertinus galimai ji būtų įtrauktą. Į tiekėjo Nr.4 pastabas neatsižvelgiama, techninės specifikacijos parametras neriboja konkurencijos.
| Čiužinio kojų sekcijos ilgis ne mažiau kaip 450 mm ir ne daugiau kaip 550 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: atitinka tiekėjas Nr.4 Gamintojas nenurodo, atsisakyti šio reikalavimo tiekėjas Nr.5: 450mm. Tiekėjas Nr.6: atitinka. | Į tiekėjo Nr.4 pastabą neatsižvelgiama, techninės specifikacijos parametras neriboja konkurencijos.
| Čiužinio galvos sekcijos ilgis ne mažiau kaip 450 mm ir ne daugiau kaip 550 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: atitinka tiekėjas Nr.4 Gamintojas nenurodo, atsisakyti šio reikalavimo tiekėjas Nr.5: 450mm Tiekėjas Nr.6: atitinka. | Į tiekėjo Nr.4 pastabą neatsižvelgiama, techninės specifikacijos parametras neriboja konkurencijos.
| Čiužinio stačiakampių gretasienių aukštis 30 mm ± 5 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: atitinka tiekėjas Nr.3: ne mažiau 30 ir ne daugiau 80 mm. Aukštis neturi jokios esminės reikšmės čiužinio kokybei. tiekėjas Nr.4 Gamintojas nenurodo, atsisakyti šio reikalavimo. tiekėjas Nr.5: 30cm | Į tiekėjo Nr.3 ir 4 pastabas neatsižvelgiama, čiužinio techninė specifikacija suformuluota atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius, užtikrinant, kad nurodyti parametrai neribotų konkurencijos. Be to turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų čiužiniai parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus.
| Čiužinio galvos bei kojų sekcijose stačiakampių gretasienių plotis 20 mm ± 5 mm, ilgis 50 mm ±5 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: atitinka tiekėjas Nr.3: Naikinti. Stačiakampių išmatavimai neturi jokios esminės reikšmės pragulų profilaktikai ar čiužinio kokybei, čiužinio kokybę apsprendžia klasifikavimas pagal pragulų profilaktikos klases, kaip I, II, III, IV. tiekėjas Nr.4 Gamintojas nenurodo, atsisakyti šio reikalavimo. tiekėjas Nr.5: 20mm, 50 mm | Į tiekėjo Nr.3 ir 4 pastabas neatsižvelgiama, čiužinio techninė specifikacija suformuluota atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius, užtikrinant, kad nurodyti parametrai neribotų konkurencijos. Be to turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų čiužiniai parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus.
| Čiužinio liemens sekcijoje stačiakampių gretasienių plotis 45 mm ± 5 mm, ilgis 50 mm ± 5 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: atitinka tiekėjas Nr.3: Naikinti. Stačiakampių išmatavimai neturi jokios esminės reikšmės pragulų profilaktikai ar čiužinio kokybei, čiužinio kokybę apsprendžia klasifikavimas pagal pragulų profilaktikos klases, kaip I, II, III, IV tiekėjas Nr.4 Gamintojas nenurodo, atsisakyti šio reikalavimo. tiekėjas Nr.5: 45mm,50mm | Į tiekėjo Nr.3 ir 4 pastabas neatsižvelgiama, čiužinio techninė specifikacija suformuluota atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius, užtikrinant, kad nurodyti parametrai neribotų konkurencijos. Be to turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų čiužiniai parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus.
| Čiužinio skersinė išpjova (statmena išilginei čiužinio ašiai) tarp stačiakampių gretasienių nuo 5 mm iki 8 mm pločio | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: atitinka tiekėjas Nr.3: Naikinti. tarpai neturi jokios esminės reikšmės pragulų profilaktikai ar čiužinio kokybei, čiužinio kokybę apsprendžia klasifikavimas pagal pragulų profilaktikos klases, kaip I, II, III, IV tiekėjas Nr.4 Gamintojas nenurodo, atsisakyti šio reikalavimo. tiekėjas Nr.5: 5mm. | Į tiekėjo Nr.3 ir 4 pastabas neatsižvelgiama, čiužinio techninė specifikacija suformuluota atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius, užtikrinant, kad nurodyti parametrai neribotų konkurencijos. Tarpai turi reikšmę, kad cirkuliuotų oras, nesusidarytų drėgmė ir sumažėtų pragulų rizikos tikimybė. Be to turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų čiužiniai parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus.
| Čiužinio išilginė išpjova (lygiagreti išilginei čiužinio ašiai) tarp stačiakampių gretasienių nuo 2 mm iki 5 mm pločio | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: atitinka tiekėjas Nr.3: Naikinti. tarpai neturi jokios esminės reikšmės pragulų profilaktikai ar čiužinio kokybei, čiužinio kokybę apsprendžia klasifikavimas pagal pragulų profilaktikos klases, kaip I, II, III, IV tiekėjas Nr.4: Gamintojas nenurodo, geriua nurodyti maksimali apkrova ne mažiau kaip 120 kg. tiekėjas Nr.5: 2mm. | Į tiekėjo Nr.:3 pastabą neatsižvelgiama, čiužinio techninė specifikacija suformuluota atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius, užtikrinant, kad nurodyti parametrai neribotų konkurencijos. Tarpai turi reikšmę, kad cirkuliuotų oras, nesusidarytų drėgmė ir sumažėtų pragulų rizikos tikimybė. Be to turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų čiužiniai parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus. Į tiekėjo Nr.: 4 pastabą atsižvelgiama, reikalavimas dėl maksimalios apkrovos bus įtraukiamas ir jis išdėstomas sekančiai "Maksimali apkrova ne mažiau kaip 120 kg".
| Čiužinio užvalkalas dengia čiužinį iš visų pusių, iš neperšlampamos, higieniškos, orui pralaidžios medžiagos, užtrauktuko ilgis ne mažiau kaip per dvi užvalkalo kraštines | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Rekomenduojame : Užvalkalas dengia čiužinį iš visų pusių, antibakterinis, priešgrybelinis, nepalaikantis degimo (Crib 5), skalbiamas ne mažiau kaip 90º temperatūroje, užvalkalo apatinė dalis iš neslystančios medžiagos užtrauktuko ilgis ne mažiau kaip per dvi užvalkalo kraštines. tiekėjas Nr.2: Daug patogiau naudojimui, kai užvalkalas yra su 180-360 laipsnių užtrauktuku. L formos užtrauktukas yra nepatogus, kai reikia nuimti užvalkalą skalbimui. tiekėjas Nr.5: Atitinka. | Pažymėtina, kad nurodytas reikalavimas neapriboja galimybės siūlyti geresnių parametrų čiužinį, į tiekėjo Nr.:1 pastabą atsižvelgiama iš dalies ir įtraukiamas naujas parametras, kuris išdėstomas sekančiai: "Čiužinio užvalkalas skalbiamas ne mažiau kaip 90º temperatūroje". Tiekėjas Nr.2 Šiuo atveju tai yra perkančiosios prganizacijos poreikis, tačiau kviečiame teikti per CPO LT katalogo plėtros įrankį ir kitokio tipo čiužinio konkurencingą techninę specifikaciją, kurią įvertinus galimai ji būtų įtrauktą.
| Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. | Nurodyti tikslų garantijos terminą | tiekėjas Nr.1: 12 men tiekėjas Nr.2: Gamintojai paprastai suteikia ne mažiau 2 metų garantijos. tiekėjas Nr.5: 12 men. | Į tiekėjo Nr.2 pastabą neatsižvelgiama, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją.
| Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių** | Taip/Turi | tiekėjas Nr.1:Turi tiekėjas Nr.5: Taip
| Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba*** | Taip/Turi | tiekėjas Nr.1: Turi tiekėjas Nr.5: Taip
| Gamintojas šios prekės gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius | Taip* Ne | tiekėjas Nr.1: Taip
| 1.Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu****, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). 2.*Pateikiami gamintojo pasirašyti dokumentai, įrodantys, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). | Įkeliami dokumentai | tiekėjas Nr.1: YRA
| ** Kartu su prekės aprašymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. Kartu su prekės aprašymu pateikiamo dokumento data ir galiojimo terminas turi būti aktualūs prekės aprašymo pateikimo dienai. Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiamo dokumento data ir galiojimo terminas turi būti aktualus prekių pristatymo dienai. |  | tiekėjas Nr.1: Yra
***Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
| **** kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. |  | tiekėjas Nr.1: Taip
Matavimo vnt. - Vnt.
8.6. | POPP6. ČIUŽINYS PRAGULOMS IŠVENGTI (iš atskirų segmentų) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis
| Čiužinys sudarytas iš kubelių - segmentų, kurie turi būti iš latekso (arba lygiavertės medžiagos), kubelių – segmentų paviršiuje turi būti įpjovos, kad gulint ant čiužinio galėtų cirkuliuoti oras (paviršius neturi būti lygus) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.3: Čiužinys sudarytas iš kubelių - segmentų, kurie turi būti aukštos kokybės porolono arba viskoelastinio porolono, kubelių – segmentų paviršiuje turi būti įpjovos, kad gulint ant čiužinio galėtų cirkuliuoti oras (paviršius neturi būti lygus). Didelis procentas pacientų turi alergiją lateksui, todėl daugelis slaugos prekių yra gaminamos be latekso. | Į tiekėjo Nr 3., pastabą atsižvelgiama iš dalies ir šis parametras koreguojamas sekančiai: "Čiužinys sudarytas iš kubelių - segmentų, kurie pagaminti iš porolono (arba lygiavertės medžiagos). Kubelių – segmentų paviršiuje turi būti įpjovos, kad gulint žmogui ant čiužinio galėtų cirkuliuoti oras (paviršius neturi būti lygus)".
| Latekso tankis turi būti ne mažiau kaip 50 kg/m3 (arba lygiavertės medžiagos) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.3: Porolono tankis turi būti ne mažiau kaip 40 kg/m3 (arba lygiavertės medžiagos) | Į tiekėjo Nr 3.: pastabą nebus atsižvelgta. Perkančiosios organizacijos poreikis yra išreikštas dėl tankio kurio turi būti ne mažiau kaip 50 kg/m3, kadangi šie čiužiniai planuojami naudoti didesnio svorio asmenims.
| Individualiai pritaikomas išimant kubelius-segmentus ties pakaušiu, mentėmis, kryžkauliu ir kulnais | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka
| Užvalkalas dengia čiužinį iš visų pusių, iš neperšlampamos, higieniškos, orui pralaidžios medžiagos, užtrauktuko ilgis ne mažiau kaip per dvi užvalkalo kraštines | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Rekomenduojame : Užvalkalas dengia čiužinį iš visų pusių, antibakterinis, priešgrybelinis, nepalaikantis degimo (Crib 5), skalbiamas ne mažiau kaip 90º temperatūroje, užvalkalo apatinė dalis iš neslystančios medžiagos užtrauktuko ilgis ne mažiau kaip per dvi užvalkalo kraštines. | Pažymėtina, kad nurodytas reikalavimas neapriboja galimybės siūlyti geresnių parametrų čiužinį, į tiekėjo Nr.:1 pastabą atsižvelgiama iš dalies ir įtraukiamas naujas parametras, kuris išdėstomas sekančiai: "Čiužinio užvalkalas skalbiamas ne mažiau kaip 90º temperatūroje".
| Čiužinio matmenys: (2100 mm ± 100 mm) x (1000 mm ± 100 mm) x (140 mm ± 10 mm) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka
| Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. | Nurodyti tikslų garantijos terminą | tiekėjas Nr.1: Atitinka
| Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių** | Taip/Turi | tiekėjas Nr.1: Taip
| Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba*** | Taip/Turi | tiekėjas Nr.1: Taip
| Gamintojas šios prekės gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius | Taip* Ne | tiekėjas Nr.1: Taip
| 1.Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu****, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). 2.*Pateikiami gamintojo pasirašyti dokumentai, įrodantys, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). | Įkeliami dokumentai | tiekėjas Nr.1: Yra
| ** Kartu su prekės aprašymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. Kartu su prekės aprašymu pateikiamo dokumento data ir galiojimo terminas turi būti aktualūs prekės aprašymo pateikimo dienai. Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiamo dokumento data ir galiojimo terminas turi būti aktualus prekių pristatymo dienai. |  | tiekėjas Nr.1: Yra
***Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
| **** kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. |  | tiekėjas Nr.1: Yra
Matavimo vnt. - Vnt.
8.6. | POPP6. ČIUŽINYS PRAGULOMS IŠVENGTI (aukštis ne mažiau kaip 140 mm) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis | tiekėjas Nr.4: Kėdėl čiužiniai būtinai turi būti iškarpyti kubeliais? Rinkoje yra medicininių žiučinių, kurie tinka ligoninėms, yra mediciniai gaminiai, tinka žemai ir vidutinei pragulų profilaktikai, bet yra kitokio pjaustymo. Šioje pozicijoje, siūlyčiau pirkti čiužinį didelės ir labai didelės pragulų rizikos asmenims. | Tiekėjas Nr.4 Šiuo atveju tai yra perkančiosios prganizacijos poreikis, tačiau kviečiame teikti per CPO LT katalogo plėtros įrankį ir kitokio tipo čiužinio konkurencingą techninę specifikaciją, kurią įvertinus galimai ji būtų įtrauktą.
| Čiužinys tinkamas lovoms, kurių lovadugnis sudarytas iš 4 dalių | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.5: Atitinka
| Čiužinio matmenys (1980 mm ± 20 mm) x (880 mm ±20 mm) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.3: Čiužinio matmenys (1950 mm ± 50 mm) x (850 mm ±50 mm). Dažniausiai pasitaikantys čiužinių išmatavimai yra 200x85 cm arba 200x90 cm . tiekėjas Nr.4: 88 x 195 cm, todėl siūlome keisti: lgis 2000 mm ± 50 mm, plotis 900 mm ± 50 mm. tiekėjas Nr.5: 2000x900mm | Į tiekėjo Nr.3 ir 4 pastabas neatsižvelgiama, čiužinio techninė specifikacija suformuluota atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius, užtikrinant, kad nurodyti parametrai neribotų konkurencijos. Be to turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų čiužiniai parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus.
| Čiužinio aukštis ne mažiau kaip 140 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.5: 14cm.
| Čiužinys pagamintas iš poliuretano putų ar ekvivalentiškos medžiagos ne mažiau kaip 40 kg/m3 tankio | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.4: Čiužinys pagamintas iš poliuretano putų ar ekvivalentiškos medžiagos ne mažiau kaip 34 kg/m3 tankio. tiekėjas Nr.5: 40 kg/m3. | Į tiekėjo Nr.: 4 pastabą neatsižvelgiama, čiužinio techninė specifikacija suformuluota atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius, užtikrinant, kad nurodyti parametrai neribotų konkurencijos. Be to turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų čiužiniai parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus.
| Čiužinys lankstus, elastingas, patvarus, atsparus nusidėvėjimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.2: Kokie dokumentai įrodys šio specifikacijos punkto atitikimą? Perteklinis reikalavimas. tiekėjas Nr.5: Atitinka | Į tiekėjo Nr. 4 pastabą atsižvelgiama iš dalies, parametras koreguojamas sekančiai: "Čiužinys lankstus, elastingas".
| Iškarpytas vienodų visame paviršiuje stačiakampių gretasienių profiliu | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.4: Kodėl stačiakampiai gretasieniai? tiekėjas Nr.5: Atitinka | Į tiekėjo Nr.: 4 pastabą neatsižvelgiama, čiužinio techninė specifikacija suformuluota atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius, užtikrinant, kad nurodyti parametrai neribotų konkurencijos. Be to turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų čiužiniai parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus.
| Stačiakampiai gretasieniai išdėstyti taip, kad jų ilgosios kraštinės būtų statmenos čiužinio išilginei ašiai | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.4: Kodėl stačiakampiai gretasieniai? tiekėjas Nr.5: Atitinka | Į tiekėjo Nr.: 4 pastabą neatsižvelgiama, čiužinio techninė specifikacija suformuluota atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius, užtikrinant, kad nurodyti parametrai neribotų konkurencijos. Be to turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų čiužiniai parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus.
| Stačiakampių gretasienių ilgis 100 mm ± 10 mm, plotis 80 mm ± 5 mm, aukštis 70 mm ± 5 mm | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.2: Nesuprantama, kodėl toks didelis dėmesys skiriamas čiužinio iškarpymui. Išpjaustymai gali būti ir kitokių matmenų, formų, bet nuo to čiužinio prevencinės sąvybės nebus blogesnės. Daug svarbiau, kad čiužinio efektyvumas būtų įrodytas klinikiniais tyrimais. Taip pat yra daug patvaresnių modelių su U formos pagrindu. tiekėjas Nr.3: Naikinti. Stačiakampių išmatavimai neturi jokios esminės reikšmės pragulų profilaktikai ar čiužinio kokybei, čiužinio kokybę apsprendžia klasifikavimas pagal pragulų profilaktikos klases, kaip I, II, III, IV tiekėjas Nr.4: Gamintojas nenurodo, atsisakyti šio reikalavimo. tiekėjas Nr.5: ilgis 100mm, plotis 80mm, aukštis 70mm. tiekėjas Nr.6: Atitinka | Į tiekėjo Nr. 2, 3 ir 4 pastabas neatsižvelgiama. Čiužinio techninė specifikacija suformuluota atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius, užtikrinant, kad nurodyti parametrai neribotų konkurencijos. Be to turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų čiužiniai parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus.
| Skersinė išpjova (statmena išilginei čiužinio ašiai) tarp stačiakampių gretasienių nuo 10 mm iki 15 mm pločio | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.3: Naikinti. tarpai neturi jokios esminės reikšmės pragulų profilaktikai ar čiužinio kokybei, čiužinio kokybę apsprendžia klasifikavimas pagal pragulų profilaktikos klases, kaip I, II, III, IV . tiekėjas Nr.4: Gamintojas nenurodo, atsisakyti šio reikalavimo. tiekėjas Nr.5: 10mm. | Į tiekėjo Nr. 3 ir 4 pastabas neatsižvelgiama, čiužinio techninė specifikacija suformuluota atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius, užtikrinant, kad nurodyti parametrai neribotų konkurencijos. Pažymima, kad ši funkcija mažina spaudimą ir užtikriną geresnę oro cirkuliaciją. Be to turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų čiužiniai parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus.
| Išilginė išpjova (lygiagreti išilginei čiužinio ašiai) tarp stačiakampių gretasienių nuo 10 mm iki 15 mm pločio | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.3: Naikinti. tarpai neturi jokios esminės reikšmės pragulų profilaktikai ar čiužinio kokybei, čiužinio kokybę apsprendžia klasifikavimas pagal pragulų profilaktikos klases, kaip I, II, III, IV tiekėjas Nr.4: Gamintojas nenurodo, atsisakyti šio reikalavimo. tiekėjas Nr.5: 10mm. | Į tiekėjo Nr. 3 ir 4 pastabas neatsižvelgiama, čiužinio techninė specifikacija suformuluota atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius, užtikrinant, kad nurodyti parametrai neribotų konkurencijos. Pažymima, kad ši funkcija mažina spaudimą ir užtikriną geresnę oro cirkuliaciją. Be to turimais duomenimis šį reikalavimą atitinka mažiausiai 3 gamintojų čiužiniai parduodami Lietuvoje. Reikalavimas keičiamas nebus.
| Užvalkalas dengia čiužinį iš visų pusių, antibakterinis, priešuždegiminis, priešgrybelinis, skalbiamas ne mažiau kaip 90º temperatūroje, užvalkalo apatinė dalis iš neslystančios medžiagos | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Rekomenduojame : Užvalkalas dengia čiužinį iš visų pusių, antibakterinis, priešgrybelinis, nepalaikantis degimo (Crib 5), skalbiamas ne mažiau kaip 90º temperatūroje, užvalkalo apatinė dalis iš neslystančios medžiagos užtrauktuko ilgis ne mažiau kaip per dvi užvalkalo kraštines. tiekėjas Nr.4: Gamintojas nenurodo, atsisakyti šio reikalavimo. tiekėjas Nr.5: Užvalkalas dengia čiužinį iš visų pusių, antibakterinis, priešuždegiminis, priešgrybelinis, skalbiamas ne mažiau kaip 90º temperatūroje, užvalkalo apatinė dalis iš neslystančios medžiagos tiekėjas Nr.6: Atitinka | Tiekėjas Nr.: 1 Pažymėtina, kad nurodytas reikalavimas neapriboja galimybės siūlyti geresnių parametrų čiužinį. Į tiekėjo Nr. 4 pastabą neatsižvelgiama
| Turi išlaikyti ne mažiau kaip 130 kg naudotojo svorį | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.4 ne mažiau 140 kg naudotojo svorį. tiekėjas Nr.5 130kg tiekėjas Nr.6: Atitinka | Į tiekėjo Nr. 4 pastabą neatsižvelgiama, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją.
| Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. | Nurodyti tikslų garantijos terminą | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.2: Gamintojai paprastai suteikia ne mažiau 2 metų garantijos. tiekėjas Nr.5: 12 men | Į tiekėjo Nr. 4 pastabą neatsižvelgiama, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją.
| Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių** | Taip/Turi | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.5: Atitinka
| Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba*** | Taip/Turi | tiekėjas Nr.1: Atitinka tiekėjas Nr.5: Atitinka
| Gamintojas šios prekės gamyboje naudoja atsinaujinančius energijos šaltinius | Taip* Ne | tiekėjas Nr.1: Taip
| 1.Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu****, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). 2.*Pateikiami gamintojo pasirašyti dokumentai, įrodantys, kad siūlomų prekių gamyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (sertifikatai, gamintojo aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). | Įkeliami dokumentai | tiekėjas Nr.1: Yra
| ** Kartu su prekės aprašymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. Kartu su prekės aprašymu pateikiamo dokumento data ir galiojimo terminas turi būti aktualūs prekės aprašymo pateikimo dienai. Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba. Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiamo dokumento data ir galiojimo terminas turi būti aktualus prekių pristatymo dienai. |  | tiekėjas Nr.1: Yra
***Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
| **** kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. |  | tiekėjas Nr.1: Yra