| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA II pirkimo objekto dalis Laikina teritorijos, įrangos ar statybinės technikos elektroninė/perimetrinė apsauga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Užsakovas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Paslaugų tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Užsakovo laikina teritorijos, įrangos ar statybinės technikos elektroninė/perimetrinė apsauga (toliau – Paslaugos) |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) |  |  |
|  |  | 1500 parų | Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies ir pirks pagal poreikį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai: - Objektai turi būti saugomi reagavimo būdu per signalizacijos sistemą, prijungtą prie Tiekėjo centrinio stebėjimo pulto (toliau – CSP), signalų perdavimo įrangos pagalba. - Tiekėjas įsipareigoja savo pajėgumais saugojamame objekte sumontuotą apsauginę sistemą prijungti prie Tiekėjo CSP bei užtikrinti nenutrūkstamą sistemos ryšio su CSP veikimą, t. y. turėti galimybę CSP stebėti teritorijos apsauginės signalizacijos veikimą 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą. Tiekėjas taip pat turi turėti rezervinį pultą nenumatytiems atvejams ar kitomis fizinėmis/techninėmis priemonėmis užtikrinti nenutrūkstamą paslaugos teikimą. - Tiekėjas, gavęs apsauginės signalizacijos sistemos gedimo signalą, kai objekto apsauginės signalizacijos sistema nėra išjungta, signalizacijos sistemos maitinimo signalą, apsauginės signalizacijos sistemos spindulių ignoravimo signalą, ar negavęs apsauginės signalizacijos sistemos testavimo signalo, privalo nedelsiant informuoti apie tai Užsakovo už objektą atsakingas asmenį, nustatytus gedimus (trūkumus) pašalinti bei užtikrinti objekto apsaugą kitomis apsaugos priemonėmis. - Tiekėjas suveikus apsauginei sistemai privalo nedelsiant išsiųsti greito reagavimo grupę (toliau – ekipažas) į įvykio vietą, fiksuoti reagavimo grupės judėjimo laiką ir pranešti apie sistemos suveikimą Užsakovo už objektą atsakingam asmeniui. - Ekipažas privalo atvykti per: - miesto teritorijoje – ne ilgiau kaip 10 (dešimt) min. nuo gauto suveikimo signalo - už miesto teritorijos ribų – ne ilgiau kaip per 25 (dvidešimt penkias) min. nuo gauto suveikimo signalo. - Į saugomą objektą, kuriame suveikė apsauginė sistema, turi atvykti apsaugos tarnybos ekipažas, kuris turi apžiūrėti objektą iš išorės ir imtis priemonių apsauginės signalizacijos suveikimo priežastims išsiaiškinti. Nustačius apsauginės signalizacijos suveikimo priežastis apie tai tuoj pat informuoti Užsakovo už objektą atsakingą asmenį ir esant poreikiui teisėtvarkos ar priešgaisrines gelbėjimo tarnybas. Nustačius įsilaužimo požymius, užkirsti kelius asmenų, įtariamų padarius teisės pažeidimus, pasitraukimui iš objekto (teritorijos) bei imtis priemonių jiems sulaikyti. - Jei stebėjimo metu Tiekėjo CSP gautas signalizacijos sistemos suveikimo signalas ir Užsakovo už objektą atsakingas asmuo, praneša, kad įvyko klaidingas signalizacijos sistemos suveikimas ir jokio pavojaus nėra, bei pasako objekto apžiūros akte nurodytą slaptažodį, reagavimo grupė atšaukiama. - Atvykus į objektą po suveikusios signalizacijos sistemos signalo neaptikus perimetro pažeidimų ar įsibrovimo požymių informuojamas Užsakovo už objektą atsakingas asmuo. - Atvykus į objektą po suveikusio signalizacijos sistemos signalo ir jame aptikus objekto perimetro pažeidimus ar įsibrovimo požymius, apsaugos darbuotojai privalo vykdyti objekto fizinę apsaugą ir, esant poreikiui, informuoti teisėtvarkos ir/ar priešgaisrines gelbėjimo tarnybas iki atvyks Užsakovo atsakingas asmuo. - Tiekėjas turi užtikrinti, kad skirs tik kvalifikuotus apsaugos darbuotojus, t. y. apsaugos darbuotojai, kurie vykdys objekto apsaugą, turės apsaugos darbuotojo pažymėjimus, išduotus Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo nustatyta tvarka. - Tiekėjas privalo apsaugos darbuotojus aprūpinti apsaugos paslaugų teikimui būtinais darbo įrankiais bei priemonėmis (transporto priemonę, specialiosiomis ir ryšio priemonėmis (pavojaus mygtukas ir pan.) - Apsaugą vykdančių darbuotojų sveikata turi būti patikrinta, asmeniniai ir profesiniai gebėjimai patikrinti kaip tai numato Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas. - Užsakovui pageidaujant, tačiau ne dažniau nei kartą per mėnesį (išskyrus atvejus, kai ataskaita reikalinga įvykio aplinkybėms išsiaiškinti), turi būti paruošiama ir pateikiama ataskaita apie saugomo objekto apsaugos sistemos suveikimo signalą, objekto atrakinimo/užrakinimo (signalizacijos įjungimo/išjungimo) laiką ir objekto apžiūros rezultatus. Ataskaitoje pateikiami ne senesni nei 3 (trijų) kalendorinių mėnesių duomenys. - Paslaugų Tiekėjas atsako už saugomą turtą. Turto netekimo ar apgadinimo atveju, turi padengti patirtas išlaidas. - Tiekėjas privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę ne mažiau kaip 300 000,00 Eur sumai ir pateikti draudimo polisą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Sutarties sudarymo dienos. Civilinės atsakomybės draudimas turi apimti žalą saugomam trečių asmenų turtui, padarytą Paslaugų teikėjui netinkamai vykdant įsipareigojimus pagal sutartį, įskaitant atvejus, kada tokia žala yra padaroma dėl Paslaugos teikėjo darbuotojų tyčinio ar / ir netyčinio žalos padarymo. - Paslaugų teikimo reikalavimai: - Paslaugos teikiamos Vilniaus mieste ir prieigose. - Paslaugos teikiamos pagal Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo darbuotojo elektroniniu paštu pateiktą Užsakymą Tiekėjo darbo metu, kuriame nurodoma saugomas objektas, jo perimetras už objektą atsakingas asmuo, adresas (jei nėra lokacija), apsaugos trukmė, pagal poreikį paslaugų teikimo grafiką ar kitą Užsakovo manymu reikalingą informaciją. - Užsakovas užsakymo pateikimo metu įsipareigoja būti aptvėręs saugomą objektą ne žemesne, kaip 1,70 m. aukščio segmentine tvora. - Kiekvieno objekto apsaugos priėmimo-perdavimo įforminimą vykdo Užsakovo už objektą atsakingas asmuo ir Paslaugų teikėjo apsaugos darbuotojas, pasirašydami Objekto priėmimo-perdavimo aktą. Už priėmimo-perdavimo įforminimą atsakingas Paslaugos teikėjo darbuotojas. - Paslaugos tiekėjas baigia teikti paslaugą objekte, gavęs įgalioto Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo darbuotojo elektroniniu paštu pranešimą su nurodytu laiku, kada baigiama teikti paslauga. - Maksimalus vienu metų saugomu objektų kiekis – 6. - Minimalus vieno užsakymo saugojimo terminas – 5 paros vieno atskiro objekto. - Užsakovas apmoka Paslaugos tiekėjui už faktiškai vykdytą saugojimo laiką pagal sutartyje nurodytą valandinį įkainį. 21. Mokestis už reagavimo grupės vykimus turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |
| 6. | Paslaugų teikimo vieta | Užsakyme nurodytu adresu ar lokacijoje. |  |
| 7. | Paslaugų suteikimo terminas | Pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo užsakymą Teikėjui pateikia ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki Paslaugų teikimo pradžios. Paslaugos teikiamos atskirame Užsakyme nurodytą terminą. |  |
| 8. | Reikalavimai paslaugų perdavimo priėmimo aktui | Tiekėjas privalo pateikti Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingam darbuotojui, Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą ne vėliau nei iki einamojo mėnesio 5 dienos, kuriame nurodomas kiekvienas Tiekėjo saugotas objektas ir už objektą o atsakingo Užsakovo darbuotojo vardas ir pavardė |  |
| 9. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | 9.1. Už nustatytų Paslaugų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 proc. nuo neįvykdytų įsipareigojimų, t.y. konkrečios užsakymo vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį). |  |
| 10. | Garantija | 10.1. Paslaugų trūkumai pastebėti Paslaugų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 1 dienas nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. |  |
| 11. | Žalieji reikalavimai | Paslaugai teikti būtų naudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.1. p nustatyto aplinkosauginio principo, t. y. Paslaugai teikti pasirenkamas optimalus maršrutas. Taip pat prievolė mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus. |  |