Pirkimo sąlygų 1 priedo “Techninė specifikacija” 1 priedas “Objektų sąrašas”

| UAB „GRINDA“ SAUGOTINŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lentelė Nr. 1. Objektų adresai bus pateikti laimėtojui po sutarties sudarymo arba pagal suinteresuoto tiekėjo prašymą iki pasiūlymų pateikimo termino. Visi saugotinų objektų adresai yra Vilniaus miesto arba jo rajono ribose. Visuose objektuose galimas elektros tiekimas Objektuose ir patalpose nėra įrengtos apsaugos sistemų Paslaugų teikėjui nebus suteikta galimybė naudotis Perkančiosios organizacijos internetu saugomose objektuose. |  |  |  |  |  |  |
| Eil.Nr. | Objektas | Saugojimo sritis | Plotas, kv.m. | Perimetras, m. | Pastabos, reikalavimai |
| 1. | Objektas Nr. 1 | Perimetras | 12800 | 450 | Teritorija apšviesta ir aptverta tvora. Turi būti sumontuota elektroninė perimetro apsaugos įrangą, garantuojančią perimetro ir teritorijos viduje esančių vertybių apsaugą. |
| 2. | Objektas Nr. 2 | Perimetras | 10570 | 420 | Teritorija apšviesta ir aptverta tvora. Turi būti sumontuota elektroninė perimetro apsaugos įrangą, garantuojančią perimetro ir teritorijos viduje esančių vertybių apsaugą |
| 3. | Objektas Nr. 3 (3 zonos) | Perimetras | - 5 - 20700 - 4500 | 35 430 250 | Teritorija apšviesta ir aptverta tvora. Objektą sudaro trys atskiros zonos. Visose zonose turi būti sumontuota elektroninė perimetro apsaugos įranga, garantuojanti kiekvienos zonos perimetro ir jų viduje esančių vertybių apsaugą. |
| 4. | Objektas Nr. 4 | Pastato vidus | 450 | - | Pastatas, teritorija apšviesta. Turi būti sumontuota elektroninė apsaugos ir priešgaisrinė sistema, garantuojanti pastato ir viduje esančių vertybių apsaugą. |
| 5. | Objektas Nr. 5 | Pastatų vidus | - 19 - 33 | - | Du bendrą pamatą turintys pastatai. Pastatuose turi būti sumontuota elektroninė apsaugos ir priešgaisrinė sistema, garantuojanti pastato ir viduje esančių vertybių apsaugą. |
| 6. | Objektas Nr. 56 | Vidaus apsauga | - 95 – Pastatas - 60 – Garažas | - | Du šalia esantys pastatai, teritorija apšviesta. Pastatuose turi būti sumontuota elektroninė apsaugos ir priešgaisrinė sistema, garantuojanti pastato ir viduje esančių vertybių apsaugą. |
| 7. | Objektas Nr. 7 | Nurodytu adresu esančio rūsio patalpos vidus | 400 | - | Pastato rūsys. Turi būti sumontuota elektroninė apsaugos ir priešgaisrinė sistema, garantuojanti pastato ir viduje esančių vertybių apsaugą. |
| 8. | Objektas Nr. 8 | Pastato vidus | 500 | - | Pastatas. Turi būti sumontuota elektroninė apsaugos ir priešgaisrinė sistema, garantuojanti pastato ir viduje esančių vertybių apsaugą. |
| 9. | Objektas Nr. 9 | - perimetras - generatoriaus durelės (4 vnt.) - automatikos skydo durys (1 vnt.) | 12 | 16 | Teritorija apšviesta ir aptverta tvora. Turi būti sumontuota elektroninė perimetro apsaugos įrangą, garantuojančią perimetro ir teritorijos viduje esančių vertybių apsaugą |
| 10. | Objektas Nr. 10 | - perimetras, - generatoriaus durelės (4 vnt.) - automatikos skydo durys (1 vnt.) | 16 | 20 | Teritorija apšviesta ir aptverta tvora. Turi būti sumontuota elektroninė perimetro apsaugos įrangą, garantuojančią perimetro ir teritorijos viduje esančių vertybių apsaugą |