Specifikacijos tikslinimas Nr. 3

Tikslinama specifikacija:

TS-26 PVC grindų dangos įrengimas. Turi būti „Naudojama heterogeninė PVC danga 3,5-4mm“ vietoje „Naudojama homogeninė PVC danga 4mm“.

Pagarbiai
Pirkimo organizatorė
Sandra Sveikatienė