Pirkimo sąlygų 3 priedas /

Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo informacija

1.1. Pirkimo objektas – sportinės ir apsauginės grindų dangos,  su įrengimu (toliau – Prekės), atitinkančios techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, įskaitant Prekių pristatymą, sportinės dangos įrengimą, apsauginės dangos paklojimą, medinių ventiliuojamų 100 mm (galima paklaida +/- 10 proc.) aukščio grindjuosčių sumontavimą, palangių uždengimą mediniais gaminiais (elementais), kurių spalva atitinka sportinės grindų dangos spalvą (pridedama nuotrauka Nr. 1), deformacinių tarpų ir betono dalies uždengimą (prie vidinių vitrinų) plieno profiliais (kurių išmatavimai paaiškės po sporto dangos įrengimo) (pridedama nuotrauka Nr. 2) bei sporto linijų nubraižymą, Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje (Gimnazijos g. 3, Kaunas).

1.2. Perkamų Prekių aprašymas – Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka parduoti, pristatyti, įrengti (pakloti) ir perduoti Pirkėjui Prekes, atitinkančias techninės specifikacijos reikalavimus, o Pirkėjas – priimti iš Tiekėjo pagal Sutarties nuostatas pristatytas, įrengtas (paklotas) Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytomis mokėjimo sąlygomis ir tvarka. Visos Prekės turi būti kokybiškos, naujos ir nenaudotos. Tiekėjas turi pristatyti ir įrengti Prekes per 3 (tris) mėnesius nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

2. Bendrieji reikalavimai perkamoms Prekėms ir jų įrengimui

2.1 Kauno Maironio universitetinės gimnazijos sportinės erdvės plotas apie 464 m2 (išmatavimai – ilgis 29 m x plotis 16 m). Matmenys tikslinami atvykus techninės specifikacijos 1.1 punkte nurodytu adresu.

2.2. Tiekėjas prieš teikiant pasiūlymą ir pradedant dangų įrengimą (paklojimą) turi įsivertinti ar esamos betoninės dangos lygumas atitinka gamintojo keliamus reikalavimus. Lygumo taisymas turi būti įskaičiuotas į Prekių įkainius.

2.3. Įrengus sportinę grindų dangą, ant jos turės būti subraižytos sporto linijos (krepšinio 1X, tinklinio 1X, badmintono 1X), atsižvelgiant į sporto šakų federacijų taisykles (prieš braižant linijas, jos (linijų spalva ir pan.) turi būti suderinamos su Pirkėju).

2.4. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui visą būtiną techninę dokumentaciją (Prekių naudojimosi ir priežiūros instrukcijas (jei tokios yra), sertifikatus (jei tokie yra), techninius pasus (jei tokie yra), garantinio aptarnavimo sąlygas lietuvių kalba).

2.5. Tiekėjas pristatęs Prekes, jas įrengęs, turi sutvarkyti Prekių pristatymo vietą, išvežti Prekių įrengimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įskaičiuotas visų rūšių pakuočių išvežimas.

2.6.  Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis terminas, o įrengimo darbams – ne trumpesnis kaip 5 (penkių) metų garantinis terminas. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

Pastaba. Rekomenduojama prieš teikiant pasiūlymą tiekėjams apžiūrėti Prekių pristatymo ir įrengimo vietą ir įsivertinti esamą situaciją (būklę). Kontaktinis asmuo Prekių pristatymo ir įrengimo vietos apžiūrai – Rita Jankauskienė, tel. +370 618 87995.

3. Techniniai reikalavimai Prekėms:

Būtina užpildyti 1 lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos Prekės gamintoją, Prekės ženklą (jeigu yra), modelį (jeigu yra), Prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos Prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (išskyrus * pažymėtus reikalavimus, nes siūlomų Prekių atitiktis * pažymėtiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) Prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.), sertifikatas/gamintojo atitikties deklaracija/techninis duomenų lapas (jei dėl Prekės atitikties nurodytam standartui teikiama gamintojo atitikties deklaracija ar techninis duomenų lapas, dokumentas turi būti pasirašytas gamintojo ar jo įgalioto asmens) (lietuvių arba anglų kalba). Tiekėjas techninės specifikacijos 1 lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas Prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekės  gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats Prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų Prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius Prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar Prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos Prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų Prekes.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės aprašymas (siūlomos Prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos Prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sportinė grindų danga | Gamintojas (nurodyti): ........................... Prekės ženklas (nurodyti, jeigu yra): ........ Modelis (nurodyti, jeigu yra): ................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .......... |  |
| 1.1. | Profesionali medžio sporto dangos sistema, susidedanti iš amortizacinio sluoksnio, apkrovą skaidančio medžio sluoksnio ir parketlentės | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.2. | Atitinka standartą EN 14904 arba jam lygiavertį* | Atitikimas standartui (įrašyti standartą): ...................... |  |
| 1.3. | Bendras dangos storis – ne mažiau kaip 40 mm, bet ne daugiau kaip 60 mm | Bendras dangos storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ mm Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.4. | FIBA Sertifikatas (danga turi turėti tai patvirtinantį sertifikatą) | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.5. | Garantinis terminas prekei – ne trumpesnis kaip 2 metai.* | Suteikiamas garantinis terminas (įrašyti konkrečią reikšmę): ......... metai |  |
| 1.6. | Garantinis terminas įrengimo darbams – ne trumpesnis kaip 5 metai.* | Suteikiamas garantinis terminas (įrašyti konkrečią reikšmę): ......... metai |  |
| 2. | Apsauginė grindų danga, skirta sporto grindų apsaugai ne sporto užsiėmimų metu | Gamintojas (nurodyti): ............................ Prekės ženklas (nurodyti, jeigu yra): ....... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ................. Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ......... |  |
| 2.1. | Polipropileno tekstilės paviršius su apatiniu poliolefino sluoksniu | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 2.2. | Bendrasis storis ne daugiau kaip 6 mm, nustatytas pagal standartą EN 428 ISO 24346 arba jam lygiavetį. | Bendrasis storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ mm Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti |
| 2.3. | Bendrasis svoris ne daugiau kaip 4 kg/m2, nustatytas pagal standartą EN 430 ISO 23997 arba jam lygiavertį. | Bendrasis svoris (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg/m2 Pateikti patvirtinantį dokumentą. | ...................................... (įrašyti) |
| 2.4. | Forma – plytelės (stačiakampio) – pageidautini matmenys: 1 x 2 m.* Spalvos derinamos su Pirkėju sutarties vykdymo metu.* | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ Išmatavimai (įrašyti konkrečias reikšmes): ....... x ....... m |  |
| 2.5. | Garantinis terminas prekei – ne trumpesnis kaip 2 metai.* | Suteikiamas garantinis terminas (įrašyti konkrečią reikšmę): ......... metai |  |
| Pastabos: * Siūlomos Prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Pirkėjui kilus įtarimams dėl siūlomos Prekės atitikties nurodytam reikalavimui, jis turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu. |  |  |  |

4. Preliminarūs kiekiai ir įkainiai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai | PVM tarifas, % | Vieneto įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sportinė grindų danga | m2 | 464 |  |  |
| 2. | Apsauginė grindų danga, skirta sporto grindų apsaugai ne sporto užsiėmimų metu | m2 | 500 |  |  |
| 3. | Palangių uždengimas mediniais gaminiais (elementais) | m | 28 |  |  |
| 4. | Deformacinių tarpų ir betono dalies uždengimas (prie vidinių vitrinų) plieno profiliais | m | 28 |  |  |
| 5. | Sporto linijų braižymas | m | 420 |  |  |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus pristatytos ir įrengtos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

_________________________________________________                      ___________________                                _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)**                                         (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)

**Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.

PRIDEDAMA:

- Nuotrauka Nr. 1;

- Nuotrauka Nr. 2.