VIEŠASIS PIRKIMAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., MOKYKLOS G. 1 TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR RANGOS DARBAI

Pirkimo paskelbimo data: 2025-05-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio nuostatomis, pateikiame tiekėjo klausimus ir perkančiosios organizacijos atsakymus dėl pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimo.

Tiekėjo klausimas (gavome 2025-05-23):

Klausimas

Pirkimo Specialiųjų sąlygų 5 priede, 3 lentelės 2.4 punkte rašoma: Ypatingo statinio projekto elektrotechnikos dalies vadovą, kuris: a) turi teisę eiti ypatingojo statinio projekto elektrotechnikos dalies vadovo pareigas (patalpų paskirties grupė: visuomeniniai; patalpų paskirtis: mokslo). Ar teisingai suprantame, jog šį kvalifikacijos reikalavimą atitiks ir specialistas, kurio atestate nurodyta, jog jis turi teisę rengti Ypatingo visuomeninės paskirties pastato projekto elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos) dalį, kadangi Objekte projektuojami tik žemos įtampos elektros sprendiniai.

Atsakymas

Dėkojame už Jūsų klausimą.

Atsakydami informuojame, kad pagal Pirkimo Specialiųjų sąlygų 5 priedo 3 lentelės 2.4 punktą, reikalaujama, kad tiekėjo siūlomas specialistas turėtų teisę eiti ypatingojo statinio projekto elektrotechnikos dalies vadovo pareigas, kai statinio paskirtis – visuomeninė, o patalpų paskirtis – mokslo.

Jeigu Jūsų siūlomas specialistas turi galiojantį atestatą, kuriame nurodyta, kad jis turi teisę rengti ypatingo statinio projekto elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos) dalį, ir šis atestatas suteikia teisę eiti projekto elektrotechnikos dalies vadovo pareigas, tokiu atveju reikalavimas gali būti laikomas atitiktu, nes objekte projektuojami tik žemos įtampos (iki 1000 V) elektrotechnikos sprendiniai.