## Sheet1
PASIŪLYMO KAINA
2 priedas
Tiekėjo pavadinimas Užpildoma
| Pirkimo pavadinimas Užpildoma | Katilinės vamzdžių keitimo darbai, Savanorių pr. 231, Vilnius
Eil. Nr. | Pavadinmas | Kaina, Eur be PVM Užpildoma | PVM | Kaina, Eur su PVM**
1 | Seno vamzdyno išmontavimas ir išvežimas (apie 50 m) paliekant prijungimo prie katilų flanšus | 0 | 0 | 0
2 | Senos termoizaliacijos išvežimas ir reikiamas utilizavimas | 0 | 0 | 0
3 | Seno cirkuliacinio siurblio išmontavimas ir išvežimas utilizavimui | 0 | 0 | 0
4 | Paruošimas naujų vamzdynų ir siurblio montavimui | 0 | 0 | 0
5 | Naujų 125 mm vamzdžių montavimas (apie 50 m) pagal senojo vamzdyno architektūrą paliekant esamus praėjimus ir priėjimus prie sklendžių bei flanšų. Reikalavimas vamzdynui: šilumos nešėjo slėgis - 6-10 bar; šilumos nešėjo temperatūra 0- +90 C; naujų sklendžių ir flanšinių jungčių montavimas. Vamzdynams turi būti numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai; Vamzdynai turi būti suprojektuoti, pagaminti, sužymėti, patikrinti ir priduoti pagal galiojančius teisės aktus ir reikalavimus, nustatytus tokio tipo vamzdynams. Po izoliavimo darbų vamzdynui turi būti atliktas spalvinis vamzdynų žymėjimas nurodant šilumonešio tekėjimo kryptį. | 0 | 0 | 0
6 | Vamzdyno izoliavimas izoliacine vata ir folija | 0 | 0 | 0
7 | Vamzdyno pajungimo ir testavimo darbai | 0 | 0 | 0
8 | Elektros įvado naujam cikuliaciniam siurbliui paruošimas | 0 | 0 | 0
9 | Naujo cirkuliacinio siurblio montavimas. Reikalavimai siurbliui: šilumonešio temperatūra 0 - +90 laipsnio; Siublys aptarnauja 4 pastatus po 3000-8000 m2 ploto kiekvienas, trys iš šių pastatų turi savo šilumos punktus, o vienas yra aptarnaujamas šio siurblio. Pastatas 3 a, ~14 m aukščio. Atstumai nuo pastatų iki katilinės - 50-150 metrų, atsižvelgiant į tai reikia numatyti siurblio galingumą. Darbinis slėgis 6-10 bar; aukšto našumo, A energetinės klasės | 0 | 0 | 0
10 | Siurblio pajungimo ir testavimo darbai | 0 | 0 | 0
11 | Šildymo atšakos katilinės patalpų šildymui su pakabinamu kaloriferiu montavimas, vamzdyno dalys ir montavimo medžiagos | 0 | 0 | 0
12 | Hidraulinio bandymo darbai | 0 | 0 | 0
13 | Tech. dokumentacijos paruošimas | 0 | 0 | 0
| SUM | 0 | 0 | 0
Jeigu nei tiekėjui, nei pirkėjui nėra prievolės sumokėti PVM įrašyti "Ne"*
* - jeigu pasiūlymą teikia užsienio šalies tiekėjas, PVM sumokės perkančioji organizacija į Lietuvos Respublikos biudžetą, todėl pasiūlymų palyginimo tikslais 21 % PVM pridedamas prie bendros kainos. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus nei tiekėjui, nei perkančiajai organizacijai nėra prievolės sumokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
** - į siūlomą kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios (prekių pristatymo, paslaugų atlikimo, atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos ir visos kitos, reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui)