KLAUSIMAI - ATSAKYMAI

| Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- |
| Norime pasitikslinti dėl: - 1-4-tos pozicijų. Parašyta, kad laidas, o aprašymas (atsižvelgiant į gyslų skaičių) kaip ir kabelio. Ar turėta omenyje kabelis? Ar vistik klaidos nėra ir kalbama apie laidą? - 4-tos pozicijos „3-jų gyslų x 2 mm2“. Ar galima būtų siūlyti 3x2,5mm2 ? | Turi būti kabelis, kuris atitiktų techninės charakteristikos reikalavimus. Ne. Siūlomos prekės turi atitikti 100 % techninės charakteristikos reikalavimus. |