PATVIRTINTA

Palangos asmens sveikatos priežiūros

centro direktoriaus 2025m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V1-35

PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ GAMINAMŲ DANTŲ PROTEZAVIMO GAMINIŲ, DANTŲ, PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – pagal individualų užsakymą gaminami dantų protezavimo gaminiai, dantys (toliau – prekės).

2. Pagal individualų užsakymą kokybiškai gaminami medicininiai prietaisai (dantų protezavimo gaminiai), skirti pacientams, turintiems dalinius dantų ar dantų eilių defektus. Dantų protezavimo gaminiai turi būti ženklinti lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie įgaliotą atstovą, ženklinimas turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos Medicinos priemonių reglamentą (ES) 2017/745 ir Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ I priedo būtinųjų reikalavimų medicinos prietaisams.

3. Dantų technikas, naudodamas turimas technologijas, turi užtikrinti, kad jo pagamintas medicinos prietaisas (dantų protezavimo gaminys) atitiktų MN 4: 2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtinto LR Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 101 (Žin., 2001, Nr. 15-467), reikalavimus. Medžiagos, iš kurių gaminami protezai, turi atitikti MN 4: 2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ reikalavimus.

4. Dantų protezavimo gaminiai priklausomai nuo pasirinktos konstrukcijos bei konstrukcinių medžiagų padės dalinai atstatyti paciento kramtymo funkciją ir burnos bei veido estetiką. Tiekėjas gaminant dantų protezavimo gaminius privalo naudoti tik kokybiškas, CE ženklu pažymėtas ir turinčias atitikties deklaracijas medžiagas, įeinančias į dantų protezavimo gaminių konstrukciją, atitinkančius saugos reikalavimus prietaisus ir įrenginius.

5. Išimamiems protezams keliami reikalavimai:

5.1. protezo bazė turi būti be porų, įtrūkimų, tinkamos spalvos;

5.2. turi būti tinkamas, netraumuojantis kabliukų išdėstymas.

6. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjas privalo siūlyti visą nurodytą prekių apimtį.

7. Paslaugų / prekių pavadinimas ir 24 mėnesių kiekiai:

| Eil. Nr. | Paslaugos / prekės pavadinimas | Numatomas preliminarus kiekis 24 mėnesių |
| --- | --- | --- |
| Nuimami protezai |  |  |
| 1 | Dalinis plokštelinis protezas (įskaitant akrilinę bazę, dantų įstatymą, apkabėles, individualų šaukštą) | 80 |
| 2 | Dalinis plokštelinis protezas (įskaitant elastinę bazę, dantų įstatymą, apkabėles, individualų šaukštą) | 80 |
| 3 | Pilnas plokštelinis protezas (įskaitant akrilinę bazę, dantų įstatymą, apkabėles, individualų šaukštą) | 80 |
| 4 | Pilnas plokštelinis protezas (įskaitant elastinę bazę, dantų įstatymą, apkabėles, individualų šaukštą) | 80 |
| 5 | Plastmasinė kapa dantų nudilimo profilaktikai | 20 |
| 6 | Diagnostiniai modeliai | 20 |
| Nenuimami dantų protezai |  |  |
| 7 | Lieti vainikėliai | 80 |
| 8 | Lieti vainikėliai su porceliano apdaila | 120 |
| 9 | Cirkonio oksido vainikėliai | 60 |
| 10 | Plastmasiniai vainikėliai | 40 |
| Dantys (tarpinės tiltų dalys) |  |  |
| 11 | Lieti dantys | 80 |
| 12 | Lieti metalo keramikos dantys | 120 |
| 13 | Lietas vienašaknis kultinis įklotas | 40 |
| 14 | Lietas dvišaknis kultinis įklotas | 40 |
| 15 | Lietas daugiašaknis kultinis įklotas | 40 |
| Presuotos keramikos E‘MAX gaminiai |  |  |
| 16 | Užklotai | 60 |
| 17 | Laminantės | 40 |
| 18 | Pilnas vainikėlis | 40 |
| 19 | Užklotai kartu su kultiniu įklotu | 10 |
| Protezų pataisos |  |  |
| 20 | 1-2 plastmasinių dantų įdėjimas, restauruojant plokštelę | 60 |
| 21 | 3-4 plastmasinių dantų įdėjimas, restauruojant plokštelę | 60 |
| 22 | Lūžusios plokštelės pagrindo pataisymas | 60 |
| 23 | Lūžusios plokštelės pagrindo armavimas | 40 |
| 24 | Laboratorinis perbazavimas (akrilinių plokštelių) | 50 |
| 25 | Laboratorinis perbazavimas (elastinių plokštelių) | 50 |
| 26 | „Valplast“ ar lygiaverčių plokštelių pataisos – dantų įdėjimas, bazės pataisos | 40 |
| 27 | Diagnostinis pavaškavimas | 10 |
| 28 | Vienos apkabutės pakeitimas, įdėjimas | 40 |
|  | Lanko atraminiai protezai |  |
| 29 | Lanko atraminis protezas (įskaitant karkaso išliejimą, atraminių kabliukų prilitavimą, atraminių dantų įdėjimą) | 60 |
| 30 | Lanko atraminis protezas (įskaitant karkaso išliejimą, atraminių kabliukų prilitavimą, atraminių dantų įdėjimą su paprastais sistemų užraktais) | 4 |
| „Valplast" ar lygiaverčiai išimami protezai, pagaminti iš neiloninio termoplastiko |  |  |
| 31 | Išimamas protezas 1-2 dantų | 40 |
| 32 | Išimamas protezas 3-4 dantų | 40 |
| 33 | Išimamas protezas 5-10 dantų | 40 |
| Kapos |  |  |
| 34 | Bruksizmo kapos | 20 |
| 35 | Apsauginės kapos po protezavimo | 20 |
| 36 | Balinimo kapos | 20 |

7. Visiems nurodytiems konkretiems prekių ar paslaugų pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

8. Techninėje specifikacijoje nurodyti 24 (dvidešimt keturių) mėnesių prekių kiekiai yra preliminarūs ir pateikiami informavimo tikslais, todėl neįpareigoja Perkančiosios organizacijos nupirkti viso nurodyto kiekio.

9. Reikalavimai prekių tiekimui:

| Eil. Nr. | Būtinų savybių ir reikalavimų pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas privalo savo sąskaita organizuoti protezų antspaudų bei tarpinių gaminių ruošinių supakavimą ir paėmimą iš perkančiosios organizacijos bei pristatymą į tiekėjo laboratoriją. Tiekėjas privalo Prekes savo transportu paimti antradieniais nuo 18:00 iki 19:00 val. adresu: Vytauto g. 92, Palanga. Tiekėjas privalo Prekes savo transportu pristatyti pirmadieniais nuo 8:00 val. iki 18:00 val. adresu: Vytauto g. 92, Palanga. Prekės pagal Pirkėjo užsakymą turi būti pristatytos Tiekėjo transportu nepriklausomai nuo konkretaus užsakymo vertės. Šios Tiekėjo Sutarties vykdymo išlaidos įskaitytos į prekių ir paslaugų įkainius, papildomai už prekių pristatymą ar Tiekėjo atvykimą neapmokama. |
|  | Užsakytas prekes (galutinius protezavimo gaminius) Tiekėjas privalo pristatyti savo transportu ir išlaidomis ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po pirminio užsakymo, perduoto Perkančiosios organizacijos atstovo Tiekėjui. Užsakymo pradžia fiksuojama, kai užsakymas perduodamas Tiekėjui ir Perkančiosios organizacijos atstovas pasirašo Prekių perdavimo dokumente. Prekės pristatomos pirmadieniais nuo 8:00 val. iki 18:00 val. adresu: Vytauto g. 92, Palanga. |
|  | Tiekėjas privalo pristatyti naujas, nenaudotas, tinkamai įpakuotas, dezinfekuotas (patvirtinant raštu), neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų Prekes, atitinkančias specifikacijas. Tiekėjas privalo pasirūpinti, kad Prekės būtų supakuotos taip, kad jas gabenant į sutartyje nurodytą vietą, nebūtų apgadintos ir nepablogėtų jų kokybė. |
|  | Perkančioji organizacija privalo įsigyti prekes, kurios privalo būti preciziškai matuojamos konkrečiam pacientui, per trumpiausią laiką. Didžioji dauguma protezavimo paslaugas gaunančių pacientų yra pagyvenę arba seni asmenys. Dalis jų yra neįgalūs asmenys, atvykstantys neįgaliųjų vežimėliuose, dalis pacientų yra atvežami spec. transportu iš BĮ Palangos miesto globos namų. Todėl VšĮ Palangos ASPC įstatymo nustatyta tvarka turi užtikrinti kokybišką protezavimo paslaugos teikimą, tam, kad ypač pažeidžiamiems pacientams dantų protezavimo gaminiai būtų pagaminti per kuo trumpesnį laiką, t.y. kad jiems lankytis pas gydytoją odontologą tektų kuo mažiau laiko. Todėl Tiekėjas, esant komplikuotam protezavimui (pvz. komplikuotam sąkandžiui, dantų spalvos parinkimui ir pan.), gavus Perkančiosios organizacijos prašymą telefonu, privalo per 1 val. atvykti į Perkančiąją organizaciją ir gyvai sudalyvauti protezavimo procese, tiesiogiai kontaktuojant su pacientu. Tikslas - užtikrinti kokybišką viešąją paslaugą, kad pacientui, ne dėl jo neapdairumo ar kaltės, tektų kuo mažesnės laiko sąnaudos ir problema būtų išspręsta vieno vizito metu, o ne atvykstant keletą kartų. |
|  | Tiekėjas garantuoja, kad pagal individualų užsakymą gaminami dantų protezavimo medicinos priemonės (prietaisai) ir jų gamybai naudojamos medžiagos atitiks Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-64 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento nuostatas, dantų ir burnos gleivinės anatominę formą ir, priklausomai nuo pasirinktos konstrukcijos bei konstrukcinių medžiagų, dalinai atstatyti paciento kramtymo funkciją ir burnos bei veido estetiką. |
|  | Gaminant Prekes, naudoti tik kokybiškas, CE ženklu pažymėtas ir turinčias atitikties deklaracijas medžiagas, įeinančias į Prekių konstrukciją, atitinkančius saugos reikalavimus prietaisus ir įrenginius. |
|  | Tiekėjas įsipareigoja nuliedinti modelius be defektų, tiksliai sustatyti juos pagal sąkandžio registrą ir/ar veido lanką bei išpjaustyti nepaslankius štampukus. |
|  | Tiekėjas įsipareigoja pagaminus dantų protezavimo medicinos priemonę (prietaisą), pateikti dokumentus, įrodančius, kad pagamintas gaminys atitinka kokybės reikalavimus. |
|  | Tiekėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją ne vėliau kaip prieš 24 val., jeigu dėl technologinių sunkumų ar kitų priežasčių nespėjama įvykdyti užsakymą nustatytu terminu, ir suderinti naują terminą. |
|  | Tiekėjas privalo, dėl jo kaltės pagaminus netikslius ar neatitinkančius kokybės reikalavimų t.y. esant lūžiams, deformacijoms, protezų (įskaitant ir vainikėlių) kraštinių ribų neatitikimams, protezavimo gaminius, per 14 kalendorinių dienų savo sąskaita juos pataisyti, o esant neįmanoma tai padaryti – pagaminti naujus. |
|  | Tiekėjas privalo visiems protezavimo gaminiams suteikti ne trumpesnę nei 12 mėnesių garantiją. |
|  | Teikiant finansinį pasiūlymą, tiekėjas privalo į nurodomą kainą įskaičiuoti visas sąnaudas, būtinas protezavimo gaminio pagaminimui bei techninės specifikacijos punktuose nurodytų reikalavimų įvykdymui. |

10. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina. Bendra suma eurais su PVM. Į kainą turi būti įskaitytos visos su paslaugos atlikimu ir prekės pristatymu susijusios išlaidos adresu Vytauto g. 92, Palanga.

11. Pagrindinis pirkimo objekto vertinimo kriterijus – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pagal pasiūlytą mažiausią prekių kainą.

_____________