ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJOS LABORATORIJOS ĮRANGOS SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Prekės charakteristika (pildo TIEKĖJAS) Privaloma išsamiai aprašyti siūlomų prekių technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta Taip/Ne/Atitinka, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų. ( privalo būti nurodytas gamintojas ir siūlomos prekės kataloginis numeris/modelis, bei pateikiama brošiūra įrodanti technines specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Mechanikos sistema Nr. 1 - 15 vnt. |  |  |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
|  | Supakavimas | Visa komplektuojama įranga turi būti sudėta į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi būti dedikuota vieta. |  |
|  | Paskirtis | Rinkinys turi būti pateiktas su gamintojo aprašymu. Rinkinyje privalo būti aiškiai aprašyti ne mažiau, kaip 29 skirtingi eksperimentai ir aptarinėjamos ne mažiau, kaip 40 skirtingų temų. |  |
|  | Komplektuojančios dalys | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios komplektuojančios dalys: - Ne mažiau kaip 2 virvės; - Liniuotė; - Cilindriniai svareliai su kabliukais 50 g , 10 g, 5g; - Protektorius su stiebu; - PVC strypas su kotu - 2 vnt; - PVC cilindras su kabliu; - Bazė; - Moduliniai strypai - 2 vnt; - Laiko matavimo rinkinys; - Trasa; - Krepšelis; - Pleištas; - Spyruoklė; - Strypas su skriemuliu; - Gnybtai – 3 vnt; - Švirkštas. |  |
|  | Programinė įranga | Kartu su rinkiniu turi būti pateikta licencija prisijungti prie interaktyvios laboratorijos, kurioje galima atlikti ne mažiau kaip 200 skirtingų simuliacijų įskaitant ir ne mažiau kaip šias simuliacijas susijusias su mechanika – Niutono pirmasis ir antrasis dėsniai. Prisijungimas prie interaktyvios laboratorijos turi būti galimas ne mažiau kaip mobiliuoju telefonu, planšete arba kompiuteriu. |  |
| - Mechanikos sistema Nr. 2 - 15 vnt. |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 2.2 | Supakavimas | Visa komplektuojama įranga turi būti sudėta į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi būti dedikuota vieta. |  |
| 2.3 | Paskirtis | Rinkinys turi būti pateiktas su gamintojo aprašymu. Rinkinyje privalo būti aiškiai aprašyti ne mažiau kaip 15 skirtingų eksperimentų ir aptarinėjamos ne mažiau kaip 27 skirtingų temos |  |
| 2.4 | Komplektuojančios dalys | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios komplektuojančios dalys: - 2 liniuotės; - Stebėjimui skirtas prietaisas; - Mašinų modeliai – 2 vnt.; - Bazė; - Modulinis strypas; - Švytuoklės spaustukas; - 2 vnt raištelių sruogų; - Didelis kamuolys su kabliuku; - Goniometras; - Mažas kamuolys su kabliuku; - Pirkinių krepšelis; - Oro pagalvės diskas; - Skriemulys su ašimi; - Dvigubas gnybtas; - Mažas svorių laikiklis su kabliuku; - 3 vnt diskinių svorių su įpjova 1 g. |  |
| - Optikos sistema - 15 vnt. |  |  |  |
| 3.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 3.2 | Supakavimas | Visa komplektuojama įranga turi būti sudėta į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi būti dedikuota vieta. |  |
| 3.3 | Paskirtis | Rinkinys turi būti pateiktas su gamintojo aprašymu. Rinkinyje privalo būti aiškiai aprašyti ne mažiau kaip 29 skirtingi eksperimentai ir aptarinėjamos ne mažiau kaip 23 skirtingos temos. |  |
| 3.4 | Komplektuojančios dalys | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios komplektuojančios dalys: - Liniuotė; - Lygiakraščio optinė prizmė; - Pusiau skaidrus organinis stiklas; - Slankiklis su rėmeliu 50x50 mm; - Pusiau cilindrinis optinis korpusas; - Diafragma su kvadratine skyle; - Lėktuvo veidrodis; - Lėktuvo veidrodis; - Stačiakampė lygiašonė prizmė; - Pirminės spalvos filtrai; - Įgaubtas veidrodis +10cm; - Išgaubtas veidrodis -10cm; - 10 mm fotoprojektoriaus laikiklis; - Optinė suoliuko atrama 90 cm; - Led projektorius su jungtimi; - Taškinė lemputė; - Žemės-mėnulio sistema - Didinimo stiklas +6 cm , +10 cm, -10 cm; - Goniometras 105 su strypu; - Filtrų laikiklis su strypu; - Baltas ekranas x 4202; - Mikroskopo stiklelis su laikikliu; - Kvadratinė x vaizdo kamera cm25; - Stiklas 100 ml; - Dėžė; - Eksperimento vadovas anglų arba lietuvių kalba. |  |
| - Elektros sistema 15 vnt. |  |  |  |
| 4.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 4.2 | Supakavimas | Visa komplektuojama įranga turi būti sudėta į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi būti dedikuota vieta. |  |
| 4.3 | Paskirtis | Rinkinys turi būti pateiktas su gamintojo aprašymu. Rinkinyje privalo būti aiškiai aprašyti ne mažiau kaip 21 skirtingi eksperimentai ir aptarinėjamos ne mažiau kaip 26 skirtingos temos. |  |
| 4.4 | Komplektuojančios dalys | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios priemonės: - Apvalus pagrindas - Izoliuota atrama su kabliu; - Palaikymas; - Žvakė; - Plexiglas strypas; - PVC strypas; - Audinio gabaliukai; - Pora kamuoliukų; - Aliuminio lakštas; - Elektroskopo strypas; - 250 ml, kolba; - 30 cm, laidai; - 60 cm, laidai; - Juodas krokodilo segtukas; - Raudonas krokodilo segtukas; - Peilio jungiklis; - Lempos laikiklis su lempute; - Ampermetras; - Voltmetras; - Baterijų laikiklis (4 padėtys); - Elektrodų pora. |  |
| - Magnetinė lenta su stovu 1 vnt. |  |  |  |
| 5.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 5.2 | Paskirtis | Magnetinė lenta, kurią turi būti galima pakabinti ant sienos arba pastatyti ant stalo. Matmenys ne mažesni kaip 60x90 cm. Su baltu paviršiumi. |  |
| - Elektrostatikos sistema Nr.1 – 15 vnt. |  |  |  |
| 6.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 6.2 | Supakavimas | Visa komplektuojama įranga turi būti sudėta į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi būti dedikuota vieta. |  |
| 6.3 | Paskirtis | Rinkinys turi būti pateiktas su gamintojo aprašymu. Rinkinyje privalo būti aiškiai aprašyti ne mažiau kaip 18 skirtingi eksperimentai ir aptarinėjamos ne mažiau, kaip 18 skirtingos temos. |  |
| 6.4 | Komplektuojančios dalys | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios komplektuojančios dalys: - Styga; - Apvalus pagrindas; - Izoliuota atrama su kabliu; - Guminiai balionai; - Žvakės – 5 vnt.; - Žvakidė; - Plexiglas strypas; - PVC strypas; - Prailgintas U formos kabliukas su sriegiu; - 60 cm laidai; - Aliuminio folija; - 2 Krokodilo segtukai – 2 vnt.; - Wimshurst mašina; - Universalus palaikymas; - Smailus laidininkas; - Laidininkas su statmena rodyklės svirtimi; - Elektrinis sūkurys; - Šokių karoliukų prietaisas; - Karoliukai – 2 vnt.; - Elektrostatinis pliūpsnis; - Elektroskopas; - Pora šluosčių; - Franklins elektrostatinis variklis; - Strypas su kabliuku ir polistirolo kamuoliuku; - Metalinis strypas. |  |
| - Magnetinė sistema - 15 vnt. |  |  |  |
| 7.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 7.2 | Supakavimas | Visa komplektuojama įranga turi būti sudėta į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi būti dedikuota vieta. |  |
| 7.3 | Paskirtis | Rinkinys turi būti pateiktas su gamintojo aprašymu. Rinkinyje privalo būti aiškiai aprašyti ne mažiau kaip 18 skirtingų eksperimentų ir aptarinėjamos ne mažiau kaip 16 skirtingų temos. |  |
| 7.4 | Komplektuojančios dalys | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios komplektuojančios dalys: - Modulinis metalinis strypas; - Dinamometro atrama; - Apvali atraminė anga 10 mm; - Lempos laikiklis; - Lempa 6V; - 30 cm laidai; - 60 cm laidai; - Linijinis magnetas; - Jungas moduliniam transformatoriui; - Modulinis transformatoriaus strypas; - Skaitmeninis multimetras; - Lenco įstatymo aparatas; - Ritė su 400 ritinių; - Ritė su 1600 ritinių; - Galvanometras; - Magneto laikiklis; - Rezistorius 10 omų bazėje; - Sraigtinė spyruoklė. |  |
| - Mendelejevo lentelė |  |  |  |
| 8.2 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 8.2 | Paskirtis | Ne mažesnė, kaip 210x150 cm dydžio periodinė elementų lentelė su mediniais strypais. Dvipusis laminavimas su matiniu paviršiumi (be atspindžių). Priekinė pusė su: simboliu, atominiu numeriu, pavadinimu, taikymo paveikslėliu, elektronegatyvumu, suapvalinta atominė masė, tankis, virimo temperatūra, lydymosi temperatūra. Galinėje pusėje yra: simbolis, atominis skaičius, pavadinimas, elektronegatyvumas, elektronų skaičius apvalkale, santykinė atominė masė, elektroninė konfigūracija. |  |
| - Elektrochemijos sistema - 15 vnt. |  |  |  |
| 9.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 9.2 | Supakavimas | Visa komplektuojama įranga turi būti sudėta į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi būti dedikuota vieta. |  |
| 9.3 | Paskirtis | Rinkinys turi būti pateiktas su gamintojo aprašymu. Rinkinyje privalo būti aiškiai aprašyti ne mažiau kaip 9 skirtingų eksperimentų ir aptarinėjamos ne mažiau kaip 6 skirtingos temos. |  |
| 9.4 | Komplektuojančios dalys | Turi būti ne mažiau kaip šios komplektuojančios dalys: - Modulinis srieginis strypas; - HPL bazė – 1 vnt.; - Lašintuvas – 1 vnt.; - Laidai – 2 vnt.; - Elektrodus laikantys diskai – 2 vnt.; - Varinis elektrodas – 1 vnt.; - Žalvariniai elektrodai su varžtu – 2 vnt.; - Cinko ir vario elektrodas – 1 vnt.; - Krokodilo segtukai – 2 vnt.; - Analoginis multimetras – 1 vnt.; - Plieno vata – 1 vnt.; - Medvilnės pulkas – 1 vnt.; - 4,5 V baterijos – 2 vnt.; - Cinko lapai – 2 vnt.; - Vario lapai – 2 vnt.; - Simetriškas stiklo U formos vamzdelis + kamščiai – 1 vnt.; - Hoffmann voltametras – 1 vnt.; - Mohr žnyplės – 2 vnt.; - Dviguba lanksti mentelė – 1 vnt.; - Piltuvas – 1 vnt.; - 100 ml vandens purškimo buteliukas – 1 vnt.; - 100 ml buteliukai – 3 vnt.; - 250 ml stiklinės – 4 vnt.; - Maišytuvas – 1 vnt.; - Dėžutė – 1 vnt.; - Eksperimento vadovas. Turi būti ne mažiau, kaip šie cheminiai reagentai: - 1 butelis distiliuoto vandens; - 1 butelis fenolftaleino; - 1 butelis natrio hidrato; - 1 butelis kalio chlorido; - 1 butelis vario sulfato skiltelių; - 1 butelis natrio sulfato; - 1 butelis sieros rūgšties, 10% tirpalo; - 1 butelis kalio jodido; - 1 buteliukas cinko sulfato; - 1 butelis natrio nitrato; - 1 butelis sidabro nitrato; - 1 butelis chloroformo. |  |
| - Pažangioji chemijos sistema - 15 vnt. |  |  |  |
| 10.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 10.2 | Supakavimas | Visa komplektuojama įranga turi būti sudėta į gamintojo numatytą trijų dėžių komplektą. Rinkinys negali būti suformuotas iš pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi būti dedikuota vieta. |  |
| 10.3 | Paskirtis | Rinkinys turi būti pateiktas su gamintojo aprašymu. Rinkinyje privalo būti aiškiai aprašyti ne mažiau kaip 37 skirtingi eksperimentai ir aptarinėjamos ne mažiau kaip 29 skirtingų temų. |  |
| 10.4 | Komplektuojančios dalys | Komplekte turi būti ne mažiau nei šios komplektuojančios dalys: - Moduliniai metaliniai strypai; - Metaliniai sluoksniai su spaustuku; - HPL bazė; - Guminiai vamzdeliai; - Dvigubas spaustukas; - Lašintuvas; - Jungiamieji kabeliai – 2 vnt.; - Elektrodų laikiklio diskai – 2 vnt.; - Varinis elektrodas; - Žalvariniai elektrodai su varžtu; - Cinko ir vario elektrodas; - Raudonas aligatoriaus segtukas; - Juodo aligatoriaus segtukas; - Rankinis analoginis multimetras; - Magnetas; - Žiedo laikiklis; - Nikelio-chromo viela ant stiklo; - Sieros milteliai; - Distiliuotas vanduo; - Fruktozė; - Jodo bisublimatas; - Natrio chloridas; - Kalio dichromatas; - Fenoltaleino tirpalas; - Natrio hidrato granulės; - Kalio chloridas; - Ličio chloridas; - Stroncio chloridas; - Vario sulfato dribsniai; - Kalcio karbonatas; - Bario hidroksidas; - Natrio sulfatas; - Bario chloridas; - Geležies chloridas; - 30 % amonio hidroksido tirpalas 100 ml; - Geležies milteliai; - Sieros rūgštis 10%; - Kalcio chloridas; - Magnis traškučiuose; - Vandenilio chlorido rūgšties tirpalas; - Kalio jodidas; - Amonio chloridas; - Vario oksidas; - Cinko sulfatas; - Natrio nitratas; - Švino nitratas; - Sidabro nitratas; - Pjuvenų butelis 100 g; - Ninhidrinas 1%; - Gliukozės monohidratas; - Laktozė; - Faecola; - Fenolis; - Skruzdžių aldehido tirpalas; - Etilo alkoholis; - Meteleno mėlyna; - Šaldymo agentas su jungtimi; - Asimetriškas U formos vamzdis; - Mėgintuvėlio laikiklis; - Pipetė su jungtimi; - Metalo granulės; - Medvilninė pakuotė iš 8 medvilnės kamuoliukų; - 4,5V išsikrovęs akumuliatorius; - Pora cinko folijos; - Vario folijos poros; - Simetriškas U formos vamzdelis su dangteliu; - Hofmano voltometras; - Brain-marie stendas; - Blykstė su kamščiu; - Filtravimo popieriaus diskas; - Bunsen degiklis su vamzdeliu; - Medinės replės; - Mohr žnyplės 50 mm; - Universalios trijų šakų replės su spaustuku; - Metalinė marlė; - Trikojo laikiklis; - Mėgintuvėlio šepetys; - Dviguba mentelė; - Grafikuotas cilindras; - Felingas; - Stiklinė; - Piltuvėlis. |  |
| 10.5 | Programinė įranga | Kartu su rinkiniu turi būti pateikta licenzija prisijungti prie interaktyvios laboratorijos, kurioje galima atlikti ne mažiau, kaip 200 skirtingų simuliacijų įskaitant ir ne mažiau, kaip šias simuliacijas susijusias su pažangia chemija – HPLC nagrinėjimas, jonų mainų chromotografija, branduolinio magnetinio rezonanso spektroskopija. Prisiungimas prie interaktyvios laboratorijos turi būti galimas ne mažiau, kaip mobiliuoju telefonu, planšete arba kompiuteriu. |  |
| - Distiliavimo rinkinys – 15 vnt. |  |  |  |
| 11.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 11.2 | Paskirtis | Rinkinys skirtas distiliavimo darbams atlikti. Turi būti pagamintas iš aukštos kokybės borosiliaktinio stiklo |  |
| 11.3 | Komplektuojančios dalys | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šios dalys: - Tiesios formos kondensatorius (tiesios formos, 250 mm) šaldytuvas -1 vnt.; - 250 ml apvaliadugnė kolba (1 vienetas); - Lenktos formos adapteris su termometro laikikliu - 1 vnt.; - Lenktas distiliavimo adapteris – 1 vnt.; - Termometras (-10 + 110 ºC) – 1 vnt.; - Plastikiniai segtukai 29/32 jungtims – 2 vnt. |  |
| - Chemijos PRIEMONIŲ RINKINYS test kit. 5 chemijos moduliai |  |  |  |
| 12.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 12.2 | Supakavimas | Visi reikalingi reagentai turi būti sudėti į vieną gamintojo dėžutę. |  |
| 12.3 | Paskirtis | Šviesinių chemijų nagrinėjimas – ne mažiau kaip chemiliuminiscencija, hidrogeliai, pyroliuminiscencija, mechanoliuminiscencija ir cianotipai. |  |
| 12.4 | Komplektavimas | Turi būti reagentai reikalingi paskirtyje nurodytų cheminių reakcijų nagrinėjimui ne mažiau, kaip 4 instrukcijų kortelės su aiškiais aprašymais. Turi būti galimybė tyrimus pakartoti ne mažiau kaip 6 kartus. |  |
| - Nešiojamas nitratų fotometras su CAL Check sistema |  |  |  |
| 13.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 13.2 | Paskirtis | Nešiojamas fotometras, skirtas matuoti nitratus kaip nitrato -azotą vandenyje iki 30,00 mg/l . Turi būti puiki optinė sistema, kuri naudotų etaloninį detektorių ir siauros juostos trukdžių filtrus, jog būtų galima atlikti labai greitis ir pakartojamus matavimus. |  |
| 13.3 | Komplektacija | Turi būti komplektuojamas prietaisas, kiuvetės 2 vnt, dangteliai 2 vnt, plastikiniai įdėklai kiuvetėms 2 vnt, baterijos, naudojimo instrukcija ir kokybės sertifikatas. |  |
| 13.4 | Techniniai prietaiso reikalavimai | Nitratų matavimo diapozonas ne siauresnis, kaip nuo 0,0 iki 30,0 mg/L. Nitratų matavimo rezoliucija ne didesnė, kaip 0,1 mg/L. Nitratų matavimo tikslumas ±0.5 mg/L ±10% rodmens. Šviesos šaltinis – šviesos diodas arba lygiavertis. Šviesos detektorius - silicio fotoelementas su siauros juostos trukdžių filtru 525 nm arba lygiavertis. Ekranas – turi būti LCD tipo arba lygiavertis. Svoris ne didesnis, kaip 400 g su baterijomis. |  |
| - Biologija - Augalai |  |  |  |
| 14.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 14.2 | Supakavimas | Visa komplektuojama įranga turi būti sudėta į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi būti dedikuota vieta. |  |
| 14.3 | Paskirtis | Rinkinys turi būti pateiktas su gamintojo aprašymu. Rinkinyje privalo būti aiškiai aprašyti ne mažiau kaip 33 skirtingi eksperimentai ir aptarinėjamos ne mažiau kaip 24 skirtingos temos. |  |
| 14.4 | Komplektuojančios dalys | Turi būti ne mažiau, kaip šios priemonės rinkinyje: - Trikojo atrama; - Lašintuvas; - Alkoholio degiklis; - Nešiojamas mikroskopas; - 7x didintuvas; - Aliuminio folijos lakštas; - Distiliuotas vanduo; - Natrio chlorido tirpalas; - Metileno mėlyna; - dažų rinkinys (skirtas naudoti mikroskopu) – 6 vnt.; - 50x50 cm filtravimo popieriaus lapai; - Adata su rankena; - Pincetas (naudoti mikroskopu) – 1 vnt.; - Skalpelis; - Medinės replės mėgintuvėliams; - 120x120 mm vielos marlė; - Žirklės (naudoti mikroskopu); - Endosmometro vamzdelis; - Endosmometro ampulė; - Endosmometro palaikymas; - Tręšimo tirpalas; - Guminiai kamščiai; - 80 mm plastikinis piltuvas; - 10 ml graduota pipetė; - 100 ml plastikiniai graduoti cilindrai; - Plastikinis maišelis; - Lipniųjų etikečių lakštai; - Arbatinis šaukštelis; - Stiklinis vamzdelis; - Pakeliai sumaišytų sėklų – 2 vnt.; - Auginimo indeliai – 2 vnt.; - Perforatorius; - Lugolio tirpalo butelis; - 25 g butelis ryžių krakmolo; - Butelis smėlio; - Biuretas; - Maistinis agaras; - Bengalijos rožinis agaras; - Chromatografinio tirpalo butelis; - Vazelino buteliukas; - Fehling A sprendimas; - Fehling B tirpalas; - Sudanas III; - Plastikinis mėgintuvėlių stovas; - Konteineris sodinukams su durpėmis; - Dėžutė po 10 durpių granulių; - 250 ml stiklinė stiklinė; - 400 ml stiklinė stiklinė; - 600 ml stiklinė stiklinė; - 100 ml stiklinis graduotas cilindras; - 16x150 mm mėgintuvėliai; - 20x180 mm mėgintuvėliai; - 60 mm laikrodžio stiklas; - Dėžutė su 50 mikroskopo stiklelių; - Dėžutė su 200 viršelių; - Skiedinys ir grūstuvas; - 2x6x200 mm kapiliarinis stiklo vamzdelis; - 5x7x200 mm stiklo vamzdis; - Guminis kamštis su kabliuku; - Džiovinimo rėmas; - Drėkintuvas; - Skylėtas organinio stiklo diskas; - Sausų augalų rinkinys – 4 vnt.; - Stiebo pavyzdžiai (vertikali dalis); - Stiebo pavyzdžiai (horizontali dalis; - Petri lėkštelės – 2 vnt.; - Plastikiniai konteineriai – 3 vnt.; - Dėžė; - Didaktinis vadovas. |  |
| - Biologija Gyvūnai ir žmonės |  |  |  |
| 15.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 15.2 | Supakavimas | Visa komplektuojama įranga turi būti sudėta į gamintojo numatytą dėžę. Rinkinys negali būti suformuotas iš kelių skirtingų dėžių arba pavienių priemonių. Priemonės turi būti vieno gamintojo ir derėti tarpusavyje. Dėžės viduje kiekvienai iš rinkinio dalių turi būti dedikuota vieta. |  |
| 15.3 | Paskirtis | Rinkinys turi būti pateiktas su gamintojo aprašymu. Rinkinyje privalo būti aiškiai aprašyti ne mažiau kaip 35 skirtingi eksperimentai ir aptarinėjamos ne mažiau kaip 24 skirtingos temos. |  |
| 15.4 | Komplektuojančios dalys | Turi būti ne mažiau, kaip šios komplektuojančios dalys: - Dažų rinkinys mikroskopijai – 6 vnt.; - Skaidrių paketas: gyvūnų histologija; - Trikojo atrama; - 7x10x500 mm guminis vamzdis; - Lašintuvas; - Juodas popieriaus lapas; - Alkoholio degiklis; - Kišeninis mikroskopas; - Didinamasis objektyvas; - Butelis druskos rūgšties; - Plastikinis kratytuvas; - Butelis distiliuoto vandens; - Natrio karbonato butelis; - Natrio hidroksido buteliukas; - Butelis mėlyno metileno; - Alkoholio butelis; - Vabzdžių rinkėjas; - Filtravimo popieriaus diskai; - Replės (naudoti mikroskopu); - Skalpelis; - Vieliniu tinkleliu; - Mentele su šaukštu; - Žirklės; - Guminiai kamščiai – 2 vnt.; - Terariumas (skaidri plastikinė keptuvė); - 65 mm plastikinis piltuvas; - 200x150x50 mm antacidinis baseinas; - Plastikinė pipetė graduota; - Plastikinė pipetė graduota; - Lipdukų lapai; - Plastikinis mėgintuvėlių stovas, 20 mm; - Lugolio tirpalo butelis; - Butelis ryžių krakmolo; - Amoniako butelis; - Butelis kalkių vandens; - Butelis smėlio; - Aeratorius su vamzdeliu ir akytu akmeniu; - Vabzdžių kolekcija; - Butelis džiovinto albumino; - Vandenilio peroksido butelis; - Butelis biureto; - NaCl buteliukas 0,9%; - 6% NaCl buteliukas; - Natrio bikarbonato buteliukas; - Marlė; - Guminė lemputė; - Diskas iš organinio stiklo; - Universalus pH 1 +10 žiūrovas; - –10 +100 °C termometras; - Pakuotėje 10 durpių diskų; - 250 ml stiklinė; - 400 ml stiklinė; - 600 ml stiklinė; - 16x150 mm mėgintuvėliai – 4 vnt.; - Dėžutė su 50 mikroskopo stikleliu; - Dėžutė iš 200 dengiamojo stiklo; - Slysti stikliukai su įpjova; - Porcelianinė kapsulė apvaliu dugnu; - Drėkintuvas; - Petri lėkštelė (60 mm) – 1 vnt.; - Konteineriai su guminiu kamščiu – 2 vnt. |  |
| 15.5 | Programinė įranga | Kartu su rinkiniu turi būti pateikta licenzija prisijungti prie interaktyvios laboratorijos, kurioje galima atlikti ne mažiau, kaip 200 skirtingų simuliacijų įskaitant ir ne mažiau, kaip šias simuliacijas susijusias biologija – mitozė, mejozė, gyvūno ląstelė. Prisijungimas prie interaktyvios laboratorijos turi būti galimas ne mažiau, kaip mobiliuoju telefonu, planšete arba kompiuteriu. |  |

Prekėms suteikiama ....... (tiekėjas įrašo) mėn. garantija.