PATVIRTINTA 

2025 m. gegužės 26 d. 

„Patalpų, esančių Vilniaus g. 48, Pagėgiuose, paprastasis remontas“ komisijos posėdžio protokolu Nr. 3
Tiekėjams
DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS PATEIKIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO
Pagėgių savivaldybės administracija, vykdydama mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu „Patalpų, esančių Vilniaus g. 48, Pagėgiuose, paprastasis remontas“ (pirkimo Nr.2791751, CVP IS skelbtą 2025-05-20) (toliau – pirkimas), informuoja, kad buvo gauti klausimai:
	KLAUSIMAS
	ATSAKYMAS

	1. Prašome patikslinti įrengiamų durų kiekį ir matmenis.
	Techninės specifikacijos patalpų pertvarkymo schemoje Nr. 2 pažymėta, kad darbų atlikimo metu:

turi būti įrengtos 4 naujos durys taip, kad galėtų patekti žmonės su negalia, 
1 esamos durys praplatinamos taip, kad būtų galima patekti žmonės su negalia; 
1 esamos durys naikinamos.
Vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2 ir bendrai apima 6,6 m2

	2. Prašome patikslinti kokio storio g/k pertvara numatyta įrengti.
	2. Įrengiamos 10 cm storio g/k pertvaros.

	3. Prašome patikslinti apšvietimo kiekį.
	3. Apšvietimo instaliacijos pastatų patalpose keitimas apima 80 m2. Iš patalpų Nr.1-14 ir Nr. 1-15 bus suformuota: poilsio kambarys, darbo kambarys, kineziterapijos patalpa, soc. darbuotojo kabinetas, rūbinė.
Visos patalpos turi atitikti higienos normų reikalavimus.

	4. Prašome patikslinti numatytų darbo vietų patalpose kiekį.
	4. Tikslus darbo vietų skaičius: įrengiama viena darbo vieta socialiniam darbuotojui. 





Atsižvelgiant į tai, kad paaiškinimas pateiktas likus mažiau nei 1 d. d. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos bei į laiką, per kurį tiekėjas gali atvykti į vietą darbų apžiūrai, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. gegužės 29 d. 9 val. 00 min.
Viešojo pirkimo komisija
