Tiekėjams						2025-05-27

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Didždvario gimnazijos Vilniaus g. 188, Šiauliai, stadiono rangos darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2626365) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. 2024-02-14 dieną įsigaliojo naujos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės TRA ASFALTAS 24 ir ĮT ASFALTAS 24, tačiau SP dalies techninėje specifikacijoje nurodyta vadovautis Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 08 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08. Prašome nurodyti, kuriomis taisyklėmis vadovautis vykdant asfalto dangų įrengimo darbus.

Atsakymas. Patikslinta nurodant galiojančias redakcijas. Pridedamas patikslintas dokumentas (žr. 2_SP).

2. Klausimas. Pirkimo dokumentų Sklypo plano techniniame projekte nurodyta, kad po bėgimo takais, krepšinio ir kvadrato aikštelėmis, lauko treniruoklių danga turi būti įrengti asfalto viršutinio iš poringojo asfalto PA 8 ir asfalto apatinis iš poringojo asfalto PA 16 sluoksniai, tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštyje apatinį asfalto sluoksnį numatyta rengti iš PA 8 mišinio. Prašome pataisyti neatitikimus.

Atsakymas. Patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis (poz.4.4, poz.6.4). Pridedamas patikslintas dokumentas (žr. 2_SP).

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija