## Sheet1
SPS
1 priedas
Pasiūlymo forma
__________________________ (Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS DĖL MEDICINOS REIKMENŲ PIRKIMO ____________
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Telefono numeris
El. pašto adresas
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:
Įmonės kodas
PVM kodas
Bankas ir sąskaitos numeris
Kontaktinis asmuo sutarties vykdymui (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
|  | Subtiekėjo pavadinimas |  | Rekvizitai | Tiekiamos prekės | Įsipareigojimų vertės dalis (eurais ar procentais) bendroje pirkimo dalies vertėje
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
4) **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai):
|  | Eil.Nr. |  | Pateikto dokumento pavadinimas
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis/prekes, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Pirkimo dalies. Nr. | Pozicijos Nr. | Prekės pavadinimas/ Kodas | Gamintojas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis | PVM dydis, % | Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM) | Matavimo vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Lašinimo sistema, skirta naudojimui su tūrine pompa (individualiai paruoštiems preparatams) |  | Lašinimo sistema, skirta naudojimui su NVC turima tūrine pompa (Agilia VP MC) ar gravitacine lašeline standartinėms infuzijoms. Sterili. Vienkartinė. Su „Luer Lock“ tipo jungtimi ir standartine jungties kepurėle. Su universalia lašinimo kamera ir joje integruotu 15 µm filtru. Infuzijos smaigas su integruotu antibakteriniu filtru. Su sukamuoju gnybtu. Su papildoma vyriška jungtimi (male luer, ang.), esančiam iki lašinimo kameros su filtru. Sistemos ilgis - 280±10 cm. Be latekso. Be DEHP. |  | 6: vnt.; 7: 480
2 |  | Enterinio maitinimo lašelinė sistema (N-300V pompai) |  | Enterinio maitinimo lašinė sistema su maišu 1000-1200 ml talpos, kuri tinka esamai skyriuje enterinio maitinimo pompai N-300V (gamintojas Shezhen Hawk Medical Instrument Co.Ltd). Sistemos ilgis ne mažiau kaip 200cm, vidinis diametras 3,4-3,5mm. |  | 6: vnt.; 7: 400
3 |  | Intubaciniai vamzdeliai (darbui lazerio aplinkoje) |  | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Atsparus lazerio spinduliui. Pagamintas iš lankščios orui nepralaidžios nerūdijančio plieno spiralės. Su 15 mm diametro jungtimi. Turi dvi didelio tūrio žemo slėgio padidinto diametro skaidrias permatomas manžetes. Distaliniame gale yra šoninė anga - Murphy Eye. Turi skaidrius spalvotus pilotinius balionėlius su apsauginiu vožtuvu bei prijungimui Leur Lock, aiškiai matomas žymėjimas "distalinis" ir "proksimalinis". Dydžiai 5.0, 5.5 pagal poreikį. |  | 6: vnt.; 7: 30
4 | Endobronchinis vamzdeliai
| 4.1. | Endobronchinis vamzdelis į kairį bronchą su kabliuku |  | Vienkartinis, sterilus, skaidrus endobronchinis vamzdelis, pagamintas iš PVC ar lygiavertis, dviejų kanalų su dviem manžetėmis, rentgeno kontrastinis, su kabliuku „Carlens“ tipo ar lygiaverčiu. Vamzdelio bronchinė dalis spalvota, vamzdelio galai specialios konfigūracijos - kairiam ir dešiniam bronchui. Rinkinyje: 2 atsiurbimo kateteriai su vožtuvais, jungiamieji elementai (kampiniai), Y formos sujungėjas, nukreipėjas.Turi būti praėjimas bronchoskopui. Dydis: 35,37,39 - pagal poreikį. |  | 6: vnt.; 7: 120
| 4.2. | Endobronchinis vamzdelis į kairį bronchą be kabliuko |  | Vienkartinis, sterilus, skaidrus endobronchinis vamzdelis, pagamintas iš PVC ar lygiavertis, dviejų kanalų su dviem manžetėmis, rentgenokontrastinis, be kabliuko. Vamzdelio bronchinė dalis spalvota, vamzdelio galai specialios konfigūracijos - kairiam ir dešiniam bronchui. Rinkinyje: 2 atsiurbimo kateteriai su vožtuvais, jungiamieji elementai (kampiniai), Y formos sujungėjas, nukreipėjas.Turi būti praėjimas bronchoskopui. Dydis: 35,37,39 - pagal poreikį. |  | 6: vnt.; 7: 60
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | bar: 11 to 12
5 |  | Endoskopinis stemplės metalinis išsiplečiantis stentas |  | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos; Stento skersmuo 28mm; ilgis 160mm ±5mm. Stentas komplektuojamas su vienkartine įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 70cm, diametras 22Fr; Abiejuose stento galuose turi būti ne mažiau kaip po keturis, o viduryje ne mažiau trys rentgenokontrastinių platinos arba anlogiškų žymeklių; Lanksti ir prisitaikanti struktūra kad tilptų į vingiuotą anatomiją. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  | 6: vnt.; 7: 2
6 |  | Drenažinis kateteris |  | Kateteris su Luer Loc jungtimi, tinkantis atlikti vieno etapo perkutaninį ertmių drenažą su vidiniu stiletu. Dreno galiukas Pigtail tipo. 8Fr, 10Fr, 12Fr pagal poreikį, 40-45cm ilgio. Galima dreną laikyti iki 12 savaičių. Galimybė pasirinkti drenus su mažesne ar didesne kilpa. Pagamintas iš poliuretano ar lygiavertis, padengtas hidrofiline danga; Atsparus persilenkimams; Matomas atliekant ultragarsą, fluoroskopiją ir kompiuterinę tomografiją; Su nusmailintu galu, Su ovalo formos šoninėmis angomis, kurių kraštai nuožulnūs (angos kraštas plonesnis nei kateterio sienelės storis); Su centimetriniu žymėjimu kas 1cm ir 5cm skaičiais nuo 10cm ilgio distalinio galo; Su metaline kaniule, su male Luer-Lock jungtimi; Su trokaro tipo stiletu. |  | 6: vnt.; 7: 80
7 |  | Biopsinės adatos 16Gx10cm |  | Vienkartinės, sterilios, pagamintos iš medicininio plieno, skirtos minkštųjų audinių biopsijai, histologiniam ištyrimui rentgeno kontrolėje, leidžiančios gauti geros kokybės bioptatą, žymėjimas atitinka tarptautinį standartą. Skirtos naudoti su daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle, galinčia reguliuoti šūvio gylį. Aadatos turi tikti Perkančiosios organizacijos turimai BARD šaudyklei, arba Tiekėjas turi suteikti Perkančiajai organizacijai panaudai daugkartinio naudojimo biopsinę šaudyklę (1 vnt.), tinkančią naudoti su Tiekėjo siūlomomis biopsinėmis adatomis. Dydis 16G×100 mm |  | 6: vnt.; 7: 150
8 |  | PEG rinkinys |  | Gastrostomos įvedimo rinkinys traukimo technika (“Pull”) . Rinkinio komponentai: PEG silikoninis vamzdelis,Y formos adapteris, spaustukas, silikoninė fiksavimo virš odos plokštelė, punkcinė adata,traukimo siūlas, vienkartinis skalpelis, sugriebimo žnyplės, introdiuserinė adata, dvi adatos19G ir 25G, švirkštas 10-12 ml talpos, operacinio lauko apklotas su išpjova, ne mažiau 6 vnt tvarsčių, chirurginis siūlas. Įvedimas atliekamas endoskopo pagalba. PEG vamzdelis silikoninis, kurio vidinis fiksavimo žiedas minkštas, lankstus, įvedimo ir ištraukimo metu subliūkšta. Norint pakeisti vamzdelį jį galima ištraukti pro pilvo sieną, nereikalauja pakartotinės endoskopinės procedūros. Vamzdelis graduotas, su rentgeno kontrastine juostele. Virš odos vamzdelis fiksuojamas specialiu retensiniu žiedu. Y tipo adapteris su ENFit jungtimis maitinimo sistemos komponentams prijunti. Abi jungtys su kamšteliais. Komponentai be latekso, DEHP priedų, supakuoti steriliai viename rinkinyje. Galimi dydžiai CH14; CH20 ir CH24 užsakomi pagal poreikį. |  | 6: rink.; 7: 10
9 |  | Polimerinės kabutės |  | Polimerinės hemostatinės kabutės vienkartinio naudojimo, sterilūs, pagaminti iš inertinio nesirezorbuojančio netoksiško polimero. Suderinami su CT, MRI, rentgenu. Integruoti dantukai neleidžiantys kabutei nuslysti nuo kraujagyslės/audinio (pagerinantys hemostazę). Su užsirakinimo/atsirakinimo mechanizmu. Kabutė/klipas instrumente fiksuojama kilpelių pagalba. dantukai išsidėstę vienas priešais kitą efektyviam kabutės uždarymui. Galimybė pašalinti su tam skirtu instrumentu. Galimybė užspausti kraujagyslę/audinius: XL dydžio kabutė 7 mm-16 mm. Kabutės/klipo matmenys: plotis 10 mm ±1 mm, aukšis 14 ±1 mm. Supakuotos po 6vnt kasetėje. Kasetė steriliai supakuota. |  | 6: vnt.; 7: 100
10 |  | Endoluminalinės vakuuminės terapijos rinkinys viršutinei virškinamojo trakto daliai |  | Endoluminalinės vakuuminės terapijos rinkinys, skirtas viršutiniovirškinamojo trakto jungčių pratekėjimų ir perforacijų gydymui ir prevencijai. Rinkinio sudėtis: 1) porėto poliuretano kempinė su 12 CH Redon drenu, kempinės dydis 2,4 x 5,5 cm, dreno ilgis 100 cm – 1 vnt.; 2) 13 mm diametro antvamzdis, pagamintas iš silikono ir sustiprintas spirale, 56 cm ilgio – 1 vnt.; 3) nustūmiklis su gylio žyma – 1 vnt.; 4) švirkštas luer slip, 20 ml tūrio, su nuimama 11 cm ilgio plastikine adata – 1 vnt.; 5) spaustukas – 1 vnt.; 6) „Y“ formos sujungimo vamzdelis su Luer lock jungtimi – 1 vnt. |  | 6: rink.; 7: 40
11 |  | Endoluminalinės vakuuminės terapijos rinkinys apatinei virškinamojo trakto daliai |  | Endoluminalinės vakuuminės terapijos rinkinys, skirtas storosios žarnos jungties nesandarumui gydyti po tiesiosios žarnos rezekcijos ar Hartmann operacijos apatinio dubens srityje. Rinkinio sudėtis: 1) porėto poliuretano ar lygiavertės medžiagos kempinė su drenu, kempinės dydis 3 cm x 3 cm x 7 cm ± 0,5 cm – 1 vnt.; 2) skirtingo dydžio (13 mm ir 15 mm diametro) antvamzdžiai, pagaminti iš silikono ir sustiprinti spirale - 2 vnt.; 3) nustūmiklis su gylio žyma - 1 vnt.; 4) švirkštas 20 ml luer slip tipo jungtimi su nuimama 11,5 cm ± 0,5 cm ilgio plastikine adata.- 1 vnt.; 5) hidrogelis, ne mažiau 15 g pakuotėje - 1 vnt.; 6) spaustukas - 1 vnt.; 7) "Y" formos sujungimo vamzdelis su Luer Lock jungtimi - 1 vnt.; 8) vakuuminis butelis 600-700 ml talpos su reguliuojamu vožtuvu - 1 vnt. |  | 6: rink.; 7: 10
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PREKĖMS :
Sterilumo galiojimo laikas ne trumpesnis nei 3 metai nuo tiekimo datos.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| _______________________________ |  |  | ____________________________ | _________________________________________________
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________