## VIEŠASIS PIRKIMAS „NUOŽULNUS NEĮGALIŲJŲ KELTUKAS” (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 2806203

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2025-05-26 (pranešimo Nr. 213851) gavo tiekėjo paklausimą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.3 p., atsako į tiekėjo paklausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laba diena, Prašome nurodyti kas atves elektros maitinimą keltuvo įrengimo vietoje? • Prašome nurodyti keltuvo starto aikštelės matmenis. | Aikštelės išmatavimai 1,5 X 1,5 m. Elektrą keltuko maitinimui atves gimnazija. | 2025-05-27 |

Pagarbiai

Pirkimo organizatorė

Dovilė Darvidienė

Tel. (+370 389) 43  530

El. p. dovile.darvidiene@utena.lt