Kondicionierių maksimalūs įkainiai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Įkainis EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oro kondicionierius patalpai, kurios kvadratūra iki 70 m2, nominali kondicionierių šaldymo / šildymo galia – ne mažesnė nei 2,0 kW. | kompl. | 10 | 1600,00 |
| 2 | Oro kondicionierius patalpai, kurios kvadratūra nuo 100 m2, kondicionieriaus nominali šaldymo / šildymo galia – ne mažesnė nei 6,0 kW. | kompl. | 4 | 3000,00 |