TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I skyrius

PIRKIMO OBJEKTAS

- Katilų įrangos spec. kaitrai atsparios medžiagos ir gaminiai.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

- AB ,,Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas)  remonto darbams atlikti numatoma pirkti katilų įrangos spec. kaitrai atsparias medžiagas ir gaminius (toliau – Prekės), kodas 44100000-1. Prekės numatytos Techninio aptarnavimo ir Gamybos skyrių poreikiams.

- Prekių galimas poreikis surašytas lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matavimo vienetai | Preliminarus kiekis | Maksimalus įkainis EUR/vnt. be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Ugniai atsparus mažacementinis betonas, temperatūra ≥1500˚C, taros talpa 25 kg. | t | 0,60 | 1550,00 |
|  | # Ugniai atsparus ore džiūstantis cemento skiedinys, temperatūra ≥1650˚C, talpa 20 kg | t | 0,50 | 2620,00 |
|  | Ugniai atsparus keraminis pluoštinis popierius. # (termoizoliacinis demblis), plotis 610, storis 10, temperatūra ≥1260˚C | m2 | 18,00 | 75,00 |
|  | Ugniai atsparus termoizoliacinis vatinas, plotis 610, storis 13, temperatūra ≥1300˚C, ilgis 14640 mm. Dėžutėje - 8,9304 m2 | vnt. | 7,00 | 90,00 |
|  | Šamotinės plytos ŠA-5 (arba analogas, savybės ne blogesnės), matmenys 230 x 114 x 64, t ≥ 1250°C | vnt. | 2000,00 | 2,50 |
|  | Šamotinės plytos ŠA-5 (arba analogas, savybės ne blogesnės), matmenys 230 x 114 x 64, t ≥ 1430°C | vnt. | 400,00 | 3,80 |
|  | Šamotinės plytos ŠA-5 kylis šonu (arba analogas, savybės ne blogesnės), (230 x 114 x įvairus), t ≥ 1250 °C, | vnt. | 400,00 | 3,40 |
|  | Šamotinės plytos ŠA-5 kylis galu (arba analogas, savybės ne blogesnės), (230 x 114 x įvairus), t ≥ 1250 °C, | vnt. | 400,00 | 3,40 |
|  | Šamoto skalda, grūdelių dydis 0-5), taros talpa 25 kg, t ≥ 1260°C | t | 2,00 | 540,00 |
|  | Šamotinis mišinys taros talpa 25 kg, t ≥ 1260°C | t | 4,00 | 520,00 |
|  | Karščiui atsparus aliuminatinis cementas, talpa 25 kg, t ≥ 1700°C | t | 0,50 | 1700,00 |
|  | # Karščiui atsparus aliuminatinis cementas, talpa 25 kg, t ≥ 1260°C | t | 0,50 | 980,00 |
|  | Mineralinio pluošto plokštės 1 000 x 600 x 50, t ≥ 1000°C | vnt. | 30,00 | 66,00 |
|  | Mineralinio pluošto plokštės 1000 x 600 x 25, t ≥ 1000°C | vnt. | 50,00 | 34,00 |
|  | # Šamotinės plytos ŠA-5 kylis šonu (arba analogas, savybės ne blogesnės), (230 x 114 x įvairus), t ≥ 1430°C, | vnt. | 350,00 | 4,80 |
|  | # Šamotinės plytos ŠA-5 kylis galu (arba analogas, savybės ne blogesnės), (230 x 114 x įvairus), t ≥ 1430 °C, | vnt. | 350,00 | 4,80 |

Pastabos:

Lentelėje Nr. 1  esančios prekės, kurių eilės Nr. 3 ir eilės Nr. 4 turi atitikti Lietuvos respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, t. y.  produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

1) fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

2)pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

3) produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Lentelėje Nr. 1 esančios prekės eilės Nr. 13 ir eilės  Nr. 14 turi  atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, t. y. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

1) gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

2) gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

- Prekių poreikis surašytas lentelėje Nr. 1 numatomas 24 mėnesiams.

- Prekių kiekis preliminarus. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio surašyto lentelėje. Prekės bus užsakomos pagal atskirus užsakymus.

iii SKYRIUS

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Jei užsakymo suma didesnė už 200,00 Eur. Tiekėjas prekes pasikrauna, transportuoja ir iškrauna savo transportu. Išsikrovimo vietos AB „Kauno energija“ objektuose Kauno mieste, Kauno rajone, Jurbarko mieste. Pristatymo vieta kiekvienu atveju derinama su Užsakovu.

- Jei užsakymo suma mažesnė ar lygi 200,00 Eur. prekes Perkantysis subjektas atsiims savo transportu. Prekių atsiėmimo punktas turi būti Kauno mieste.

IV SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- Perkančiojo subjekto atstovas apie užsakymus informuoja konkursą laimėjusio Tiekėjo atstovą nurodytu el. paštu ar telefonu.

- Tiekėjas sukomplektuoja Prekes Perkančiajam subjektui per 3 (tris) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto užsakymo pateikimo.

- Su kiekvienu Prekių pristatymu Tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui pristatytų Prekių krovinio važtaraštį.

- Pirkimo sutartis įsigalioja pasirašius abiem Šalims ir galioja 25 (dvidešimt penkis)  mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties galiojimas baigiasi anksčiau termino, pilnai išnaudojus maksimalią Sutarties kainą.

- Prekių garantinis laikotarpis -  ne mažiau kaip 1 (vieneri) metai nuo pristatymo datos.