## Pasiūlymo forma
SPS 2.1 priedas
Pasiūlymo forma (įkainiai)
Kainas nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
Nr. | Prekės pavadinimas ir aprašymas | Matavimo vienetai | Preliminarus kiekis | Maksmalus 1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM | 1 mato vnt. siūlomas Prekės įkainis, Eur be PVM (pildo tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
1. | Ugniai atsparus mažacementinis betonas, temperatūra ≥1500˚C, taros talpa 25 kg. | t | 0.6 | 1550 |  | 0
2. | Ugniai atsparus ore džiūstantis cemento skiedinys, temperatūra ≥1650˚C, talpa 20 kg | t | 0.5 | 2620 |  | 0
3. | Ugniai atsparus keraminis pluoštinis popierius. (termoizoliacinis demblis), plotis 610, storis 10, temperatūra ≥1260˚C | m2 | 18 | 75 |  | 0
4. | Ugniai atsparus termoizoliacinis vatinas, plotis 610, storis 13, temperatūra ≥1300˚C, ilgis 14640 mm. Dėžutėje - 8,9304 m2 | vnt. | 7 | 90 |  | 0
5. | Šamotinės plytos ŠA-5 (arba analogas, savybės ne blogesnės), matmenys 230 x 114 x 64, t ≥ 1250°C | vnt. | 2000 | 2.5 |  | 0
6. | Šamotinės plytos ŠA-5 (arba analogas, savybės ne blogesnės), matmenys 230 x 114 x 64, t ≥ 1430°C | vnt. | 400 | 3.8 |  | 0
7. | Šamotinės plytos ŠA-5 kylis šonu (arba analogas, savybės ne blogesnės), (230 x 114 x įvairus), t ≥ 1250 °C, | vnt. | 400 | 3.4 |  | 0
8. | Šamotinės plytos ŠA-5 kylis galu (arba analogas, savybės ne blogesnės), (230 x 114 x įvairus), t ≥ 1250 °C, | vnt. | 400 | 3.4 |  | 0
9. | Šamoto skalda, grūdelių dydis 0-5), taros talpa 25 kg, t ≥ 1260°C | t. | 2 | 540 |  | 0
10. | Šamotinis mišinys taros talpa 25 kg, t ≥ 1260°C | t | 4 | 520 |  | 0
11. | Karščiui atsparus aliuminatinis cementas, talpa 25 kg, t ≥ 1700°C | t | 0.5 | 1700 |  | 0
12. | Karščiui atsparus aliuminatinis cementas, talpa 25 kg, t ≥ 1260°C | t | 0.5 | 980 |  | 0
13. | Mineralinio pluošto plokštės 1 000 x 600 x 50, t ≥ 1000°C | vnt. | 30 | 66 |  | 0
14. | Mineralinio pluošto plokštės 1000 x 600 x 25, t ≥ 1000°C | vnt. | 50 | 34 |  | 0
15. | Šamotinės plytos ŠA-5 kylis šonu (arba analogas, savybės ne blogesnės), (230 x 114 x įvairus), t ≥ 1430°C, | vnt. | 350 | 4.8 |  | 0
16. | Šamotinės plytos ŠA-5 kylis galu (arba analogas, savybės ne blogesnės), (230 x 114 x įvairus), t ≥ 1430 °C, | vnt, | 350 | 4.8 |  | 0
Pasiūlymo kaina, Eur be PVM | [5 empty] | 0
21 proc. PVM | [5 empty] | 0
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM | [5 empty] | 0
Pasiūlymas bus atmestas, jei tiekėjo siūlomi Prekių įkainiai (be PVM) viršys nurodytus maksimalius Prekių įkainius (be PVM). Pasiūlyme nurodomi Prekių kiekiai yra preliminarūs ir skirti pasiūlymų palyginimui.