                                      Priedas Nr. 1
Kilnojamų biotualetų ir mobilių praustuvių nuomos techninė specifikacija
	Eil. nr
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Pirkimo objektui keliami techniniai reikalavimai

	1.
	Kilnojamo biotualeto nuoma 
	Kilnojamo biotualeto nuoma (su priemonėmis rankų dezinfekcijai tualeto viduje arba išorėje šalia tualetų statymo vietos ir tualetiniu popieriumi (du rulonėliai kiekvienam biotualetui), su  pristatymu visoje Lietuvoje, su kasdieniniu valymu ir aptarnavimu).                                                                                            Biotualetai pristatomi į nurodyta vietą paslaugos tiekėjo transportu bet kuriuo sutarties galiojimo laiku. Nuomininkas pateikia  ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas, el. paštu ar kt. priemonėmis, nurodydamas reikalingą biotualetų kiekį.                                                                                                                                           Naudojami biotualetai turi būti visiškai paruošti naudoti (kabinos išvalytos spec. koncentruotu šampūnu, į talpyklas įpilta spec. priemonių, stabdančių rūgimo procesą.                                                                                                         Biotualetai turi atitikti visus LR teisės aktuose nustatytus sanitarinius, higienos ir techninius reikalavimus.  Paslaugos tiekėjas esant biotualetų gedimui per 24 val.  turi pakeisti kitu veikiančiu biotualetu.

Įranga: 1) Rezervuaras - ne mažiaus 250 l., su ventiliacija; 2) pisuaras;  3) tualeto popieriaus rulonų laikiklis; 4) veidrodis; 5) rūbų pakaba; 6) neslidžios grindys; 7) vidaus užraktas;8)  ženkliukas „vyrų / moterų";9) ženkliukas „laisva /užimta.                                                                           Kasdienes priežiūros paslaugas sudaro: tualeto turinio išsiurbimas, kabinos išvalymas spec. koncentruotu šampūnu, įpylimas į talpyklas spec. priemonių, stabdančių rūgimo procesą ir aprūpinimas tualetiniu popieriumi (ne mažiau 2 vnt. vienam biotualetui). Paslaugos tiekėjas nurodydamas paslaugas tiekimo kainą ją nurodo vienai parai su visomis išlaidomis.

	2.
	Mobilios praustuvės nuoma
	Praustuvės nuoma. Praustuvė turi turėti:
1) ne mažiau 150 l. švaraus vandens rezervuarą ir ne mažiau 150 l panaudoto vandens rezervuarą; 2) skysto muilo dozatorių; 3) popierinio rankšluosčio laikiklį. Praustuvės aptarnavimas (nuotekų išvežimas, vandens papildymas, popierinio rankšluosčio aprūpinimas - ne mažiau 1 vnt. vienai praustuvei, skysto muilo dozatoriaus papildymas skystu muilu) turi būti kasdieninis. Kaina nurodoma 1 vnt. vienai parai, kiekis bus užsakomas pagal poreikį. Mobilios praustuvės pristatomos į nurodyta vietą paslaugos tiekėjo transportu bet kuriuo sutarties galiojimo laiku. Pirkėjas pateikia  ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas, el. paštu ar kt. priemonėmis, nurodydamas reikalingą kiekį.


_____________________________________

