## Pasiulymo priedas
Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas
Adresas
PASIŪLYMAS
Eil. Nr. | Pirkimo objekto (prekių, paslaugų ar darbų) pavadinimas. | Pirkimo objekto aprašymas | Prekių paslaugų ar darbų kiekis (mato vienetas) | Maksimalus vieneto įkainis Eur su PVM | Preliminarus kiekis sutarties laikotarpių 36 mėn. | Bendra skiriamų lėšų suma | Siūlomos vieneto įkainis Eur su PVM | Bendra siūloma suma
1 | Praustuvo maišytuvas ilgu snapu | Jungtis ½ colio, medžiaga – žalvaris. Komplekte tvirtinimo elementai, šlangutės. Spalva – chromo. | vnt. | 29 | 50 | 1450 | 0 | 0
2 | Praustuvo maišytuvas trumpu snapu | Jungtis ½ colio, medžiaga – žalvaris. Komplekte tvirtinimo elementai, šlangutės. Spalva – chromo. | vnt. | 27 | 50 | 1350 | 0 | 0
3 | Praustuvo maišytuvas bekontaktis | Praustuvo maišytuvas. Tipas – bekontaktis. Spalva – chromas. Maitinimas – 6V. | vnt. | 350 | 5 | 1750 | 0 | 0
4 | Dušo kabina žemu padu | Forma – pusapvalė. Plotis – 90 cm. Ilgis – 90 cm. Aukštis – ne mažesnis nei 190 cm ir ne didesnis nei 215 cm. Padėklas – medžiaga akrilas. Spalva – aliuminio, chromo arba balta. Durų tipas – stumdomos. Stiklas – skaidrus arba tamsintas. Komplekte – padėklas, profiliai, rankenėlės, sifonas, stiklai. | vnt. | 450 | 2 | 900 | 0 | 0
5 | Praustuvas Ilgis – 44 cm. Plotis – 35 cm. | Ilgis – 44 cm +- 2 cm. Plotis – 35 cm +- 2 cm. Aukštis – 16 cm +- 2 cm. Forma – pusapvalis. Tinkamas patalpai – voniai. Spalva – balta. Medžiaga – keramika. Skylė maišytuvui – taip. Perbėgimo skylė – taip. Kriauklės montavimas – pakabinama. | vnt. | 49 | 20 | 980 | 0 | 0
6 | Praustuvas | Plotis – 45 cm +-2 cm. Ilgis – 55 cm + 2cm. Gylis – 19 cm. +- 2 cm. Forma – pusapvalis. Tinkamas patalpai – voniai. Spalva – balta. Medžiaga – keramika. Skylė maišytuvui – taip. Perbėgimo skylė – taip. Spalva – balta. Kriauklės montavimas – pakabinama. | vnt. | 105 | 20 | 2100 | 0 | 0
7 | Dušo komplektas | Spalva – chromo. Su dušo galvute – taip. Su dušo žarna – taip. Dušo stovo ilgis – 660 mm +- 20 mm. Komplekte: dušo stovas, muilinė, tvirtinimo medžiagos. | vnt. | 85 | 50 | 4250 | 0 | 0
8 | Dušo maišytuvas | Dušo jungtis – ½ colio. Jungtis – ekscentrinė G ¾ x G ½. Medžiaga – nerūdijantis plienas, žalvaris. Rankenėlių skaičius – 1. Kasetė/maišymo sistema (cartridge) – 35 mm. Spalva – chromo. Komplektas – be dušo galvutės ir žarnos. | vnt. | 29 | 30 | 870 | 0 | 0
9 | Dušo galvutė su šlangute | Spalva – chromo. Su dušo žarna, su laikikliu. Žarnos ilgis – 150 cm +-10 cm. | vnt. | 25 | 40 | 1000 | 0 | 0
10 | Praustuvo sifonas | Išvesties vamzdžio skersmuo – 32 mm. Colinė jungtis – 1 ¼ ". Medžiaga – plastikas, polipropilenas. Skersmuo – 32 mm. Spalva – balta. Komplekte turi būti lanksti žarna. | vnt. | 8 | 10 | 80 | 0 | 0
11 | Virtuvinis maišytuvas | Vienos svirties maišytuvas plautuvei ilgu snapu. Maišytuvo aukštis – 14 cm +-3 cm. Snapelio ilgis – 22 cm +-3 cm. Spalva – chromo. Komplekte dvi ilgio pajungimo žarnelės. | vnt. | 45 | 5 | 225 | 0 | 0
12 | Pisuaras | Medžiaga – keramika. Gylis – 27,5 cm +-3 cm. Plotis – 31,5 cm +-3 cm. Aukštis – 44,5 cm +-3 cm. Unitazo tipas – pakabinamas. Vandens nuleidimo sistema – vertikali. | vnt. | 280 | 5 | 1400 | 0 | 0
13 | Pisuaras elektrinis, su radaro jutikliu | Su tvirtinimo elementais ir sifonu. Su radaro jutikliu, elektrinis. Maitinimas – 24 V. Automatiškai valdoma vandens nuleidimo sistema. Aukštis – 665 mm +-20 mm. Plotis – 430 mm +- 20 mm. Pisuaro medžiaga – keramika. Pisuaro spalva – balta. Įvado skersmuo (mm)– 40. | vnt. | 499 | 4 | 1996 | 0 | 0
14 | Radiatoriaus pajungimo mazgas tiesus | Radiatoriaus pajungimo mazgas tiesus (H jungtis) pajungimas: ¾ '' vidus / išorė. | vnt. | 11 | 2 | 22 | 0 | 0
15 | Radiatoriaus pajungimo mazgas kampu | Radiatoriaus pajungimo mazgas kampu (H jungtis) pajungimas: ¾ '' vidus / išorė. | vnt. | 11 | 10 | 110 | 0 | 0
16 | Ventilis, tiesus, šildymo sistemoms, skersmuo M30 x 1,5 | Ventilio tipas – tiesus. Ventilis skirtas šildymo sistemoms. Santechninė jungtis, skersmuo M30 x 1,5. Maksimalus slėgis – 10 Bar. Medžiaga – žalvaris. | vnt. | 19 | 20 | 380 | 0 | 0
17 | Pisuaro vandens nuleidimo mechanizmas | Medžiaga – žalvaris. Chromuotas pajungimas ½ colio. | vnt. | 60 | 5 | 300 | 0 | 0
18 | Praustuvo sifonas | Medžiaga – metalas. Išvesties vamzdžio skersmuo – 32. | vnt. | 18 | 10 | 180 | 0 | 0
19 | Kampinis dušo padėklas | Medžiaga – akrilas. Montavimas – ant kojelių, į grindis. Forma – pusapvalis. Ilgis – 90 cm +-1 cm. Plotis – 90 cm +-1 cm. Aukštis – 15 cm +-2cm. Spalva – balta. Komplektas su apdailos plokšte, be sifono. | vnt. | 280 | 4 | 1120 | 0 | 0
20 | Sifonas dušo padėklui | Medžiaga – plastikas. Aukštis – 84 mm +-10 mm. Skersmuo – 90 mm+-10 mm. Išvesties vamzdis – 40 mm. | vnt. | 17 | 1 | 17 | 0 | 0
21 | Dušo latakas 80 cm | Ilgis – 80 cm +-5 cm. Plotis – 5 cm +-2 cm. Komplekte: sifonas. | vnt. | 240 | 1 | 240 | 0 | 0
22 | Dušo latakas 90 cm | Ilgis – 90 cm +-5 cm. Plotis – 5 cm +-2 cm. Komplekte: sifonas. | vnt. | 255 | 1 | 255 | 0 | 0
23 | Dušo latakas 100 cm | Ilgis – 100 cm +-5 cm. Plotis – 5 cm +-2 cm. Komplekte: sifonas. | vnt. | 267 | 2 | 534 | 0 | 0
24 | Unitazas su dangčiu | Unitazo tipas – pastatomas. Plotis – 37,5 cm +-3 cm. Aukštis – 75,5 cm +-30 cm. Medžiaga – keramika. Spalva – balta. Vandens nuleidimo mechanizmas – dvigubas. Vandens nuleidimo sistema – horizontali. Su bakeliu – taip. Su sėdyne – taip. Su dangčiu – taip. | vnt. | 180 | 20 | 3600 | 0 | 0
25 | Unitazo gofras Ø 110 mm, plastikas, ilgis 320 mm. | Ø 110 mm, plastikas, ilgis 320 mm. | vnt. | 5 | 5 | 25 | 0 | 0
26 | Unitazo alkūnė 90°, Ø 110 mm, plastikas. | 90°, Ø 110 mm, plastikas. | vnt. | 6 | 3 | 18 | 0 | 0
27 | Pakabinamas unitazas su dangčiu | Unitazo tipas – pakabinamas. Plotis – 360 mm +-30 mm. Gylis – 500 mm +-30 mm. Aukštis – 360 mm +-30 mm. Medžiaga – keramika. Spalva – balta. Vandens pajungimas standartinis pakabinamų unitazų. Su dangčiu – taip. | vnt. | 230 | 5 | 1150 | 0 | 0
28 | Vandens nuleidimo mygtukas | 165x247 mm plastikas. Plotis –247 mm+-10 mm. Aukštis – 165 mm+-10 mm. Storis – 5.5 mm +-10 mm. Spalva – balta. Medžiaga –Plastikas. Mygtukų skaičius –2 | vnt. | 45 | 2 | 90 | 0 | 0
29 | Unitazo dangtis | Ilgis – 44 cm +-1,5 cm. Plotis – 37 cm +-1,5 cm. Plastikas su lėto nusileidimo funkcija. | vnt. | 99 | 20 | 1980 | 0 | 0
30 | Unitazo tvirtinimo varžtai | Kaištis WC, skirtas klozetams, 6 mm x 80 mm. | vnt. | 2.8 | 2 | 5.6 | 0 | 0
31 | Praustuvo tvirtinimo varžtai 12x120 mm | Montavimo kaištis skirtas kriauklėms, 12 mm x 120 mm. | vnt. | 2.9 | 2 | 5.8 | 0 | 0
32 | Praustuvo tvirtinimo varžtai 12x100 mm | Montavimo kaištis skirtas kriauklėms, 12 mm x 100 mm. | vnt. | 2.8 | 2 | 5.6 | 0 | 0
33 | Praustuvo tvirtinimo varžtai 10x140mm | Montavimo kaištis skirtas kriauklėms, 10 mm x 140 mm. | vnt. | 2.9 | 2 | 5.8 | 0 | 0
34 | Vandens pripildymo mechanizmas šoninis | Šoninis pajungimas 3/8, ½ plastikas. | vnt. | 10 | 2 | 20 | 0 | 0
35 | Vandens pripildymo mechanizmas apatinis | Apatinis pajungimas 3/8, ½ plastikas. | vnt. | 11 | 2 | 22 | 0 | 0
36 | Vandens nuleidimo mechanizmas | Vandens nuleidimo mechanizmas – dvigubas. Aukštis – 37 mm +-5mm. Plotis – 12 mm. +-5mm Medžiaga – plastikas. | vnt. | 18 | 2 | 36 | 0 | 0
37 | Maišytuvų kasetė | Ø 35 mm, Ø 40 mm. Medžiaga – plastikas. | vnt. | 12 | 2 | 24 | 0 | 0
38 | Kampiniai ventiliai ½ x ½ | ½ x ½ IN išoriniai sriegiai, chromuotas, be veržlės. | vnt. | 9 | 2 | 18 | 0 | 0
39 | Kampiniai ventiliai skalbimo mašinai ½ x 3/8 | ½ x 3/8 IN išoriniai sriegiai, chromuotas, be veržlės. | vnt. | 9 | 2 | 18 | 0 | 0
40 | Maišytuvų ekscentrikai ½ '', I ¾ | ½ '', I ¾ ''. Medžiaga – metalas. | vnt. | 9.5 | 2 | 19 | 0 | 0
41 | Maišytuvo aeratorius | Ø 24 mm, su gumine tarpine. | vnt. | 9 | 2 | 18 | 0 | 0
42 | Plautuvė 80x60 | Ilgis – 80 cm +-10 cm. Plotis – 60 cm +-10 cm. Gylis – 15 cm +-3 cm. Forma – stačiakampis. Tinkamas patalpai – virtuvė. Spalva –nerūdijančio plieno. Medžiaga –nerūdijantis plienas. Perbėgimo skylė –taip. Dubens pusė –kairė-dešinė Kriauklės montavimas –pastatoma uždedama Komplekte – | sifonas. | 90 | 2 | 180 | 0 | 0
43 | Plautuvė akmens masės | Ilgis – 780 mm +-20 mm. Plotis – 5000 mm +-20 mm. Gylis – 200 mm +-30 mm. Forma – stačiakampis. Medžiaga – akmens masė. Tinkamas patalpai – virtuvė. Komplekte – sifonas | sifonas. | 190 | 2 | 380 | 0 | 0
44 | Plautuvė akmens masės apvali | Plotis – 500 mm +-20mm. Gylis – 200 mm +-30 mm. Forma – apvali. Medžiaga – akmens masė. Tinkamas patalpai – virtuvė. Spalva – pilka. Komplekte – sifonas. | vnt. | 150 | 2 | 300 | 0 | 0
45 | Ventilis su persipylimu plautuvei | 3½ metalas – plastikas. | vnt. | 9.9 | 2 | 19.8 | 0 | 0
46 | Skalbimo mašinos prijungimo žarna | Ne trumpesnė kaip 500 cm. Pajungimo skersmuo – ¾ colio. Vidinis sriegis. | vnt. | 12 | 2 | 24 | 0 | 0
47 | Guminis perėjimas (riebokšlis) Ø 50 x 25 mm | Medžiaga – guma, Ø 50 x 25 mm. | vnt. | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0
48 | Guminis perėjimas (riebokšlis) Ø 50 x 32 mm | Medžiaga – guma, Ø 50 x 32 mm. | vnt. | 0.7 | 2 | 1.4 | 0 | 0
49 | Guminis perėjimas (riebokšlis) Ø 50 x 40 mm | Medžiaga – guma, Ø 50 x 40 mm. | vnt. | 0.8 | 2 | 1.6 | 0 | 0
50 | Guminis perėjimas (riebokšlis) Ø 40 x 25 mm | Medžiaga – guma, Ø 40 x 25 mm. | vnt. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
51 | Guminis perėjimas (riebokšlis) Ø 40 x 32 mm | Medžiaga – guma, Ø 40 x 32 mm. | vnt. | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0
52 | Jungtis su ketaus vamzdžiu Ø 110 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai su tarpine, Ø 110 mm | vnt. | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0
53 | Jungtis su ketaus vamzdžiu Ø 50 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai su tarpine, Ø 50 mm. | vnt. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0
54 | Vidaus kanalizacijos kompensacinė Ø 110 mm | Medžiaga – polivinilchloridas, lygus galas – 110 mm, movinis galas – 110 mm. | vnt. | 4 | 1 | 4 | 0 | 0
55 | Vidaus kanalizacijos remontinė mova Ø 110 mm- Ø 50 mm | Medžiaga – PVC-U su tarpine, Ø 110 mm, Ø 50 mm. | vnt. | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0
56 | Vidaus kanalizacijos trišakis 50 mm. 45° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas 50 mm movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, 45°. | vnt. | 2.4 | 1 | 2.4 | 0 | 0
57 | Vidaus kanalizacijos trišakis 110 mm. 45° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas 110 mm movinis galas vidaus kanalizacijai – 110 mm, 45°. | vnt. | 2.6 | 1 | 2.6 | 0 | 0
58 | Vidaus kanalizacijos trišakis – 50 mm. 90° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas 50 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, 90°. | vnt. | 2.9 | 1 | 2.9 | 0 | 0
59 | Vidaus kanalizacijos trišakis 110x 50 mm. 45° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm. movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, 45°. | vnt. | 3.2 | 1 | 3.2 | 0 | 0
60 | Vidaus kanalizacijos trišakis 110x 50 mm. 90° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, 90°. | vnt. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0
61 | Vidaus kanalizacijos vamzdis HTplus, Ø 50 mm | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 50 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, sienelės storis – 1.8 mm, ilgis 2 m. | vnt. | 8.5 | 1 | 8.5 | 0 | 0
62 | Vidaus kanalizacijos alkūnė HTplus, Ø 50 mm 90° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 50 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, sienelės storis – 1.8 mm, 90°. | vnt. | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0
63 | Vidaus kanalizacijos alkūnė HTplus, Ø 110 mm 90° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 110 mm, sienelės storis – 1.8 mm, 90°. | vnt. | 2.85 | 1 | 2.85 | 0 | 0
64 | Grindų trapas | Medžiaga – nerūdijantis plienas, plastikas. Grotelių ilgis – 100 mm +-30 mm. Grotelių plotis – 100 mm +-30 mm. Išvesties vamzdžio skersmuo – 50 mm. | vnt. | 25 | 1 | 25 | 0 | 0
65 | Vidaus kanalizacijos alkūnė HTplus, 110 mm. 45° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 110 mm, sienelės storis –1.8 mm, 45°. | vnt. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0
66 | Vidaus kanalizacijos alkūnė HTplus, 50 mm. 45° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 50 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, sienelės storis – 1.8 mm, 45°. | vnt. | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0
67 | Vidaus kanalizacijos vamzdis HTplus, , Ø 110 mm | Medžiaga – polipropilenas, santechninė jungtis, skersmuo 110 mm – lygus galas, 110 mm – movinis galas sienelės storis – 1.8 mm ilgis 2 m. | vnt. | 18 | 1 | 18 | 0 | 0
68 | Vidaus kanalizacijos aklė , Ø 110 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai – 110 mm. | vnt. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0
69 | Vidaus kanalizacijos aklė Ø 50 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai – 50 mm. | vnt. | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0
70 | Vidaus kanalizacijos aklė Ø 32 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai – 32 mm. | vnt. | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0
71 | Vidaus kanalizacijos aklė Ø 40 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai – 40 mm. | vnt. | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0
72 | Vidaus kanalizacijos alsuoklis Ø 50 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai – 50 mm. | vnt. | 9.5 | 1 | 9.5 | 0 | 0
73 | Vidaus kanalizacijos alsuoklis Ø 110 mm | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 110 mm. | vnt. | 11 | 1 | 11 | 0 | 0
74 | Pravala, Ø 110 mm | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 110 mm, sienelės storis – 1.8 mm. | vnt. | 3.45 | 1 | 3.45 | 0 | 0
75 | Vidaus kanalizacijos tarpmovė, Ø 110 mm x Ø 50 mm | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, sienelės storis – 1.8 mm. | vnt. | 2.8 | 1 | 2.8 | 0 | 0
76 | Vamzdis lauko kanalizacijai Ø 160 mm - 1m | Skersmuo – 160 mm. Sienelės storis – 4 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 160 mm – lygus galas, 160 mm – movinis galas. Ilgis – 1 m. | vnt. | 17.5 | 1 | 17.5 | 0 | 0
77 | Vamzdis lauko kanalizacijai Ø 160 mm - 2m | Skersmuo – 160 mm. Sienelės storis – 4 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 160 mm – lygus galas, 160 mm – movinis galas. Ilgis – 2 m. | vnt. | 20 | 1 | 20 | 0 | 0
78 | Vamzdis lauko kanalizacijai Ø 160 mm - 3m | Skersmuo – 160 mm. Sienelės storis – 4 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 160 mm – lygus galas, 160 mm – movinis galas. Ilgis – 3 m. | vnt. | 25 | 1 | 25 | 0 | 0
79 | Alkūnė lauko kanalizacijai Ø 160 mm - 15 ° | Skersmuo – 160 mm. Skersmuo – 160 mm lygus galas. Movinis galas – 160 mm. Pasvirimo kampas – 15°. | vnt. | 19.5 | 1 | 19.5 | 0 | 0
80 | Alkūnė lauko kanalizacijai 160 mm - 45 ° | Skersmuo – 160 mm. Skersmuo – 160 mm lygus galas. Movinis galas – 160 mm. Pasvirimo kampas – 45°. | vnt. | 18.8 | 1 | 18.8 | 0 | 0
81 | Alkūnė lauko kanalizacijai 160 mm - 90 ° | Skersmuo – 160 mm. Skersmuo – 160 mm lygus galas. Movinis galas – 160 mm. Pasvirimo kampas – 90°. | vnt. | 20 | 1 | 20 | 0 | 0
82 | Trišakis lauko kanalizacijai 160 mm - 87 ° | Skersmuo – 160 mm x 160 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 160 mm lygus galas, 160 mm movinis galas. Pasvirimo kampas – 87°. | vnt. | 17.9 | 1 | 17.9 | 0 | 0
83 | Trišakis lauko kanalizacijai 160 mm - 45 ° | Skersmuo – 160 mm x 160 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 160 mm lygus galas, 160 mm movinis galas. Pasvirimo kampas – 45°. | vnt. | 19.8 | 1 | 19.8 | 0 | 0
84 | Pereiga lauko kanalizacijai 110 mm, 160 mm | Skersmuo – 110 mm, 160 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 110 mm movinis galas, 160 mm lygus galas. Medžiaga – polivinilchloridas (PVC). | vnt. | 25 | 1 | 25 | 0 | 0
85 | Dviguba mova lauko kanalizacijai 160 mm | Skersmuo - 160 mm Santechninė jungtis, skersmuo - 160 mm movinis galas, 160 mm lygus galas Medžiaga Polivinilchloridas (PVC) | vnt. | 19.5 | 1 | 19.5 | 0 | 0
86 | Aklė lauko kanalizacijai 160 mm | Skersmuo – 160 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 160 mm. Medžiaga – polivinilchloridas (PVC). | vnt. | 10 | 1 | 10 | 0 | 0
87 | Vamzdžių laikiklis Ø 110 mm | Medžiaga –polipropilenas, vidaus kanalizacijai Ø 110 mm, sienelės storis – 1.8 mm. | vnt. | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0
88 | Vamzdžių laikiklis Ø 50 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai Ø 50 mm, sienelės storis – 1.8 mm. | vnt. | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0
89 | Vamzdžių laikiklis Ø 32 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai Ø 32 mm, sienelės storis – 1.8 mm. | vnt. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
90 | Tepalas kanalizacijos vamzdžiams montuoti | askirtis – kanalizacijos vamzdžių jungtims sutepti, 250 gr. | vnt. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0
91 | Linų pakulos 500 gr. | Medžiaga – linas, 500 gr. | vnt. | 5.4 | 1 | 5.4 | 0 | 0
92 | Sandarinamoji pasta 360 g | Paskirtis – srieginėms jungtims sandarinti, 360 g dėžutė. | vnt. | 8 | 1 | 8 | 0 | 0
93 | Sandarinimo juosta Ilgis – 10 m | 19 x 0,2 mm x 10 m. Medžiaga – teflonas. Ilgis – 10 m. Plotis – 19 mm. Storis – 0.2 mm. | vnt. | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0
94 | Sandarinamasis siūlas Ilgis – ne mažiau 160 m | Paskirtis – srieginėms jungtims sandarinti. Ilgis – ne mažiau 160 m. | vnt. | 19 | 1 | 19 | 0 | 0
95 | Vandentiekio alkūnė PPR 25 mm x ¾ IN išorinis sriegis | 25 mm x ¾ IN išorinis sriegis. Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – 25 mm – lituojamas vidus, 3/4 colio išorinis sriegis. | vnt. | 1.9 | 1 | 1.9 | 0 | 0
96 | Vandentiekio alkūnė PPR 25 mm x ¾ vidinis sriegis | 25 mm x ¾ vidinis sriegis. Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – 25 mm – lituojamas vidus, 3/4 colio vidinis sriegis. | vnt. | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0
97 | Vandentiekio tarpmovė 25 mm x ¾ metalinis išorinis sriegis | 25 mm x ¾ metalinis išorinis sriegis. Santechninė jungtis, skersmuo – 25 mm – lituojamas vidus, ¾ colio išorinis sriegis. | vnt. | 5.5 | 1 | 5.5 | 0 | 0
98 | Vandentiekio tarpmovė 25 mm x ¾ metalinis vidinis sriegis | 25 mm x ¾ metalinis vidinis sriegis. Santechninė jungtis, skersmuo – 25 mm – lituojamas vidus, ¾ colio vidinis sriegis. | vnt. | 5.5 | 1 | 5.5 | 0 | 0
99 | Vandentiekio tarpmovė 20 mm x ½ metalinis išorinis sriegis | 20 mm x ½ metalinis išorinis sriegis. Santechninė jungtis, skersmuo – 20 mm – lituojamas vidus, ½ colio išorinis sriegis. | vnt. | 5 | 1 | 5 | 0 | 0
100 | Vandentiekio tarpmovė 20 mm x ½ metalinis vidinis sriegis | 20 mm x ½ metalinis vidinis sriegis. Santechninė jungtis, skersmuo – 20 mm – lituojamas vidus, ½ colio vidinis sriegis. | vnt. | 5.2 | 1 | 5.2 | 0 | 0
101 | Vandentiekio tarpmovė 32 mm x 1‘‘ metalinis išorinis sriegis | 32 mm x 1‘‘ metalinis išorinis sriegis. Santechninė jungtis, skersmuo – 32 mm – lituojamas vidus, 1‘‘ colio išorinis sriegis. | vnt. | 8.5 | 1 | 8.5 | 0 | 0
102 | Vandentiekio tarpmovė 32 mm x 1‘‘ metalinis vidinis sriegis | 32 mm x 1‘‘ metalinis vidinis sriegis. Santechninė jungtis, skersmuo – 32 mm – lituojamas vidus, 1‘‘ colio vidinis sriegis | vnt. | 8.5 | 1 | 8.5 | 0 | 0
103 | Tvirtinama vandentiekio alkūnė skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus | Medžiaga –polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. | vnt. | 7.99 | 1 | 7.99 | 0 | 0
104 | Tvirtinama vandentiekio alkūnė skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. | vnt. | 7.5 | 1 | 7.5 | 0 | 0
105 | Vandentiekio alkūnė PPR skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. | vnt. | 6.99 | 2 | 13.98 | 0 | 0
106 | Vandentiekio alkūnė PPR skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. | vnt. | 7.5 | 2 | 15 | 0 | 0
107 | Vandentiekio alkūnė PPR skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. | vnt. | 7.3 | 2 | 14.6 | 0 | 0
108 | Vandentiekio alkūnė PPR skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus | vnt. | 6.5 | 2 | 13 | 0 | 0
109 | Viengubas vandentiekio vamzdžių laikiklis PPR, skersmuo – 20 mm | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – 20 mm – su užkabinamom auselėm. | vnt. | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0
110 | Vandentiekio trišakis su sriegiu PPR , skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. | vnt. | 1.8 | 1 | 1.8 | 0 | 0
111 | PPR trišakis, DN20 | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 20x20x20 mm. | vnt. | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0
112 | PPR trišakis, DN25 | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 25x25x25 mm. | vnt. | 0.8 | 3 | 2.4 | 0 | 0
113 | PPR trišakis, DN32 | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 32x32x32x mm. | vnt. | 0.8 | 2 | 1.6 | 0 | 0
114 | Vandentiekio trišakis su sriegiu, PPR skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. | vnt. | 2.8 | 1 | 2.8 | 0 | 0
115 | Vandentiekio trišakis su sriegiu, PPR skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. | vnt. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0
116 | Vandentiekio trišakis su sriegiu, PPR skersmuo – ¾ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ¾ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. | vnt. | 4.9 | 2 | 9.8 | 0 | 0
117 | Vandentiekio trišakis su sriegiu, PPR skersmuo – ¾ colio – išorinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ¾ colio – išorinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. | vnt. | 4.9 | 1 | 4.9 | 0 | 0
118 | Lituojama alkūnė FV-PLAST PPR, D20, D25, D32, 45° | Medžiaga –polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 20x20 /25x25/32x32 /mm. | vnt. | 0.8 | 2 | 1.6 | 0 | 0
119 | Lituojama alkūnė PPR, D20 90° | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 20x20 mm | vnt. | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
120 | Lituojama alkūnė PPR, D25 90° | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 25x25 mm. | vnt. | 0.55 | 1 | 0.55 | 0 | 0
121 | Lituojama alkūnė PPR, D32, 90° | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 32x32 /mm. | vnt. | 0.85 | 1 | 0.85 | 0 | 0
122 | Lituojama mova PPR, paprasta, D20 | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 20x20 mm | vnt. | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0
123 | Lituojama mova PPR, paprasta, D25 | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 25x25 mm. | vnt. | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
124 | Lituojama mova PPR, paprasta, D32 | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 32x32 mm. | vnt. | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
125 | Lituojama redukcija PPR, D32-25 mm | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 32x25 mm. | vnt. | 0.85 | 2 | 1.7 | 0 | 0
126 | Lituojama redukcija PPR, D25-20 mm | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 25x20 mm. | vnt. | 0.7 | 2 | 1.4 | 0 | 0
127 | Lituojama aklė FV-PLAST PPR, D20 | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 20 mm | vnt. | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0
128 | Lituojama aklė FV-PLAST PPR, D25 | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 25 mm | vnt. | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
129 | Lituojama aklė FV-PLAST PPR, D32 | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 32 mm | vnt. | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0
130 | Lituojamas vamzdis PPR 20x2,8 mm ilgis- 4m | Vamzdis stabilizuotas stiklo pluoštu, skersmuo 20 mm, sienelės storis 2,8 mm. | m. | 4 | 2 | 8 | 0 | 0
131 | Lituojamas vamzdis PPR 25x4,2 mm ilgis- 4m | Vamzdis stabilizuotas stiklo pluoštu, skersmuo 25 mm, sienelės storis 4,2 mm. | m. | 4 | 2 | 8 | 0 | 0
132 | Lituojamas vamzdis PPR 32x5,4 mm ilgis- 4m | Vamzdis stabilizuotas stiklo pluoštu, skersmuo 32 mm, sienelės storis 5,4 mm. | m. | 4 | 2 | 8 | 0 | 0
133 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis . Ilgis 80 cm. | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 80 cm V ½ ''-V ½ ". | vnt. | 8.5 | 2 | 17 | 0 | 0
134 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis. Ilgis 60cm. | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 60 cm V ½ ''-V ½. | vnt. | 8.5 | 2 | 17 | 0 | 0
135 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Ilgis 40 cm. | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 40 cm. | vnt. | 9 | 2 | 18 | 0 | 0
136 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis. Ilgis 30 cm. | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 30 cm. | vnt. | 10 | 2 | 20 | 0 | 0
137 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Ilgis 80 cm . | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 80 cm. | vnt. | 9 | 2 | 18 | 0 | 0
138 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Ilgis 60 cm. | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 60 cm. | vnt. | 7.5 | 2 | 15 | 0 | 0
139 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Ilgis 40 cm. | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 40 cm. | vnt. | 7.5 | 2 | 15 | 0 | 0
140 | Lanksčioji santechninė žarna , skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Ilgis 30 cm. | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 30 cm. | vnt. | 8.3 | 2 | 16.6 | 0 | 0
141 | Lanksčioji santechninė žarna ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Ilgis 80 cm. | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 80 cm. | vnt. | 8.3 | 2 | 16.6 | 0 | 0
142 | Lanksčioji santechninė žarna ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Ilgis 60 cm. | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 60 cm. | vnt. | 9.5 | 20 | 190 | 0 | 0
143 | Lanksčioji santechninė žarna ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Ilgis 40 cm. | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 40 cm. | vnt. | 9.5 | 20 | 190 | 0 | 0
144 | Lanksčioji santechninė žarna ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Ilgis 30 cm. | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 30 cm. | vnt. | 9 | 20 | 180 | 0 | 0
145 | Lanksčioji santechninė žarna ½ colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Ilgis 50 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, ½‘‘ colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 50 cm. | vnt. | 9 | 50 | 450 | 0 | 0
146 | Lanksčioji santechninė žarna , ½ colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Ilgis 30 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, ½ colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 30 cm. | vnt. | 8.8 | 2 | 17.6 | 0 | 0
147 | Lanksčioji santechninė žarna 3/8 colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Ilgis 50 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, 3/8 colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 50 cm. | vnt. | 8.8 | 2 | 17.6 | 0 | 0
148 | Lanksčioji santechninė žarna 3/8 colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Ilgis 30 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, 3/8 colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 30 cm. | vnt. | 9 | 2 | 18 | 0 | 0
149 | Skaidrios PVC žarnos su tekstiliniu kordu. Diametras (vid. x išor., mm) 8 x 13mm | Atspari atmosferos poveikiams, lanksti, skaidri, atlaiko temperatūras tarp -10 ºC ir +60 ºC. Diametras (vid. x išor., mm) 8 x 13 mm Darbinis slėgis 8/15 (Bar). | m. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0
150 | Skaidrios PVC žarnos su tekstiliniu kordu. Diametras (vid. x išor., mm) 12 x 17mm | Atspari atmosferos poveikiams, lanksti, skaidri, atlaiko temperatūras tarp -10 ºC ir +60 ºC. Diametras (vid. x išor., mm) 12 x 17 mm. Darbinis slėgis 8/15 (Bar). | m. | 3.5 | 2 | 7 | 0 | 0
151 | Skaidrios PVC žarnos su tekstiliniu kordu. Diametras (vid. x išor., mm) 25 x 33mm | Atspari atmosferos poveikiams, lanksti, skaidri, atlaiko temperatūras tarp -10 ºC ir +60 ºC. Diametras (vid. x išor., mm) 25 x 33 mm. Darbinis slėgis 10 (Bar). | m. | 3.9 | 2 | 7.8 | 0 | 0
152 | Laistymo žarna. Vidinis skersmuo 19 mm, PVC su armavimo tinkleliu. 25 m ilgio | Medžiaga – polivinilchloridas. Vidinis skersmuo 19 mm, PVC su armavimo tinkleliu. 25 m ilgio medžiaga – guma. Darbinė temperatūra -20 - 65°C. Maksimalus darbinis slėgis 24 Bar. | vnt. | 3.9 | 2 | 7.8 | 0 | 0
153 | Sujungimas žarnai, skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 10 mm žarnos antgalis. | vnt. | 2.5 | 2 | 5 | 0 | 0
154 | Sujungimas žarnai, , skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 10 mm žarnos antgalis. | vnt. | 2.9 | 2 | 5.8 | 0 | 0
155 | Jungtuvas su vožtuvu, | Medžiaga – plastikas „Click“ sistema. funkcija „Aqua Stop“, Ø ½. | vnt. | 4 | 2 | 8 | 0 | 0
156 | Prailgintojas žalvarinis 1/2" 15 mm | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, ½ colio – vidinis sriegis, ilgis 150 mm. | vnt. | 9 | 2 | 18 | 0 | 0
157 | Prailgintojas žalvarinis 1/2" 20mm | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, ½ colio – vidinis sriegis, ilgis 20 mm. | vnt. | 9 | 2 | 18 | 0 | 0
158 | Prailgintojas žalvarinis 1/2" 30mm | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, ½ colio – vidinis sriegis, ilgis 30 mm. | vnt. | 9 | 2 | 18 | 0 | 0
159 | Prailgintojas žalvarinis 1/2" 50mm | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, ½ colio – vidinis sriegis, ilgis 50 mm. | vnt. | 9 | 2 | 18 | 0 | 0
160 | Redukcija išorinis sriegis ½ " x 3/8" vidinis sriegis | Medžiaga – žalvaris. Išorinis sriegis ½", x 3/8" vidinis sriegis. | vnt. | 4 | 2 | 8 | 0 | 0
161 | Redukcija išorinis sriegis ¾ " - vidinis sriegis ½‘‘ | Medžiaga – žalvaris. Išorinis sriegis ¾", vidinis sriegis ½". | vnt. | 4 | 2 | 8 | 0 | 0
162 | Redukcija išorinis sriegis 1 " vidinis sriegis ¾‘‘ | Medžiaga – žalvaris. Išorinis sriegis 1", vidinis sriegis ¾". | vnt. | 4 | 2 | 8 | 0 | 0
163 | Bronzinis perėjimas. i/v 3/8 - ½ | Medžiaga – žalvaris. i/v 3/8 - ½. | vnt. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0
164 | Bronzinis perėjimas. i/v ½ - ¾ | Medžiaga – žalvaris. i/v ½ - ¾. | vnt. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0
165 | Mova bronzinė Diametras , ½ '', vidus-vidus | Medžiaga – žalvaris. Bronzinė mova, diametras ½'', vidus-vidus. | vnt. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0
166 | Mova bronzinė Diametras ¾‘ - ¾‘ vidus-vidus | Medžiaga – žalvaris. Diametras ¾‘ - ¾‘, vidus-vidus. | vnt. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0
167 | Mova bronzinė Diametras 1‘ - 1‘ vidus-vidus | Medžiaga – žalvaris. Diametras 1‘ - 1‘, vidus-vidus. | vnt. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0
168 | Žalvarinis nipelis Išorė / Išorė ½‘‘ | Medžiaga – žalvaris. Išorė / išorė ½". | vnt. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0
169 | Žalvarinis nipelis Išorė / Išorė ¾‘‘ | Medžiaga – žalvaris. Išorė / išorė ¾". | vnt. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0
170 | Žalvarinis nipelis . Išorė / Išorė 1‘‘ | Medžiaga – žalvaris. Išorė / išorė 1". | vnt. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0
171 | Žalvarinis nipelis . Išorė / Išorė 1 ¼‘‘ | Medžiaga – žalvaris. Išorė / išorė 1 ¼". | vnt. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0
172 | Žalvarinis nipelis Išorė / Išorė 1 ½‘‘ | Medžiaga – žalvaris. Išorė / išorė 1 ½". | vnt. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0
173 | Žalvarinis nipelis . Išorė / Išorė 2‘‘ | Medžiaga – žalvaris. Išorė / išorė 2". | vnt. | 3 | 20 | 60 | 0 | 0
174 | Mova . Diametras ½- ¾‘‘ | Medžiaga – žalvaris. Diametras ½- ¾". | vnt. | 3 | 20 | 60 | 0 | 0
175 | Žalvarinis trišakis vidiniu sriegiu Diametras ½ '' vidiniu sriegiu | Medžiaga – žalvaris. Diametras ½'' vidiniu sriegiu. | vnt. | 7 | 20 | 140 | 0 | 0
176 | Žalvarinis trišakis vidiniu sriegiu Diametras ¾ '' vidiniu sriegiu | Medžiaga – žalvaris. Diametras ¾'' vidiniu sriegiu. | vnt. | 7 | 3 | 21 | 0 | 0
177 | Žalvarinis trišakis vidiniu sriegiu Diametras 1 '' vidiniu sriegiu | Medžiaga – žalvaris. Diametras 1'' vidiniu sriegiu. | vnt. | 7 | 3 | 21 | 0 | 0
178 | Alkūnė bronzinė ½ vidus – išorė 90 ° | Medžiaga – žalvaris. Sriegis: ½" vidinis / ½" išorinis. Kampas 90°. | vnt. | 5 | 3 | 15 | 0 | 0
179 | Alkūnė bronzinė ½ vidus – vidus 90 ° | Medžiaga – žalvaris. Sriegis: ½" vidinis / ½" vidinis. Kampas 90°. | vnt. | 5 | 3 | 15 | 0 | 0
180 | Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis. Išorinis skersmuo - 16 mm | Sienelės storis – 2 mm. Darbinis slėgis – 9.8 atm. Išorinis skersmuo – 16 mm. | m. | 1 | 3 | 3 | 0 | 0
181 | Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis. Išorinis skersmuo - 18 mm | Sienelės storis – 2 mm. Darbinis slėgis – 9.8 atm. Išorinis skersmuo – 18 mm. | m. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
182 | Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis. Išorinis skersmuo - 20 mm | Sienelės storis – 2 mm. Darbinis slėgis – 9.8 atm. Išorinis skersmuo – 20 mm. | m. | 1 | 3 | 3 | 0 | 0
183 | Užveržiama srieginės jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui 16*16 | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 16 mm – suveržiamas. | vnt. | 5.5 | 3 | 16.5 | 0 | 0
184 | Užveržiama srieginės jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui 18*18 | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 18 mm – suveržiamas. | vnt. | 5.5 | 3 | 16.5 | 0 | 0
185 | Užveržiama srieginės jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui 20*20 | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm – suveržiamas. | vnt. | 6 | 3 | 18 | 0 | 0
186 | Užveržiama jungtis išoriniu sriegiu ½. 16 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, 16 mm – suveržiamas. | vnt. | 6 | 3 | 18 | 0 | 0
187 | Jungtis vidiniu sriegiu ½. 16 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 16 mm – suveržiamas. | vnt. | 5.8 | 3 | 17.4 | 0 | 0
188 | Užveržiama jungtis išoriniu sriegiu ½. 18 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, 18 mm – suveržiamas. | vnt. | 8.9 | 3 | 26.7 | 0 | 0
189 | Jungtis vidiniu sriegiu ½. 18 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 18 mm – suveržiamas. | vnt. | 8.9 | 3 | 26.7 | 0 | 0
190 | Jungtis vidiniu sriegiu ½. 20 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm – suveržiamas. | vnt. | 8.9 | 3 | 26.7 | 0 | 0
191 | Užveržiama jungtis išoriniu sriegiu ½. 20 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, 20 mm – suveržiamas. | vnt. | 8.9 | 3 | 26.7 | 0 | 0
192 | Užveržiamasis trišakis skersmuo ½ colio - Vidinis sriegis, 20 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm – suveržiamas. | vnt. | 8.9 | 3 | 26.7 | 0 | 0
193 | Užveržiamoji alkūnė 18*18 | Medžiaga – žalvaris, nikelis. 18 mm – suveržiamas. | vnt. | 7 | 3 | 21 | 0 | 0
194 | Eurokonus jungtis skersmuo - 16 mm | Medžiaga – nikelis, žalvaris. Dalis skirta daugiasluoksniam vamzdžiui. Santechninė jungtis, skersmuo – 16 mm, suveržiamas, ¾ colio, vidinis sriegis. | vnt. | 4 | 3 | 12 | 0 | 0
195 | Eurokonus jungtis skersmuo - 18 mm | Medžiaga – nikelis, žalvaris. Dalis skirta daugiasluoksniam vamzdžiui. Santechninė jungtis, skersmuo – 18 mm, suveržiamas, ¾ colio, vidinis sriegis. | vnt. | 4 | 3 | 12 | 0 | 0
196 | Eurokonus jungtis skersmuo - 20 mm | Medžiaga – nikelis, žalvaris. Dalis skirta daugiasluoksniam vamzdžiui. Santechninė jungtis, skersmuo – 20 mm, suveržiamas, ¾ colio, vidinis sriegis. | vnt. | 4 | 4 | 16 | 0 | 0
197 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis V/V , ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/V, ½ colio. | vnt. | 7 | 3 | 21 | 0 | 0
198 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis I/V, ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/V, ½ colio. | vnt. | 7 | 3 | 21 | 0 | 0
199 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis I/I, ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/I, ½ colio. | vnt. | 7 | 3 | 21 | 0 | 0
200 | Rutulinis ventilis V/I su išardoma jungtimi ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/I su išardoma jungtimi, ½ colio. | vnt. | 7 | 3 | 21 | 0 | 0
201 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis I/V. ¾‘‘ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/V, ¾“ colio. | vnt. | 9 | 3 | 27 | 0 | 0
202 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis V/V. ¾‘‘ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/V, ¾“ colio. | vnt. | 9 | 3 | 27 | 0 | 0
203 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis I/I , ¾‘‘ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/I, ¾“ colio. | vnt. | 9 | 3 | 27 | 0 | 0
204 | Rutulinis ventilis sriegis V/I su išardoma jungtimi ¾‘‘ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/I su išardoma jungtimi, ¾“ colio. | vnt. | 9 | 3 | 27 | 0 | 0
205 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis I/V. 1 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/V, 1 colio. | vnt. | 12 | 4 | 48 | 0 | 0
206 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis V/V. 1 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/V, 1 colio. | vnt. | 12 | 4 | 48 | 0 | 0
207 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis I/I , 1 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/I, 1 colio. | vnt. | 12 | 3 | 36 | 0 | 0
208 | Rutulinis ventilis sriegis V/I su išardoma jungtimi 1 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/I su išardoma jungtimi, 1 colio. | vnt. | 12 | 3 | 36 | 0 | 0
209 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis I/V. 1 ¼ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/V, 1 ¼ colio. | vnt. | 25 | 3 | 75 | 0 | 0
210 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis V/V. 1 ¼ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/V, 1 ¼ colio. | vnt. | 25 | 2 | 50 | 0 | 0
211 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis I/I , 1 ¼ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/I, 1 ¼ colio. | vnt. | 25 | 1 | 25 | 0 | 0
212 | Rutulinis ventilis sriegis V/I su išardoma jungtimi 1 ¼ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/I su išardoma jungtimi, 1 ¼ colio. | vnt. | 25 | 1 | 25 | 0 | 0
213 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis I/V. 1 ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/V, 1 ½ colio. | vnt. | 30 | 2 | 60 | 0 | 0
214 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis V/V. 1 ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/V, 1 ½ colio. | vnt. | 30 | 50 | 1500 | 0 | 0
215 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis I/I , 1 ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/I, 1 ½ colio. | vnt. | 30 | 50 | 1500 | 0 | 0
216 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis I/V. 2 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/V, 2 colio. | vnt. | 45 | 1 | 45 | 0 | 0
217 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis V/V. 2 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/V, 2 colio. | vnt. | 45 | 1 | 45 | 0 | 0
218 | Rutulinis ventilis ilga rankena sriegis I/I , 2 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/I, 2 colio. | vnt. | 45 | 1 | 45 | 0 | 0
219 | Rutuliniai ventiliai trumpa rankena SODO VENTILIS 1/2"-3/4" | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis ½, skersmuo – ¾ colio – išorinis sriegis. | vnt. | 9 | 1 | 9 | 0 | 0
220 | Sanitarinis silikonas. Bespalvis | Bespalvis, 300 ml, atsparus karščiui ir drėgmei. | vnt. | 9.5 | 1 | 9.5 | 0 | 0
221 | Sanitarinis silikonas. Baltas | Baltas, 300 ml, atsparus karščiui ir drėgmei. | vnt. | 9.5 | 1 | 9.5 | 0 | 0
222 | Išardoma jungtis, 3 dalių, skersmuo – ½‘‘ colio –išorinis sriegis, ½‘‘ colio vidinis sriegis. | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – ½“ colio – išorinis sriegis, ½“ colio vidinis sriegis. | vnt. | 6.5 | 2 | 13 | 0 | 0
223 | Išardoma jungtis, 3 dalių, skersmuo – ¾‘‘ colio –išorinis sriegis, ¾‘‘ colio vidinis sriegis. | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – ¾“ colio – išorinis sriegis, ¾“ colio vidinis sriegis . | vnt. | 14.5 | 2 | 29 | 0 | 0
224 | Išardoma jungtis, 3 dalių, skersmuo – 1colio –išorinis sriegis, 1colio vidinis sriegis | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – 1 colio – išorinis sriegis, 1 colio vidinis sriegis. | vnt. | 14 | 2 | 28 | 0 | 0
225 | Išardoma jungtis, 3 dalių, skersmuo – 1 ¼ colio –išorinis sriegis, 1¼ colio vidinis sriegis. | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – 1 ¼ colio – išorinis sriegis, 1¼ colio vidinis sriegis. | vnt. | 17 | 2 | 34 | 0 | 0
226 | Išardoma jungtis, 3 dalių, skersmuo – 1 ½ colio –išorinis sriegis, 1 ½ colio vidinis sriegis. | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – 1 ½ colio – išorinis sriegis, 1 ½ colio vidinis sriegis. | vnt. | 18 | 2 | 36 | 0 | 0
227 | Išardoma jungtis, 3 dalių, skersmuo – 2 colių –išorinis sriegis, 2 colių vidinis sriegis. | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – 2 colių – išorinis sriegis, 2 colių vidinis sriegis. | vnt. | 18.5 | 2 | 37 | 0 | 0
228 | Žalvarinė aklė išoriniu sriegiu ½ '' | Žalvarinė aklė išoriniu sriegiu ½''. | vnt. | 1.8 | 2 | 3.6 | 0 | 0
229 | Žalvarinė aklė išoriniu sriegiu ¾ '' | Žalvarinė aklė išoriniu sriegiu ¾''. | vnt. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
230 | Žalvarinė aklė išoriniu sriegiu 1 '' | Žalvarinė aklė išoriniu sriegiu 1''. | vnt. | 2.95 | 2 | 5.9 | 0 | 0
231 | Žalvarinė aklė vidiniu sriegiu ½ '' | Žalvarinė aklė vidiniu sriegiu ½''. | vnt. | 1.9 | 2 | 3.8 | 0 | 0
232 | Žalvarinė aklė vidiniu sriegiu ¾ | Žalvarinė aklė vidiniu sriegiu ¾''. | vnt. | 2.8 | 2 | 5.6 | 0 | 0
233 | Žalvarinė aklė vidiniu sriegiu 1'' | Žalvarinė aklė vidiniu sriegiu 1''. | vnt. | 2.95 | 2 | 5.9 | 0 | 0
234 | Ketinė aklė išoriniu sriegiu 1 ¼ '' | Ketinė aklė išoriniu sriegiu 1 ¼''. | vnt. | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0
235 | Ketinė aklė išoriniu sriegiu 1 ½ '' | Ketinė aklė išoriniu sriegiu 1 ½''. | vnt. | 1.9 | 2 | 3.8 | 0 | 0
236 | Ketinė aklė išoriniu sriegiu 2'' | Ketinė aklė išoriniu sriegiu 2''. | vnt. | 2.9 | 2 | 5.8 | 0 | 0
237 | Ketinė aklė vidiniu sriegiu 1 ¼ '' | Ketinė aklė vidiniu sriegiu 1 ¼''. | vnt. | 1.9 | 2 | 3.8 | 0 | 0
238 | Ketinė aklė vidiniu sriegiu 1 ½ '' | Ketinė aklė vidiniu sriegiu 1 ½''. | vnt. | 2.5 | 2 | 5 | 0 | 0
239 | Ketinė aklė vidiniu sriegiu 2'' | Ketinė aklė vidiniu sriegiu 2''. | vnt. | 4 | 2 | 8 | 0 | 0
240 | Išardoma jungtis kampinė 90°., skersmuo – ½. | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis 90°, skersmuo – ½. | vnt. | 6 | 2 | 12 | 0 | 0
241 | Rutulinis ventilis kampinis . Su išardoma veržle ½ " v/išor. | Medžiaga – žalvaris. Su išardoma veržle ½" v/išor. ARCO Sena, trumpa rankena. | vnt. | 8 | 2 | 16 | 0 | 0
242 | Slėginis vandentiekio vamzdis 25mm | Medžiaga – polietilenas (PE100). Skersmuo – 25 mm. | m | 1.9 | 2 | 3.8 | 0 | 0
243 | Slėginis vandentiekio vamzdis 32mm | Medžiaga – polietilenas (PE100). Skersmuo – 32 mm. | m | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
244 | Vandentiekio mova, Skersmuo – 32 mm | Medžiaga – polietilenas. Skersmuo – 32 mm. | vnt. | 7 | 2 | 14 | 0 | 0
245 | Vandentiekio alkūnė Skersmuo – 32 mm 90°. | Medžiaga – polietilenas. Skersmuo – 32 mm 90°. | vnt. | 6 | 2 | 12 | 0 | 0
246 | Vandentiekio tarpmovė 32 mm x 1", su išoriniu sriegiu. | Medžiaga – polietilenas 32 mm x 1", su išoriniu sriegiu. | vnt. | 3.5 | 2 | 7 | 0 | 0
247 | Vandentiekio alkūnė 32 mm x 1", su išoriniu sriegiu 90°. | Medžiaga – polietilenas 32 mm x 1", su išoriniu sriegiu 90°. | vnt. | 4.2 | 2 | 8.4 | 0 | 0
248 | Nuorinimo vožtuvas automatinis | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis. Mechanizmo tipas – automatinis. | vnt. | 15 | 2 | 30 | 0 | 0
249 | Kanalizacijos valymo lynas Ilgis 5 m | Medžiaga – plienas. Ilgis 5 m , skersmuo 6 mm( +/- 2 mm). | vnt. | 25 | 2 | 50 | 0 | 0
250 | Kanalizacijos valymo lynas Ilgis 10 m | Medžiaga – plienas. Ilgis 10 m, skersmuo 7 mm ( +/- 2 mm). | vnt. | 39 | 2 | 78 | 0 | 0
251 | Kanalizacijos valymo lynas Ilgis 15 m | Medžiaga – plienas. Ilgis 15 m, skersmuo 8 mm ( +/- 2 mm). | vnt. | 55 | 2 | 110 | 0 | 0
252 | Kanalizacijos valymo lynas Ilgis 25 m | Medžiaga – plienas. Ilgis 25 m, skersmuo 12 mm ( +/- 2 mm). | vnt. | 120 | 2 | 240 | 0 | 0
253 | Trišakis cinkuotas 1 colio | Medžiaga – cinkas, ketus. 1 colio, vidinis sriegis. | vnt. | 4 | 1 | 4 | 0 | 0
254 | Trišakis cinkuotas 1¼ colio | Medžiaga – cinkas, ketus. 1¼ colio, vid. sriegis. | vnt. | 4.9 | 2 | 9.8 | 0 | 0
255 | Trišakis cinkuotas 1½ colio | Medžiaga – cinkas, ketus. 1½ colio, vid. sriegis. | vnt. | 3.2 | 3 | 9.6 | 0 | 0
256 | Trišakis cinkuotos 2 colių | Medžiaga – cinkas, ketus. 2 colių, vid. sriegis. | vnt. | 17 | 3 | 51 | 0 | 0
257 | Išardoma jungtis cinkuota 1‘‘ | Medžiaga – cinkas, ketus. Vidinis / išorinis sriegis, išardoma, 1 colio. | vnt. | 6.8 | 3 | 20.4 | 0 | 0
258 | Išardoma jungtis cinkuota 1 ¼‘‘ | Medžiaga – cinkas, ketus. Vidinis / išorinis sriegis, išardoma, 1¼" colio. | vnt. | 11.5 | 3 | 34.5 | 0 | 0
259 | Išardoma jungtis cinkuota 1 ½‘‘ | Medžiaga – cinkas, ketus. Vidinis / išorinis sriegis, išardoma, 1½" colio. | vnt. | 13.5 | 3 | 40.5 | 0 | 0
260 | Išardoma jungtis cinkuota 2‘‘ | Medžiaga – cinkas, ketus. Vidinis / išorinis sriegis, išardoma, 2" colių. | vnt. | 18.9 | 3 | 56.7 | 0 | 0
261 | Alkūnė cinkuota 1‘‘ | Medžiaga – cinkas, ketus. Alkūnė 90o laipsnių, vidinis / išorinis sriegis, 1 colio. | vnt. | 2.5 | 3 | 7.5 | 0 | 0
262 | Alkūnė cinkuota 1 ¼‘‘ | Medžiaga – cinkas, ketus. Alkūnė 90o laipsnių, vidinis / išorinis sriegis, 1¼" colio. | vnt. | 4.9 | 3 | 14.7 | 0 | 0
263 | Alkūnė cinkuota 1 ½‘‘ | Medžiaga – cinkas, ketus. Alkūnė 90o laipsnių, vidinis / vidinis sriegis, 1½" colio. | vnt. | 7 | 3 | 21 | 0 | 0
264 | Alkūnė cinkuota 2‘‘ | Medžiaga – cinkas, ketus. Alkūnė 90o laipsnių, vidinis / vidinis sriegis, 2" colių. | vnt. | 7.8 | 3 | 23.4 | 0 | 0
265 | Ketaus mova vidinis sriegis, 1 colio | Medžiaga – cinkas, ketus. Vidinis sriegis, 1 colio. | vnt. | 15.5 | 3 | 46.5 | 0 | 0
266 | Trišakis cinkuotas 1 ½ x ½ | Medžiaga – cinkas, ketus. Vidinis sriegis, 1½" x ½ colio. | vnt. | 6.9 | 3 | 20.7 | 0 | 0
267 | Apkaba – balnas½ " DN 15 | Sriegis: ½" vidinis, medžiaga: ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 15 (21,3 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 20 mm. | vnt. | 9.5 | 3 | 28.5 | 0 | 0
268 | Apkaba – balnas½ " DN 20 | Sriegis ½" vidinis, medžiaga: ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 20 (26,9 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 25 mm. | vnt. | 10.5 | 4 | 42 | 0 | 0
269 | Apkaba – balnas½ " DN 25 | Sriegis ½" vidinis, medžiaga ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 25 (33,7 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 25 mm. | vnt. | 11.8 | 3 | 35.4 | 0 | 0
270 | Apkaba – balnas ¾ " DN 25 | Sriegis ¾" vidinis, medžiaga ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 25 (33,7 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 25 mm | vnt. | 12.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0
271 | Apkaba – balnas¾ " DN 32 | Sriegis ¾" vidinis, medžiaga ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 32 (42,4 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 40 mm. | vnt. | 18.5 | 3 | 55.5 | 0 | 0
272 | Apkaba – balnas¾ " DN 40 | Sriegis ¾" vidinis, medžiaga ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 40 (48,3 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 50 mm. | vnt. | 23 | 3 | 69 | 0 | 0
273 | Apkaba – balnas 1 " DN 50 | Sriegis 1" vidinis, medžiaga ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 50 (60,3 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 63 mm. | vnt. | 29 | 3 | 87 | 0 | 0
274 | Remontinė mova ½ " | Medžiaga cinkuotas ketus. Remontinė mova GEBO DSK ½". | vnt. | 8 | 3 | 24 | 0 | 0
275 | Remontinė mova ¾ " | Medžiaga cinkuotas ketus. Remontinė mova GEBO DSK ¾". | vnt. | 8.9 | 3 | 26.7 | 0 | 0
276 | Remontinė mova 1" | Medžiaga cinkuotas ketus. Remontinė mova GEBO DSK 1". | vnt. | 11.8 | 2 | 23.6 | 0 | 0
277 | Remontinė mova 1 ½ " | Medžiaga cinkuotas ketus. Remontinė mova GEBO DSK 1½". | vnt. | 17.9 | 3 | 53.7 | 0 | 0
278 | Remontinė mova 1 ¼ " | Medžiaga cinkuotas ketus. Remontinė mova GEBO DSK 1¼". | vnt. | 17 | 3 | 51 | 0 | 0
279 | Remontinė mova 2" | Medžiaga cinkuotas ketus. Remontinė mova GEBO DSK 2". | vnt. | 25 | 3 | 75 | 0 | 0
280 | Elektrinis vandens šildytuvas 100 L | Vandens šildytuvo tipas – elektrinis. Pajungimas – apatinis. Spalva – balta. Galia – 1500 W – 1800W. Vandens talpyklos tūris – 100 l +-10 l. Maksimalus darbinis slėgis – 8 Bar. Medžiaga – plienas. Aukštis – 90 cm +-5 cm. Plotis – 47 cm +-3 cm. | vnt. | 299 | 3 | 897 | 0 | 0
281 | Elektrinis vandens šildytuvas 30 L | Vandens šildytuvo tipas – elektrinis. Pajungimas – apatinis. Spalva – balta. Galia – 1200 W – 1500W. Vandens talpyklos tūris – 30 l +-5 l. Maksimalus darbinis slėgis – 8 Bar. Medžiaga – plienas. Aukštis – 50 cm +-20 cm. Plotis – 40 m +-5 cm. | vnt. | 190 | 3 | 570 | 0 | 0
282 | Elektrinis vandens šildytuvas 150 l | Vandens šildytuvo tipas – elektrinis. Pajungimas – apatinis. Medžiaga – plienas. Spalva – balta. Galia – 1800 W – 2000 W. Vandens talpyklos tūris – 150 l +-10 l. Maksimalus darbinis slėgis – 8 Bar. Aukštis – 130 cm +-10 cm. Plotis – 44 cm +-4 cm. | vnt. | 490 | 3 | 1470 | 0 | 0
283 | Termostatinė galva Pajungimas:M30 x 1.5 | Su įmontuotu jutikliu. Termostatinė galvutė yra skirta temperatūrai atskirose patalpose kontroliuoti naudojant pavyzdžiui, šildytuvus, konvektorius ir radiatorius. Temperatūros ribos 8°C–28°C. Pajungimas M30 x 1.5. | vnt. | 25 | 3 | 75 | 0 | 0
284 | Termostatinis ventilis. Ventilio tipas- tiesus, skersmuo- ½‘‘ colio. | Ventilio tipas – tiesus, termostatinis. Ventilis skirtas – šildymo sistemoms. Santechninė jungtis, skersmuo – ½" colio. | vnt. | 20 | 3 | 60 | 0 | 0
285 | Termostatinis ventilis kampu, skersmuo- ½‘‘ colio. | Ventilio tipas – kampinis, termostatinis. Ventilis skirtas šildymo sistemoms. Santechninė jungtis, skersmuo – ½" colio. | vnt. | 20 | 3 | 60 | 0 | 0
286 | Termostatinis ventilis. Ventilio tipas- tiesus, skersmuo- ¾‘‘ colio. | Ventilio tipas – tiesus, termostatinis. Ventilis skirtas šildymo sistemoms. Santechninė jungtis, skersmuo – ¾" colio. | vnt. | 28 | 17 | 476 | 0 | 0
287 | Termostatinis ventilis kampu, skersmuo- ¾‘‘ colio. | Ventilio tipas – kampinis, termostatinis. Ventilis skirtas šildymo sistemoms. Santechninė jungtis, skersmuo – ¾" colio. | vnt. | 30.45 | 3 | 91.35 | 0 | 0
288 | Laikiklis – ankeris boileriui | Skirtas pašildytojui (boileriui) tvirtinti prie sienos, 10 mm x 100 mm. | vnt. | 5 | 3 | 15 | 0 | 0
289 | Skaitiklis šaltam vandeniui . Ilgis 80 mm., pajungimas ½‘‘ | Buitinis šaltam vandeniui, vienasrautis. Ilgis 80 mm, pajungimas ½". | vnt. | 30 | 3 | 90 | 0 | 0
290 | Skaitiklis šaltam vandeniui. Ilgis 130 mm., pajungimas ¾ ‘‘ | Buitinis šaltam vandeniui, vienasrautis. Ilgis 130 mm, pajungimas ¾". | vnt. | 40 | 3 | 120 | 0 | 0
291 | Įvadinis skaitiklis šaltam vandeniui. Daugiasrautis. Ilgis 260 mm, pajungimas 1‘‘ | Vandens skaitiklis, įvadinis šaltam vandeniui. Daugiasrautis, ilgis 260 mm, pajungimas 1". | vnt. | 100 | 1 | 100 | 0 | 0
292 | Įvadinis skaitiklis šaltam vandeniui. Daugiasrautis. Ilgis 260 mm, pajungimas 1 ¼ ‘‘ | Vandens skaitiklis, įvadinis šaltam vandeniui. Daugiasrautis, ilgis 260 mm, pajungimas 1¼". | vnt. | 140 | 1 | 140 | 0 | 0
293 | Įvadinis skaitiklis šaltam vandeniui. Daugiasrautis. Ilgis 300 mm, pajungimas 1 ½‘‘ | Vandens skaitiklis, įvadinis šaltam vandeniui. Daugiasrautis, ilgis 300 mm, pajungimas 1½". | vnt. | 250 | 1 | 250 | 0 | 0
294 | Įvadinis skaitiklis šaltam vandeniui. Daugiasrautis. Ilgis 300 mm, pajungimas 2“ | Vandens skaitiklis, įvadinis šaltam vandeniui. Daugiasrautis, ilgis 300 mm, pajungimas 2". | vnt. | 280 | 1 | 280 | 0 | 0
295 | Kolektorius reguliuojamas Žiedų skaičius: 2 | Žiedų skaičius 2. Tipas –reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. | vnt. | 80 | 3 | 240 | 0 | 0
296 | Kolektorius reguliuojamas Žiedų skaičius: 3 | Žiedų skaičius 3. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. | vnt. | 95 | 3 | 285 | 0 | 0
297 | Kolektorius reguliuojamas Žiedų skaičius: 4 | Žiedų skaičius 4. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. | vnt. | 119 | 3 | 357 | 0 | 0
298 | Kolektorius reguliuojamas Žiedų skaičius: 5 | Žiedų skaičius 5. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. | vnt. | 149 | 3 | 447 | 0 | 0
299 | Kolektorius reguliuojamas Žiedų skaičius: 6 | Žiedų skaičius 6. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. | vnt. | 160 | 2 | 320 | 0 | 0
300 | Kolektorius reguliuojamas Žiedų skaičius: 7 | Žiedų skaičius 7. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. | vnt. | 178 | 3 | 534 | 0 | 0
301 | Kolektorius reguliuojamas Žiedų skaičius: 8 | Žiedų skaičius 8. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. | vnt. | 199 | 3 | 597 | 0 | 0
302 | Kolektorius reguliuojamas Žiedų skaičius: 9 | Žiedų skaičius 9. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. | vnt. | 230 | 3 | 690 | 0 | 0
303 | Kolektorius reguliuojamas Žiedų skaičius: 10 | Žiedų skaičius 10. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. | vnt. | 259 | 3 | 777 | 0 | 0
304 | Fekalinis siurblys su smulkintuvu | Maksimalus kėlimo aukštis ne mažesnis nei 7 m. Santechninė jungtis, skersmuo 2 coliai. Maksimalus našumas 50–400 l/min. Variklio galingumas 1,1 kW–1,5 kW. Įtampa 230 V. | vnt. | 350 | 3 | 1050 | 0 | 0
305 | Antgalis ŠTUC 18 mmX ½. | Medžiaga – žalvaris, 18 mmX ½. | vnt. | 6.5 | 3 | 19.5 | 0 | 0
306 | Filtro korpuso raktas | Filtro korpuso raktas, skirtas 5", 7", 10" ir 20" filtrų korpusams. | vnt. | 8 | 3 | 24 | 0 | 0
307 | Viengubas mechaninio filtro korpusas 10'' su ½‘‘pajungimu | Mechaninio filtro korpusas 10'' su ½'' pajungimu, su skaidria kolba. | vnt. | 18 | 3 | 54 | 0 | 0
308 | Viengubas mechaninio filtro korpusas 10'' su ¾‘‘pajungimu | Mechaninio filtro korpusas 10'' su ¾'' pajungimu, su skaidria kolba. | vnt. | 24 | 3 | 72 | 0 | 0
309 | Viengubas mechaninio filtro korpusas 10'' su 1 ''colio pajungimu | Mechaninio filtro korpusas 10'' su 1'' pajungimu, su skaidria kolba. | vnt. | 36 | 3 | 108 | 0 | 0
310 | Dvigubas mechaninio filtro korprusas 10'' su ½‘‘ pajungimu | Dvigubas mechaninio filtro koprusas 10'' su ½'' pajungimu, su skaidriomis kolbomis (sujungti du filtro korpusai). | vnt. | 41 | 3 | 123 | 0 | 0
311 | Dvigubas mechaninio filtro korprusas 10'' su ¾ ‘‘ pajungimu | Dvigubas mechaninio filtro koprusas 10'' su ¾'' pajungimu, su skaidriomis kolbomis (sujungti du filtro korpusai). | vnt. | 53 | 3 | 159 | 0 | 0
312 | Dvigubas mechaninio filtro korprusas 10'' su 1“ colio pajungimu | Dvigubas mechaninio filtro koprusas 10'' su 1'' pajungimu, su skaidriomis kolbomis (sujungti du filtro korpusai). | vnt. | 59 | 3 | 177 | 0 | 0
313 | Mechaninio valymo virvinis elementas (kasetė) 5 mikronai | Mechaninio valymo polipropileno siūlų kasetė FA10. Sulaiko smėlį, molį, rūdis ir kitas mechanines priemaišas. 5 mikronai. | vnt. | 5 | 3 | 15 | 0 | 0
314 | Mechaninio valymo virvinis elementas (kasetė) 10 mikronų | Mechaninio valymo polipropileno siūlų kasetė FA10. Sulaiko smėlį, molį, rūdis ir kitas mechanines priemaišas. 10 mikronų. | vnt. | 8 | 3 | 24 | 0 | 0
315 | Vandens filtro kasetė plaunama | Vandens filtro kasetė 10", poliesterio tinklelis, plaunama. | vnt. | 14 | 3 | 42 | 0 | 0
316 | Vamzdžių izoliacija 18/6 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 18/6, 2 m. | vnt. | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0
317 | Vamzdžių izoliacija 22/9 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 22/9, 2 m. | vnt. | 2.5 | 2 | 5 | 0 | 0
318 | Vamzdžių izoliacija 28/9 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 28/9, 2 m. | vnt. | 3.2 | 2 | 6.4 | 0 | 0
319 | Vamzdžių izoliacija 35/9 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 35/9 2m. | vnt. | 3.8 | 2 | 7.6 | 0 | 0
320 | Vamzdžių izoliacija 42/9 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 42/9 2m. | vnt. | 3.7 | 2 | 7.4 | 0 | 0
321 | Vamzdžių izoliacija 48/9 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 48/9, 2 m. | vnt. | 4.1 | 3 | 12.3 | 0 | 0
322 | Vamzdžių izoliacija 18/6 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 18/6, 2 m. | vnt. | 1.9 | 3 | 5.7 | 0 | 0
323 | Akmens vatos kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai 22/40 | Vatos kevalas su lipnia užlaida, 22/40 (1.2 m). Paklaida ilgiui +/-20 cm., storiui +/- 10 mm. | vnt. | 5.9 | 3 | 17.7 | 0 | 0
324 | Akmens vatos kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai 28/40 | Vatos kevalas su lipnia užlaida, 28/40 (1.2 m). Paklaida ilgiui +/-20 cm., storiui +/- 10 mm. | vnt. | 7.2 | 3 | 21.6 | 0 | 0
325 | Akmens vatos kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai 35/40 | Vatos kevalas su lipnia užlaida, 35/40 (1.2 m). Paklaida ilgiui +/-20 cm., storiui +/- 10 mm. | vnt. | 9.2 | 3 | 27.6 | 0 | 0
326 | Akmens vatos kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai 42/40 | Vatos kevalas su lipnia užlaida, 42/40(1.2 m). Paklaida ilgiui +/-20 cm., storiui +/- 10 mm. | vnt. | 9.9 | 3 | 29.7 | 0 | 0
327 | Akmens vatos kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai 48/40 | Vatos kevalas su lipnia užlaida, 48/40 (1.2 m). Paklaida ilgiui +/-20 cm., storiui +/- 10 mm. | vnt. | 10.8 | 3 | 32.4 | 0 | 0
328 | Laikiklis vamzdžių su guma 20-24 mm 1/2"" | Laikiklis vamzdžių su guma 20-24 mm 1/2"" | vnt. | 2.8 | 3 | 8.4 | 0 | 0
329 | Laikiklis vamzdžių su guma 25-30 mm 3/4"" | Laikiklis vamzdžių su guma 25–30 mm 3/4"". | vnt. | 2.8 | 3 | 8.4 | 0 | 0
330 | Laikiklis vamzdžių su guma 32-37 mm 1"" | Laikiklis vamzdžių su guma 32–37 mm 1"". | vnt. | 2.9 | 3 | 8.7 | 0 | 0
331 | Laikiklis vamzdžių su guma 48-53 mm 1,1/2" | Laikiklis vamzdžių su guma 48–53 mm 1,1/2". | vnt. | 3 | 3 | 9 | 0 | 0
332 | Laikiklis vamzdžių su guma 38-43 mm 1,1/4"" | Laikiklis vamzdžių su guma 38–43 mm 1,1/4"". | vnt. | 3.2 | 3 | 9.6 | 0 | 0
333 | Laikiklis vamzdžių su guma 59-63 mm 2"" | Laikiklis vamzdžių su guma 59–63 mm 2"". | vnt. | 3.5 | 3 | 10.5 | 0 | 0
334 | Ratukas dušo kabinai 25mm | Ratukas dušo kabinos durims, 25 mm. | vnt. | 5.1 | 1 | 5.1 | 0 | 0
335 | Ratukas dušo kabinai 23mm | Ratukas dušo kabinos durims, 23 mm. | vnt. | 5 | 1 | 5 | 0 | 0
336 | Lankstusis ortakis, 1.5 m x 100 mm | Lankstusis ortakis, aliuminis, 1.5 m x 100 mm. | vnt. | 9 | 1 | 9 | 0 | 0
337 | Lankstusis ortakis, 1.5 m x 120 mm | Lankstusis ortakis, aliuminis, 1.5 m x 120 mm. | vnt. | 11 | 1 | 11 | 0 | 0
338 | Lankstusis ortakis, 1.5 m x 125 mm | Lankstusis ortakis, aliuminis, 1.5 m x 125 mm. | vnt. | 13 | 1 | 13 | 0 | 0
339 | Lankstusis ortakis, 1.5 m x 150 mm | Lankstusis ortakis, aliuminis, 1.5 m x 150 mm | vnt. | 14.5 | 1 | 14.5 | 0 | 0
340 | Lankstusis ortakis, 1.5 m x 200 mm | Lankstusis ortakis, aliuminis, 1.5 m x 200 mm. | vnt. | 18.48 | 1 | 18.48 | 0 | 0
341 | Savireguliuojantis šildymo kabelis, ilgis 5m. | Vamzdžių šildymo kabelis su kištuku, galia 10 W/m, montuojamas vamzdžio paviršiuje ar viduje. Įtampa 220-240 V. Kabelio ilgis 5 m. | vnt. | 90 | 2 | 180 | 0 | 0
342 | Savireguliuojantis šildymo kabelis, ilgis 10 m. | Vamzdžių šildymo kabelis su kištuku, galia 10 W/m, montuojamas vamzdžio paviršiuje ar viduje. Įtampa 220-240 V. Kabelio ilgis 10 m. | vnt. | 140 | 2 | 280 | 0 | 0
343 | Savireguliuojantis šildymo kabelis, ilgis 15 m. | Vamzdžių šildymo kabelis su kištuku, galia 10 W/m, montuojamas vamzdžio paviršiuje ar viduje. Įtampa 220-240 V. Kabelio ilgis 15 m | vnt. | 180 | 2 | 360 | 0 | 0
344 | Savireguliuojantis šildymo kabelis, ilgis 20 m. | Vamzdžių šildymo kabelis su kištuku, galia 10 W/m, montuojamas vamzdžio paviršiuje ar viduje. Įtampa 220-240 V. Kabelio ilgis 20 m. | vnt. | 220 | 2 | 440 | 0 | 0
|  |  | Bendra skiriamų lėšų suma |  |  | 50000 | Bendra palyginamoji suma | 0
Note on A62: Author: Patikslinimas - Vidaus mova
Note on A68: Author: Siūlomos prekės ilgis - 2 m.
Note on A74: Author: Siūlomos prekės ilgis - 2 m.
Note on A101: Author: Siūlomos prekės ilgis privalo būti ne mažesnis kaip 160 m.
Note on A124: Author: Pakeistas mato vienetas
Note on A126: Author: 1) Išdetalizuotos pozicijos 2) Pakeisti mato vienetai 3) Pakeisti maksimalūs įkainiai
Note on A129: Author: 1) Išdetalizuotos pozicijos 2) Pakeisti mato vienetai 3) Pakeisti maksimalūs įkainiai
Note on A134: Author: 1) Išdetalizuotos pozicijos 2) Pakeisti mato vienetai 3) Pakeisti maksimalūs įkainiai
Note on A137: Author: Pakeistas mato vienetas
Note on A180: Author: Pakeistas mato vienetas
Note on A187: Author: Pakeistas mato vienetas
Note on A243: Author: Pakeistas mato vienetas
Note on A249: Author: Pakeistas mato vienetas
Note on A256: Author: Pridėtos galimos paklaidos skersmeniui
Note on A272: Author: patikslinta - Vidinis sriegis
Note on A327: Author: Sumažintas maksimalus įkainis
Note on A330: Author: Pridėtos paklaidos