Pirkimo sąlygų 2 priedas

SPORTO AIKŠTELIŲ REMONTO DARBAI

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Objektas : Riedučių parko įrengimų (toliau - įrengimai) važiuojamosios dalies paviršius ir konstrukcijų remontas.

Adresas: Vilniaus g. 20A, Pabradės m., Švenčionių r. sav.

Rangovas turi visiškai atnaujinti bei sustiprinti pagrindinę konstrukciją:

1) Pakeisti viršutinį ir apatinį važiuojamosios dalies faneros sluoksnius. Fanera Rigatex FI/WI 9mm lenktiems paviršiams  arba lygiavertė, Rigatex FI/WI fanera 18 mm, lygiems paviršiams arba lygiavertė.

2) Pakeisti apie 1 m3 medinio karkaso ir apatinę dalį apie 1,1 m3 (mediena ir lekalai) konstrukcijos susidėvėjusias dalis.

3) Rangovas privalo savarankiškai įsivertinti faktinę situaciją objekte ir numatyti visus papildomus darbus bei medžiagas, būtinas kokybiškam parko remontui atlikti.

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis  galiojančiais  saugos ir kokybės standartais, užtikrinant ilgaamžę konstrukcijos eksploataciją.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur | Viso, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakeisti abu važiuojamosios dalies sluoksnius viršutinį (260 m2) ir apatinį sluoksnius (260 m2). Bendras važiuojamojo sluoksnio storis ne mažesnis nei 15 mm. | m2 | 520 |  |  |
| 2 | Pakeisti pažeistus lygius važiuojamuosius paviršius bei pažeistų nešančiųjų konstrukcijų keitimas naudojant 18 mm vandeniui atsparią laminuotą fanerą. | m2 | 110 |  |  |
| 3 | Pakeisti medinio karkaso konstrukcijos susidėvėjusias dalis ( impregnuota konstrukcinė mediena 45x94 mm) | m3 | 1 |  |  |
| 4 | Pakeisti apatinę dalį (mediena ir lekalai, apatiniai 50 cm) konstrukcijos susidėvėjusias dalis | m3 | 1,1 |  |  |
| 5 | Medsraigčiai C4, 6 mm storio, 70-120 mm ilgio, atsparūs lauko sąlygoms | vnt. | 8000 |  |  |
| 6 | Senos važiuojamosios dangos (abiejų sluoksnių) pašalinimas | m2 | 630 |  |  |
|  | Iš viso be PVM, Eur: |  |  |  |  |
|  | PVM, Eur |  |  |  |  |
|  | Iš viso su PVM, Eur: |  |  |  |  |

*1-2 punktas. Naudojamos faneros viršutinis sluoksnis privalo būti laminuotas ir atsparus vandeniui.

*3-4 punktas. Naudojamos medžiagos turi būti pritaikytos lauko sąlygoms. Naudojami mediniai tašeliai turi būti impregnuoti giluminiu būdų.

_______________________