## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
CHIRURGINIAI SIŪLAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ILGAI BESIREZORBUOJANTI MONOFILAMENTINĖ, SINTETINĖ SIUVIMO MEDŽIAGA IŠ POLIDIOKSANONO.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga iš polidioksanono.
1.1. | Siūlo storis 4/0, adata tiesi, adatos dydis 2x19-20mm, adatos forma apvali, siūlo ilgis 70-75cm | 300 | vnt
1.1.1. | Siūlo storis 4/0
1.1.2. | adata tiesi
1.1.3. | adatos dydis 2x19-20mm
1.1.4. | adatos forma apvali
1.1.5. | siūlo ilgis 70-75cm
1.2. | Siūlo storis 0, adata tiesi, adatos dydis 30-35mm, adatos forma pjaunanti arba pjaunančiu galu, siūlo ilgis 70-75cm | 180 | vnt
1.2.1. | Siūlo storis 0
1.2.2. | adata tiesi
1.2.3. | adatos dydis 30-35mm
1.2.4. | adatos forma pjaunanti arba pjaunančiu galu
1.2.5. | siūlo ilgis 70-75cm
1.3. | Siūlo storis 0, adata tiesi, adatos dydis 20-25mm, adatos forma pjaunanti arba pjaunančiu galu, siūlo ilgis 70-75cm | 60 | vnt
1.3.1. | Siūlo storis 0
1.3.2. | adata tiesi
1.3.3. | adatos dydis 20-25mm
1.3.4. | adatos forma pjaunanti arba pjaunančiu galu
1.3.5. | siūlo ilgis 70-75cm
1.4. | Siūlo storis 1, šlingė su pravedėju, laparoskopinė kilpa, siūlo ilgis 45-50cm | 900 | vnt
1.4.1. | Siūlo storis 1
1.4.2. | šlingė su pravedėju
1.4.3. | laparoskopinė kilpa
1.4.4. | siūlo ilgis 45-50cm
1.4.5. | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 1.1.-1.4. pozicijoms: Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga iš polidioksanono
1.4.6. | Pilna rezorbcija 180-210 ±10 d
1.4.7. | Stiprumas 70±5% po 4sav., 50±5% po 5-6sav.
1.4.8. | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu
1.4.9. | Pagamintos iš nerūdijančio plieno
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | TIRPSTANTIS, SINTETINIS, MONOFILAMENTINIS, DANTYTAS SIŪLAS SU REGULIUOJAMO DYDŽIO KILPA.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Tirpstantis, sintetinis, monofilamentinis, dantytas siūlas su reguliuojamo dydžio kilpa.
2.1. | Siūlo storis 0, adatos lenktumas 1/2, adatos forma apavali, adatos dydis 26-28mm, siūlo ilgis 20-25cm | 45 | vnt
2.1.1. | Siūlo storis 0
2.1.2. | Adatis lenktumas 1/2
2.1.3. | Adatos forma apvali
2.1.4. | Adatos dydis 26-28mm
2.1.5. | Siūloilgis 20-25cm
2.2. | Siūlo storis 0. adatos lenktumas 1/2, adatos forma apvali, adatos dydis 36-37mm, siūlo ilgis 30-35cm | 36 | vnt
2.2.1. | Siūlo storis 0
2.2.2. | Adatos lenktumas 1/2
2.2.3. | adatos forma apvali
2.2.4. | Adatos dydis 36-37mm
2.2.5. | Siūlo ilgis 30-35cm
2.3. | Siūlo storis 0, adatos lenktumas 1/2, adatos forma apavali, adatos dydis 36-37mm, siūlo ilgis 45-50cm | 36 | vnt
2.3.1. | Siūlo storis 0
2.3.2. | Adatos lenktumas 1/2
2.3.3. | Adatis forma apvali
2.3.4. | Adatos dydis 36-37mm
2.3.5. | Siūlo ilgis 45-50cm
2.3.6. | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 2.1.-2.3. pozicijoms: Tirpstantis, sintetinis, monofilamentinis, dantytas siūlas su reguliuojamo dydžio kilpa
2.3.7. | Spiralinė įvija, vienakryptė
2.3.8. | Siūlo dantukai išsidėstę vienodais intervalais
2.3.9. | Cheminė medžiaga - polidiaksanonas.
2.3.10. | Procentinis stiprumo išlaikymas 50%±5% po 28 - 42 dienų, pilna rezorbcija po 180 - 210 dienų.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | PINTAS , NETIRPSTANTIS CHIRURGINIS SIŪLAS, PAGAMINTAS IŠ POLIAMIDO, DENGTO SILIKONU ARBA BIČIŲ VAŠKU.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Pintas , netirpstantis chirurginis siūlas, pagamintas iš poliamido, dengto silikonu arba bičių vašku.
3.1. | Siūlo storis 0, ligatūra, siūlo ilgis 6x45cm | 600 | vnt
3.1.1. | Siūlo storis 0
3.1.2. | Ligatūra
3.1.3. | Siūlo ilgis 6x45cm
3.2. | Siūlo storis 2/0, adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 25-26mm, adatos forma apavali, siūlo ilgis 70-75cm | 600 | vnt
3.2.1. | Siūlo storis 2/0
3.2.2. | Adatos lenktumas 1/2
3.2.3. | Adatos dydis 25-26mm
3.2.4. | Adatos forma apavali
3.2.5. | Siūlo ilgis 70-75cm
3.2.6. | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 3.1-3.2 pozicijoms: Pintas , netirpstantis chirurginis siūlas, pagamintas iš poliamido, dengto silikonu arba bičių vašku.
3.2.7. | Siūlas gali būti juodos arba baltos spalvos sukeliantis minimalią audinių reakciją.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | ADATOS ATVIRA AKIMI NERŪDIJANČIOS, LENKTOS, PJAUNANČIOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Adatos atvira akimi nerūdijančios, lenktos, pjaunančios
4.1. | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 26-27mm, | 60 | vnt
4.1.1. | Adatos lenktumas 1/2
4.1.2. | Adatos dydis 26-27mm
4.2. | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 35-36mm, | 60 | vnt
4.2.1. | Adatos lenktumas 1/2
4.2.2. | Adatos dydis 35-36mm
4.3. | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 39-40mm | 360 | vnt
4.3.1. | Adatos lenktumas 1/2
4.3.2. | Adatos dydis 39-40mm
4.4. | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 48-50mm | 360 | vnt
4.4.1. | Adatos lenktumas 1/2
4.4.2. | Adatos dydis 48-50mm
4.5. | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 85-90mm, | 60 | vnt
4.5.1. | Adatos lenktumas1/2
4.5.2. | Adatos dydis 85-90mm
4.6. | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 85-90mm | 60 | vnt
4.6.1. | Adatos lenktumas 3/8
4.6.2. | Adatos dydis 85-90mm
4.7. | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 36-37mm | 300 | vnt
4.7.1. | Adatos lenktumas 3/8
4.7.2. | Adatos dydis 36-37mm
4.8. | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 41-43mm | 300 | vnt
4.8.1. | Adatos lenktumas 3/8
4.8.2. | Adatos dydis 41-43mm
4.9. | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 45-47mm | 300 | vnt
4.9.1. | Adatos lenktumas 3/8
4.9.2. | Adatos dydis 45-47mm
4.10. | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 50-52mm | 300 | vnt
4.10.1. | Adatos lenktumas 3/8
4.10.2. | Adatos dydis 50-52mm
4.11. | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 60-64mm | 300 | vnt
4.11.1. | Adatos lenktumas 3/8
4.11.2. | Adatos dydis 60-64mm
4.12. | Adatos lenktumas 3/8, adatos dydis 30-33mm | 300 | vnt
4.12.1. | Adatos lenktumas 3/8
4.12.2. | Adatos dydis 30-33mm
4.13. | Adatos lenktumas 3/8. adatos dydis 38-40mm | 298 | vnt
4.13.1. | Adatos lenktumas 3/8
4.13.2. | Adatos dydis 38-40mm
4.14. | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 37-38mm | 300 | vnt
4.14.1. | Adatos lenktumas 1/2
4.14.2. | Adatis dydis 37-38mm
4.14.3. | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 4.1.-4.14. pozicijoms: Adatos atvira akimi nerūdijančios
4.14.4. | Lenktos
4.14.5. | Pjaunančios
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | ADATOS ATVIRA AKIMI NERŪDIJANČIOS, LENKTOS, APVALIOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Adatos atvira akimi nerūdijančios, lenktos, apvalios
5.1. | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 25-26mm | 150 | vnt
5.1.1. | Adatos lenktumas 1/2
5.1.2. | Adatos dydis 25-26mm
5.2. | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 35-40mm | 60 | vnt
5.2.1. | Adatos lenktumas 1/2
5.2.2. | Adatos dydis 35-40mm
5.3. | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 48-50mm | 60 | vnt
5.3.1. | Adatos lenktumas 1/2
5.3.2. | Adatos dydis 48-50mm
5.4. | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 30-32mm | 90 | vnt
5.4.1. | Adatos lenktumas 1/2
5.4.2. | Adatos dydis 30-32mm
5.5. | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 20-23mm | 90 | vnt
5.5.1. | Adatos lenktumas 1/2
5.5.2. | Adatos dydis 20-23mm
5.6. | Adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 14-15mm | 90 | vnt
5.6.1. | Adatos lenktumas 1/2
5.6.2. | Adatos dydis 14-15mm
5.6.3. | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 5.1.-5.6. pozicijoms: Adatos atvira akimi nerūdijančios
5.6.4. | lenktos
5.6.5. | apvalios
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | KRAUJAGYSLIŲ LAIKIKLIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Kraujagyslių laikikliai
6.1. | Kraujagyslių laikikliai mėlyni, 1,5 mm pločio, 2x48cm, silikoninės kilpos | 1080 | vnt
6.1.1. | Kraujagyslių laikikliai mėlyni
6.1.2. | 1,5 mm pločio
6.1.3. | 2x48cm
6.1.4. | silikoninės kilpos
6.2. | Kraujagyslių laikikliai raudoni, 1,5 mm pločio, 2x48cm, silikoninės kilpos | 72 | vnt
6.2.1. | Kraujagyslių laikikliai raudoni
6.2.2. | 1,5 mm pločio
6.2.3. | 2x48cm
6.2.4. | silikoninės kilpos
6.3. | Kraujagyslių laikikliai mėlyni, 2,5mm pločio, 2x47cm silikoninės kilpos | 72 | vnt
6.3.1. | Kraujagyslių laikikliai mėlyni
6.3.2. | 2,5mm pločio
6.3.3. | 2x47cm
6.3.4. | silikoninės kilpos
6.4. | Kraujagyslių laikikliai geltoni, 2,5mm pločio, 2x47cm silikoninės kilpos | 1080 | vnt
6.4.1. | Kraujagyslių laikikliai geltoni
6.4.2. | 2,5mm pločio
6.4.3. | 2x47cm
6.4.4. | silikoninės kilpos
6.5. | Kraujagyslių laikikliai raudoni, 2,5mm pločio, 2x47cm silikoninės kilpos | 72 | vnt
6.5.1. | Kraujagyslių laikikliai raudoni
6.5.2. | 2,5mm pločio
6.5.3. | 2x47cm
6.5.4. | silikoninės kilpos
6.6. | Kraujagyslių laikikliai mėlyni, 5mm pločio, 2x47,5cm silikoninės kilpos | 72 | vnt
6.6.1. | Kraujagyslių laikikliai mėlyni
6.6.2. | 5mm pločio
6.6.3. | 2x47,5cm
6.6.4. | silikoninės kilpos
6.7. | Kraujagyslių laikikliai geltoni, 5mm pločio, 2x47,5cm silikoninės kilpos | 72 | vnt
6.7.1. | Kraujagyslių laikikliai geltoni
6.7.2. | 5mm pločio
6.7.3. | 2x47,5cm
6.7.4. | silikoninės kilpos
6.8. | Kraujagyslių laikikliai raudoni, 5mm pločio, 2x47,5cm silikoninės kilpos | 72 | vnt
6.8.1. | Kraujagyslių laikikliai raudoni
6.8.2. | 5mm pločio
6.8.3. | 2x47,5cm
6.8.4. | silikoninės kilpos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | ILGAI BESIREZORBUOJANTI MONOFILAMENTINĖ, SINTETINĖ SIUVIMO MEDŽIAGA IŠ POLIDIOKSANONO.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga iš polidioksanono.
7.1. | Siūlo storis 1, adatos lenktumas 1/2, adatos dydis 48-50mm, adatos forma apvali, 150cm kilpa | 2279 | vnt
7.1.1. | Siūlo storis 1
7.1.2. | Adatos lenktumas 1/2
7.1.3. | Adatos dydis 48-50mm
7.1.4. | Adatos forma apvali
7.1.5. | 150cm kilpa
7.1.6. | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 7.1. pozicijai: Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga iš polidioksanono
7.1.7. | Pilna rezorbcija 180-210 ±10 d. Stiprumas 70±5% po 4sav., 50±5% po 5-6sav.
7.1.8. | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3469 2025-05-26 12:46:24