LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ
AVIACIJOS BAZĖ

VONIOS IR VIRTUVĖS REIKMENŲ, SANTECHNIKOS PREKIŲ PIRKIMAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Tiekėjo (arba jeigu Tiekėjas Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

1.2. Atliekant mažos vertės pirkimus, perkančioji organizacija vadovaujasi šiuo Aprašu, taip pat Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais. Atliekant mažos vertės pirkimus, privalomai taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo I skyriaus 31 ir 34 straipsnių, 58 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, VI ir VII skyrių ir kitų šiame Apraše nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnių ar jų dalių nuostatos.

1.3. Pirkimo procedūrose lygiomis teisėmis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė. Pasiūlymą teikianti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens.

1.4. Jei Tiekėjas veikia pagal jungtinės veiklos sutartį, asmenys, sudarę Sutartį, pateikia bendrą pasiūlymą, kurį pasirašo visų jų įgaliotas asmuo arba visi jungtinės veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi už pasiūlymą ir Sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti numatyta, kad jungtinės veiklos šalys solidariai atsako Perkančiajai organizacijai už netinkamą viešojo pirkimo sutarties vykdymą ir / arba nevykdymą. Jungtinės veiklos sutarties šalys privalo paskirti vieną asmenį (partnerį) atsakingu, t. y. turinčiu teisę prisiimti įsipareigojimus Tiekėjo vardu. Be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo jungtinės veiklos sutartis negali būti keičiama, jungtinės veiklos sutarties šalys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir kitos sąlygos negali būti keičiamos. Tiekėjo pasiūlymas nebus laikomas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus, jeigu jungtinės veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinės sutarties šalių (dalyvių) solidari atsakomybė. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos ir rėmimasis išimtinai jomis, nereguliuojant solidariosios atsakomybės jungtinės veiklos sutartyje, nėra pakankamas pagrindas laikyti, kad Tiekėjo pateikta jungtinės veiklos sutartis atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

1.5. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie Tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

1.6. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – perkančioji organizacija) atlieka pirkimą ir numato įsigyti vonios ir virtuvės reikmenis ir santechnikos prekes (toliau – prekė).

1.7. Pirkimas neskaidomas į pirkimo dalis:

| Prekės pavadinimas | Preliminarus prekių kiekis 36 mėn. laikotarpiui | Techninė specifikacija | Maksimalios lėšos skirtos prekėms įsigyti |
| --- | --- | --- | --- |
| Vonios ir virtuvės reikmenys ir santechnikos prekes | Nurodyti pasiūlymo priede (excel formatu) | 1 priedas (TS-235) | Nurodytos pasiūlymo priede (excel formatu) |

Pirkimui skirtos lėšos – 50 000,00 Eur su PVM. Sudarius sutartį, perkama bus pagal poreikį.

II SKYRIUS

PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS IR VERTINIMAS

2.1. Pirkimas atliekamas laikantis sąžiningumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

2.2. Perkančiosios organizacijos Tiekėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal pateiktų prekių bendrą palyginamąją kainą eurais su PVM. Prekių kaina ir įkainiai privalo būti pateikti eurais su PVM du skaičiai po kablelio šimtųjų tikslumu. Į prekių kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos išlaidos (prekės transportavimas – pristatymas Pirkėjui nurodytu adresu ir kitos išlaidos susijusios su sutarties įvykdymu). Tiekėjas negali pateikti alternatyvaus pasiūlymo. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jis bus atmestas.

2.3. Pasiūlymai eilėje surašomi kainų mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

2.4. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.

2.5. Prekės kaina privalo būti pateikta eurais su PVM du skaičiai po kablelio šimtųjų tikslumu. Į prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos išlaidos (prekės transportavimas – pristatymas Pirkėjui nurodytu adresu ir kitos išlaidos susijusios su sutarties įvykdymu). Tiekėjas negali pateikti alternatyvaus pasiūlymo. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jis bus atmestas.

2.6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, pateikus daugiau kaip vieną pasiūlymą Tiekėjo pasiūlymai bus atmesti.

2.7. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su pirkimo dokumentų sąlygomis ir nustatytais jų reikalavimais, įskaitant pateiktą pirkimo sutarties projektą, bei atsisako taikyti kitas, pirkimo sąlygose nenumatytas, sąlygas. Tiekėjas privalo atidžiai perskaityti visas pirkimo sąlygas – reikalavimus, formas, prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir jų laikytis. Pirkimo dokumentai ir laimėjusio Tiekėjo pateiktas pasiūlymas bus neatskiriama viešojo pirkimo sutarties dalimi.

2.8. Pasiūlymus prašome siųsti CVP IS priemonėmis iki CVP IS priemonėse nurodytos datos. Vėliau gauti pasiūlymai nebus nagrinėjami. Teikiami pasiūlymai turi būti parengti lietuvių kalba, pagal pirkimo dokumentų 2 priede ir jo priedeliuose pateiktus pavyzdžius. Tiekėjai ir (ar) jų įgalioti atstovai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūrose.

2.9. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu su juo pateikia pasiūlymo formos priedą Excel formatu. Tiekėjas privalo užpildyti siūlomų prekių įkainius nekeičiant kitų laukelių turinio.

2.10. Konkurso nugalėtojui bus siūloma sudaryti prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (pirkimo dokumentų 3 priedas).

2.11. Į Tiekėjų pateiktus klausimus perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis likus mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atsakymai pateikiami nebus.

2.12. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems Tiekėjams.

2.13. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo sąlygose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas

2.14. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą Tiekėjai iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, Tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, Tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.

III SKYRIUS

PASIŪLYMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

3.1. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę Tiekėjai).

3.2. Perkančioji organizacija nenustato Tiekėjo pašalinimo pagrindų reikalavimų kvalifikacijai bei nereikalauja, kad Tiekėjas laikytųsi Kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų.

3.3. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, pirkimo organizatorius paprašo Tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis per pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar Tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsniu.

IV SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIS

4.1. Perkančioji organizacija sudaryti Prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį pasiūlys tam Tiekėjui, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (pirkimo dokumentų 3 priedas). Sutartis bus pasirašoma elektroniniu parašu su pripažintu konkurso nugalėtoju. Sutartyje nurodytos esminės sąlygos nebus keičiamos.

4.2. Jeigu Tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį šiame įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis arba Tiekėjų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį. Tokiu atveju arba jeigu Tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos šio įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

V SKYRIUS

ŽALIOJIO PIRKIMO REIKALAVIMAI PERKAMIEMS DARBAMS

5.1. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras, sutarties galiojimo laikotarpiu laikysis šių žaliojo pirkimo principų:

5.1.1. pirkimo procedūros ir jų dokumentacija bus rengiama ir siunčiama dalyviams dėl pasiūlymų pateikimo tik elektroninėmis priemonėmis;

5.1.2. sutartis tarp perkančiosios organizacijos ir laimėjusio dalyvio bus pasirašoma elektroniniu parašu;

5.1.3. sąskaitos ir kiti dokumentai, susiję su sutarties vykdymu, bus teikiami tik elektroninėmis priemonėmis.

5.2. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu.

5.2.1. Tiekėjas privalo mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, prekių perdavimo–priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir prekių perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu.

5.2.2. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka  Tvarkos aprašo žaliojo pirkimo reikalavimus;

5.2.3. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis,  pirmadieniais − ketvirtadieniais 9:00 iki 11:00 ir nuo 13:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 ir nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

VI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ATMETIMO IR TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PRIEŽASTYS

Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

6.1. Tiekėjo:

6.1.1. siūlomas pirkimo objektas (paslaugos) neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

6.1.2. pasiūlyme nurodyta kaina per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

6.1.3. pasiūlyme nurodyta perkamų prekių vieneto įkainis viršija perkančiosios organizacijos nustatytas maksimalias lėšas vienam prekės vienetui. Nustatytų maksimalių lėšų vienam prekės vienetui negali viršyti nei viena perkamo objekto pozicija;

6.1.4. pasiūlymo formoje pateikiamos ne visos perkamo objekto išvardintos prekes ar paslaugos. Pasiūlyme privalo būti pateikti įkainiai ir kainos visoms pozicijoms, jeigu įkainis / kaina nurodoma 0,00 Eur su PVM, tai laikoma, kad pozicija nepateikta. Detalizuotos prekių kainos pateikiamos užpildant pasiūlymo priedą (Excel formatas).

6.1.5. pasiūlyme tiekėjo nurodyti prekių kiekiai neatitinka preliminarių perkančiosios organizacijos planuojamų kiekių;

6.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

6.1.7. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

6.1.8. užpildytas pasiūlymas neatitinka pasiūlymo pateikimo reikalavimų;

6.1.9. pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

6.2. Tiekėjas:

6.2.1. pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

6.2.2. subtiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamų paslaugų kilmė nebūtų iš šių valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys – aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos;

6.2.3. kelią grėsmę nacionaliniam saugumui;

6.2.4. per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

6.2.5. yra nepatikimų tiekėjų sąraše;

6.2.6. pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, arba šių dokumentų ar duomenų trūksta;

6.3. Perkančiajai organizacijai paprašius Tiekėjo, nepažeidžiant lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalies ir 55 straipsnio 9 dalies nuostatomis, pardavėjas nepapildė arba nepateikė duomenų per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą.

Pridedama:

1 priedas – Santechninių medžiagų ir jų priedų techninė specifikacija TS-235;

2 priedas – Pasiūlymas dėl prekių pirkimo;

3 priedas – Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartis.

Pirkimo dokumentų

1 priedas

SANTECHNINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PRIEDŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS-235

- Pirkimo objekto paskirtis:

Santechnikos medžiagos ir jų priedai, skirti santechnikos darbams atlikti.

- Privalomieji reikalavimai

Prekės turi atitikti 1 priede nurodytus reikalavimus. Tiekėjas privalo per 3 darbo dienas, nuo el. paštu gauto užsakymo,  pristatyti prekes Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazei, adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai.

- Garantiniai reikalavimai

Garantinio laikotarpio metu eksploatuojant prekes atsiradus gedimams ar pastebėjus gamyklinį broką, tiekėjas įsipareigoja gaminį pakeisti nauju savo lėšomis, atitinkantį techninės specifikacijos reikalavimus per 14 kalendorinių dienų.

- Papildoma informacija:

Prekės turi būti tiekiamos sukomplektuotos ir gamyklinėje pakuotėje. Prekių priėmimas ir perdavimas vykdomas dalyvaujant abiejų šalių atstovams. Už prekių pristatymą pirkėjui laiku, atsakingas pardavėjas.

- SANTECHNIKOS PREKIŲ SĄRAŠAS

| Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Praustuvo maišytuvas ilgu snapu | Jungtis ½ colio, medžiaga – žalvaris. Komplekte tvirtinimo elementai, šlangutės. Spalva – chromo. |
| - 2 | Praustuvo maišytuvas trumpu snapu | Jungtis ½ colio, medžiaga – žalvaris. Komplekte tvirtinimo elementai, šlangutės. Spalva – chromo. |
|  | Praustuvo maišytuvas bekontaktis | Praustuvo maišytuvas. Tipas – bekontaktis. Spalva – chromas. Maitinimas – 6V. |
| - 3 | Dušo kabina žemu padu | Forma – pusapvalė. Plotis – 90 cm. Ilgis – 90 cm. Aukštis – ne mažesnis nei 190 cm ir ne didesnis nei 215 cm. Padėklas – medžiaga akrilas. Spalva – aliuminio, chromo arba balta. Durų tipas – stumdomos. Stiklas – skaidrus arba tamsintas. Komplekte – padėklas, profiliai, rankenėlės, sifonas, stiklai. |
| - 4 | Praustuvas Ilgis – 44 cm. Plotis – 35 cm. | Ilgis – 44 cm +- 2 cm. Plotis – 35 cm +- 2 cm. Aukštis – 16 cm +- 2 cm. Forma – pusapvalis. Tinkamas patalpai – voniai. Spalva – balta. Medžiaga – keramika. Skylė maišytuvui – taip. Perbėgimo skylė – taip. Kriauklės montavimas – pakabinama. |
| - 5 | Praustuvas Plotis – 45 cm. Ilgis – 55 cm. | Plotis – 45 cm +-2 cm. Ilgis – 55 cm +-2cm. Gylis – 19 cm. +- 2 cm Forma – pusapvalis. Tinkamas patalpai – voniai. Spalva – balta. Medžiaga – keramika. Skylė maišytuvui – taip. Perbėgimo skylė – taip. Spalva – balta. Kriauklės montavimas – pakabinama. |
| - 6 | Dušo komplektas | Spalva – chromo. Su dušo galvute – taip. Su dušo žarna – taip. Dušo stovo ilgis – 660 mm +- 20 mm. Komplekte: dušo stovas, muilinė, tvirtinimo medžiagos. |
| - 7 | Dušo maišytuvas | Dušo jungtis – ½ colio. Jungtis – ekscentrinė G ¾ x G ½. Medžiaga – nerūdijantis plienas, žalvaris. Rankenėlių skaičius – 1. Kasetė/maišymo sistema (cartridge) – 35 mm. Spalva – chromo. Komplektas – be dušo galvutės ir žarnos. |
| - 8 | Dušo galvutė su šlangute | Spalva – chromo. Su dušo žarna, su laikikliu. Žarnos ilgis – 150 cm +-10 cm. |
| - 9 | Praustuvo sifonas | Išvesties vamzdžio skersmuo – 32 mm. Colinė jungtis – 1 ¼ ". Medžiaga – plastikas, polipropilenas. Skersmuo – 32 mm. Spalva – balta. Komplekte turi būti lanksti žarna. |
| - 1 | Virtuvinis maišytuvas | Vienos svirties maišytuvas plautuvei ilgu snapu. Maišytuvo aukštis – 14 cm +-3 cm. Snapelio ilgis – 22 cm +-3 cm. Spalva – chromo. Komplekte dvi ilgio pajungimo žarnelės. |
| - 1 | Pisuaras | Medžiaga – keramika. Gylis – 27,5 cm +-3 cm. Plotis – 31,5 cm +-3 cm. Aukštis – 44,5 cm +-3 cm. Unitazo tipas – pakabinamas. Vandens nuleidimo sistema – vertikali. |
|  | Pisuaras elektrinis, su radaro jutikliu | Su tvirtinimo elementais ir sifonu. Su radaro jutikliu, elektrinis. Maitinimas – 24 V. Automatiškai valdoma vandens nuleidimo sistema. Aukštis – 665 mm +-20 mm. Plotis – 430 mm +- 20 mm. Pisuaro medžiaga – keramika. Pisuaro spalva – balta. Įvado skersmuo (mm)– 40. |
|  | Radiatoriaus pajungimo mazgas tiesus | Radiatoriaus pajungimo mazgas tiesus (H jungtis) pajungimas: ¾ '' vidus / išorė. |
|  | Radiatoriaus pajungimo mazgas kampu | Radiatoriaus pajungimo mazgas kampu (H jungtis) pajungimas: ¾ '' vidus / išorė. |
|  | Ventilis, tiesus, šildymo sistemoms, skersmuo M30 x 1,5 | Ventilio tipas – tiesus. Ventilis skirtas šildymo sistemoms. Santechninė jungtis, skersmuo M30 x 1,5. Maksimalus slėgis – 10 Bar. Medžiaga – žalvaris. |
| - 1 | Pisuaro vandens nuleidimo mechanizmas | Medžiaga – žalvaris. Chromuotas pajungimas ½ colio. |
| - 1 | Praustuvo sifonas | Medžiaga – metalas. Išvesties vamzdžio skersmuo – 32. |
| - 1 | Kampinis dušo padėklas | Medžiaga – akrilas. Montavimas – ant kojelių, į grindis. Forma – pusapvalis. Ilgis – 90 cm +-1 cm. Plotis – 90 cm +-1 cm. Aukštis – 15 cm +-2cm. Spalva – balta. Komplektas su apdailos plokšte, be sifono. |
| - 1 | Sifonas dušo padėklui | Medžiaga – plastikas. Aukštis – 84 mm +-10 mm. Skersmuo – 90 mm+-10 mm. Išvesties vamzdis – 40 mm. |
|  | Dušo latakas 80 cm | Ilgis – 80 cm +-5 cm. Plotis – 5 cm +-2 cm. Komplekte: sifonas. |
|  | Dušo latakas 90 cm | Ilgis – 90 cm +-5 cm. Plotis – 5 cm +-2 cm. Komplekte: sifonas. |
|  | Dušo latakas 100 cm | Ilgis – 100 cm +-5 cm. Plotis – 5 cm +-2 cm. Komplekte: sifonas. |
| - 1 | Unitazas su dangčiu | Unitazo tipas – pastatomas. Plotis – 37,5 cm +-3 cm. Aukštis – 75,5 cm +-30 cm. Medžiaga – keramika. Spalva – balta. Vandens nuleidimo mechanizmas – dvigubas. Vandens nuleidimo sistema – horizontali. Su bakeliu – taip. Su sėdyne – taip. Su dangčiu – taip. |
| - 1 | Unitazo gofras Ø 110 mm, plastikas, ilgis 320 mm. | Ø 110 mm, plastikas, ilgis 320 mm. |
| - 1 | Unitazo alkūnė 90°, Ø 110 mm, plastikas. | 90°, Ø 110 mm, plastikas. |
| - 1 | Pakabinamas unitazas su dangčiu | Unitazo tipas – pakabinamas. Plotis – 360 mm +-30 mm. Gylis – 500 mm +-30 mm. Aukštis – 360 mm +-30 mm. Medžiaga – keramika. Spalva – balta. Vandens pajungimas standartinis pakabinamų unitazų. Su dangčiu – taip. |
| - 2 | Vandens nuleidimo mygtukas | 165x247 mm plastikas. Plotis –; 247 mm+-10 mm.. Aukštis –; 165 mm+-10 mm.. Storis –; 5.5 mm +-10 mm.. Spalva –; balta.. Medžiaga –; Plastikas.. Mygtukų skaičius –; 2.. |
| - 2 | Unitazo dangtis | Ilgis – 44 cm +-1,5 cm. Plotis – 37 cm +-1,5 cm. Plastikas su lėto nusileidimo funkcija. |
| - 2 | Unitazo tvirtinimo varžtai | Kaištis WC, skirtas klozetams, 6 mm x 80 mm. |
| - 2 | Praustuvo tvirtinimo varžtai 12x120 mm | Montavimo kaištis skirtas kriauklėms, 12 mm x 120 mm. |
| - 2 | Praustuvo tvirtinimo varžtai 12x100 mm | Montavimo kaištis skirtas kriauklėms, 12 mm x 100 mm. |
| - 2 | Praustuvo tvirtinimo varžtai 10x140 mm | Montavimo kaištis skirtas kriauklėms, 10 mm x 140 mm. |
| - 2 | Vandens pripildymo mechanizmas šoninis | Šoninis pajungimas 3/8, ½ plastikas. |
| - 2 | Vandens pripildymo mechanizmas apatinis | Apatinis pajungimas 3/8, ½ plastikas. |
| - 2 | Vandens nuleidimo mechanizmas | Vandens nuleidimo mechanizmas – dvigubas. Aukštis – 37 mm +-5mm. Plotis – 12 mm. +-5mm Medžiaga – plastikas. |
| - 3 | Maišytuvų kasetė | Ø 35 mm, Ø 40 mm. Medžiaga – plastikas. |
| - 3 | Kampiniai ventiliai ½ x ½ | ½ x ½ IN išoriniai sriegiai, chromuotas, be veržlės. |
| - 3 | Kampiniai ventiliai skalbimo mašinai ½ x 3/8 | ½ x 3/8 IN išoriniai sriegiai, chromuotas, be veržlės. |
| - 3 | Maišytuvų ekscentrikai ½ '', I ¾ | ½ '', I ¾ ''. Medžiaga – metalas. |
| - 3 | Maišytuvo aeratorius | Ø 24 mm, su gumine tarpine. |
| - 3 | Plautuvė 80x60 | Ilgis –; 80 cm +-10 cm.. Plotis –; 60 cm +-10 cm.. Gylis –; 15 cm +-3 cm.. Forma –; stačiakampis.. Tinkamas patalpai –; virtuvė.. Spalva –; nerūdijančio plieno.. Medžiaga –; nerūdijantis plienas.. Perbėgimo skylė –; taip.. Dubens pusė –; kairė-dešinė. Kriauklės montavimas –; pastatoma uždedama. Komplekte –; sifonas.. |
| - 3 | Plautuvės akmens masės | Ilgis – 780 mm +-20 mm. Plotis – 5000 mm +-20 mm. Gylis – 200 mm +-30 mm. Forma – stačiakampis. Medžiaga – akmens masė. Tinkamas patalpai – virtuvė. Komplekte – sifonas. |
| - 4 | Plautuvė akmens masės, apvali | Plotis – 500 mm +-20mm. Gylis – 200 mm +-30 mm. Forma – apvali. Medžiaga – akmens masė. Tinkamas patalpai – virtuvė. Spalva – pilka. Komplekte – sifonas. |
| - 3 | Ventilis su persipylimu plautuvei | 3½ metalas – plastikas. |
| - 3 | Skalbimo mašinos prijungimo žarna | Ne trumpesnė kaip 500 cm. Pajungimo skersmuo – ¾ colio. Vidinis sriegis. |
| - 3 | Guminis perėjimas (riebokšlis) Ø 50 x 25 mm | Medžiaga – guma, Ø 50 x 25 mm. |
| - 3 | Guminis perėjimas (riebokšlis) Ø 50 x 32 mm | Medžiaga – guma, Ø 50 x 32 mm. |
| - 3 | Guminis perėjimas (riebokšlis) Ø 50 x 40 mm | Medžiaga – guma, Ø 50 x 40 mm. |
| - 4 | Guminis perėjimas (riebokšlis) Ø 40 x 25 mm | Medžiaga – guma, Ø 40 x 25 mm. |
| - 4 | Guminis perėjimas (riebokšlis) Ø 40 x 32 mm | Medžiaga – guma, Ø 40 x 32 mm. |
| - 4 | Jungtis su ketaus vamzdžiu Ø 110 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai su tarpine, Ø 110 mm. |
| - 4 | Jungtis su ketaus vamzdžiu Ø 50 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai su tarpine, Ø 50 mm. |
| - 4 | Vidaus kanalizacijos kompensacinė Ø 110 mm | Medžiaga – polivinilchloridas, lygus galas – 110 mm, movinis galas – 110 mm. |
| - 4 | Vidaus kanalizacijos remontinė mova Ø 110 mm, Ø 50 mm | Medžiaga – PVC-U su tarpine, Ø 110 mm, Ø 50 mm. |
| - 4 | Vidaus kanalizacijos trišakis 50 mm, 45° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas 50 mm movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, 45°. |
|  | Vidaus kanalizacijos trišakis 110 mm, 45° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas 110 mm movinis galas vidaus kanalizacijai – 110 mm, 45°. |
| - 4 | Vidaus kanalizacijos trišakis – 50 mm, 90° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas 50 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, 90°. |
| - 4 | Vidaus kanalizacijos trišakis 110x 50 mm, 45° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm. movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, 45°. |
| - 4 | Vidaus kanalizacijos trišakis 110x 50 mm, 90° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, 90°. |
| - 5 | Vidaus kanalizacijos vamzdis HTplus, Ø 50 mm | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 50 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, sienelės storis – 1.8 mm, ilgis 0,25 m, 0,50 m, 1 m, 2 m. |
| - 5 | Vidaus kanalizacijos alkūnė HTplus, Ø 50 mm, 90° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 50 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, sienelės storis – 1.8 mm, 90°. |
| - 5 | Vidaus kanalizacijos alkūnė HTplus, Ø 110 mm, 90° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 110 mm, sienelės storis – 1.8 mm, 90°. |
| - 5 | Grindų trapas | Medžiaga – nerūdijantis plienas, plastikas. Grotelių ilgis – 100 mm +-30 mm. Grotelių plotis – 100 mm +-30 mm. Išvesties vamzdžio skersmuo – 50 mm. |
| - 5 | Vidaus kanalizacijos alkūnė HTplus, 110 mm, 45° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 110 mm, sienelės storis –1.8 mm, 45°. |
| - 5 | Vidaus kanalizacijos alkūnė HTplus, 50 mm, 45° | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 50 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, sienelės storis – 1.8 mm, 45°. |
| - 5 | Vidaus kanalizacijos vamzdis HTplus, Ø 110 mm | Medžiaga – polipropilenas, santechninė jungtis, skersmuo 110 mm – lygus galas, 110 mm – movinis galas sienelės storis – 1.8 mm ilgis 0,25 m, 0,50 m, 1 m, 2 m. |
| - 5 | Vidaus kanalizacijos aklė, Ø 110 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai – 110 mm. |
| - 5 | Vidaus kanalizacijos aklė Ø 50 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai – 50 mm. |
|  | Vidaus kanalizacijos aklė Ø 32 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai – 32 mm. |
|  | Vidaus kanalizacijos aklė Ø 40 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai – 40 mm. |
| - 5 | Vidaus kanalizacijos alsuoklis Ø 50 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai – 50 mm. |
| - 6 | Vidaus kanalizacijos alsuoklis Ø 110 mm | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 110 mm. |
| - 6 | Pravala, Ø 110 mm | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 110 mm, sienelės storis – 1.8 mm. |
| - 6 | Vidaus kanalizacijos tarpmovė, Ø 110 mm x Ø 50 mm | Medžiaga – polipropilenas, lygus galas – 110 mm, movinis galas vidaus kanalizacijai – 50 mm, sienelės storis – 1.8 mm. |
|  | Vamzdis lauko kanalizacijai Ø 160 mm – 1 m | Skersmuo – 160 mm. Sienelės storis – 4 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 160 mm – lygus galas, 160 mm – movinis galas. Ilgis – 1 m. |
|  | Vamzdis lauko kanalizacijai Ø 160 mm – 2 m | Skersmuo – 160 mm. Sienelės storis – 4 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 160 mm – lygus galas, 160 mm – movinis galas. Ilgis – 2 m. |
|  | Vamzdis lauko kanalizacijai Ø 160 mm – 3 m | Skersmuo – 160 mm. Sienelės storis – 4 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 160 mm – lygus galas, 160 mm – movinis galas. Ilgis – 3 m. |
|  | Alkūnė lauko kanalizacijai Ø 160 mm – 15° | Skersmuo – 160 mm. Skersmuo – 160 mm lygus galas. movinis galas – 160 mm. Pasvirimo kampas – 15°. |
|  | Alkūnė lauko kanalizacijai 160 mm – 45° | Skersmuo – 160 mm. Skersmuo – 160 mm lygus galas. Movinis galas – 160 mm. Pasvirimo kampas – 45°. |
|  | Alkūnė lauko kanalizacijai 160 mm, –90° | Skersmuo – 160 mm. Skersmuo – 160 mm lygus galas. Mmovinis galas – 160 mm. Pasvirimo kampas – 90°. |
|  | Trišakis lauko kanalizacijai 160 mm - 87° | Skersmuo – 160 mm x 160 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 160 mm lygus galas, 160 mm movinis galas. Pasvirimo kampas – 87°. |
|  | Trišakis lauko kanalizacijai 160 mm - 45° | Skersmuo – 160 mm x 160 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 160 mm lygus galas, 160 mm movinis galas. Pasvirimo kampas – 45°. |
|  | Pereiga lauko kanalizacijai 110 mm, 160 mm | Skersmuo – 110 mm, 160 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 110 mm movinis galas, 160 mm lygus galas. Medžiaga – polivinilchloridas (PVC). |
|  | Dviguba mova lauko kanalizacijai 160 mm | Skersmuo - 160 mm Santechninė jungtis, skersmuo - 160 mm movinis galas, 160 mm lygus galas Medžiaga Polivinilchloridas (PVC) |
|  | Aklė lauko kanalizacijai 160 mm | Skersmuo – 160 mm. Santechninė jungtis, skersmuo – 160 mm. Medžiaga – polivinilchloridas (PVC). |
| - 6 | Vamzdžių laikiklis Ø 110 mm | Medžiaga –polipropilenas, vidaus kanalizacijai Ø 110 mm, sienelės storis – 1.8 mm. |
| - 6 | Vamzdžių laikiklis Ø 50 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai Ø 50 mm, sienelės storis – 1.8 mm. |
| - 6 | Vamzdžių laikiklis Ø 32 mm | Medžiaga – polipropilenas, vidaus kanalizacijai Ø 32 mm, sienelės storis – 1.8 mm. |
| - 6 | Tepalas kanalizacijos vamzdžiams montuoti | Paskirtis – kanalizacijos vamzdžių jungtims sutepti, 250 gr. |
| - 6 | Linų pakulos | Medžiaga – linas, 500 gr. |
| - 6 | Sandarinamoji pasta 360 g | Paskirtis – srieginėms jungtims sandarinti, 360 g dėžutė. |
| - 6 | Sandarinimo juosta, ilgis – 10 m | 19 x 0,2 mm x 10 m. Medžiaga – teflonas. Ilgis – 10 m. Plotis – 19 mm. Storis – 0.2 mm. |
| - 7 | Sandarinamasis siūlas, ilgis – 160 m | Paskirtis – srieginėms jungtims sandarinti. Ilgis – 160 m. |
| - 7 | Vandentiekio alkūnė PPR 25 mm x ¾ IN išorinis sriegis | 25 mm x ¾ IN išorinis sriegis. Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – 25 mm – lituojamas vidus, 3/4 colio išorinis sriegis. |
|  | Vandentiekio alkūnė PPR 25 mm x ¾ vidinis sriegis | 25 mm x ¾ vidinis sriegis. Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – 25 mm – lituojamas vidus, 3/4 colio vidinis sriegis. |
| - 7 | Vandentiekio tarpmovė 25 mm x ¾ metalinis išorinis sriegis | 25 mm x ¾ metalinis išorinis sriegis. Santechninė jungtis, skersmuo – 25 mm – lituojamas vidus, ¾ colio išorinis sriegis. |
| - 7 | Vandentiekio tarpmovė 25 mm x ¾ metalinis vidinis sriegis | 25 mm x ¾ metalinis vidinis sriegis. Santechninė jungtis, skersmuo – 25 mm – lituojamas vidus, ¾ colio vidinis sriegis. |
|  | Vandentiekio tarpmovė 20 mm x ½ metalinis išorinis sriegis | 20 mm x ½ metalinis išorinis sriegis. Santechninė jungtis, skersmuo – 20 mm – lituojamas vidus, ½ colio išorinis sriegis. |
|  | Vandentiekio tarpmovė 20 mm x ½ metalinis vidinis sriegis | 20 mm x ½ metalinis vidinis sriegis. Santechninė jungtis, skersmuo – 20 mm – lituojamas vidus, ½ colio vidinis sriegis. |
|  | Vandentiekio tarpmovė 32 mm x 1‘‘ metalinis išorinis sriegis | 32 mm x 1‘‘ metalinis išorinis sriegis. Santechninė jungtis, skersmuo – 32 mm – lituojamas vidus, 1‘‘ colio išorinis sriegis. |
|  | Vandentiekio tarpmovė 32 mm x 1‘‘ metalinis vidinis sriegis | 32 mm x 1‘‘ metalinis vidinis sriegis. Santechninė jungtis, skersmuo – 32 mm – lituojamas vidus, 1‘‘ colio vidinis sriegis |
| - 7 | Tvirtinama vandentiekio alkūnė skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus | Medžiaga –polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. |
| - 7 | Tvirtinama vandentiekio alkūnė skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. |
|  | Vandentiekio alkūnė PPR skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. |
|  | Vandentiekio alkūnė PPR skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. |
|  | Vandentiekio alkūnė PPR skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. |
|  | Vandentiekio alkūnė PPR skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. |
| - 7 | Viengubas vandentiekio vamzdžių laikiklis PPR, skersmuo – 20 mm | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – 20 mm – su užkabinamom auselėm. |
|  | Vandentiekio trišakis su sriegiu PPR , skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. |
| - 7 | PPR trišakis, DN20 | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 20x20x20 mm. |
| - 7 | PPR trišakis, DN25 | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 25x25x25 mm. |
| - 7 | PPR trišakis, DN32 | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 32x32x32x mm. |
| - 8 | Vandentiekio trišakis su sriegiu, PPR skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. |
| - 8 | Vandentiekio trišakis su sriegiu, PPR skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm lituojamas vidus. |
|  | Vandentiekio trišakis su sriegiu, PPR skersmuo – ¾ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ¾ colio – vidinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. |
|  | Vandentiekio trišakis su sriegiu, PPR skersmuo – ¾ colio – išorinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo – ¾ colio – išorinis sriegis, 25 mm lituojamas vidus. |
| - 8 | Lituojama alkūnė FV-PLAST PPR, D20, D25, D32, 45° | Medžiaga –polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 20x20 /25x25/32x32 /mm. |
| - 8 | Lituojama alkūnė PPR, D20, D25, D32, 90° | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 20x20 /25x25/32x32 /mm. |
| - 8 | Lituojama mova PPR, paprasta, D20, D25, D32, | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 20x20 /25x25/32x32 /mm. |
| - 8 | Lituojama redukcija PPR, D32-25 mm | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 32x25 mm. |
| - 8 | Lituojama redukcija PPR, D25-20 mm | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 25x20 mm. |
| - 8 | Lituojama aklė FV-PLAST PPR, D20 / D25/ D32 | Medžiaga – polipropilenas. Santechninė jungtis, skersmuo 20 mm, 25 mm, 32 mm. |
| - 8 | Lituojamas vamzdis PPR 20x2,8 mm ilgis – 4 m | Vamzdis stabilizuotas stiklo pluoštu, skersmuo 20 mm, sienelės storis 2,8 mm. |
| - 8 | Lituojamas vamzdis PPR 25x4,2 mm ilgis – 4 m | Vamzdis stabilizuotas stiklo pluoštu, skersmuo 25 mm, sienelės storis 4,2 mm. |
| - 9 | Lituojamas vamzdis PPR 32x5,4 mm ilgis – 4 m | Vamzdis stabilizuotas stiklo pluoštu, skersmuo 32 mm, sienelės storis 5,4 mm. |
| - 9 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis. Ilgis 80 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 80 cm V ½ ''-V ½ ". |
| - 9 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis. Ilgis 60 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 60 cm V ½ ''-V ½. |
| - 9 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Ilgis 40 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 40 cm. |
| - 9 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis. Ilgis 30 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 30 cm. |
| - 9 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Ilgis 80 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 80 cm. |
| - 9 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Ilgis 60 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 60 cm. |
| - 9 | Lanksčioji santechninė žarna skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Ilgis 40 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 40 cm. |
| - 9 | Lanksčioji santechninė žarna , skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Ilgis 30 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, skersmuo – 3/8 colio – vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 30 cm. |
| - 9 | Lanksčioji santechninė žarna ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Ilgis 80 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 80 cm. |
| - 1 | Lanksčioji santechninė žarna ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Ilgis 60 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 60 cm. |
| - 1 | Lanksčioji santechninė žarna ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Ilgis 40 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 40 cm. |
| - 1 | Lanksčioji santechninė žarna ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Ilgis 30 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, ½ colio išorinis sriegis, ½ colio vidinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 30 cm. |
| - 1 | Lanksčioji santechninė žarna ½ colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Ilgis 50 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, ½‘‘ colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 50 cm. |
| - 1 | Lanksčioji santechninė žarna, ½ colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Ilgis 30 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, ½ colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 30 cm. |
| - 1 | Lanksčioji santechninė žarna 3/8 colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Ilgis 50 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, 3/8 colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 50 cm. |
| - 1 | Lanksčioji santechninė žarna 3/8 colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Ilgis 30 cm | Medžiaga – nerūdijantis plienas. Santechninė jungtis, 3/8 colio vidinis sriegis, 10 mm išorinis sriegis. Vidinis skersmuo 8 mm, darbinis slėgis 10 Bar. Ilgis 30 cm. |
| - 1 | Skaidrios PVC žarnos su tekstiliniu kordu. Diametras (vid. x išor., mm) 8 x 13 mm | Atspari atmosferos poveikiams, lanksti, skaidri, atlaiko temperatūras tarp -10 ºC ir +60 ºC. Diametras (vid. x išor., mm) 8 x 13 mm Darbinis slėgis 8/15 (Bar). |
| - 1 | Skaidrios PVC žarnos su tekstiliniu kordu. Diametras (vid. x išor., mm) 12 x 17 mm | Atspari atmosferos poveikiams, lanksti, skaidri, atlaiko temperatūras tarp -10 ºC ir +60 ºC. Diametras (vid. x išor., mm) 12 x 17 mm. Darbinis slėgis 8/15 (Bar). |
| - 1 | Skaidrios PVC žarnos su tekstiliniu kordu. Diametras (vid. x išor., mm) 25 x 33 mm | Atspari atmosferos poveikiams, lanksti, skaidri, atlaiko temperatūras tarp -10 ºC ir +60 ºC. Diametras (vid. x išor., mm) 25 x 33 mm. Darbinis slėgis 10 (Bar). |
| - 1 | Laistymo žarna. Vidinis skersmuo 19 mm, PVC su armavimo tinkleliu. 25 m ilgio | Medžiaga – polivinilchloridas. Vidinis skersmuo 19 mm, PVC su armavimo tinkleliu. 25 m ilgio medžiaga – guma. Darbinė temperatūra -20 - 65°C. Maksimalus darbinis slėgis 24 Bar. |
| - 1 | Sujungimas žarnai, skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis, 10 mm žarnos antgalis. |
| - 1 | Sujungimas žarnai, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – vidinis sriegis, 10 mm žarnos antgalis. |
|  | Jungtuvas su vožtuvu | Medžiaga – plastikas „Click“ sistema. funkcija „Aqua Stop“, Ø ½. |
| - 1 | Prailgintojas žalvarinis 1/2" 15 mm | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, ½ colio – vidinis sriegis, ilgis 150 mm. |
| - 1 | Prailgintojas žalvarinis 1/2" 20 mm | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, ½ colio – vidinis sriegis, ilgis 20 mm. |
| - 1 | Prailgintojas žalvarinis 1/2" 30 mm | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, ½ colio – vidinis sriegis, ilgis 30 mm. |
| - 1 | Prailgintojas žalvarinis 1/2" 50 mm | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, ½ colio – vidinis sriegis, ilgis 50 mm. |
| - 1 | Redukcija išorinis sriegis ½ ", x 3/8" vidinis sriegis | Medžiaga – žalvaris. Išorinis sriegis ½", x 3/8" vidinis sriegis. |
|  | Redukcija išorinis sriegis ¾ ", vidinis sriegis ½" | Medžiaga – žalvaris. Išorinis sriegis ¾", vidinis sriegis ½". |
|  | Redukcija išorinis sriegis 1 ", vidinis sriegis ¾" | Medžiaga – žalvaris. Išorinis sriegis 1", vidinis sriegis ¾". |
| - 1 | Bronzinis perėjimas. i/v 3/8 - ½ | Medžiaga – žalvaris. i/v 3/8 - ½. |
| - 1 | Bronzinis perėjimas. i/v ½ - ¾ | Medžiaga – žalvaris. i/v ½ - ¾. |
| - 1 | Mova bronzinė. Diametras ½'', vidus-vidus | Medžiaga – žalvaris. Bronzinė mova, diametras ½'', vidus-vidus. |
| - 1 | Mova bronzinė. Diametras ¾‘ - ¾‘, vidus-vidus | Medžiaga – žalvaris. Diametras ¾‘ - ¾‘, vidus-vidus. |
|  | Mova bronzinė. Diametras 1‘ - 1‘, vidus-vidus | Medžiaga – žalvaris. Diametras 1‘ - 1‘, vidus-vidus. |
|  | Žalvarinis nipelis. Išorė / išorė ½" | Medžiaga – žalvaris. Išorė / išorė ½". |
|  | Žalvarinis nipelis. Išorė / išorė ¾" | Medžiaga – žalvaris. Išorė / išorė ¾". |
|  | Žalvarinis nipelis. Išorė / išorė 1" | Medžiaga – žalvaris. Išorė / išorė 1". |
|  | Žalvarinis nipelis. Išorė / išorė 1 ¼" | Medžiaga – žalvaris. Išorė / išorė 1 ¼". |
|  | Žalvarinis nipelis. Išorė / išorė 1 ½" | Medžiaga – žalvaris. Išorė / išorė 1 ½". |
|  | Žalvarinis nipelis. Išorė / išorė 2" | Medžiaga – žalvaris. Išorė / išorė 2". |
| - 1 | Mova. Diametras ½- ¾" | Medžiaga – žalvaris. Diametras ½- ¾". |
| - 1 | Žalvarinis trišakis vidiniu sriegiu. Diametras ½'' vidiniu sriegiu | Medžiaga – žalvaris. Diametras ½'' vidiniu sriegiu. |
|  | Žalvarinis trišakis vidiniu sriegiu. Diametras ¾'' vidiniu sriegiu | Medžiaga – žalvaris. Diametras ¾'' vidiniu sriegiu. |
|  | Žalvarinis trišakis vidiniu sriegiu. Diametras 1'' vidiniu sriegiu | Medžiaga – žalvaris. Diametras 1'' vidiniu sriegiu. |
| - 1 | Alkūnė bronzinė ½ vidus – išorė 90° | Medžiaga – žalvaris. Sriegis: ½" vidinis / ½" išorinis. Kampas 90°. |
| - 1 | Alkūnė bronzinė ½ vidus – vidus 90 ° | Medžiaga – žalvaris. Sriegis: ½" vidinis / ½" vidinis. Kampas 90°. |
|  | Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis. Išorinis skersmuo – 16 mm | Sienelės storis – 2 mm. Darbinis slėgis – 9.8 atm. Išorinis skersmuo – 16 mm. |
|  | Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis. Išorinis skersmuo – 18 mm | Sienelės storis – 2 mm. Darbinis slėgis – 9.8 atm. Išorinis skersmuo – 18 mm. |
|  | Daugiasluoksnis vandentiekio vamzdis. Išorinis skersmuo – 20 mm | Sienelės storis – 2 mm. Darbinis slėgis – 9.8 atm. Išorinis skersmuo – 20 mm. |
| - 1 | Užveržiama srieginės jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui 16*16 | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 16 mm – suveržiamas. |
| - 1 | Užveržiama srieginės jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui 18*18 | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 18 mm – suveržiamas. |
| - 1 | Užveržiama srieginės jungtis daugiasluoksniam vamzdžiui 20*20 | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm – suveržiamas. |
| - 1 | Užveržiama jungtis išoriniu sriegiu ½, 16 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, 16 mm – suveržiamas. |
| - 1 | Jungtis vidiniu sriegiu ½, 16 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 16 mm – suveržiamas. |
|  | Užveržiama jungtis išoriniu sriegiu ½, 18 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, 18 mm – suveržiamas. |
|  | Jungtis vidiniu sriegiu ½, 18 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 18 mm – suveržiamas. |
|  | Jungtis vidiniu sriegiu ½, 20 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm – suveržiamas. |
|  | Užveržiama jungtis išoriniu sriegiu ½, 20 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – išorinis sriegis, 20 mm – suveržiamas. |
| - 1 | Užveržiamasis trišakis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm | Medžiaga – žalvaris, nikelis. Santechninė jungtis, skersmuo ½ colio – vidinis sriegis, 20 mm – suveržiamas. |
| - 1 | Užveržiamoji alkūnė 18*18 | Medžiaga – žalvaris, nikelis. 18 mm – suveržiamas. |
|  | Eurokonus jungtis, skersmuo – 16 mm | Medžiaga – nikelis, žalvaris. Dalis skirta daugiasluoksniam vamzdžiui. Santechninė jungtis, skersmuo – 16 mm, suveržiamas, ¾ colio, vidinis sriegis. |
|  | Eurokonus jungtis, skersmuo – 18 mm | Medžiaga – nikelis, žalvaris. Dalis skirta daugiasluoksniam vamzdžiui. Santechninė jungtis, skersmuo – 18 mm, suveržiamas, ¾ colio, vidinis sriegis. |
|  | Eurokonus jungtis, skersmuo – 20 mm | Medžiaga – nikelis, žalvaris. Dalis skirta daugiasluoksniam vamzdžiui. Santechninė jungtis, skersmuo – 20 mm, suveržiamas, ¾ colio, vidinis sriegis. |
| - 1 | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis V/V, ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/V, ½ colio. |
| - 1 | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis I/V, ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/V, ½ colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis I/I, ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/I, ½ colio. |
|  | Rutulinis ventilis V/I su išardoma jungtimi ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/I su išardoma jungtimi, ½ colio. |
| - 1 | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis I/V, ¾“ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/V, ¾“ colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis V/V, ¾“ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/V, ¾“ colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis I/I, ¾“ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/I, ¾“ colio. |
|  | Rutulinis ventilis, sriegis V/I su išardoma jungtimi, ¾“ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/I su išardoma jungtimi, ¾“ colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis I/V, 1 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/V, 1 colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis V/V, 1 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/V, 1 colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis I/I, 1 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/I, 1 colio. |
|  | Rutulinis ventilis, sriegis V/I su išardoma jungtimi 1 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/I su išardoma jungtimi, 1 colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis I/V, 1 ¼ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/V, 1 ¼ colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis V/V, 1 ¼ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/V, 1 ¼ colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis I/I, 1 ¼ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/I, 1 ¼ colio. |
|  | Rutulinis ventilis, sriegis V/I su išardoma jungtimi, 1 ¼ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/I su išardoma jungtimi, 1 ¼ colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis I/V, 1 ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/V, 1 ½ colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis V/V, 1 ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/V, 1 ½ colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis I/I, 1 ½ colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/I, 1 ½ colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis I/V, 2 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/V, 2 colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis V/V, 2 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis V/V, 2 colio. |
|  | Rutulinis ventilis ilga rankena, sriegis I/I, 2 colio | Medžiaga – žalvaris. Vandens ventilis tiesus, sriegis I/I, 2 colio. |
| - 1 | Rutuliniai ventiliai trumpa rankena SODO VENTILIS 1/2"-3/4" | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis ½, skersmuo – ¾ colio – išorinis sriegis. |
| - 1 | Sanitarinis silikonas. Bespalvis | Bespalvis, 300 ml, atsparus karščiui ir drėgmei. |
|  | Sanitarinis silikonas. Baltas | Baltas, 300 ml, atsparus karščiui ir drėgmei. |
| - 1 | Išardoma jungtis, 3 dalių, skersmuo – ½“ colio – išorinis sriegis, ½“ colio vidinis sriegis | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – ½“ colio – išorinis sriegis, ½“ colio vidinis sriegis. |
|  | Išardoma jungtis, 3 dalių, skersmuo – ¾“ colio – išorinis sriegis, ¾“ colio vidinis sriegis | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – ¾“ colio – išorinis sriegis, ¾“ colio vidinis sriegis . |
|  | Išardoma jungtis, 3 dalių, skersmuo – 1 colio – išorinis sriegis, 1 colio vidinis sriegis | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – 1 colio – išorinis sriegis, 1 colio vidinis sriegis. |
|  | Išardoma jungtis, 3 dalių, skersmuo – 1 ¼ colio – išorinis sriegis, 1¼ colio vidinis sriegis | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – 1 ¼ colio – išorinis sriegis, 1¼ colio vidinis sriegis. |
|  | Išardoma jungtis, 3 dalių, skersmuo – 1 ½ colio – išorinis sriegis, 1 ½ colio vidinis sriegis | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – 1 ½ colio – išorinis sriegis, 1 ½ colio vidinis sriegis. |
|  | Išardoma jungtis, 3 dalių, skersmuo – 2 colių – išorinis sriegis, 2 colių vidinis sriegis | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – 2 colių – išorinis sriegis, 2 colių vidinis sriegis. |
|  | Žalvarinė aklė išoriniu sriegiu ½'' | Žalvarinė aklė išoriniu sriegiu ½''. |
|  | Žalvarinė aklė išoriniu sriegiu ¾'' | Žalvarinė aklė išoriniu sriegiu ¾''. |
|  | Žalvarinė aklė išoriniu sriegiu 1'' | Žalvarinė aklė išoriniu sriegiu 1''. |
|  | Žalvarinė aklė vidiniu sriegiu ½'' | Žalvarinė aklė vidiniu sriegiu ½''. |
|  | Žalvarinė aklė vidiniu sriegiu ¾ | Žalvarinė aklė vidiniu sriegiu ¾''. |
|  | Žalvarinė aklė vidiniu sriegiu 1'' | Žalvarinė aklė vidiniu sriegiu 1''. |
|  | Ketinė aklė išoriniu sriegiu 1 ¼'' | Ketinė aklė išoriniu sriegiu 1 ¼''. |
|  | Ketinė aklė išoriniu sriegiu 1 ½'' | Ketinė aklė išoriniu sriegiu 1 ½''. |
|  | Ketinė aklė išoriniu sriegiu 2'' | Ketinė aklė išoriniu sriegiu 2''. |
|  | Ketinė aklė vidiniu sriegiu 1 ¼'' | Ketinė aklė vidiniu sriegiu 1 ¼''. |
|  | Ketinė aklė vidiniu sriegiu 1 ½'' | Ketinė aklė vidiniu sriegiu 1 ½''. |
|  | Ketinė aklė vidiniu sriegiu 2'' | Ketinė aklė vidiniu sriegiu 2''. |
| - 1 | Išardoma jungtis kampinė 90°, skersmuo – ½ | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis 90°, skersmuo – ½. |
| - 1 | Rutulinis ventilis kampinis, su išardoma veržle ½" v/išor. | Medžiaga – žalvaris. Su išardoma veržle ½" v/išor. ARCO Sena, trumpa rankena. |
|  | Slėginis vandentiekio vamzdis 25 mm | Medžiaga – polietilenas (PE100). Skersmuo – 25 mm. |
| - 1 | Slėginis vandentiekio vamzdis 32 mm | Medžiaga – polietilenas (PE100). Skersmuo – 32 mm. |
| - 1 | Vandentiekio mova, skersmuo – 32 mm | Medžiaga – polietilenas. Skersmuo – 32 mm. |
| - 1 | Vandentiekio alkūnė. Skersmuo – 32 mm 90° | Medžiaga – polietilenas. Skersmuo – 32 mm 90°. |
|  | Vandentiekio tarpmovė 32 mm x 1", su išoriniu sriegiu | Medžiaga – polietilenas 32 mm x 1", su išoriniu sriegiu. |
|  | Vandentiekio alkūnė 32 mm x 1", su išoriniu sriegiu 90° | Medžiaga – polietilenas 32 mm x 1", su išoriniu sriegiu 90°. |
| - 1 | Nuorinimo vožtuvas automatinis | Medžiaga – žalvaris. Santechninė jungtis, skersmuo – ½ colio – išorinis sriegis. Mechanizmo tipas – automatinis. |
|  | Kanalizacijos valymo lynas. Ilgis 5 m | Medžiaga – plienas. Ilgis 5 m, skersmuo 6 mm. |
|  | Kanalizacijos valymo lynas. Ilgis 10 m | Medžiaga – plienas. Ilgis 10 m, skersmuo 7 mm. |
|  | Kanalizacijos valymo lynas. Ilgis 15 m | Medžiaga – plienas. Ilgis 15 m, skersmuo 8 mm. |
| - 1 | Kanalizacijos valymo lynas. Ilgis 25 m | Medžiaga – plienas. Ilgis 25 m, skersmuo 12 mm. |
| - 1 | Trišakis cinkuotas, 1 colio | Medžiaga – cinkas, ketus. 1 colio, vidinis sriegis. |
| - 1 | Trišakis cinkuotas, 1¼ colio | Medžiaga – cinkas, ketus. 1¼ colio, vid. sriegis. |
| - 1 | Trišakis cinkuotas, 1½ colio | Medžiaga – cinkas, ketus. 1½ colio, vid. sriegis. |
| - 1 | Trišakis cinkuotos, 2 colių | Medžiaga – cinkas, ketus. 2 colių, vid. sriegis. |
|  | Išardoma jungtis cinkuota 1" | Medžiaga – cinkas, ketus. Vidinis / išorinis sriegis, išardoma, 1 colio. |
| - 1 | Išardoma jungtis cinkuota 1¼" | Medžiaga – cinkas, ketus. Vidinis / išorinis sriegis, išardoma, 1¼" colio. |
| - 1 | Išardoma jungtis cinkuota 1½" | Medžiaga – cinkas, ketus. Vidinis / išorinis sriegis, išardoma, 1½" colio. |
| - 1 | Išardoma jungtis cinkuota 2" | Medžiaga – cinkas, ketus. Vidinis / išorinis sriegis, išardoma, 2" colių. |
| - 1 | Alkūnė cinkuota 1" | Medžiaga – cinkas, ketus. Alkūnė 90o laipsnių, vidinis / išorinis sriegis, 1 colio. |
| - 1 | Alkūnė cinkuota 1¼" | Medžiaga – cinkas, ketus. Alkūnė 90o laipsnių, vidinis / išorinis sriegis, 1¼" colio. |
| - 1 | Alkūnė cinkuota 1½" | Medžiaga – cinkas, ketus. Alkūnė 90o laipsnių, vidinis / vidinis sriegis, 1½" colio. |
| - 1 | Alkūnė cinkuota 2" | Medžiaga – cinkas, ketus. Alkūnė 90o laipsnių, vidinis / vidinis sriegis, 2" colių. |
| - 1 | Ketaus mova, išorinis sriegis, 1 colio | Medžiaga – cinkas, ketus. Vidinis / išorinis sriegis, 1 colio. |
| - 1 | Trišakis cinkuotas 1½ x ½ | Medžiaga – cinkas, ketus. Vidinis sriegis, 1½" x ½ colio. |
|  | Apkaba – balnas ½" DN 15 | Sriegis: ½" vidinis, medžiaga: ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 15 (21,3 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 20 mm. |
|  | Apkaba – balnas ½" DN 20 | Sriegis ½" vidinis, medžiaga: ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 20 (26,9 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 25 mm. |
|  | Apkaba – balnas ½" DN 25 | Sriegis ½" vidinis, medžiaga ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 25 (33,7 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 25 mm. |
|  | Apkaba – balnas ¾" DN 25 | Sriegis ¾" vidinis, medžiaga ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 25 (33,7 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 25 mm |
|  | Apkaba – balnas ¾" DN 32 | Sriegis ¾" vidinis, medžiaga ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 32 (42,4 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 40 mm. |
|  | Apkaba – balnas ¾" DN 40 | Sriegis ¾" vidinis, medžiaga ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 40 (48,3 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 50 mm. |
|  | Apkaba–balnas 1" DN 50 | Sriegis 1" vidinis, medžiaga ketus cinkuotas, plieniniai vamzdžiai – DN 50 (60,3 mm), PE vandentiekio vamzdžiai – 63 mm. |
|  | Remontinė mova ½" | Medžiaga cinkuotas ketus. Remontinė mova GEBO DSK ½". |
|  | Remontinė mova ¾" | Medžiaga cinkuotas ketus. Remontinė mova GEBO DSK ¾". |
|  | Remontinė mova 1" | Medžiaga cinkuotas ketus. Remontinė mova GEBO DSK 1". |
|  | Remontinė mova 1" | Medžiaga cinkuotas ketus. Remontinė mova GEBO DSK 1½". |
|  | Remontinė mova 1¼" | Medžiaga cinkuotas ketus. Remontinė mova GEBO DSK 1¼". |
|  | Remontinė mova 2" | Medžiaga cinkuotas ketus. Remontinė mova GEBO DSK 2". |
| - 1 | Elektrinis vandens šildytuvas 100 l | Vandens šildytuvo tipas – elektrinis. Pajungimas – apatinis. Spalva – balta. Galia – 1500 W – 1800W. Vandens talpyklos tūris – 100 l +-10 l. Maksimalus darbinis slėgis – 8 Bar. Medžiaga – plienas. Aukštis – 90 cm +-5 cm. Plotis – 47 cm +-3 cm. |
| - 1 | Elektrinis vandens šildytuvas 30 l | Vandens šildytuvo tipas – elektrinis. Pajungimas – apatinis. Spalva – balta. Galia – 1200 W – 1500W. Vandens talpyklos tūris – 30 l +-5 l. Maksimalus darbinis slėgis – 8 Bar. Medžiaga – plienas. Aukštis – 50 cm +-20 cm. Plotis – 40 m +-5 cm. |
| - 1 | Elektrinis vandens šildytuvas 150 l | Vandens šildytuvo tipas – elektrinis. Pajungimas – apatinis. Medžiaga – plienas. Spalva – balta. Galia – 1800 W – 2000 W. Vandens talpyklos tūris – 150 l +-10 l. Maksimalus darbinis slėgis – 8 Bar. Aukštis – 130 cm +-10 cm. Plotis – 44 cm +-4 cm. |
|  | Termostatinė galva, pajungimas M30 x 1.5 | Su įmontuotu jutikliu. Termostatinė galvutė yra skirta temperatūrai atskirose patalpose kontroliuoti naudojant pavyzdžiui, šildytuvus, konvektorius ir radiatorius. Temperatūros ribos 8°C–28°C. Pajungimas M30 x 1.5. |
|  | Termostatinis ventilis. Ventilio tipas – tiesus, skersmuo – ½" colio | Ventilio tipas – tiesus, termostatinis. Ventilis skirtas – šildymo sistemoms. Santechninė jungtis, skersmuo – ½" colio. |
|  | Termostatinis ventilis kampu, skersmuo – ½" colio | Ventilio tipas – kampinis, termostatinis. Ventilis skirtas šildymo sistemoms. Santechninė jungtis, skersmuo – ½" colio. |
|  | Termostatinis ventilis. Ventilio tipas – tiesus, skersmuo – ¾" colio | Ventilio tipas – tiesus, termostatinis. Ventilis skirtas šildymo sistemoms. Santechninė jungtis, skersmuo – ¾" colio. |
|  | Termostatinis ventilis kampu, skersmuo – ¾" colio | Ventilio tipas – kampinis, termostatinis. Ventilis skirtas šildymo sistemoms. Santechninė jungtis, skersmuo – ¾" colio. |
|  | Laikiklis – ankeris boileriui | Skirtas pašildytojui (boileriui) tvirtinti prie sienos, 10 mm x 100 mm. |
|  | Skaitiklis šaltam vandeniui, ilgis 80 mm, pajungimas ½" | Buitinis šaltam vandeniui, vienasrautis. Ilgis 80 mm, pajungimas ½". |
|  | Skaitiklis šaltam vandeniui, ilgis 130 mm, pajungimas ¾" | Buitinis šaltam vandeniui, vienasrautis. Ilgis 130 mm, pajungimas ¾". |
|  | Įvadinis skaitiklis šaltam vandeniui. Daugiasrautis, ilgis 260 mm, pajungimas 1" | Vandens skaitiklis, įvadinis šaltam vandeniui. Daugiasrautis, ilgis 260 mm, pajungimas 1". |
|  | Įvadinis skaitiklis šaltam vandeniui. Daugiasrautis, ilgis 260 mm, pajungimas 1¼" | Vandens skaitiklis, įvadinis šaltam vandeniui. Daugiasrautis, ilgis 260 mm, pajungimas 1¼". |
|  | Įvadinis skaitiklis šaltam vandeniui. Daugiasrautis, ilgis 300 mm, pajungimas 1½". | Vandens skaitiklis, įvadinis šaltam vandeniui. Daugiasrautis, ilgis 300 mm, pajungimas 1½". |
|  | Įvadinis skaitiklis šaltam vandeniui. Daugiasrautis, ilgis 300 mm, pajungimas 2" | Vandens skaitiklis, įvadinis šaltam vandeniui. Daugiasrautis, ilgis 300 mm, pajungimas 2". |
|  | Kolektorius reguliuojamas. Žiedų skaičius 2 | Žiedų skaičius 2. Tipas –reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. |
|  | Kolektorius reguliuojamas. Žiedų skaičius 3 | Žiedų skaičius 3. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. |
|  | Kolektorius reguliuojamas. Žiedų skaičius 4 | Žiedų skaičius 4. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. |
|  | Kolektorius reguliuojamas. Žiedų skaičius 5 | Žiedų skaičius 5. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. |
|  | Kolektorius reguliuojamas. Žiedų skaičius 6 | Žiedų skaičius 6. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. |
|  | Kolektorius reguliuojamas. Žiedų skaičius 7 | Žiedų skaičius 7. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. |
|  | Kolektorius reguliuojamas. Žiedų skaičius 8 | Žiedų skaičius 8. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. |
|  | Kolektorius reguliuojamas. Žiedų skaičius 9 | Žiedų skaičius 9. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. |
|  | Kolektorius reguliuojamas. Žiedų skaičius 10 | Žiedų skaičius 10. Tipas – reguliuojamas su debitomačiais. Medžiaga – žalvaris. Pajungimas – 1'' x¾''. |
|  | Fekalinis siurblys su smulkintuvu | Maksimalus kėlimo aukštis ne mažesnis nei 7 m. Santechninė jungtis, skersmuo 2 coliai. Maksimalus našumas 50–400 l/min. Variklio galingumas 1,1 kW–1,5 kW. Įtampa 230 V. |
| - 1 | Antgalis ŠTUC 18 mmX ½. | Medžiaga – žalvaris, 18 mmX ½. |
|  | Filtro korpuso raktas | Filtro korpuso raktas, skirtas 5", 7", 10" ir 20" filtrų korpusams. |
|  | Viengubas mechaninio filtro korpusas 10'' su ½'' pajungimu | Mechaninio filtro korpusas 10'' su ½'' pajungimu, su skaidria kolba. |
|  | Viengubas mechaninio filtro korpusas 10'' su ¾'' pajungimu | Mechaninio filtro korpusas 10'' su ¾'' pajungimu, su skaidria kolba. |
|  | Viengubas mechaninio filtro korpusas 10'' su 1'' colio pajungimu | Mechaninio filtro korpusas 10'' su 1'' pajungimu, su skaidria kolba. |
|  | Dvigubas mechaninio filtro korpusas 10'' su ½'' pajungimu | Dvigubas mechaninio filtro koprusas 10'' su ½'' pajungimu, su skaidriomis kolbomis (sujungti du filtro korpusai). |
|  | Dvigubas mechaninio filtro korpusas 10'' su ¾'' pajungimu | Dvigubas mechaninio filtro koprusas 10'' su ¾'' pajungimu, su skaidriomis kolbomis (sujungti du filtro korpusai). |
|  | Dvigubas mechaninio filtro korpusas 10'' su 1'' colio pajungimu | Dvigubas mechaninio filtro koprusas 10'' su 1'' pajungimu, su skaidriomis kolbomis (sujungti du filtro korpusai). |
|  | Mechaninio valymo virvinis elementas (kasetė) 5 mikronai | Mechaninio valymo polipropileno siūlų kasetė FA10. Sulaiko smėlį, molį, rūdis ir kitas mechanines priemaišas. 5 mikronai. |
|  | Mechaninio valymo virvinis elementas (kasetė) 10 mikronų | Mechaninio valymo polipropileno siūlų kasetė FA10. Sulaiko smėlį, molį, rūdis ir kitas mechanines priemaišas. 10 mikronų. |
|  | Vandens filtro kasetė plaunama | Vandens filtro kasetė 10", poliesterio tinklelis, plaunama. |
|  | Vamzdžių izoliacija 18/6 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 18/6, 2 m. |
|  | Vamzdžių izoliacija 22/9 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 22/9, 2 m. |
|  | Vamzdžių izoliacija 28/9 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 28/9, 2 m. |
|  | Vamzdžių izoliacija 35/9 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 35/9 2m. |
|  | Vamzdžių izoliacija 42/9 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 42/9 2m. |
|  | Vamzdžių izoliacija 48/9 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 48/9, 2 m. |
|  | Vamzdžių izoliacija 18/6 | Vamzdžių izoliacija su apsaugine PE plėvele 18/6, 2 m. |
|  | Akmens vatos kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai 22/40 | Vatos kevalas su lipnia užlaida, 22/40 (1.2 m). |
|  | Akmens vatos kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai 28/40 | Vatos kevalas su lipnia užlaida, 28/40 (1.2 m). |
|  | Akmens vatos kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai 35/40 | Vatos kevalas su lipnia užlaida, 35/40 (1.2 m). |
|  | Akmens vatos kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai 42/40 | Vatos kevalas su lipnia užlaida, 42/40(1.2 m). |
|  | Akmens vatos kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai 48/40 | Vatos kevalas su lipnia užlaida, 48/40 (1.2 m). |
|  | Laikiklis vamzdžių su guma 20-24 mm 1/2"" | Laikiklis vamzdžių su guma 20-24 mm 1/2"" |
|  | Laikiklis vamzdžių su guma 25–30 mm 3/4"" | Laikiklis vamzdžių su guma 25–30 mm 3/4"". |
|  | Laikiklis vamzdžių su guma 32–37 mm 1"" | Laikiklis vamzdžių su guma 32–37 mm 1"". |
|  | Laikiklis vamzdžių su guma 48–53 mm 1,1/2" | Laikiklis vamzdžių su guma 48–53 mm 1,1/2". |
|  | Laikiklis vamzdžių su guma 38–43 mm 1,1/4"" | Laikiklis vamzdžių su guma 38–43 mm 1,1/4"". |
|  | Laikiklis vamzdžių su guma 59–63 mm 2"" | Laikiklis vamzdžių su guma 59–63 mm 2"". |
|  | Ratukas dušo kabinai 25 mm | Ratukas dušo kabinos durims, 25 mm. |
|  | Ratukas dušo kabinai 23 mm | Ratukas dušo kabinos durims, 23 mm. |
|  | Lankstusis ortakis, 1.5 m x 100 mm | Lankstusis ortakis, aliuminis, 1.5 m x 100 mm. |
|  | Lankstusis ortakis, 1.5 m x 120 mm | Lankstusis ortakis, aliuminis, 1.5 m x 120 mm. |
|  | Lankstusis ortakis, 1.5 m x 125 mm | Lankstusis ortakis, aliuminis, 1.5 m x 125 mm. |
|  | Lankstusis ortakis, 1.5 m x 150 mm | Lankstusis ortakis, aliuminis, 1.5 m x 150 mm |
|  | Lankstusis ortakis, 1.5 m x 200 mm | Lankstusis ortakis, aliuminis, 1.5 m x 200 mm. |
|  | Savireguliuojantis šildymo kabelis, ilgis 5 m | Vamzdžių šildymo kabelis su kištuku, galia 10 W/m, montuojamas vamzdžio paviršiuje ar viduje. Įtampa 220-240 V. Kabelio ilgis 5 m. |
|  | Savireguliuojantis šildymo kabelis, ilgis 10 m | Vamzdžių šildymo kabelis su kištuku, galia 10 W/m, montuojamas vamzdžio paviršiuje ar viduje. Įtampa 220-240 V. Kabelio ilgis 10 m. |
|  | Savireguliuojantis šildymo kabelis, ilgis 15 m | Vamzdžių šildymo kabelis su kištuku, galia 10 W/m, montuojamas vamzdžio paviršiuje ar viduje. Įtampa 220-240 V. Kabelio ilgis 15 m. |
| - 1 | Savireguliuojantis šildymo kabelis, ilgis 20 m | Vamzdžių šildymo kabelis su kištuku, galia 10 W/m, montuojamas vamzdžio paviršiuje ar viduje. Įtampa 220-240 V. Kabelio ilgis 20 m. |

Pirkimo dokumentų

2 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL PREKĖS PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Pardavėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Pardavėjo registracijos adresas |  |
| Pardavėjo buveinės adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė, |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Bankas (banko pavadinimas) |  |
| Banko kodas |  |
| Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas) |  |
| Už sutarties vykdymą asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti  subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šią prekę ir patvirtiname, kad siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus:

| Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Bendra palyginamoji suma Eurais su PVM* (nurodoma suma privalo sutapti su suma pateikiama Excel dokumente) |
| --- | --- | --- |
| Vonios ir virtuvės reikmenys (santechninės prekės) | - |  |
| Bendra palyginamoji kaina Eur su 21% PVM žodžiu: |  |  |

1. Kainos nurodomos 2 (du) skaičius po kablelio.

2. Jei PVM nepildomas, nurodomos priežastys pateikiant dokumentą, dėl kurių PVM nemokamas.

3. Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo jo pateikimo dienos.

4. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad siūloma prekė atitinka privalomus techninius parametrus.

Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“ bus vykdoma atvykstančių transporto priemonių, jose esančių asmenų, lankytojų jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karinę teritoriją.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu.

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pridedama:

1 priedas – Pasiūlymo priedas Excel formatu;

______________		           _______		           _____________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens 	(Parašas)	        (Vardas ir pavardė) pareigų pavadinimas)

3 priedas

(Sutarties projektas)

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

Šiauliai, 2024 m.

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – Aviacijos bazė), juridinis asmens kodas 300058177, Lakūnų g. 3, LT-77103 Šiauliai, atstovaujama Štabo viršininko, atliekančio Aviacijos bazės vado funkcijas Roberto Tumasonio, veikiančio pagal Aviacijos bazės nuostatus, patvirtintus krašto apsaugos ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-554 „Dėl Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų ir jų struktūrinių vienetų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Pirkėjas), ir _____________(pardavėjas), atstovaujama ______________(pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal ________________(dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Pardavėjas), toliau kartu šioje prekių pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ sudarė šią Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

| 1. Sutarties objektas 1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti santechnines medžiagas, vonios ir virtuvės reikmenis (toliau – prekė), atitinkančias Sutarties 2 priede „Santechninių medžiagų ir jų priedų įsigijimo techninė specifikacija TS-235“ (toliau – 2 priedas) ir kitus Sutartyje nurodytus reikalavimus. 1.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties prieduose pateiktas ir Sutarties reikalavimus atitinkančią prekę, ir už ją sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka. |  |
| --- | --- |
| 2. Sutarties kaina/vertė/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės 2.1. Maksimali sutarties vertė – 50 000,00 Eur su PVM. 2.2. Prekės kaina nurodyta Sutarties 1 priede „Perkamos prekės kainų lentelė” (toliau – 1 priedas). 2.3. Sutarčiai taikoma prekių pirkimo–pardavimo sutarties bendroji dalis 2.2. papunkčio fiksuotos įkainio kainodara su peržiūra. 2.4. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuotos, visos išlaidos ir kiti mokesčiai. Pardavėjas į Sutarties kainą / prekių įkainius privalo įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje numatytas išlaidas. |  |
| 3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos 3.1. Pardavėjas prekę Pirkėjui privalo pristatyti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazei adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai. 3.2. Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja savo lėšomis ir priemonėmis pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos el. paštu. Prekės užsakomos pagal poreikį. 3.3. Prekės pristatymo sąlygos: 3.4. Prekės perdavime ir priėmime dalyvauja abiejų Šalių atstovai: 3.4.1. už prekės pristatymą Pirkėjui laiku atsakingas Pardavėjas. Už sutarties kontrolę atsakingo asmens kontaktinius duomenis perduoti prekes pristatančiam kurjeriui, kad esant poreikiui kurjeris galėtų tiesiogiai susisiekti su procesą kontroliuojančiu asmeniu. 3.4.2. prekės priėmimas vykdomas Sutarties bendrosios dalies 3.2 punkte nustatyta tvarka. Pirkėjo paskirtas už Sutarties kontrolę atsakingas asmuo patikriną prekę ir pasirašo prekių patikrinimo aktą ir prekių priėmimo–perdavimo aktą. Nustačius neatitikimus, prekė nepriimama ir laikoma, kad ji nepristatyta, o Pardavėjas savo lėšomis nedelsiant prekę turi atsiimti. Pardavėjui neįvykdžius pareigos nedelsiant atsiimti prekę, Pardavėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekės dingimo ar sugadinimo. Prekių patikrinimo akto ir prekių priėmimo–perdavimo akto pavyzdžiai pateikiami 3 ir 4 prieduose. 3.5. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas ir pan. įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Pardavėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Pardavėjas įsipareigoja: 3.5.1. Prekę pristatyti ne piko valandomis, pasirenkant trumpiausią kelią; 3.5.2. Tiekiant prekę mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentaciją pasirašyti elektroniniu parašu ir teikti tik elektroniniu formatu, o esant būtinybei spausdinimui naudoti tik perdirbtą popierių. |  |
| 4. Apmokėjimo tvarka 4.1. Mokėtojas su Pardavėju atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 papunktyje nustatyta tvarka. 4.2. Avanso mokėjimas nenumatomas. 4.3. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, nurodant Pirkėjo (Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės) ir Mokėtojo (Lietuvos kariuomenės) rekvizitus, kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 11 punkte. Jeigu Pardavėjas nepateikia sąskaitos informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, Mokėtojas neatlieka mokėjimo. 4.4. Prekės priėmimo–perdavimo aktas ir prekės patikrinimo aktas pateikiami per informacinę sistemą „SABIS“ priemones. |  |
| 5. Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį 5.1. Pardavėjui vėluojant pristatyti prekę daugiau kaip 7 kalendorines dienas nuo Sutarties specialiosios dalies 3.2 punkte nurodyto termino, Pirkėjas turi teisę Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatyta tvarka Sutartį nutraukti. 5.2. Kiti vienašalio Sutarties nutraukimo atvejai numatyti Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje. |  |
| 6. Prekių kokybė Prekės kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. |  |
| 7. Garantiniai įsipareigojimai 7.1. Pardavėjo pristatytos prekės garantijos / tinkamumo naudoti terminai privalo atitikti Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Prekėms taikoma gamintojų suteikiamas garantijos laikotarpis. 7.2. Prekės garantinis laikotarpis prasideda vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 3.2 papunktyje nurodytomis sąlygomis, abiem šalims pasirašius dokumentus patvirtinančius prekės perdavimą – priėmimą (prekės priėmimo – perdavimo ir prakės patikrinimo aktus). 7.3. Garantinio laikotarpio metu eksploatuojant prekes, atsiradus gedimams ar pastebėjus gamyklinį broką, tiekėjas įsipareigoja gaminį pakeisti nauju per 14 kalendorinių dienų, savo lėšomis ir atitinkantį techninės specifikacijos reikalavimus. |  |
| 8. Papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas Sutarties įvykdymui užtikrinti draudimo bendrovės laidavimo rašto arba banko garantijos nebus reikalaujama. |  |
| 9. Kitos sąlygos 9.1. Sutarties bendrosios dalies 11.1 papunktyje nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,2 %. 9.2. Sutarties bendrosios dalies 11.2 papunktyje nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – netaikoma. 9.3. Sutarties bendrosios dalies 11.3 papunktyje nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,2 %. 9.4. Sutarties bendrosios dalies 11.4 papunktyje nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 7 % nuo sutarties kainos. 9.5. Nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė – 30 dienų, taikant Sutarties bendrosios dalies 9.1.2 papunkčio sąlygas. 9.6. Pardavėjas šiai Sutarčiai vykdyti pasitelks subtiekėją (-us): (nurodomas subtiekėjo (-ų) pavadinimas). Subtiekėjo (-jų) keitimo tvarka nurodyta Sutarties bendrosios dalies 15.9 papunktyje arba Pardavėjas šiai Sutarčiai vykdyti subtiekėjo (-ų) nepasitelks (jei subtiekėjas nebus pasitelktas). 9.7. Pardavėjo atstovas (ai) – _________ tel. ___________, el. paštas _____________. 9.8. Pirkėjo atstovas (ai) – 9.9. Pirkėjo paskirtas už sutarties kontrolę – _________ tel. ___________, el. paštas _____________. 9.10. Sutarties priedai: 9.10.1. 1 priedas „Perkamų prekių įkainių lentelė“; 9.10.2. 2 priedas „Santechninių medžiagų ir jų priedų įsigijimo techninė specifikacija TS-235“ 9.10.3. 3 priedas „Prekių patikrinimo aktas“; 9.10.4. 4 priedas „Prekių perdavimo–priėmimo aktas“; |  |
| 10. Sutarties galiojimas 10.1. Sutartis įsigalioja Sutarties bendrosios dalies 12.1 papunktyje nustatyta tvarka ir galioja 12 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos, o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško jų įvykdymo. 10.2. Sutarties pratęsimas – jei likus ne mažiau nei vienam mėnesiui iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių raštu nepareiškė noro nutraukti Sutartį, tai Sutartis laikoma pratęsta dar 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui tomis pačiomis Sutarties sąlygomis. Sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus. Bendras Sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai. |  |
| 11. Pirkėjo rekvizitai Gavėjas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė Įmonės kodas: 300058177 Adresas: Lakūnų g. 3, LT-77103 Šiauliai Tel. (8 41) 592 144 Faksas (8 41) 592 192 Mokėtojas Lietuvos kariuomenė Įmonės kodas: 188732677 Adresas: Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius PVM mokėtojo kodas: LT887326716 Banko kodas: 40 400 Bankas Lietuvos Respublikos finansų ministerija Atsiskaitomoji sąskaita: LT62 4040 0636 1000 1175 | 12. Pardavėjo rekvizitai Įmonės pavadinimas Įmonės kodas Registracijos adresas PVM mokėtojo kodas Bankas Banko kodas Atsiskaitomoji sąskaita |

PIRKĖJAS								PARDAVĖJAS

Štabo viršininkas, atliekantis

Aviacijos bazės vado funkcijas

Robertas Tumasonio

Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties 1 priedas

Perkamų prekių įkainių lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis (mato vienetas) | Vieno mato vieneto įkainis EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Bus papildyta pasirašant sutartį.

PIRKĖJAS								PARDAVĖJAS

Štabo viršininkas, atliekantis

Aviacijos bazės vado funkcijas

Robertas Tumasonis

Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties 2 priedas

SANTECHNINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PRIEDŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS-235

Bus papildyta pasirašant sutartį.

Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties 3 priedas

Prekių patikrinimo AKTAS

20     m.                  d.

(vieta)

(įrašyti komisiją (sudarymo dokumento numerį ir datą) arba paskirto asmens, atliekančio prekių atitikties sutarties reikalavimams patikrinimą, pareigas, vardą, pavardę)

dalyvaujant

(jeigu dalyvavo įrašyti tiekėjo (įgalioto atstovo) arba kitų asmenų dalyvaujančių priėmime vardą, pavardę)

Pildyti atitinkamai atsižvelgiant į tikrinamąjį objektą

| Prekių pavadinimas |  | Sutarties data, numeris |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiekėjas |  | Apskaitos dokumento data, numeris |  |

Prekių priėmimo metu atrankos būdu patikrinta:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Reikalavimų pavadinimas | Patikrinimo būdas (pvz. vizualinis vertinimas, matavimai ar kt. ) | Atžyma apie atitikimą (atitinka/ neatitinka) | Patikrinimo metu nustatyti neatitikimai (nustačius neatitikimus, vadovaujantis pirkimo – pardavimo sutarties ir jos priede (-uose) punktais, detaliai surašomi nustatyti trūkumai, neįvykdytos sutarties sąlygos ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Išvados ir pasiūlymai :

(įrašyti prekės atitinka/ neatitinka pirkimo–pardavimo sutarties ir jos priede (-uose)  nustatytus reikalavimus, prekės priimti/nepriimti ir kt. pagal sutarties sąlygas; nurodomas terminas per kurį turi būti pašalinti trūkumai)

Patikrinimą atlikusių asmenų/komisijos narių:	Tiekėjas:

(vardas, pavardė, parašas)	(Tiekėjo (įgalioto atstovo) vardas, pavardė, paršas)

Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties 4 priedas

Prekių perdavimo–priėmimo AKTAS

20     m.                  d.

(vieta)

| Prekių pavadinimas |  | Sutarties data, numeris |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiekėjas |  | Apskaitos dokumento data, numeris |  |

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mat. vienetas | Kiekis | Kaina | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekė | Vnt. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

PREKES PRIĖMĖ:                                                            PREKES PERDAVĖ:

| ____________________________________ (pavadinimas) Įmonės kodas: Adresas: Tel. Nr. Fakso Nr. El. paštas: _____________________________________ (vardas, pavardė) Parašas Data: | ____________________________________ (pavadinimas) Įmonės kodas: Adresas: Tel. Nr. Fakso Nr. El. paštas: ______________________________________ (vardas, pavardė) Parašas Data: |
| --- | --- |

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

2024, Šiauliai

1. Sąvokos

1.1. Šioje Sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys - Pirkėjas ir Pardavėjas.

1.1.3. Mokėtojas – krašto apsaugos sistemos juridinis asmuo ar jo padalinys, mokantis už prekes Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje ir pasirašydamas priėmimo perdavimo aktą (ar kitą spec. dalyje nurodytą dokumentą) patikrina jų kiekį ir komplektaciją.

1.1.4. Gavėjas – krašto apsaugos sistemos juridinis asmuo ar jo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam pristatomos prekės (Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais Gavėjas ir Mokėtojas gali sutapti).

1.1.5. Trečiasis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), išskyrus Mokėtoją ar Gavėją, kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.6. Licencijos - visos reikalingos licencijos ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.7. Sutarties objektas - prekės ir visos su jų pardavimu susijusios paslaugos (personalo apmokymai, instaliavimas, įdiegimas, pristatymas ir kt.), dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Sutarties ir jos priedų nustatytus reikalavimus.

1.1.8. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui, jeigu sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti arba netinkamai įvykdyti.

1.1.9. Kainodaros taisyklės – sutartyje nustatyta kaina/įkainiai ar sutarties kainos/įkainių apskaičiavimo bei kainos/įkainių koregavimo taisyklės.

1.1.10. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.11. Prekių partija – tai prekės, turinčios tas pačias savybes, pagamintos pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš žaliavų ar medžiagų gautų iš to paties žaliavų ar medžiagų gamintojo/ pardavėjo.

1.1.12. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas, pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties žaliavų gamintojo ar pardavėjo. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu gali būti laikomas laboratorijos tyrimų protokolas, gamintojo atitikties deklaracija, įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai - pinigų suma, kuri Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokama Pardavėjui. Pirkėjas yra atsakingas Pardavėjui už tinkamą Mokėtojo prievolės sumokėti Sutartyje nurodytą kainą įvykdymą.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi prekėms taikomo PVM/akcizų tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.3. Prekių įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytomis kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

2.4. Pardavėjas į Sutarties kainą/prekių įkainius privalo įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas ir mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo, ir/arba priežiūros išlaidas;

2.4.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

2.4.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.7. prekių garantinio remonto išlaidas;

2.4.8. visas su darbinių pavyzdžių pagaminimu ir pateikimu Pirkėjui susijusias išlaidas;

2.4.9. visas su medžiaginių pavyzdžių (pagrindinių ir priedų), kurios naudojamos produkto gamyboje, pagaminimu ir pateikimu Pirkėjui susijusias išlaidas.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka Pardavėjui.

2.6. Su Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu Subtiekėju (-ais) Pirkėjas ir Pardavėjas gali sudaryti trišalę tiesioginio atsiskaitymo sutartį, kuria Šalių ir Subtiekėjo sutarta apimtimi ir sąlygomis Pardavėjas perleidžia teisę Subtiekėjui reikalauti, kad jam būtų sumokėta sutarta Sutarties kainos dalis. Reikalavimo teisės perleidimas Subtiekėjui nesudarius tiesioginio atsiskaitymo Sutarties, negalioja.

2.7. Subtiekėjas, norėdamas, kad pagal sutartį būtų atsiskaityta tiesiogiai su juo raštu praneša Pirkėjui, kad pageidauja sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį. Kartu su prašymu sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį Subtiekėjas turi pateikti:

2.7.1. Pagrindines tiesioginio atsiskaitymo sutarties sąlygas nurodytas Sutarties bendrosios dalies 2.8 punkte.

2.7.2. Pardavėjo patvirtinimą, kad jis sutinka Subtiekėjo siūlomomis sąlygomis sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį.

2.7.3. Dokumentus įrodančius, kad nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų.

2.8. Tiesioginio atsiskaitymo sutartyje yra nustatoma Sutarties kainos dalis, kurios reikalavimo teisė yra perleidžiama Subtiekėjui, mokėjimų tvarka, kuri turi atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą tvarką, Subtiekėjo pareiga pateikti sąskaitas tik suderinus su Pardavėju ir pateikus šio suderinimo rašytinius įrodymus, Šalių ir Subtiekėjo pareiga informuoti apie rekvizitų pasikeitimus, mokėjimų vykdymo tvarka įvykus ginčui tarp Pardavėjo ir Subtiekėjo, papildomas prievolių, užtikrinimas.

2.9. Tiesioginio atsiskaitymo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki dienos, nuo kurios atsiranda mokėjimo prievolė pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

2.10. Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekėju neatleidžia Pardavėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Sutartyje numatytos Pardavėjo teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nesusiję su reikalavimo teise sumokėti Sutarties kainą perleidimu Subtiekėjui negali būti perduoti.

2.11. Pirkėjas turi teisę reikšti Subtiekėjui visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti Pardavėjui iki reikalavimo teisės perdavimo.

2.12. Kilus ginčui tarp Pardavėjo ir Subtiekėjo dėl tiesioginio atsiskaitymo sutartyje numatytų atsiskaitymų ar jų tvarkos, visos mokėjimo prievolės vykdomos Pardavėjui. Jei Subtiekėjo reikalavimas (sąskaita ar kitas dokumentas) yra nesuderintas su Pardavėju, bus laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Subtiekėjo yra kilęs ginčas.

2.13. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

3. Prekių tiekimo terminai ir sąlygos

3.1. Prekės pristatomos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Prekes Pardavėjas pristato savo rizika be papildomo apmokėjimo. Mokėtojas nuosavybės teisę į prekes įgyja Pardavėjui ir Pirkėjui/Mokėtojui (Sutartyje numatytais atvejais – Gavėjui) pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus. Mokėtojas pasirašydamas dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, patvirtina prekių kiekio ir komplektacijos atitiktį Sutarties ir jos priedų reikalavimams, o Pirkėjas pasirašydamas dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, patvirtina prekių kokybės atitiktį Sutarties ir jos priedų reikalavimams. Kai pristatytos prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus dokumentas, patvirtinantis prekių perdavimą-priėmimą, turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus kai prekėms atliekami laboratoriniai bandymai.

3.3. Už prekes, pateiktas viršijant Sutartyje/paraiškose/užsakymuose nurodytus kiekius, Pardavėjui neapmokama.

3.4. Pardavėjui pristačius mažesnę prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje/paraiškose/užsakymuose, yra laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos. Pardavėjas savo lėšomis prekes turi atsiimti ir, jeigu dėl to yra praleidžiamas pristatymo terminas, Pardavėjui taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos.

3.5. Pardavėjas įsipareigoja po Sutarties įsigaliojimo Sutarties specialioje dalyje nurodytais terminais:

3.5.1. parengti, pagaminti, suderinti su Pirkėju ir patvirtinti perkamų prekių darbinius pavyzdžius (2 egz., vienas - Pirkėjui, antras – Pardavėjui), kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma);

3.5.2. suderinti su Pirkėju ir pateikti teiktiną prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas arba Sutarties specialioje dalyje nurodytus standartus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma);

3.5.3. suderinti su Pirkėju prekės naudojimo (priežiūros) instrukciją, kuri pateikiama kartu su kiekviena preke (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

3.6. Jeigu Sutarties galiojimo metu prekės gamintojas pakeičia/atnaujina šia Sutartimi perkamos prekės, modelį/pavadinimą, kuris yra nurodytas Sutartyje, Pardavėjas, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo modelio/pavadinimo gaminio darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). Pardavėjas suderinęs su Pirkėju ir su juo sudaręs papildomą susitarimą turi teisę tiekti naujo modelio/pavadinimo prekes. Naujo modelio/pavadinimo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačia kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis. Naujo modelio prekės privalo būti suderinamos su kitomis pagal šią Sutartį perkamomis ir jau įsigytomis prekėmis.

3.7. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas prekės gamintojas gali būti keičiamas kitu gamintoju tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių Pardavėjui nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu.  Sutartyje nurodyto gamintojo keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su Pirkėju ir pasirašius susitarimą dėl gamintojo pakeitimo.  Prašymas dėl Sutartyje nustatyto gamintojo keitimo kitu, Pirkėjui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu Pardavėjas, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomo naujo gamintojo prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo gamintojo prekių darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). Naujo gamintojo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačia kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis.

3.8. Pardavėjas įsipareigoja nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekėjų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Pardavėjas įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti, ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. Pardavėjo atstovai, patekdami į karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus.

Papildymas 3.8 p.: KA ministro įsakymas Nr. V-732 (2024-08-07)

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. Pardavėjui sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas Mokėtojui ar Gavėjui, Sutartyje nustatyta tvarka pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo dokumento, patvirtinančio prekių perdavimą-priėmimą, ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama Mokėtojui Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis. Vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, Pardavėjui pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), jam mokamos palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

4.2. Pardavėjui pristačius prekes, Pirkėjas per 3 (tris) dienas turi teisę nuspręsti, ar Pardavėjo pristatytoms prekėms (nustatytai prekių partijai ar/ir siuntai) bus atliekami laboratoriniai bandymai tam, kad būtų įsitikinta, jog prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkėjas priima sprendimą, kad laboratoriniai bandymai prekėms nebus atliekami, prekės, atitinkančios Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, priimamos ir už priimtas prekes Mokėtojas sumoka Pardavėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas nusprendžia, kad laboratoriniai bandymai prekėms bus atliekami, už prekes sumokama per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra gauti laboratorinių bandymų rezultatai ir patvirtinta, kad prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad sąlyga dėl avanso taikoma).

4.3. Jeigu už prekes bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, Pardavėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Mokėtojo sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei prekių pristatymo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Jeigu avanso apmokėjimas bus užtikrintas laidavimu, Pardavėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis (jei spec. dalyje nurodyta, kad sąlyga dėl avanso taikoma).

4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės, iš Pirkėjo gavimo, sumokėti Mokėtojui sumą, neviršijančią laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Mokėtojo sąskaitą.

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Pirkėją ar Mokėtoją įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Pardavėju Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.6. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.3-4.5 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Pardavėjas avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Pirkėjui nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

4.7. Avansas sumokamas per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.

4.8. Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo Pardavėjui tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų.

5. Prekių kokybė

5.1. Prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. Pardavėjas sutinka, kad, vadovaujantis LKS STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį Pardavėjo valstybėje, kad būtų vykdoma Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma). Jeigu Pardavėjas nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į Pardavėjo sutartį su jam prekes gaminsiančiu tiekėju, apie tai informuojant Pirkėją ir pateikiant atitinkamus dokumentus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.3. Prekių priėmimo metu nustačius jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, nedelsiant kviečiami Pardavėjo atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o Pardavėjui taikoma sutartinė atsakomybė, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs.

5.4. Tuo atveju, kai konfliktas dėl prekių kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviesti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertų darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.5. Pirkėjui, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.2 punktu, nusprendus prekėms atlikti laboratorinius bandymus, iš pasirinktos prekių partijos (siuntos), dalyvaujant Pardavėjo atstovui, pasirenkamas Sutarties specialioje dalyje nurodytas prekių kiekis, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose) bus tikrinamas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.6. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės jų neatitinka, jos nepriimamos, likusios prekės (partija ir/ar siunta) grąžinamos Pardavėjui. Už prekes neapmokama bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o Pardavėjui taikomos sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos. Nustačius prekių neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, už bandymams panaudotas prekes neapmokama, o Pardavėjas turi apmokėti laboratorinių bandymų išlaidas bei sumokėti Pirkėjui 10% dydžio nuo išbrokuotos partijos kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurie skirti atlyginti Pirkėjo patirtas administracines išlaidas, organizuojant prekių laboratorinių bandymų procedūras. Tokiu atveju Pardavėjas privalo vietoj nepriimtų prekių, neatitinkančių Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, pristatyti naujas, Sutarties ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes..

5.7. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės juos atitinka, Pirkėjas apmoka laboratorinių bandymų išlaidas, o Pardavėjas turi laboratoriniams bandymams panaudotas prekes pakeisti Pirkėjui naujomis prekėmis be papildomo apmokėjimo.

6. Prekės kokybės garantija

6.1. Prekėms suteikiamas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodytas kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas.

6.2. Kokybės garantijos/tinkamumo naudoti termino metu Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą lygiavertę prekę (prekė neprivalo būti identiška perkamai prekei, tačiau turi galėti vykdyti funkcijas, kurių vykdymui skirta pagal Sutartį perkama prekė) kuria būtų galima naudotis prekės įsigytos pagal šią Sutartį trūkumų šalinimo laikotarpiu, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.3. Kokybės garantijos termino metu Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus bei kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo)/Tinkamumo naudoti termino metu Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pakeisti prekes atitinkančiomis šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams bei kompensuoti Mokėtojo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).

6.4. Apie kokybės garantijos termino metu pastebėtus prekių trūkumus Mokėtojas arba Gavėjas informuoja Pirkėją. Pirkėjas remdamasis Mokėtojo ar Gavėjo pateikta informacija turi teisę raštu (paštu, el. paštu ar kt.) pareikšti pretenziją dėl prekių kokybės. Pretenziją galima pateikti viso kokybės garantijos termino galiojimo metu.

6.5. Pirkėjas prekių kokybės garantijos termino metu gali nuspręsti atlikti laboratorinius bandymus iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos), dalyvaujant Pardavėjo atstovui, pasirenkant Sutarties specialioje dalyje nurodytą prekių kiekį, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose) bus tikrinamas. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių bandymų rezultatai neatitinka Sutarties ir jos priede (-uose) prekėms nustatytų reikalavimų, brokuojama visa pristatyta prekių siunta/partija ir laboratorinių bandymų išlaidas, apmoka Pardavėjas. Nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas toks pats Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo dokumento, patvirtinančio naujos prekės perdavimą-priėmimą, pasirašymo dienos.

6.7. Prekių, kuriomis Mokėtojas ar Gavėjas negalėjo naudotis trūkumų šalinimo metu, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiu, kuris yra lygus prekės trūkumų šalinimo laikotarpiui.

6.8. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta kokybės garantija netaikoma, jeigu Pardavėjas įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo elgesio su prekėmis arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinų materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. Pardavėjas turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

8.2. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.)

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo Sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas.

9.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (jei spec. dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Pardavėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

9.2.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti prekes Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. Pardavėjas nevykdo (ar informuoja, kad negalės vykdyti) sutartinio įsipareigojimo tiekti prekes;

9.2.3. Pardavėjas didina prekių kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. Pardavėjas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija);

9.2.6. Pardavėjo pateiktos prekės ar jų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų;

9.2.7. Pardavėjas nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte (jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas);

9.2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;

9.2.9. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Pardavėjas ar jo teikiamos prekės ar paslaugos nėra patikimos ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

9.2.10. Sutarties vykdymo metu paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės;

9.2.11. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53 straipsnį.

9.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (jei  spec. dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Pardavėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.4. Nutraukus sutartį, Pardavėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti Mokėtojui jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, Pardavėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo nepristatytų prekių kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas (dienomis ar valandomis) yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Mokėtojo patirtus nuostolius Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Pardavėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.2. Kokybės garantijos termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, Pardavėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurioms yra nesuteiktos pakaitinės prekės, kainos/įkainių be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Mokėtojo patirtus nuostolius Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.3. Garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nustatytus įsipareigojimus, Pardavėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Mokėtojo patirtus nuostolius Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.4. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti Pirkėjui ne mažiau kaip 5-7  % sutarties kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos be PVM, arba bendros užsakymo kainos be PVM) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Mokėtojo patirtus nuostolius, Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Pardavėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.4 punkte nurodytos priežasties, Pardavėjas per 7 (septynias) dienas (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti Mokėtojui prekių su trūkumais įsigijimo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos atlyginti visus Mokėtojo patirtus nuostolius, Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį.

11.6. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo Pardavėjui atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.253 str. 1 ir 3 dalimis, finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo Pardavėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir Pardavėjui pateikus Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (Sutarties įsigaliojimo kai pateikiamas užtikrinimas sąlyga taikoma, jeigu Sutarties spec. dalyje nurodyta, kad Sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija), užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti Pirkėjui sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytą sumą Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1 -9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių. Banko garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimamas, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 11.4 punkte.

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant Pardavėjo kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.3. Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Pirkėjui Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas prekių tiekimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. Pardavėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Pardavėjo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

12.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), Pardavėjas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Pardavėjas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Pardavėjui pateikus raštišką prašymą.

12.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pakeitimas yra galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnio nuostatomis ir neprieštarauja pagrindiniams viešųjų pirkimų principams bei tikslui.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas. Toks Sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

12.9. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytos maksimalios Sutarties kainos/bendros pasiūlymo kainos. Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes Pardavėjas gali tiekti tik ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Esant poreikiui įsigyti Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių Pirkėjas ir Pardavėjas sudaro papildomą rašytinį susitarimą, kurio sąlygos privalo būti analogiškos Sutarties sąlygoms, atitinkamai jas pritaikant prie naujai perkamų prekių (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

12.10. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas ir asmens duomenys

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus.

14.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas, ar telefono numeris) gali būti naudojami tik nustatant Šalių, Mokėtojo ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties specialiosios dalies 9 punkte.

14.5. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

14.6. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo įvardintus subtiekėjus, Mokėtoją ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekėjas Specialiosios dalies numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

14.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą Šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius, kad yra tvarkomi Sutartyje nenumatyti asmens duomenys, yra pildomas Sutarties specialiosios dalies 9 punktas.

14.8. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ar būtų nepateisinamas Sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.9. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 (vieną) darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

14.10. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

14.11. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 14.3 punkte numatytą įsipareigojimą Pardavėjas privalo Pirkėjui sumokėti 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės/pasiūlymo kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydžio sumą ir atlyginti kitus dėl tokio pažeidimo padarytus nuostolius.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio pardavėju lietuvių ir anglų kalba ).

15.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei Sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą Pardavėjas moka Pirkėjui 5 proc. maksimalios Sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. Pardavėjas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius, jeigu būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant Sutarties sąlygų.

15.8. Subtiekėjo (-ų)/subteikėjo pavadinimas, jo (-ų) vykdomų sutartinių įsipareigojimų dalis yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.9. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas (-i) subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) kitu (-ais) subtiekėju (-ais)/subteikėju (-ais) dėl objektyvių aplinkybių, kurių Pardavėjui nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/ subteikėjo (-ų) keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su Pirkėju.  Prašymas dėl Sutartyje nustatyto subtiekėjo (ų)/ subteikėjo (-ų) keitimo kitu Pirkėjui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu pateikiant pagrindžiančius dokumentus, kad naujas subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (ai) atitinka visus subtiekėjui (-ams)/subteikėjui (-ams)  viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus, o Pardavėjas dėl subtiekėjo pasikeitimo neprarado pirkimo dokumentuose nustatytos minimalios kvalifikacijos. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subtiekėju (-ais)/ subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu (taikoma, jei Pardavėjas juos numato pasitelkti).

15.10. Pardavėjo paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja Pardavėjui, priiminėja ir tvirtina Pirkėjo teikiamus prekių užsakymus, tiekiamų prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su Pirkėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.11. Pirkėjo paskirti asmuo/asmenys, kurie atstovauja Pirkėjui, teikia Pardavėjui prekių užsakymus, prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su Pardavėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

PIRKĖJAS								PARDAVĖJAS

Štabo viršininkas, atliekantis

Aviacijos bazės vado funkcijas

Robertas Tumasonis