# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Vilniaus universiteto (toliau – VU) turimų plastikinių, medinių, aliuminių langų bei balkono durų, ir stoglangių reguliavimas ir remontas VU padaliniuose Vilniuje (toliau – Paslaugos).

VU turimas langų, balkono durų bei stoglangių preliminarus kiekis: daugiau kaip 10 000 vnt., kuriuose pagrinde susidėvėjo  sandarinimo guminės tarpinės ir išsiderino užrakinimo mechanizmai, taigi VU siekia įsigyti jų reguliavimą ir remontą.

VU turimų langų, balkono durų bei stoglangių profiliai yra įvairių gamintojų (REHAU, VEKA, GEALAN, ROTO, MACO, ROMB,  ALUPLAST ir kt.).

Pirkimo objekto apimtis: Paslaugos bus perkamos 36 mėnesius pagal VU poreikį, įsipareigojant sutarties vykdymo metu neviršyti 165.000,00 Eur be PVM pradinės sutarties vertės, nustatytos pirkimo sąlygose, ir numatant (įsipareigojant) užsakyti Paslaugų už ne mažiau nei 80 (aštuoniasdešimt)  proc. pirkimo sąlygose nurodytos pradinės sutarties vertės be PVM. Sutarties kaina yra 199.650,00 Eur  su PVM.

  - Specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Pasiūlymo forma“ laimėtojo siūlomi įkainiai bus įtraukiami į numatomą sudaryti Paslaugų teikimo sutartį, o pasiūlymo palyginamoji kaina į sutartį įtraukiama nebus.

1.3 Maksimali VU priimtina pasiūlymo palyginamoji vertė, nustatyta ir užfiksuota pirkimo pradžioje CVP IS pirkimo kortelės vidiniuose dokumentuose ir VU vidiniuose dokumentuose, tiekėjams atskleista nebus.

1.4. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais (žr. 3.3. punktą).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

2.1. Paslaugų teikimo vieta - VU struktūriniai padaliniai, esantys Vilniuje (konkretaus padalinio adresas bus nurodomas atskiro užsakymo metu).

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA, TERMINAI IR REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Bus sumokama tik už faktiškai VU užsakytas ir tiekėjo tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.3. Reikalavimai remonto detalėms (rankenoms, apkaustams ir tarpinėms):

    - detalės privalo būti suderinamos, kaip tas apibrėžta 3.3.2. punkte, su remontuojamo originalaus lango profiliu  (pvz., REHAU langui naudojama REHAU tarpinė arba suderinama, kaip tas apibrėžta šios techninės specifikacijos 3.3.2. p., su remontuojamu langu ir pan.);

    - lygiavertė  (arba suderinama) laikoma tokia detalė, kurios savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu originalaus lango profilio ta pati detalė ir siūlomą detalę galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

3.4. Sutarties vykdymo metu siūlant lygiavertę (suderinamą) detalę, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius suderinamumą, kaip tas apibrėžta šios techninės specifikacijos 3.3.2. p., su remontuojamo originalaus lango / balkono durų / stoglangių profiliu. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir kitais objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūloma detalė suderinama su  remontuojamo originalaus lango / balkono durų / stoglangių  profiliu, VU pripažįsta ir kitas tinkamas priemones (pvz., remontuojamo lango gamintojo (ar jo įgalioto asmens) patvirtinimą, jog siūloma detalė yra suderinama su remontuojamu langu). Tačiau tinkamomis lygiavertiškumo (suderinamumo) įrodymo priemonėmis nelaikoma tiekėjo savideklaracija be konkrečių techninių įrodymų.

3.5. Paslaugos, pagal konkretų užsakymą, turi būti teikiamos pagal iš anksto su VU atstovu suderintą konkrečių Paslaugų atlikimo laiką ir VU patvirtintą Paslaugų teikimo ir medžiagų sąmatą (toliau – Sąmata), kurioje nurodomi duomenys apie numatomas naudoti Paslaugų teikimui detales, taikant pirkimo procedūrų metu tiekėjo pasiūlytus įkainius šia tvarka:

3.6.1. iškilus langų ir/arba balkono durų, ir/arba stoglangių reguliavimo ir/arba sutepimo, ir/arba tarpinės ir/arba rankenos keitimo poreikiui (ir aukštalipio paslaugoms, jei toks poreikis yra), VU atstovas  elektroniniu paštu išsiunčia sutartyje nurodytam tiekėjo atstovui pranešimą apie iškilusį Paslaugų poreikį, t. y. pateikia užsakymą, bei kartu pateikia fotonuotraukas tų langų/balkono durų/stoglangių, kuriems užsakomos reguliavimo ir/ar sutepimo, ir/ar tarpinės, ir/ar rankenos keitimo paslaugos;

3.6.2.  iškilus langų ir/arba balkono durų, ir/arba stoglangių mechanizmų (apkaustų) keitimo  poreikiui  (ir aukštalipio paslaugoms, jei toks poreikis yra), VU atstovas elektroniniu paštu išsiunčia sutartyje nurodytam tiekėjo atstovui pranešimą, t. y. pateikia užsakymą, apie iškilusį Paslaugų poreikį, o tiekėjas turi atvykti į apžiūrą vietoje ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas (jeigu su VU atstovu nesusitarta kitaip) nuo pranešimo gavimo dienos, kad įvertinti Paslaugų teikimo apimtis. Tiekėjas ne daugiau nei vienos apžiūros metu turi įvertinti vieno užsakymo, kurio metu numatoma keisti langų ir/arba balkono durų, ir/arba stoglangių mechanizmus (apkaustus), apimtis. VU įsipareigoja apmokėti už ne daugiau nei vieną apžiūrą vietoje, skirtą vieno užsakymo, kurio metu numatomas langų ir/arba balkono durų, ir/arba  stoglangių mechanizmų (apkaustų) keitimas, apimties įvertinimui. Esant poreikiui, tiekėjas savo sąskaita gali (su VU atstovu sutarus) pakartotinai atvykti į vietą ir įvertinti Paslaugų, skirtų vieno užsakymo įvykdymui, teikimo apimtis. Pakartotinė apžiūra turėtų vykti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo konkretaus užsakymo gavimo (jeigu su VU atstovu nesusitarta kitaip).

3.6.3.  Tiekėjas, per 3 (tris) darbo dienas (jeigu su VU atstovu nesusitarta kitaip) nuo:

a)  pranešimo (užsakymo) apie iškilusį langų ir/arba balkono durų, ir/arba  stoglangių reguliavimo ir/arba sutepimo, ir/arba tarpinės ir/arba rankenos keitimo poreikį (įkaitant aukštalipio paslaugas, jei tokios reikalingos)  gavimo dienos;

b) apžiūros vietoje,  įvertinant  langų ir/arba balkono durų, ir/arba stoglangių mechanizmų (apkaustų) ir/ar tarpinės keitimo (įkaitant aukštalipio paslaugas, jei tokios reikalingos) apimtis, dienos,

turi elektroniniu paštu pateikti VU atstovui konkretaus užsakymo Sąmatą, kurioje nurodomi duomenys apie numatomas naudoti Paslaugų teikimui detales. VU atstovas Sąmatą turi patvirtinti (el. paštu) arba parašyti pastabas (el. paštu) per 2 (dvi) darbo dienas nuo jos pateikimo. Gavęs pastabas (el. paštu)  tiekėjas patikslina Sąmatą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas (jeigu su VU atstovu nesusitarta kitaip) nuo pastabų gavimo dienos. Konkretaus užsakymo metu VU atstovas patvirtins tik tokias Sąmatas, kurios atitiks sutarties, šios techninės specifikacijos reikalavimus, pirkimo procedūrų metu tiekėjo pasiūlytus įkainius ir tik tas, kurias tiekėjas tikslins pagal VU atstovo pastabas ne daugiau kaip 3 (tris) kartus.

3.6.4. Suteikus Paslaugas yra surašomas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.

3.7. Esant aukštalipio paslaugų poreikiui, kurio darbo laikas apskaitomas pagal valandinį įkainį, tiekėjui atvykus iš anksto su VU atstovu suderintu laiku, VU atstovas užfiksuoja atvykimo laiką. Aukštalipio paslaugų atlikimo laikas skaičiuojamas valandos tikslumu, apvalinant minutes pagal matematinio apvalinimo taisykles (pvz.: jeigu paslaugos teikiamos 1 valandą ir 24 min, laikas apvalinamas iki 1 val.; jeigu Paslaugos teikiamos 1 valandą ir 45 min. laikas apvalinamas iki  2 val.).

3.8. VU numato, jog:

3.8.1. atskiriems adresams bus teikiami atskiri užsakymai (jeigu su tiekėju nesusitarta kitaip);

3.8.2.  vieno užsakymo metu numatomas minimalus langų ir/arba balkono durų, ir/arba stoglangių skaičius, kuomet užsakomas reguliavimas ir/arba sutepimas, ir/arba rankenos ir/arba tarpinių keitimas, negali būti mažesnis kaip  5 vnt.;

3.8.3. vieno užsakymo metu numatomas maksimalus langų ir/arba balkono durų, ir/arba stoglangių skaičius, kuomet užsakomas reguliavimas ir/arba sutepimas, ir/arba rankenos ir/arba tarpinių keitimas, negali būti didesnis kaip 100 vnt.;

3.8.4. vieno užsakymo metu numatomas maksimalus langų ir/arba balkono durų, ir/arba stoglangių skaičius, kuomet užsakomas mechanizmų (apkaustų) keitimas, negali būti didesnis kaip 20 vnt.

3.9. Užsakymų vykdymo terminai:

Lentelė Nr. 1

| Nr. | Paslaugų pavadinimas | Langų/balkono durų/stoglangių kiekis | Paslaugų vykdymo terminas* | Papildomas terminas** | Leistinas pratęsimo terminas, esant 3.10. p. numatytoms aplinkybėms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Langų ir/arba balkono durų, ir/arba stoglangių reguliavimas ir/arba sutepimas, ir/arba rankenos ir/arba tarpinių keitimas | 5-10 vnt. | 5 d. d. | - | 10 d. d. |
|  |  | 11-50 vnt. | 10 d. d. | - |  |
|  |  | 51-100 vnt. | 20 d. d. | - |  |
| 2. | Langų/ balkono durų/ stoglangių mechanizmų (apkaustų) keitimas | 1-10 vnt. | 10 d. d. | 5 d. d. | 20 d. d. |
|  |  | 11-20 vnt. | - d. d. | 10 d. d. |  |

* terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo patvirtinimo (kaip tas numatyta techninės specifikacijos 3.6.3. p.) dienos.

** taikomas tik tuo atveju, jeigu to paties užsakymo metu užsakomas tiek langų ir/arba balkono durų, ir/arba stoglangių mechanizmų (apkaustų) keitimas, tiek ir langų ir/arba balkono durų ir/arba stoglangių reguliavimas ir/arba sutepimas, ir/arba rankenos ir/arba tarpinės keitimas.

3.10. Tiekėjas turi teisę į atskiro užsakymo, skirto Paslaugų teikimui, termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų teikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai praneša VU atstovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina VU atstovas. VU atstovui sutikus, atskiro užsakymo, skirto Paslaugų teikimui, Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei techninės specifikacijos 1 lentelės 6 stulpelyje numatytam laikotarpiui.

3.11.  Tiekėjas turi turėti visą reikalingą įrangą ir medžiagas Paslaugoms tinkamai atlikti.

3.12. Į tiekėjo nurodytus Paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos visos medžiagos, reikalingos Paslaugų atlikimui.3.12. Atliktoms Paslaugoms tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį kaip pirkimo objektui taikytinuose teisės aktuose nurodytus garantinius terminus.

3.13. Visos tiekėjo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Paslaugų atlikimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.