PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Minimali reikšmė | Maksimali leidžiama reikšmė | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | S1. | DEFIBRILIATORIUS |  |  |  | S1 = K1 + T1 |  |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 60 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 40 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 1.2.1 | T1.1 | Impulso energijos keitimo ribos platesnės nei 2-200J | Ne | Taip | 16/40 | T1.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
| 1.7 | T1.2 | Analizės trukmė – mažiau kaip 12 sek. | Ne | Taip | 8/40 | T1.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 1.10.3 | T1.3 | Stimuliavimo srovės nustatymo diapazonas platesnis nei nuo 1 iki 150 mA. | Ne | Taip | 4/40 | T1.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,1 |
| 1.12.7 | T1.4 | Grafiškai atvaizduojamas ST segmento pokytis. (derivacijoje, kurioje aptinkamas didžiausias ST pakilimas) | Ne | Taip | 4/40 | T1.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,1 |
| 1.14 | T1.5 | Ūminio miokardo infarkto ir ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu rizikos vertinimas. | Ne | Taip | 4/40 | T1.5= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,1 |
| 1.23.3 | T1.6 | Atitinka standartą MIL-STD-810 arba lygiavertį | Ne | Taip | 4/40 | T1.6= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,1 |