VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius,
tel.: (8 5) 274 5000,(8 5) 274 5030, el. p. vilniustech@vilniustech.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950243,
PVM mokėtojo kodas LT119502413

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos 2025 m. gegužės 26 d. posėdžio protokolu Nr. 1

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„Asfalto bandinių atsparumo nuovargiui bandymams paruošimo komplekto pirkimas“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2.	Pirkimo objektas	3

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	4

8.	Sutarties sudarymas	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	5

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	7

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“	11

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“	14

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VILNIUS TECH), juridinio asmens kodas 111950243, adresas Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų kataloge (CPO) perkamų prekių šiame kataloge nėra galimybės įsigyti.

  - Pirkimo Komisija yra sudaroma.

  - Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Asfalto bandinių atsparumo nuovargiui bandymams paruošimo komplektą (1 kompl.) (toliau – Prekė). Detalus perkamų prekių reikalavimų aprašymas pateiktas Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir 4 priede „Sutarties projektas“.

  - Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.

  - Pirkimui skirta lėšų suma – 25795,14, Eur be PVM; 31212,12 Eur su PVM. Šiame punkte nurodyta suma bus naudojama vertinant, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir nepriimtina.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Dėl objekto, kuriame turės būti sumontuotos prekės, apžiūros. Jeigu atsiras būtinybė apžiūrėti prekės montavimo vietą, tiekėjui to paprašius Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti patalpas, kuriose turės būti sumontuota prekė. Apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskiru pranešimu CVP IS ir išsiųsta tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje, iki apžiūros pradžios turi atsiųsti vardus ir pavardes asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje. Gavusi šią informaciją, perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis tiekėjams išsiųs pranešimą apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą. Jeigu apžiūros metu kils klausimų, tiekėjas visus kilusius klausimus dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusius informacijos turės užduoti CVP IS priemonėmis.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Perkančioji organizacija nustato privalomą tiekėjo pašalinimo pagrindą, nurodytą Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą pasiūlymo formoje (3 priedas, 3 lentelėje) privalo nurodyti atitikimą / neatitikimą dėl baudžiamojo poveikio priemonės.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

  - Pirkime Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD) nebus naudojamas. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. Atitiktis dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto reikalavimo nurodomas pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 3 priedo „Pasiūlymo forma“ 3 lentelėje.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija netaiko nuostatų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą;

    - užpildyta techninė specifikacija pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą (pildoma atitinkamos pirkimo objekto dalies, kuriai tiekėjas teikia pasiūlymą, techninė specifikacija);

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jeigu tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jeigu tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - jeigu taikoma, pateikiami gamintojo tiekėjui išduoti dokumentai (gamintojo techninė dokumentacija su prekės aprašymu, patvirtinanti prekių atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams) ar kiti įrodymai (jei taikoma). Pageidautina, kad kiekvienas dokumentas būtų įvardytas kaip siūlomos įrangos kodas/modelis arba pateikiama nuoroda į įrangos aprašymą gamintojo svetainėje į konkretų įrenginį (jo tikslų kodą/modelį) su jo parametrais;

    - kiti Specialiosiose pirkimo sąlygose ir prieduose nurodyti dokumentai (jeigu reikalaujama).

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba elektroniniu parašu. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.	Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama pasiūlyme Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateiktas užpildytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“.

  - Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti prekės atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams, pasilieka teisę galimo laimėtojo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti pateikti siūlomos prekės ar jos sudedamosios dalies/komponento pavyzdį arba pateikti vaizdo įrašą su šios prekės funkcionalumo pristatymu. Tokiu atveju, Prekės pavyzdys turės būti pristatytas adresu Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva; pavyzdys pateikiamas supakuotas; ant pakuotės užrašomas prekės pavadinimas, perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, tiekėjo pavadinimas ir adresas.

  - Jeigu pristatoma prekė susideda iš komplektuojančių dalių, visos kartu teikiamos dalys pristačius prekės pavyzdį turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų išbandyti pagal paskirtį. Kartu su prekės pavyzdžiu turi būti pateiktos jos naudojimo instrukcijos ir kiti dokumentai lietuvių arba anglų kalbomis, kuriuose būtų visa informacija būtina tinkamam ir saugiam prekės naudojimui, instaliavimui, priežiūrai, saugojimui, galiojimo terminai, saugumo reikalavimai ir kt.

  - Konkreti Prekės pavyzdžio pristatymo vieta, laikas turės būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos atstovu, ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki prekės pavyzdžio pristatymo.

  - Perkančioji organizacija įsipareigoja nedelsdama, bet ne ilgiau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo tiekėjo rašytinio prašymo gavimo dienos grąžinti pateiktą prekės pavyzdį, kai:

    - pasibaigia tiekėjo pasiūlymo galiojimo laikas ir tiekėjas šio termino nepratęsia;

    - sudaroma pirkimo sutartis;

    - buvo nutrauktos pirkimo procedūros arba pirkimas pasibaigia dėl kitų priežasčių.

  - Prekių pavyzdžių grąžinimo ir, jei reikia, draudimo išlaidas dengia tiekėjas. Jeigu prekių pavyzdžiai bus sugadinti ar sunaikinti dėl Perkančiosios organizacijos veiksmų ar kaltės, Perkančioji organizacija apmokės tiekėjams už pateiktus pavyzdžius pagal pasiūlyme nurodytą kainą.

# Sutarties sudarymas

  - Perkančioji organizacija sudaryti sutartį kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Sutarties projektas“.

  - Pirkimo sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | Veiksmas | Data/Dienų Skaičius/ Laikas (Lietuvos laiku) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas skelbime apie pirkimą | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 5 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ |
| 2 | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 5 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ |
| 3 | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 5 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ |
| 4 | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 (trisdešimt) minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 12 skyrių „Susipažinimas su pasiūlymais“ |
| 5 | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 6 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ |
| 6. | Prekių pavyzdžiai | Pasiūlymų vertinimo metu, perkančiajai organizacijai paprašius, per 7 (septynias) darbo dienas arba kitą su tiekėju suderintą protingą terminą, atsižvelgiant į realų laiką reikalingą atitinkamiems pavyzdžiams gauti ir pristatyti. | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 7 skyrių „Pasiūlymų vertinimas“. |
| 7. | Objekto apžiūra | Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, kuriame turės būti sumontuotos Prekės, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos. | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 2.5 punktą. |
| 8. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 6 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ |
| 9. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 6 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ |
| 10. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | NETAIKOMA | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 3 skyrių „Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai“ |
| 11. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 16 skyrių „Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus“ |
| 12. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 18 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“ |
| 13. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 18 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“ |
| 14. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 18 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“ |

# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkamas Asfalto bandinių atsparumo nuovargiui bandymams paruošimo komplektas (1 kompl.) (toliau – Įranga), skirtas asfalto bandinių atsparumo nuovargiui bandymams paruošimui. Įrangos komplektą sudaro: asfalto bandinių tankinimo komplektas; asfalto bandinių kaitinimo komplektas.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti nauja, matuojamųjų charakteristikų naujausio gamintojo modelio ir modifikacijos. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius/būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Turi būti atlikta Įrangos patikra pagal gamintojo numatytą metodiką arba atliktas Įrangos kalibravimas, kurių mokestis turi būti įskaičiuotas į Įrangos kainą. Pristatant Įrangą turi būti pateikiamas kalibravimo liudijimas, gamintojo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

- Įrangos pristatymo vieta – VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo instituto Automobilių kelių mokslo laboratorija, Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama  ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Garantiniu laikotarpiu visas išlaidas, susijusias su sugedusiais komponentais, turi padengti Tiekėjas.

- Pristatymo terminas – Įranga turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą, ją išpakuoti, sumontuoti ir atlikti detalų Įrangos funkcionalumo patikrinimą. Įrangos išpakavimo, sumontavimo ir funkcionalumo patikrinimo, kalibravimo, garantinės priežiūros išlaidos turi būti įskaičiuotos į įrangos kainą.

- Tiekėjas įsipareigoja apmokyti dirbti su Įrangą ne mažiau kaip 1 perkančiosios organizacijos darbuotoją.

- Kartu su pristatyta Įranga turi būti pateiktos naudojimosi ir priežiūros instrukcijos lietuvių arba anglų kalba, taip pat tinkamą Įrangos veikimą įrodantis dokumentas (Įrangos gamintojo sertifikatas ar liudijimas ar kitas lygiavertis dokumentas).

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir tikslus modelis | Asfalto bandinių tankinimo įrenginys (1 vnt.) Asfalto mišinių kaitinimo įrenginys (2 vnt.) Asfalto mišinių kaitinimo įrenginys (1 vnt.) | Nurodomas atskirai kiekvieno komplekto Gamintojas (nurodyti): Modelis (nurodyti, jeigu yra): Kodas (nurodyti, jeigu yra): |
|  | Pagrindiniai komponentai | Asfalto bandinių tankinimo įrenginys (1 vnt.) Asfalto mišinių kaitinimo įrenginys (2 vnt.) Asfalto mišinių kaitinimo įrenginys (1 vnt.) | TAIP/NE [nereikalinga išbraukti] |
|  | Atitikimas standartams ir bandymo metodikoms | Asfalto bandinių tankinimo įrenginys turi atitikti EN 12697-30 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Parametrai | Asfalto bandinių tankinimo įrenginys (1 vnt.): Skirtas 100±1 mm skersmens bandinių tankinimui; Turi turėti elektrinį variklį; Turi turėti automatinį tankinimo smūgių skaitliuką; Turi būti galimybė nustatyti reikiamą tankinimo smūgių skaičių (pvz. 35 ar 50). Turi būti plieninis priekalas; Turi turėti plūktuvą, skirtą 100±1 mm skersmens bandinių tankinimui; Turi turėti apsaugines dureles su skaidrius stiklu ar kita permatoma medžiaga; Maitinimas 400 V. Turi atitikti standarto LST EN 12697-30 naujausios versijos reikalavimus. Turi būti naujas, naujausio gamintojo modelio ir modifikacijos. Asfalto mišinių kaitinimo įrenginys (2 vnt.) Tūris ne mažesnis kaip 440 L; Kaitinimo intervalas ne mažesnis kaip nuo +20 °C iki +250 °C; Temperatūros nustatymo skiriamoji geba ne prastesnė kaip 0,1 °C; Temperatūros tikslumas ne prastesnis kaip prastesnis kaip 0,1 °C kaitinimo režimu iki 100 °C bei ne prastesnis kaip 0,5 °C kaitinimo režimu virš 100 °C; Ne mažiau kaip 2 temperatūros davikliai; Ne mažiau kaip 1 lietimui jautrus ekranas. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 290 kg; Maksimali lentynos apkrova ne mažiau kaip 30 kg; Ne mažiau kaip 2 lentynos; Vidiniai matmenys 1050±50mm×720±20× 600±20 mm; Programuojama (turi būti galimybė nustatyti atidėjimo laiką išsijungimui bei įsijungimui ne mažiau kaip nuo 5 min iki 90 dienų); Turi būti automatiškai valdoma oro sklendė; Turi būti integruotas valdomas oro cirkuliatorius; Korpusas ir vidus turi būti padengtas nerūdijančio plienu; Turi būti apsauga nuo perkaitimo; Kaitinimo elementai apsaugoti; 2 vertikaliai atsidarančios durelės su rankenomis. Durelės turi fiksuotis ne mažiau kaip 2 taškuose. Asfalto mišinių kaitinimo įrenginys (1 vnt.) Tūris ne mažesnis kaip 240 L; Kaitinimo intervalas ne mažesnis kaip nuo +20 °C iki +250 °C; Temperatūros nustatymo skiriamoji geba ne prastesnė kaip 0,1 °C; Temperatūros tikslumas ne prastesnis kaip prastesnis kaip 0,1 °C kaitinimo režimu iki 100 °C bei ne prastesnis kaip 0,5 °C kaitinimo režimu virš 100 °C; Ne mažiau kaip 2 temperatūros davikliai; Ne mažiau kaip 1 lietimui jautrus ekranas. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 290 kg; Maksimali lentynos apkrova ne mažiau kaip 20 kg; Ne mažiau kaip 1 lentyna; Vidiniai matmenys 600±50mm×800±20× 500±20 mm; Programuojama (turi būti galimybė nustatyti atidėjimo laiką išsijungimui bei įsijungimui ne mažiau kaip nuo 5 min iki 90 dienų); Turi būti automatiškai valdoma oro sklendė; Turi būti integruotas valdomas oro cirkuliatorius; Korpusas ir vidus turi būti padengtas nerūdijančio plienu; Turi būti apsauga nuo perkaitimo; Kaitinimo elementai apsaugoti; 1 vertikaliai atsidarančios durelės su rankena; Durelės turi fiksuotis ne mažiau kaip 2 taškuose. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |

*Kartu su pasiūlymu Tiekėjas taip pat pateikia nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, arba pateikia įrangos gamintojo prekių aprašymus (techninius dokumentus) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių / Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Pageidaujama, kad šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas nurodytų konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmes (nurodytas puslapis, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyta rodyklėmis, ir /ar pabraukta ir pan.). Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.

# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL „Asfalto bandinių atsparumo nuovargiui bandymams paruošimo komplekto“ PIRKIMO

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai.

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, telefonas, elektroninis paštas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, tel. Nr., elektroninio pašto adresas/ |  |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/ |  |
| Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

1. Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentų ir jų priedų reikalavimus.

2. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytą techninę specifikaciją ir techninėje specifikacijoje reikalaujamus dokumentus.

Bendrosios Pastabos:

      - užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokestį (PVM). Perkančioji organizacija PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

      - Lietuvoje registruotas tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentele nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

      - Pasiūlymai vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

2 lentelė. Pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieno mato vnt. kaina Eur be PVM | Kaina Eur be PVM (4x5 stulpelių sandauga) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Asfalto bandinių atsparumo nuovargiui bandymams paruošimo komplektas | Kompl. | 1 |  |  |  |
|  | PVM suma (pildoma, jei taikoma)*: |  |  |  | _____ Proc. | _______ Eur |
|  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________

Tiekėjo nurodyta kaina Eur be PVM bus nurodyta Sutarties 5.2 punkte. Taip pat ši kaina bus vertinama, ar tiekėjo pasiūlymo kaina yra priimtina.

PASTABA. Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra 25 795,14 Eur be PVM; 31 212,12 Eur su PVM.

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

| Pasiūlymo galiojimo laikas | iki pirkimo sąlygose nurodyto termino pabaigos |
| --- | --- |

- Lentelė. Dėl atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nustatytiems reikalavimams:

|  | Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose? | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis | TAIP / NE [nereikalinga išbraukiama] |
| --- | --- | --- | --- |

4 lentelė. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį.

| Eil. Nr. | Ūkio subjektų grupės nario pavadinimas | Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus) | Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurais arba procentais), įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę |
| --- | --- | --- | --- |

Pildyti tuomet kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją (žiūrėti pirkimo dokumentų V skyrių).

5 lentelė. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsiuosi, kad atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kad atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų pajėgumais patvirtinančių dokumentų, kurie patvirtintų, kad tiekėjui ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį skaitmenines kopijas.

6 lentelė. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais nesiremiu, kad atitikti pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą (-us) kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Pildyti tuomet, jei tiekėjui yra žinomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jei tokie keliami. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmenines kopiją.

7 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pateikta (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užpildyta techninė specifikacija (2 priedas) |  |
| 2. | ... |  |
| 3. | .... |  |

8 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

_________________________________	                    __________

(Dalyvio  arba jo įgalioto asmens pareigos)		(parašas)	            (vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

Pateikiama atskiru priedu

Reikšmė „TAIP” pasirenkama, jeigu buvo taikoma baudžiamojo poveikio priemonė (uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimas).

Reikšmė „Ne” pasirenkama, jeigu baudžiamojo poveikio priemonė (uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimas) nebuvo taikoma.