IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Interjero, baldų projektavimo paslaugos (PPR-447)

VRM MEDICINOS CENTRO FILIALO TRAKUOSE (KARAIMŲ G. 73A, TRAKAI) PASTATO, INTERJERO, BALDŲ PROJEKTAVI VRM MEDICINOS CENTRO FILIALO TRAKUOSE (KARAIMŲ G. 73A, TRAKAI) PASTATO, INTERJERO, BALDŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. Perkančioji organizacija | VRM Medicinos centras |
| --- | --- |
| 2. Pirkimo objektas | Renovuojamo reabilitacijos centro (gydymo paskirties pastato), esančio adresu Karaimų g. 73A, Trakai, žemiau išvardintų tipinių erdvių principinių schemų ir vizualizacijų projekto sukūrimas: - I aukšto holas; - Palatos (1, 2 ar 3-jų lovų); - Darbo kabineto (administracijos darbuotojo; gydytojo kabineto, psichologo kabineto); - Valgymo salė; - Koridorių erdvės; - Personalo poilsio patalpos; - Pacientų mokymo patalpa; - Maisto paruošimo patalpa; - Darbuotojų persirengimo patalpa (vyrams/moterims); Specialiosios patalpos: - Relaksacijos patalpa; - Aromaterapijos patalpa; - Haloterapijos procedūrų kabinetas; - Masažo kabinetas; - Ergoterapijos procedūrų patalpa; - Fizioterapijos salės - Kineziterapijos salė - Pacientų būklės įvertinimo patalpa; - Procedūrų ir būtinosios pagalbos patalpa; - Švarių / nešvarių skalbinių laikymo patalpa; - Baseino priėmimo registracijos erdvė; - Baseino erdvė; - Poilsio erdvė namelyje. |
| 3. Projektavimo paslaugų tikslas | Parengti projektą pagal kurį bus įrengiamos reabilitacijos centro gydymo paskirties pastato erdvės pritaikant perkančiosios organizacijos poreikiams ir funkcijoms vykdyti. |
| 4. Aplinkosauginiai reikalavimai | Vykdydamas sutartį paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad projekte siūlomos naudoti medžiagos atitiks minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 priedo 7 skyriuje „Baldai“, 13.2. poskyryje "Dažai", 13.5. poskyryje "Plytelės" ir 14. skyriuje 'Apšvietimas". |
| 5. Projektavimo darbų atlikimo etapai ir terminai | Paslaugos teikėjas prieš pradėdamas projektavimo darbus aptaria su užsakovu numatomą įstaigos viziją bei principinius atitinkamų projekto dalių sprendinius. Projektavimo paslaugos suteikiamos etapais: Pirmas etapas: parengiama koncepcinė projekto dalis, susisteminama informacija, parengiami pradiniai eskizai per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 4 savaitės, skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo dienos. Šioje projekto dalyje: - Parenkamas objekto stilius ir spalvinė gama; - Sudaromas funkcinis planas sprendinius derinant su pastato renovavimo architektais; - Parengiamos pastato erdvių medžiagiškumo schemos, pavyzdžiai, variantai. Stilistinės koncepcijos projekto dalies sukūrimas apima visus išvardintus punktus: 1. Sienų dažų parinkimas (tikslaus dažų kodo nuoroda). 2. Durų vietos parinkimas (jei bus reikalinga, derinama su pastato architektais) (specifikacija, nuorodos). 3. Apšvietimo parinkimas (specifikacija, pavyzdžiai, nuorodos). 4. Rozečių, jungiklių vietų pasiūlymai atsižvelgiant į siūlomus baldų ir/ar įrangos išdėstymus. 5. Lubų įrengimo sprendiniai (specifikacija, pavyzdžiai kur tai būtų taikoma). 6. Sienų apsaugų dizaino parinkimas (specifikacija, pavyzdžiai, nuorodos). 7. Santechnikos priemonių parinkimas (kiek tai aktualu derinant su bendru objekto stiliumi) (specifikacija, pavyzdžiai, nuorodos). 9. Visų rūšių baldų (aktualių pagal patalpų paskirtį) parinkimas, medžiagiškumų specifikacija (pavyzdžiai, nuorodos), išdėstymo patalpose siūlymai. 10. Įrangos, valdymo įtaisų ir jungiklių pasiūlymas (su nuoroda projekte). 11. Orientacinės gydymo įstaigos schemos pasiūlymas monitoriams ir stendams. 12. Informacinių stendų, užrašų, nuorodų dizaino pasiūlymas ir apipavidalinimas (derinant prie bendro projekto su nuorodomis projekte). 13. Paveikslų ar / ir kitų dekoro elementų rekomendacijos, jų išdėstymas projekte, patalpose). 14. Plytelių san. mazgams parinkimas, spalvinė gama ir dydžiai. 15. Plytelių ir apdailos medžiagų parinkimas baseino erdvėms. 16. Grindų dangų spalvinės gamos ir medžiagiškumo parinkimas. Antras etapas: atliekamas 2 punkte nurodytų erdvių baldų projektavimas per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 4 savaitės, skaičiuojant nuo pirmo etapo pabaigos. Šioje projekto dalyje: Sudaromi detalūs projekto planai (visų rūšių baldai (lovos, spintos, minkšti baltai ir .t.t)), apšvietimas, grindys, lubų įrengimo sprendimai (kur tai taikoma) sienų spalva/dekoras, registratūros stilistika, informacinių nuorodų dizainas, papildomos dekoro detalės, konkrečių interjero dizaino sprendimų parinkimas pagal užsakovo išsakytus reikalavimus). Baldų išdėstymo planas. Techniniai planai (apšvietimo, santechnikos, jungiklių / rozečių, lubų, grindų planai). Fotorealistinės vizualizacijos. - parengiamas I aukšto holo baldų planas; suprojektuojami holo baldai; parenkami minkšti baldai; pateikiamos preliminarios specifikacijos, medžiagiškumai; - parengiami palatų baldų planai; suprojektuojami baldai, pateikiamos preliminarios specifikacijos, medžiagiškumai; - parengiami valgymo salės baldų planai; suprojektuojami baldai, pateikiamos preliminarios specifikacijos, medžiagiškumai; - parengiamas koridorių zonų planas; parenkami minkšti ar kitos rūšies baldai jų išdėstymo planai, suderinama spalvinė gama; - parengiamas poilsio patalpų planas; suprojektuojami/parenkami baldai; - parengiamas pacientų mokymo patalpų planas; suprojektuojami baldai, pateikiamos preliminarios specifikacijos, medžiagiškumas; parenkami minkšti ar kitos rūšies baldai jų išdėstymo planai, suderinama spalvinė gama; - parengiamas maisto paruošimo patalpos patalpų planas; suprojektuojami/parenkami baldai; - parengiamas darbuotojo persirengimo patalpų planas; suprojektuojami/parenkami baldai; - parengiami specialiųjų patalpų planai; suprojektuojami baldai, pateikiamos preliminarios specifikacijos, medžiagiškumas; parenkami minkšti ar kitos rūšies baldai jų išdėstymo planai, suderinama spalvinė gama; - parengiamos visų projektuojamų baldų išklotinės (vaizdavimas iš šono, priekio, viršaus ir 3D), schemos su visais išmatavimais, preliminari techninės specifikacijos rengimui skirta informacija, detalūs kiekių žiniaraščiai. Trečias etapas: suprojektuojamos ir parenkamos interjero detalės, informacinių stendų, užrašų, nuorodų planai, schemos, specifikacijos, atliekama visų erdvių detali vizualizacija, parengiama išsami informacija skirta techninių specifikacijų ruošimui, sudaromi detalūs kiekių žiniaraščiai per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 12 savaičių, skaičiuojant nuo antro etapo pabaigos. Šioje projekto dalyje atliekamos vizualizacijos: - I aukšto holo (1-2 vizualizacijos); - Palatų (1-3 vizualizacijos) - darbo kabineto (3 vizualizacijos); - valgymo salės (1 vizualizacija) - pacientų mokymo patalpos (1-2 vizualizacijos); - koridoriaus (1-2 vizualizacijos); - poilsio patalpos (1 vizualizacija) - specialiųjų patalpų vizualizacijos (po 1 -ą vizualizaciją kiekvienos patalpos); Atliekami kiti darbai: - Tikslinami 2 etape parengti brėžiniai; - Parengiami informacinių stendų, užrašų brėžiniai, specifikacijos, medžiagiškumai, planai, nuorodos tvirtinimui; - Parengiama išsami informacija techninių specifikacijų ruošimui; - Parengiami detalūs kiekių žiniaraščiai; - Parenkamos interjero detalės; - Parenkama spalvinė gama; |
| 6. Sprendimų derinimas; projektavimo paslaugos rezultatų įforminimas. | Projektavimo paslaugos teikimo metu kiekvieno etapo principiniai sprendimai turi būti derinami su užsakovu. Kiekvieno paslaugos teikimo etapo rezultatai turi būti įforminami perdavimo – priėmimo aktu. |
| 7. Autorinių turtinių teisių ir intelektinės nuosavybės teisės perdavimas | Paslaugos teikėjas turės perduoti Pirkėjui autorių turtines teises ir visas intelektines nuosavybės teises į pirkimo objektus, po paslaugų priėmimo-perdavimo akto (-ų) pasirašymo (-ų) momento. |

____________________________

MO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

____________________________