| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Automatikos ir valdymo įtaisai bei įrenginiai |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 433 1000 | vnt. metrai (kabeliai) Perkamas Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies ir pirks pagal poreikį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | - Automatikos ir valdymo įtaisų bei įrenginių techniniai reikalavimai pateikti 1 priede. - Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti užpildytą priedą Nr. 2 - Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. - Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos. Jeigu sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves - šios atliekos turi būti pristatomos į supirktuves. |  |  |
| 6. | Prekių pristatymo vieta | Eigulių g. 32, Vilnius. |  |
| 7. | Prekių pristatymo terminas | ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną, nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 15:45 val. pirmadienį – ketvirtadienį, o penktadienį nuo 10:00 val. iki 14:30 val. |  |
| 8. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |
| 9. | Garantija | - Prekių trūkumai pastebėti Prekių perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 darbo dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. - Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems Prekių trūkumams ir gedimams išskyrus tokius trūkumus ir gedimus, kurie atsiranda Pirkėjui pažeidus Prekių eksploatavimo sąlygas, kurios nurodytos Tiekėjo pateiktoje Prekių naudojimo instrukcijoje. Garantija apima ir dokumentų, susijusių su Prekėmis, trūkumų ištaisymą, t. y. garantija taikoma visam Techninėje specifikacijoje ir Pasiūlyme nurodytam Pirkimo objektui. - Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą Prekių pakeitimą naujomis analogiškomis Prekėmis. - Garantinio laikotarpio metu prekių pakeitimas turi būti pradėtas organizuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie gedimą (išskyrus poilsio ir švenčių dienas), jeigu šalys konkrečiu atveju nesusitaria kitaip. - Jei Tiekėjas pakeičia Prekes ar Prekių dalis naujomis, tai naujoms Prekėms ar jų dalims taikomas toks pats Techninėje specifikacijoje nurodytas garantinis terminas. - Garantijos negalioja, jeigu defektai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų. |  |
| 10. | Žalieji reikalavimai | Vykdomas žaliasis pirkimas. Turi būti naudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.1. p nustatyto aplinkosauginio principo, t. y. Prekei tiekti pasirenkamas optimalus maršrutas, Prekės tiekiamos ne intensyvaus eismo metu. Taip pat numatyta prievolė mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus. |  |
| 11. | Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai | - instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - priėmimo-perdavimo aktai; - saugos duomenų lapai. |  |
| 12. | Priedai | 1 priedas. Automatikos ir valdymo įtaisų bei įrenginių techniniai reikalavimai. 2 priedas. Automatikos ir valdymo įtaisų bei įrenginių techninių parametrų atitikties lentelė (Tiekėjas privalo užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu) |  |

Automatikos ir valdymo įtaisų bei įrenginių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Įtaiso, įrenginio pavadinimas, charakteristikos | Įtaiso, įrenginio gamintojas | Įtaiso, įrenginio modelis, komplektacija, kodas | Preliminarus kiekis, vnt./ m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrostatinis daviklis vandens lygiui indikuoti, skirtas pakeisti esamus HLM-25C-I-0060 arba LMP307 | - | HLM-25C-I-0060 arba LMP307 (arba lygiavertis) | 6 |
| 2 | Hidrostatinis daviklis vandens lygiui indikuoti, skirtas pakeisti esamą HLM-25C-I-0020 arba LMP307 | - | HLM-25C-I-0020 arba LMP307 (arba lygiavertis) | 6 |
| 3 | Magnetinis kontaktas rezervuaro dangčiui (arba lygiavertis) | TANE ALARM | 0150 MET – 44WG (arba lygiavertis) | 5 |
| 4 | Galinis jungiklis rezervuaro dangčiui (spyruoklė) (arba lygiavertis) | Promfactor Baltic | PF FLS15M41 (arba lygiavertis) | 20 |
| 5 | Galinis jungiklis rezervuaro dangčiui (ratukas) Roller Lever Interlock Switch, NO/NC, DPST, Metal Housing (arba lygiavertis) | Omron | D4B-N; D4B4111N (arba lygiavertis) | 4 |
| 6 | Uždedamas magnetinis kontaktas skydo durų indikacijai | - | MKU516 (arba lygiavertis) | 10 |
| 7 | Apšvietimo relė su jutikliu (lauko šviestuvo įsijungimo valdymui) | - | - | 7 |
| 8 | Pakabinama spyna automatikos skydams atrakinama atbulinio sriegio raktu | - | - | 20 |
| 9 | Šviestuvas fluorescensinis 21W, 230 Vac (automatikos skydo vidaus apšvietimui) | - | - | 4 |
| 10 | Elektros energijos skaitiklis, tiesioginis | Schneider Electric | A9MEM3150 (arba lygiavertis) | 4 |
| 11 | Automatikos skydo rezervinio maitinimo šaltinis 800VA/480W | - | - | 4 |
| 12 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius 12V, 7.0 Ah | - | - | 40 |
| 13 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius 6V, 3.2 Ah | - | - | 10 |
| 14 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius 12V, 9.0 Ah (rezervinio maitinimo šaltiniui) | - | - | 8 |
| 15 | Garsinis signalizatorius (panel mount buzzer) 43 mm, 6-28VDC 90d | - | - | 4 |
| 16 | GPRS modemas Eth | Teltonika | RUT241 (arba lygiavertis) | 6 |
| 17 | GPRS modemas RS232, RS485, Eth | Teltonika | TRB245 (arba lygiavertis) | 6 |
| 18 | Išplėtimo modulis, skirtas išplėsti Schneider Electric Modicon M221 analoginių įvesčių skaičių | Schneider Electric | TM3AI4 (arba lygiavertis) | 2 |
| 19 | Valdiklis (PLC), skirtas automatikos skyde pakeisti esamą Schneider Electric Modicon M221 TM221CE24R valdiklį ir būti suderinamas su esama automatikos skydo įranga ir instaliacija | Schneider Electric | Modicon M221 TM221CE24R (arba lygiavertis) | 4 |
| 20 | Valdiklis (PLC), skirtas automatikos skyde pakeisti Schneider electric Modicon M221 TM221CE40R valdiklį ir būti suderinamas su esama automatikos skydo įranga ir instaliacija | Schneider Electric | Modicon M221 TM221CE40R (arba lygiavertis) | 2 |
| 21 | Valdiklis (PLC), skirtas automatikos skyde pakeisti Siemens SIMATIC S7-1200 valdiklį ir būti suderinamas su esama automatikos skydo įranga ir instaliacija | Siemens | SIMATIC S7-1200 (arba lygiavertis) | 2 |
| 22 | Darbos ratas skirtas pakeisti sugedusį siurblio D37-50HZ UNILIFT darbo ratą | Unilift | D37-50HZ UNILIFT (arba lygiavertis) | 2 |
| 23 | MJK debitomačio ultragarsinis daviklis, pakeisti sugedusį | MJK | Shuttle® ultragarsinis daviklis 200570 (arba lygiavertis) | 1 |
| 24 | Vaizdo stebėjimo registratorius (NVR), skirtas pakeisti sugedusį ir veikti su esama Hikvision vaizdo stebėjimo kamera | Hikvision | Hikvision DS-7604NI-K1/4P (arba lygiavertis) | 5 |
| 25 | Kietasis diskas, skirtas pakeisti sugedusį esamo Hikvision vaizdo stebėjimo registratoriaus (NVR) kietąjį diską | SEAGATE | Skyhawk ST2000VX017 2TB Surveillance (arba lygiavertis) | 5 |
| 26 | Vaizdo stebėjimo kamera, skirta pakeisti sugedusią ir veikti su esamu Hikvision vaizdo stebėjimo registratoriumi (NVR) | Hikvision | - | 8 |
| 27 | Naftos lygio signalizatorius, skirtas pakeisti esamą Valsena naftos lygio signalizatorių | Labkotec | IdOil-30 (arba lygiavertis) | 2 |
| 28 | Naftos lygio jutiklis, skirtas prijungti prie naftos lygio signalizatoriaus, kuris pakeičia esamą Valsena LS-2 lygio signalizatorių | Labkotec | SET DM/3 (arba lygiavertis) | 2 |
| 29 | Automatikos skydo termostatas šildymo 10A 250Vac 0...60laipsn. | - | - | 8 |
| 30 | Automatikos skydo šildytuvas 90W, 230Vac (automatikos spintai) | - | - | 8 |
| 31 | Dūmų+šilumos detektorius, skirtas pakeisti sugedusį: išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, relinis išėjimas, automatinis būsenos atsistatymas, 12/24V (DB702 bazė) | Aritech | 700 serijos dūmų+šilumos detektorius (arba lygiavertis) | 5 |
| 32 | AVS skydo avarinio stabdymo mygtukas („grybas“) | - | - | 5 |
| 33 | Daugiafunkcinės įtampos kontrolės relė 3F, 5 A, 1 CO, 208...480 V AC | - | - | 4 |
| 34 | Dif. Apsauga iID, 4 P, 25 A, 30mA, AC-tipo | - | - | 4 |
| 35 | Kontaktorius iCT 16A 2P (NO) Uc 230...240 Vac | - | - | 4 |
| 36 | Kontaktorius, skirtas pakeisti esamą CL07A300M skyde ir būti sumontuotas greta esačių tokio pat tipo | General Electric | CL07A300M (arba lygiavertis) | 4 |
| 37 | Kontaktų blokas, skirtas pakeisti esamą BCLF10 skyde ir būti sumontuotas greta esačių tokio pat tipo | General Electric | BCLF10 (arba lygiavertis) | 4 |
| 38 | Kirtiklis, automatinis jungiklis 1,6...2,5A skirtas pakeisti esamą SFKOG skyde ir būti sumontuotas greta esačių tokio pat tipo | General Electric | SFKOG 1,6...2,5A (arba lygiavertis) | 4 |
| 39 | Išorinis kontaktas, relė, skirta pakeisti esamą SFAL11N skyde ir būti sumontuota greta esačių tokio pat tipo | General Electric | SFAL11N (arba lygiavertis) | 4 |
| 40 | Trifaziai saugikliai, skirti pakeisti esamus SF3/22x58 676573 skyde ir būti sumontuoti greta esačių tokio pat tipo | General Electric | SF3/22x58 676573 (arba lygiavertis) | 4 |
| 41 | Iškroviklis iPRD20 3P+N, 20kA, - TN-S, TT | - | - | 4 |
| 42 | iSW kirtiklis 40A, 415 V | - | - | 4 |
| 43 | Maitinimo šaltinis 24 VDC, 6,25A 150W | - | - | 3 |
| 44 | Automatikos, paskirstymo skydo ventiliatorius su filtru 150mmx150mm | - | - | 3 |
| 45 | Nevaldomas 8 Ethernet įrenginių tinklo komutatorius | - | - | 2 |
| 46 | Jungiklis su dėžute ir kontaktais avariniam išjungimui | - | Paketinis išjung. P1-25/I2/SI/HI11 (arba lygiavertis) | 2 |
| 47 | Dyzelgeneratorių Datakom valdiklio RS-485 sąsajos modulis | - | Datakom RS-485 Plug-in Module for D-100,200,300 MK2 Controllers (arba lygiavertis) | 2 |
| 48 | Siemens debitomačio Modbus plokštė Mag 6000 Modbus card | Siemens | FDK-085U0234 (arba lygiavertis) | 2 |
| 49 | Vamzdelinė herm. Jungtis 3x0.5-2.5 IP68 | - | - | 50 |
| 50 | Prailgintojas su rite: 50 m; 3x2,5; 4 lizdai | - | - | 1 |
| 51 | Lizdas ant DIN bėgelio | - | - | 5 |
| 52 | Šviestuvas | GTV | G-TECH HELIOS 2x36W 1.2m IP65 (arba lygiavertis) | 8 |
| 53 | Lempa šviestuvui | Philips | Ecofit LEDtube 16W/840 1200mm T8 (arba lygiavertis) | 16 |
| 54 | UTP laidas su užpresuotais antgaliais, paruoštas naudoti, ilgis 1-2 m | - | - | 10 |
| 55 | Dūmų jutiklis | - | SD119-2 (arba lygiavertis) | 5 |
| 56 | Drenažinis siurblys | Pedrollo | Pedrollo TOP 3 LA 0.50kW 230V max. 10m 260L/min (arba lygiavertis) | 1 |
| 57 | Tepalas tepti uždorių velenus | - | Hexol Grease Li EP2 Supreme konsistencinis tepalas 400g (arba lygiavertis) | 10 |
| 58 | Purškiamas silikoninis gumos tepalas, tepti uždorių kreipiančių gumines tarpines | - | Motip 090107 purškiamas silikonas 500ml arba lygiavertis (arba lygiavertis) | 18 |
| 59 | Laidų, kabelių markiravimo juostelė 9 mm markiruokliui Brother E550W, gali būti nebūtinai originalus Brother, svarbu atitiktų modelį | - | Tze-221 (arba lygiavertis) | 10 |
| 60 | Laidų, kabelių markiravimo juostelė 12 mm markiruokliui Brother E550W, gali būti nebūtinai originalus Brother, svarbu atitiktų modelį | - | Tze-231 (arba lygiavertis) | 10 |
| 61 | Laidų, kabelių markiravimo juostelė 18 mm markiruokliui Brother E550W, gali būti nebūtinai originalus Brother, svarbu atitiktų modelį | - | Tze-241 (arba lygiavertis) | 10 |
| 62 | Maitinimo kabelis 5x1.5mm² (daugiagyslis, apvalus) BVV-LL | - | - | 100 |
| 63 | Kontrolinis kabelis 2x0,75 300/500V | - | - | 400 |
| 64 | Kontrolinis kabelis 3x0,75 300/500V | - | - | 400 |
| 65 | Kontrolinis kabelis 10x0,75 300/500V | - | - | 100 |

- Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies

- Tiekėjo siūlomi įtaisai įrenginiai turi būti galimi prijungti / integruoti į Pirkėjo turimą, šioje techninėje specifikacijoje nurodytą įrangą ir be trikdžių veikti.

Automatikos ir valdymo įtaisų bei įrenginių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Įtaiso, įrenginio pavadinimas, charakteristikos | Įtaiso, įrenginio gamintojas | Įtaiso, įrenginio modelis, komplektacija, kodas | Preliminarus kiekis, vnt./ m | Privaloma įrašyti konkrečius ir tikslius siūlomos Prekės atitikimo parametrus (Pildo Tiekėjas) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar konkreti nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui* (Pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrostatinis daviklis vandens lygiui indikuoti, skirtas pakeisti esamus HLM-25C-I-0060 arba LMP307 | - | HLM-25C-I-0060 arba LMP307 (arba lygiavertis) | 6 |  |  |
| 2 | Hidrostatinis daviklis vandens lygiui indikuoti, skirtas pakeisti esamą HLM-25C-I-0020 arba LMP307 | - | HLM-25C-I-0020 arba LMP307 (arba lygiavertis) | 6 |  |  |
| 3 | Magnetinis kontaktas rezervuaro dangčiui (arba lygiavertis) | TANE ALARM | 0150 MET – 44WG (arba lygiavertis) | 5 |  |  |
| 4 | Galinis jungiklis rezervuaro dangčiui (spyruoklė) (arba lygiavertis) | Promfactor Baltic | PF FLS15M41 (arba lygiavertis) | 20 |  |  |
| 5 | Galinis jungiklis rezervuaro dangčiui (ratukas) Roller Lever Interlock Switch, NO/NC, DPST, Metal Housing (arba lygiavertis) | Omron | D4B-N; D4B4111N (arba lygiavertis) | 4 |  |  |
| 6 | Uždedamas magnetinis kontaktas skydo durų indikacijai | - | MKU516 (arba lygiavertis) | 10 |  |  |
| 7 | Apšvietimo relė su jutikliu (lauko šviestuvo įsijungimo valdymui) | - | - | 7 |  |  |
| 8 | Pakabinama spyna automatikos skydams atrakinama atbulinio sriegio raktu | - | - | 20 |  |  |
| 9 | Šviestuvas fluorescensinis 21W, 230 Vac (automatikos skydo vidaus apšvietimui) | - | - | 4 |  |  |
| 10 | Elektros energijos skaitiklis, tiesioginis | Schneider Electric | A9MEM3150 (arba lygiavertis) | 4 |  |  |
| 11 | Automatikos skydo rezervinio maitinimo šaltinis 800VA/480W | - | - | 4 |  |  |
| 12 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius 12V, 7.0 Ah | - | - | 40 |  |  |
| 13 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius 6V, 3.2 Ah | - | - | 10 |  |  |
| 14 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius 12V, 9.0 Ah (rezervinio maitinimo šaltiniui) | - | - | 8 |  |  |
| 15 | Garsinis signalizatorius (panel mount buzzer) 43 mm, 6-28VDC 90d | - | - | 4 |  |  |
| 16 | GPRS modemas Eth | Teltonika | RUT241 (arba lygiavertis) | 6 |  |  |
| 17 | GPRS modemas RS232, RS485, Eth | Teltonika | TRB245 (arba lygiavertis) | 6 |  |  |
| 18 | Išplėtimo modulis, skirtas išplėsti Schneider Electric Modicon M221 analoginių įvesčių skaičių | Schneider Electric | TM3AI4 (arba lygiavertis) | 2 |  |  |
| 19 | Valdiklis (PLC), skirtas automatikos skyde pakeisti esamą Schneider Electric Modicon M221 TM221CE24R valdiklį ir būti suderinamas su esama automatikos skydo įranga ir instaliacija | Schneider Electric | Modicon M221 TM221CE24R (arba lygiavertis) | 4 |  |  |
| 20 | Valdiklis (PLC), skirtas automatikos skyde pakeisti Schneider electric Modicon M221 TM221CE40R valdiklį ir būti suderinamas su esama automatikos skydo įranga ir instaliacija | Schneider Electric | Modicon M221 TM221CE40R (arba lygiavertis) | 2 |  |  |
| 21 | Valdiklis (PLC), skirtas automatikos skyde pakeisti Siemens SIMATIC S7-1200 valdiklį ir būti suderinamas su esama automatikos skydo įranga ir instaliacija | Siemens | SIMATIC S7-1200 (arba lygiavertis) | 2 |  |  |
| 22 | Darbos ratas skirtas pakeisti sugedusį siurblio D37-50HZ UNILIFT darbo ratą | Unilift | D37-50HZ UNILIFT (arba lygiavertis) | 2 |  |  |
| 23 | MJK debitomačio ultragarsinis daviklis, pakeisti sugedusį | MJK | Shuttle® ultragarsinis daviklis 200570 (arba lygiavertis) | 1 |  |  |
| 24 | Vaizdo stebėjimo registratorius (NVR), skirtas pakeisti sugedusį ir veikti su esama Hikvision vaizdo stebėjimo kamera | Hikvision | Hikvision DS-7604NI-K1/4P (arba lygiavertis) | 5 |  |  |
| 25 | Kietasis diskas, skirtas pakeisti sugedusį esamo Hikvision vaizdo stebėjimo registratoriaus (NVR) kietąjį diską | SEAGATE | Skyhawk ST2000VX017 2TB Surveillance (arba lygiavertis) | 5 |  |  |
| 26 | Vaizdo stebėjimo kamera, skirta pakeisti sugedusią ir veikti su esamu Hikvision vaizdo stebėjimo registratoriumi (NVR) | Hikvision | - | 8 |  |  |
| 27 | Naftos lygio signalizatorius, skirtas pakeisti esamą Valsena naftos lygio signalizatorių | Labkotec | IdOil-30 (arba lygiavertis) | 2 |  |  |
| 28 | Naftos lygio jutiklis, skirtas prijungti prie naftos lygio signalizatoriaus, kuris pakeičia esamą Valsena LS-2 lygio signalizatorių | Labkotec | SET DM/3 (arba lygiavertis) | 2 |  |  |
| 29 | Automatikos skydo termostatas šildymo 10A 250Vac 0...60laipsn. | - | - | 8 |  |  |
| 30 | Automatikos skydo šildytuvas 90W, 230Vac (automatikos spintai) | - | - | 8 |  |  |
| 31 | Dūmų+šilumos detektorius, skirtas pakeisti sugedusį: išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, relinis išėjimas, automatinis būsenos atsistatymas, 12/24V (DB702 bazė) | Aritech | 700 serijos dūmų+šilumos detektorius (arba lygiavertis) | 5 |  |  |
| 32 | AVS skydo avarinio stabdymo mygtukas („grybas“) | - | - | 5 |  |  |
| 33 | Daugiafunkcinės įtampos kontrolės relė 3F, 5 A, 1 CO, 208...480 V AC | - | - | 4 |  |  |
| 34 | Dif. Apsauga iID, 4 P, 25 A, 30mA, AC-tipo | - | - | 4 |  |  |
| 35 | Kontaktorius iCT 16A 2P (NO) Uc 230...240 Vac | - | - | 4 |  |  |
| 36 | Kontaktorius, skirtas pakeisti esamą CL07A300M skyde ir būti sumontuotas greta esačių tokio pat tipo | General Electric | CL07A300M (arba lygiavertis) | 4 |  |  |
| 37 | Kontaktų blokas, skirtas pakeisti esamą BCLF10 skyde ir būti sumontuotas greta esačių tokio pat tipo | General Electric | BCLF10 (arba lygiavertis) | 4 |  |  |
| 38 | Kirtiklis, automatinis jungiklis 1,6...2,5A skirtas pakeisti esamą SFKOG skyde ir būti sumontuotas greta esačių tokio pat tipo | General Electric | SFKOG 1,6...2,5A (arba lygiavertis) | 4 |  |  |
| 39 | Išorinis kontaktas, relė, skirta pakeisti esamą SFAL11N skyde ir būti sumontuota greta esačių tokio pat tipo | General Electric | SFAL11N (arba lygiavertis) | 4 |  |  |
| 40 | Trifaziai saugikliai, skirti pakeisti esamus SF3/22x58 676573 skyde ir būti sumontuoti greta esačių tokio pat tipo | General Electric | SF3/22x58 676573 (arba lygiavertis) | 4 |  |  |
| 41 | Iškroviklis iPRD20 3P+N, 20kA, - TN-S, TT | - | - | 4 |  |  |
| 42 | iSW kirtiklis 40A, 415 V | - | - | 4 |  |  |
| 43 | Maitinimo šaltinis 24 VDC, 6,25A 150W | - | - | 3 |  |  |
| 44 | Automatikos, paskirstymo skydo ventiliatorius su filtru 150mmx150mm | - | - | 3 |  |  |
| 45 | Nevaldomas 8 Ethernet įrenginių tinklo komutatorius | - | - | 2 |  |  |
| 46 | Jungiklis su dėžute ir kontaktais avariniam išjungimui | - | Paketinis išjung. P1-25/I2/SI/HI11 (arba lygiavertis) | 2 |  |  |
| 47 | Dyzelgeneratorių Datakom valdiklio RS-485 sąsajos modulis | - | Datakom RS-485 Plug-in Module for D-100,200,300 MK2 Controllers (arba lygiavertis) | 2 |  |  |
| 48 | Siemens debitomačio Modbus plokštė Mag 6000 Modbus card | Siemens | FDK-085U0234 (arba lygiavertis) | 2 |  |  |
| 49 | Vamzdelinė herm. Jungtis 3x0.5-2.5 IP68 | - | - | 50 |  |  |
| 50 | Prailgintojas su rite: 50 m; 3x2,5; 4 lizdai | - | - | 1 |  |  |
| 51 | Lizdas ant DIN bėgelio | - | - | 5 |  |  |
| 52 | Šviestuvas | GTV | G-TECH HELIOS 2x36W 1.2m IP65 (arba lygiavertis) | 8 |  |  |
| 53 | Lempa šviestuvui | Philips | Ecofit LEDtube 16W/840 1200mm T8 (arba lygiavertis) | 16 |  |  |
| 54 | UTP laidas su užpresuotais antgaliais, paruoštas naudoti, ilgis 1-2 m | - | - | 10 |  |  |
| 55 | Dūmų jutiklis | - | SD119-2 (arba lygiavertis) | 5 |  |  |
| 56 | Drenažinis siurblys | Pedrollo | Pedrollo TOP 3 LA 0.50kW 230V max. 10m 260L/min (arba lygiavertis) | 1 |  |  |
| 57 | Tepalas tepti uždorių velenus | - | Hexol Grease Li EP2 Supreme konsistencinis tepalas 400g (arba lygiavertis) | 10 |  |  |
| 58 | Purškiamas silikoninis gumos tepalas, tepti uždorių kreipiančių gumines tarpines | - | Motip 090107 purškiamas silikonas 500ml arba lygiavertis (arba lygiavertis) | 18 |  |  |
| 59 | Laidų, kabelių markiravimo juostelė 9 mm markiruokliui Brother E550W, gali būti nebūtinai originalus Brother, svarbu atitiktų modelį | - | Tze-221 (arba lygiavertis) | 10 |  |  |
| 60 | Laidų, kabelių markiravimo juostelė 12 mm markiruokliui Brother E550W, gali būti nebūtinai originalus Brother, svarbu atitiktų modelį | - | Tze-231 (arba lygiavertis) | 10 |  |  |
| 61 | Laidų, kabelių markiravimo juostelė 18 mm markiruokliui Brother E550W, gali būti nebūtinai originalus Brother, svarbu atitiktų modelį | - | Tze-241 (arba lygiavertis) | 10 |  |  |
| 62 | Maitinimo kabelis 5x1.5mm² (daugiagyslis, apvalus) BVV-LL | - | - | 100 |  |  |
| 63 | Kontrolinis kabelis 2x0,75 300/500V | - | - | 400 |  |  |
| 64 | Kontrolinis kabelis 3x0,75 300/500V | - | - | 400 |  |  |
| 65 | Kontrolinis kabelis 10x0,75 300/500V | - | - | 100 |  |  |

* Su pasiūlymu turi būti pateikta - prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techniniams reikalavimams (kiekvienam techninių reikalavimų punktui).