## Lapas1
PASIŪLYMAS DĖL „AUTOMATIKOS IR VALDYMO ĮTAISAI BEI ĮRENGINIAI, NR. 2435“
[DATA]
[VIETA]
Uždarajai akcinei bendrovei "GRINDA"
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
Tiekėjo kolegialus valdymo ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi)
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
Asmens, įgalioto pasirašyti pasiūlymą, vardas ir pavardė
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)
2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERĮ
Eil. Nr. | Tiekėjų grupės partnerio pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Tiekėjų grupės partnerio kolegialus valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi) | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti partneriui, aprašymas | Partnerio tiekiamų Paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje
|  |  |  | EUR su PVM | Proc.
1
2
3. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi pagal VPĮ 49 str.)
Eil. Nr. | Ūkio subjekto juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė | Ūkio subjekto kolegialus valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi) | Nuoroda į pirkimo dokumentų sąlygą (nurodomas pirkimo dokumentas ir jo punktas), kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas | Partnerio tiekiamų Paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus
Eur su PVM / Proc.
1
2
4. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |  | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, perduodama vykdyti subtiekėjui
|  |  |  | EUR su PVM | Proc.
1
2
5. INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS, KURIAIS BUS REMIAMASI ĮRODINĖJANT TIEKĖJO KVALIFIKACIJĄ IR VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ, TAČIAU JIE NĖRA TIEKĖJO AR TIEKĖJO PASITELKIAMO (-Ų) ŪKIO SUBJEKTO (-Ų) DARBUOTOJAI PASIŪLYMO PATEIKIMO METU, BET LAIMĖJIMO ATVEJU BŪTŲ ĮDARBINTI (kvazisubtiekėjai)
Eil. Nr. | Vardas ir pavardė |  | Specialisto dabartinė darbovietė
1
2
6. PASIŪLYMO KAINA
6.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną. 6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): 6.2.1. transportavimo išlaidas; 6.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas; 6.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 6.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas; 6.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas; 6.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas; 6.2.7. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan. 6.2.8. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos; 6.2.9. Prekių garantinės priežiūros išlaidos. Visos pasiūlyme nurodytos kaina ir sąnaudos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.
Eil.Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Kaina EUR be PVM (4×5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Hidrostatinis daviklis vandens lygiui indikuoti, skirtas pakeisti esamus HLM-25C-I-0060 arba LMP307 | Vnt. | 6 |  | 0
2 | Hidrostatinis daviklis vandens lygiui indikuoti, skirtas pakeisti esamą HLM-25C-I-0020 arba LMP307 | Vnt. | 6 |  | 0
3 | Magnetinis kontaktas rezervuaro dangčiui (arba lygiavertis) | Vnt. | 5 |  | 0
4 | Galinis jungiklis rezervuaro dangčiui (spyruoklė) (arba lygiavertis) | Vnt. | 20 |  | 0
5 | Galinis jungiklis rezervuaro dangčiui (ratukas) Roller Lever Interlock Switch, NO/NC, DPST, Metal Housing (arba lygiavertis) | Vnt. | 4 |  | 0
6 | Uždedamas magnetinis kontaktas skydo durų indikacijai | Vnt. | 10 |  | 0
7 | Apšvietimo relė su jutikliu (lauko šviestuvo įsijungimo valdymui) | Vnt. | 7 |  | 0
8 | Pakabinama spyna automatikos skydams atrakinama atbulinio sriegio raktu | Vnt. | 20 |  | 0
9 | Šviestuvas fluorescensinis 21W, 230 Vac (automatikos skydo vidaus apšvietimui) | Vnt. | 4 |  | 0
10 | Elektros energijos skaitiklis, tiesioginis | Vnt. | 4 |  | 0
11 | Automatikos skydo rezervinio maitinimo šaltinis 800VA/480W | Vnt. | 4 |  | 0
12 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius 12V, 7.0 Ah | Vnt. | 40 |  | 0
13 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius 6V, 3.2 Ah | Vnt. | 10 |  | 0
14 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius 12V, 9.0 Ah (rezervinio maitinimo šaltiniui) | Vnt. | 8 |  | 0
15 | Garsinis signalizatorius (panel mount buzzer) 43 mm, 6-28VDC 90d | Vnt. | 4 |  | 0
16 | GPRS modemas Eth | Vnt. | 6 |  | 0
17 | GPRS modemas RS232, RS485, Eth | Vnt. | 6 |  | 0
18 | Išplėtimo modulis, skirtas išplėsti Schneider Electric Modicon M221 analoginių įvesčių skaičių | Vnt. | 2 |  | 0
19 | Valdiklis (PLC), skirtas automatikos skyde pakeisti esamą Schneider Electric Modicon M221 TM221CE24R valdiklį ir būti suderinamas su esama automatikos skydo įranga ir instaliacija | Vnt. | 4 |  | 0
20 | Valdiklis (PLC), skirtas automatikos skyde pakeisti Schneider electric Modicon M221 TM221CE40R valdiklį ir būti suderinamas su esama automatikos skydo įranga ir instaliacija | Vnt. | 2 |  | 0
21 | Valdiklis (PLC), skirtas automatikos skyde pakeisti Siemens SIMATIC S7-1200 valdiklį ir būti suderinamas su esama automatikos skydo įranga ir instaliacija | Vnt. | 2 |  | 0
22 | Darbos ratas skirtas pakeisti sugedusį siurblio D37-50HZ UNILIFT darbo ratą | Vnt. | 2 |  | 0
23 | MJK debitomačio ultragarsinis daviklis, pakeisti sugedusį | Vnt. | 1 |  | 0
24 | Vaizdo stebėjimo registratorius (NVR), skirtas pakeisti sugedusį ir veikti su esama Hikvision vaizdo stebėjimo kamera | Vnt. | 5 |  | 0
25 | Kietasis diskas, skirtas pakeisti sugedusį esamo Hikvision vaizdo stebėjimo registratoriaus (NVR) kietąjį diską | Vnt. | 5 |  | 0
26 | Vaizdo stebėjimo kamera, skirta pakeisti sugedusią ir veikti su esamu Hikvision vaizdo stebėjimo registratoriumi (NVR) | Vnt. | 8 |  | 0
27 | Naftos lygio signalizatorius, skirtas pakeisti esamą Valsena naftos lygio signalizatorių | Vnt. | 2 |  | 0
28 | Naftos lygio jutiklis, skirtas prijungti prie naftos lygio signalizatoriaus, kuris pakeičia esamą Valsena LS-2 lygio signalizatorių | Vnt. | 2 |  | 0
29 | Automatikos skydo termostatas šildymo 10A 250Vac 0...60laipsn. | Vnt. | 8 |  | 0
30 | Automatikos skydo šildytuvas 90W, 230Vac (automatikos spintai) | Vnt. | 8 |  | 0
31 | Dūmų+šilumos detektorius, skirtas pakeisti sugedusį: išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, relinis išėjimas, automatinis būsenos atsistatymas, 12/24V (DB702 bazė) | Vnt. | 5 |  | 0
32 | AVS skydo avarinio stabdymo mygtukas („grybas“) | Vnt. | 5 |  | 0
33 | Daugiafunkcinės įtampos kontrolės relė 3F, 5 A, 1 CO, 208...480 V AC | Vnt. | 4 |  | 0
34 | Dif. Apsauga iID, 4 P, 25 A, 30mA, AC-tipo | Vnt. | 4 |  | 0
35 | Kontaktorius iCT 16A 2P (NO) Uc 230...240 Vac | Vnt. | 4 |  | 0
36 | Kontaktorius, skirtas pakeisti esamą CL07A300M skyde ir būti sumontuotas greta esačių tokio pat tipo | Vnt. | 4 |  | 0
37 | Kontaktų blokas, skirtas pakeisti esamą BCLF10 skyde ir būti sumontuotas greta esačių tokio pat tipo | Vnt. | 4 |  | 0
38 | Kirtiklis, automatinis jungiklis 1,6...2,5A skirtas pakeisti esamą SFKOG skyde ir būti sumontuotas greta esačių tokio pat tipo | Vnt. | 4 |  | 0
39 | Išorinis kontaktas, relė, skirta pakeisti esamą SFAL11N skyde ir būti sumontuota greta esačių tokio pat tipo | Vnt. | 4 |  | 0
40 | Trifaziai saugikliai, skirti pakeisti esamus SF3/22x58 676573 skyde ir būti sumontuoti greta esačių tokio pat tipo | Vnt. | 4 |  | 0
41 | Iškroviklis iPRD20 3P+N, 20kA, - TN-S, TT | Vnt. | 4 |  | 0
42 | iSW kirtiklis 40A, 415 V | Vnt. | 4 |  | 0
43 | Maitinimo šaltinis 24 VDC, 6,25A 150W | Vnt. | 3 |  | 0
44 | Automatikos, paskirstymo skydo ventiliatorius su filtru 150mmx150mm | Vnt. | 3 |  | 0
45 | Nevaldomas 8 Ethernet įrenginių tinklo komutatorius | Vnt. | 2 |  | 0
46 | Jungiklis su dėžute ir kontaktais avariniam išjungimui | Vnt. | 2 |  | 0
47 | Dyzelgeneratorių Datakom valdiklio RS-485 sąsajos modulis | Vnt. | 2 |  | 0
48 | Siemens debitomačio Modbus plokštė Mag 6000 Modbus card | Vnt. | 2 |  | 0
49 | Vamzdelinė herm. Jungtis 3x0.5-2.5 IP68 | Vnt. | 50 |  | 0
50 | Prailgintojas su rite: 50 m; 3x2,5; 4 lizdai | Vnt. | 1 |  | 0
51 | Lizdas ant DIN bėgelio | Vnt. | 5 |  | 0
52 | Šviestuvas | Vnt. | 8 |  | 0
53 | Lempa šviestuvui | Vnt. | 16 |  | 0
54 | UTP laidas su užpresuotais antgaliais, paruoštas naudoti, ilgis 1-2 m | Vnt. | 10 |  | 0
55 | Dūmų jutiklis | Vnt. | 5 |  | 0
56 | Drenažinis siurblys | Vnt. | 1 |  | 0
57 | Tepalas tepti uždorių velenus | Vnt. | 10 |  | 0
58 | Purškiamas silikoninis gumos tepalas, tepti uždorių kreipiančių gumines tarpines | Vnt. | 18 |  | 0
59 | Laidų, kabelių markiravimo juostelė 9 mm markiruokliui Brother E550W, gali būti nebūtinai originalus Brother, svarbu atitiktų modelį | Vnt. | 10 |  | 0
60 | Laidų, kabelių markiravimo juostelė 12 mm markiruokliui Brother E550W, gali būti nebūtinai originalus Brother, svarbu atitiktų modelį | Vnt. | 10 |  | 0
61 | Laidų, kabelių markiravimo juostelė 18 mm markiruokliui Brother E550W, gali būti nebūtinai originalus Brother, svarbu atitiktų modelį | Vnt. | 10 |  | 0
62 | Maitinimo kabelis 5x1.5mm² (daugiagyslis, apvalus) BVV-LL | m | 100 |  | 0
63 | Kontrolinis kabelis 2x0,75 300/500V | m | 400 |  | 0
64 | Kontrolinis kabelis 3x0,75 300/500V | m | 400 |  | 0
65 | Kontrolinis kabelis 10x0,75 300/500V | m | 100 |  | 0
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | 0
PVM *, EUR |  |  |  | Pasirinkti | #VALUE!
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | #VALUE!
*Jei "PVM" laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: -_____________________________________________________________________________________________________________
Bendra pasiūlymo kaina su visomis įskaičiuotomis išlaidomis negali būti didesnė nei 30000,00 Eur be PVM (36300,00 Eur su PVM). Didesnę kainą Perkančioji organizacija laikys per didele ir nepriimtina.
8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:
Eil . Nr. | Dokumentai | Dokumentą privalo pateikti | Subjektas teikiantis dokumentą | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
(Taip / Ne)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) | Kartu su pasiūlymu | Tiekėjai | Pasirinkite
2 | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) | Kartu su pasiūlymu | Tiekėjai | Pasirinkite
3 | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį | Kartu su pasiūlymu | Ūkio subjektai, subtiekėjai | Pasirinkite
4 | Atitikties deklaracija (Pirkimo sąlygų 4 priedas). | Kartu su pasiūlymu | Tiekėjas | Pasirinkite
Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad: • esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu; • sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis, • pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui; • pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 8 priedo „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą; • pasirašydami šį pasiūlymą patvirtiname, kad siūlomas pirkimo objektas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (vardas, pavardė)

## Sheet1
Pasirinkti
0 | Pasirinkti | Pasirinkti | Pasirinkite
9 | Siūlomas papildomas Duomenų bazių specialistas | Taip | 1,5 mėnesio
21 | Papildomas Duomenų bazių specialistas nesiūlomas | Ne | 2 mėnesiai
2,5 mėnesio
3 mėnesiai