## Dušai
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Statinių grupė: | Vilniaus Universitetas - Projektai - 2025 | [5 empty] | Vilniaus Universitetas - Projektai - 2025
Statinys: | Saulėtekio al. 33 - BC | [5 empty] | Saulėtekio al. 33 - BC
Žiniaraštis: | Dušų įrengimo darbai | [5 empty] | Dušų įrengimo darbai
* visos Darbams atlikti reikalingos medžiagos ir įranga Rangovo ir turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą
Eil. Nr. | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina [pildo tiekėjas] | Iš viso
Skyrius Dušų remonto bei įrengimo darbai | [5 empty] | Skyrius Dušų remonto bei įrengimo darbai
Ardymo ir kt. darbai | [5 empty] | Ardymo ir kt. darbai
1 | Grindų uždengimas polietilenine plėvele (100 m2 uždengto ploto) | 100 m2 | 1.7 |  | 0
2 | Plastikinių dailylenčių demontavimas nuo paviršių, lubų | 100 m2 | 0.35 |  | 0
3 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 170 |  | 0
4 | Sienų paviršių iškapojimas | m2 | 170 |  | 0
5 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100 m2 | 0.34 |  | 0
6 | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 20 m atstumu | t | 20 |  | 0
7 | Durų varčių išėmimas | vnt. | 8 |  | 0
8 | Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus | vnt. | 8 |  | 0
9 | Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių demontavimas | m2 | 20 |  | 0
10 | Betoninio peraukštėjimo išardymas | m3 | 5 |  | 0
11 | Šiukšlių ir atsitiktinių daiktų surinkimas, sudėjimas į maišus, pakrovimas ir išvežimas | 100 kg | 150 |  | 0
12 | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas, kai tvirtinimas savisriegiais | vnt. | 8 |  | 0
13 | Surenkamos dušo pertvaros | m2 | 16 |  | 0
Iš viso už poskyrį Ardymo ir kt. darbai | [5 empty] | Iš viso už poskyrių Ardymo ir kt. darbai
Lubos | [5 empty] | Lubos
14 | Pakabinamų lubų profilių (cd ir ud tipo arba lygiaverčių) karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm | 100 m2 | 0.35 |  | 0
15 | Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais (100 m siūlės), kai siūlės skerspjūvis, cm2 iki 0,25 | 100 m | 1 |  | 0
16 | Paviršių, sienų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis | 100 m2 | 0.35 |  | 0
Iš viso už poskyrį Lubos | [5 empty] | Iš viso už poskyrių Lubos
Sienos | [5 empty] | Sienos
17 | Gipskartonio profilių karkaso sienoms įrengimas. | 100 m | 1 |  | 0
18 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio | m2 | 20 |  | 0
19 | Dujų silikato blokų 100 mm storio pertvarų mūras | m2 | 15 |  | 0
20 | Betoninių ir tinkuotų paviršių gruntavimas sukibimą gerinančiu smėlinio pagrindo gruntu | 100 m2 | 1.7 |  | 0
21 | Vidaus paviršių paprastas tinkavimas cemento-kalkių skiediniais, kai 12 mm storio sluoksnis, vidinės sienos | 100 m2 | 1.7 |  | 0
22 | Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas (sienų kampai, angokraščiai, tinkuojamos tos vietos kur jau yra ištrupėjęs tinkas arba išardytas jau atšokęs tinkas) | m2 | 16 |  | 0
23 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 0.8 |  | 0
24 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giluminiu grintu | 100 m2 | 1.7 |  | 0
25 | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100 m | 0.8 |  | 0
26 | Pirmas hidroizoliacijos sluoksnis, atliekant darbus mažose patalpose. | 100 m2 | 0.35 |  | 0
27 | Sekantis hidroizoliacijos sluoksnis, atliekant darbus mažose patalpose. | 100 m2 | 0.35 |  | 0
28 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas, m2 nuo 0,012 iki 0,05 | m2 | 170 |  | 0
Iš viso už poskyrį Sienos | [5 empty] | Iš viso už poskyrių Sienos
Grindys | [5 empty] | Grindys
29 | Klojinių įvairioms monolitinėms konstrukcijoms įrengimas (laiptų maršai, kai klojiniai lentų) | 100 m2 | 0.4 |  | 0
30 | Pagrindų posluoksnių įrengimas (betono / mažų apimčių) | m3 | 4 |  | 0
31 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( 10 mm storio sluoksnis) | 100 m2 | 0.35 |  | 0
32 | Pirmas hidroizoliacijos sluoksnis, atliekant darbus mažose patalpose. | 100 m2 | 0.4 |  | 0
33 | Antras hidroizoliacijos sluoksnis, atliekant darbus mažose patalpose. | 100 m2 | 0.4 |  | 0
34 | Keraminių plytelių danga su 1,5-2 mm siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagrindo | m2 | 40 |  | 0
35 | Metalinių revizinių durelių montavimas | vnt. | 8 |  | 0
36 | Metalinės revizinės durelės (dydis apie 250x150 mm ir 300x300 mm) | vnt. | 8 |  | 0
Iš viso už poskyrį Grindys | [5 empty] | Iš viso už poskyrių Grindys
Angos | [5 empty] | Angos
37 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai vidinės durys iki 2,0 m2 | m2 | 16 |  | 0
38 | Plieninių grindjuosčių iš lenktų profilių įrengimas | 100 m | 0.16 |  | 0
39 | Plieninės grindjuostės | 100 m | 0.16 |  | 0
40 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 8 |  | 0
41 | Metalinių revizinių durelių montavimas | vnt. | 16 |  | 0
42 | Metalinės revizinės durelės | vnt. | 16 |  | 0
Iš viso už poskyrių Angos | [5 empty] | Iš viso už poskyrių Angos
Iš viso už skyrių Dušų remonto bei įrengimo darbai | [5 empty] | Iš viso už skyrių Dušų remonto bei įrengimo darbai
Skyrius Santechnika | [5 empty] | Skyrius Santechnika
Vandentiekis | [5 empty] | Vandentiekis
43 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm2 | m | 25 |  | 0
44 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 100 |  | 0
45 | Vidaus plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | vnt. | 250 |  | 0
46 | Trieigių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 32 | vnt. | 8 |  | 0
47 | Vamzdžių, kurių iki d 50 mm, prijungimas prie veikiančių vandentiekio tinklų | vnt. | 8 |  | 0
Iš viso už poskyrį Vandentiekis | [5 empty] | Iš viso už poskyrių Vandentiekis
Nuotekos | [5 empty] | Nuotekos
48 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt. | 8 |  | 0
49 | Klozeto bakelio nuėmimas | vnt. | 8 |  | 0
50 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 8 |  | 0
51 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | m | 100 |  | 0
52 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | vnt. | 180 |  | 0
53 | Praustuvų, tvirtinamų prie sienų, su vandens maišytuvais montavimas. Praustuvai tyru būti įskaičiuoti į kainą. | vnt. | 8 |  | 0
54 | Vamzdžių, kurių d 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų | vnt. | 8 |  | 0
55 | Trapo, kurio skersmuo 50 mm, montavimas | kompl. | 8 |  | 0
56 | Maišytuvų su dušo įranga keitimas | vnt. | 8 |  | 0
57 | Gyvatukų montavimas | vnt. | 8 |  | 0
58 | Gyvatukai | vnt. | 8 |  | 0
Iš viso už poskyrį Nuotekos | [5 empty] | Iš viso už poskyrių Nuotekos
Iš viso už skyrių Santechnika | [5 empty] | Iš viso už skyrių Santechnika
Skyrius Elektra | [5 empty] | Skyrius Elektra
59 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas | 100 m | 0.25 |  | 0
60 | Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose | 100 m | 0.25 |  | 0
61 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0.08 |  | 0
62 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100 m | 0.25 |  | 0
63 | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | 100 vnt. | 0.16 |  | 0
64 | Iki 4 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | 100 vnt. | 0.08 |  | 0
65 | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais dulkingose ir drėgnose patalpose | 100 vnt. | 0.08 |  | 0
66 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 | vnt. | 8 |  | 0
67 | Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas | 100 vnt. | 0.16 |  | 0
68 | 24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 2 |  | 0
69 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms betono sienose | 100 vnt. | 0.16 |  | 0
70 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | 100 vnt. | 0.16 |  | 0
Iš viso už skyrių Elektra | [5 empty] | Iš viso už skyrių Elektra
Skyrius Vėdinimas | [5 empty] | Skyrius Vėdinimas
71 | Vėdinimo ir oro kondicionavimo agregato arba agregato blokų nuo 0,05 iki 0,10 t masės montavimas. Kondicionierius turi būti įsakaičiuotyas į kainą. | vnt. | 1 |  | 0
72 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt. | 8 |  | 0
73 | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val. iki 500 | vnt. | 8 |  | 0
74 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm nuo 160 iki 315 | m | 50 |  | 0
75 | 600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo, mm daugiau 200 iki 315 | vnt. | 8 |  | 0
76 | Ortakių (fasoninių dalių) montavimas, kai 2 m ilgio ortakis, ortakio skersmuo, mm iki 250 | vnt. | 25 |  | 0
| Iš viso už skyrių Vėdinimas |  |  |  |  | Iš viso už skyrių Vėdinimas
Iš viso be PVM: |  |  |  |  | 0
PVM: |  |  |  |  | 0
Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 0