JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis

Tel. (8 426)  69 162, www.joniskis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288712070

| Tiekėjams |  | 2025-05-28 Nr. CVP IS |  |
| --- | --- | --- | --- |

DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ

Teikiame atsakymą į Tiekėjo pateiktą klausimą / prašymus (kalba netaisyta) dėl mažos vertės pirkimo „Oro kondicionieriai“ vykdomo skelbiamos apklausos būdu CVP IS priemonėmis (pirkimo ID 2740024, skelbimo ID 2740274, paskelbta 2025-05-19) (toliau – pirkimas).

| Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- |
| Pastebėjome neatitikimą M. Slančiausko progimnazijoje tarp sužymėjimų patalpų planuose ir techninės specifikacijos. Brėžinyje "M. Slančiausko progimnazija Oro kondicionierių montavimo vietos (3a. (2))" pažymėta, kad kondicionierius montuosis patalpoje 3-6 (36,47m2), o techninėse specifikacijose šita patalpa neįrašyta. Techninėse specifikacijose yra greta esanti patalpa 3-7(19.31m2), nors minėtame brėžinyje šioje patalpoje nepažymėta, kad kondicionierius montuosis. Kurioje patalpoje iš tikrųjų montuosis kondicionierius? | Informuojame, kad techninėje specifikacijoje padaryta techninė klaida – įrašytas neteisingas patalpos numeris ir m². Kondicionierius montuosis 3-6 (36,47 m2) patalpoje, o ne 3-7 (19,31 m2) patalpoje. Teisinga informacija nurodyta brėžinyje. |

Pastaba. *Atsakymus pateikė Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius.

Pirkimo sąlygose tikslinimai neatlikti.

Pirkimo procedūros tęsiamos.

Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė					Vita Karaliutė