Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

VARTŲ IR VARTELIŲ MONTAVIMO DARBAI, ŠVITRIGAILOS G. 18, VILNIUS

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai 6 | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

5 Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį

- lentelė. Siūlymas :

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kaina, EUR be PVM | PVM | Kaina, EUR su PVM* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vartų ir vartelių montavimo darbai, Švitrigailos g. 18, Vilnius |  |  |  |

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos reikalingos tinkamai įvykdyti sutartį, įskaitant visą reikalingą įrangą. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo kaina žodžiais: | [Pildo tiekėjas] |

5.1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetai | Kiekis | Kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Techniniai reikalavimai varteliams, montuojamiems šalia Mortos g. |  |  |  |
| 1.1 | Demontuoti senus vartelius ir vartelius laikančius stulpus. Esamą tvoros segmentą prailginti (arba pakeisti nauju) pagal poreikį, kad naujus vartelių stulpus būtų galima montuoti lygiagrečiai pastato sienai, kad stulpelių montavimui netrukdytų ant pastato sienos sumontuoti lietvamzdžiai . | kompl. | 1 |  |
| 1.2 | Varteliai 1000x2000mm, (matmenis tikslinti vietoje) Metalas turi būti cinkuotas Zn+RAL7016, užpildas kvadratiniai 25x25 mm įvirinti vamzdeliai, Kitas vartelių užpildas -segmentai ( žiūrėti vietoje). Varteliai turi būti su elektromechanine spyna su sklende, dvejais, suderinamais su PAGD prie VRM įrengta įeigos kontrolės sistema (toliau – ĮKS), įeigos kortelių skaitytuvais. Stulpai 100x100 mm. Detaliau apie reikalavimus varteliams skaityti žemiau (Techninės specifikacijos I ir VI skyriai) | kompl. | 1 |  |
| 1.3 | Varteliai turi būti su reguliuojamais vyriais ir pritraukėju. Vartelių pritraukėjas: galingas universalus hidraulinis vartų pritraukėjas, skirtas 90° ir 180° vyriams | kompl. | 1 |  |
| 1.4 | Naujų vartelių ir jų valdymo elementų (elektromagnetinės spynos, suderinamų su ĮKS skaitytuvų, valdiklio montavimo ir pajungimo darbai) ir kiti būtini darbai, kad varteliai būtų įrengti pilnai funkcionuotų | kompl. | 1 |  |
| 2 | Reikalavimai varteliams montuojamiems kartu su vartais, prie įvažiavimo/išvažiavimo į/iš PAGD prie VRM kiemą iš Švitrigailos g. |  |  |  |
| 2.1 | Varteliai 1000x2000 mm (matmenis tikslinti vietoje) Zn+RAL7016, užpildas kvadratiniai 25x25 mm įvirinti vamzdeliai, Kitas vartelių užpildas -segmentai ( žiūrėti vietoje). Varteliai turi būti su elektromechanine spyna su sklende, dvejais, suderinamais su ĮKS įeigos kortelių skaitytuvais. Stulpai 100x100 mm. Detaliau apie reikalavimus varteliams skaityti žemiau (Techninės specifikacijos II ir VI skyriai). | kompl. | 1 |  |
| 2.2 | Varteliai turi būti su reguliuojamais vyriais ir pritraukėjais. Vartelių pritraukėjas: galingas universalus hidraulinis vartų pritraukėjas, skirtas 90° ir 180° vyriams | kompl. | 1 |  |
| 2.3 | Vartelių elektromechaninės spynos integracijai su ĮKS pateikti: - suderinamus su ĮKS kortelių skaitytuvas, 2 vnt.; -suderinamą su ĮKS valdiklį komplekte su maitinimo šaltiniu (transformatoriumi), akumuliatoriumi ir rakinama montavimo dėže | kompl. | 1 |  |
| 2.4 | Vartelių ir jų valdymo elementų (elektromagnetinės spynos, suderinamų su ĮKS skaitytuvų, valdiklio montavimo ir pajungimo darbai, integracija su pasikalbėjimo įranga) montavimo ir kiti būtini darbai, kad varteliai pilnai funkcionuotų | kompl. | 1 |  |
| 3 | Tvora, 2000x2000 mm, (matmenys tikslinti vietoje) Zn+RAL7016, užpildas kvadratiniai 25x25 [mm] įvirinti vamzdeliai, su stulpais 100x100 mm, 2 vnt. (stulpų kiekį ir matmenys tikslinti vietoje) | kompl. | 1 |  |
| 3.1 | Tvoros montavimo darbai tame tarpe stulpų betonavimas. | kompl. | 1 |  |
| 4 | Reikalavimai greitaeigių susilankstančių vartų įrengimui |  |  |  |
| 4.1 | Tvarkingai demontuoti, išsaugant esamą požeminę instaliaciją ir kanalus, kelio užtvarą ir numerių nuskaitymo ir atpažinimo kamerą su „nameliu“. Demontuotą įrangą grąžinti užsakovui. | kompl. | 1 |  |
| 4.2 | Greitaeigiai susilankstantys vartai, matmenys 4000x2000 mm (matmenis tikslinti vietoje), Zn+RAL 7016, užpildas kvadratiniai 25x25 mm įvirinti vamzdeliai, vartų pavaros su automatikomis. Apsaugos lygis ne mažiau IP54. Pavarų moduliai, 2 vnt. Vartų darbinis greitis 0,6 -1,0 m/sek. Apsaugos nuo suspaudimo – du koml., saugos davikliai iki 10 vnt., apsaugos nuo suspaudimo juostos. Avarinis atidarymas (montuojami vidinėje ir įnorinėje vartų dalyje). Valdymo blokas ant pastato/ pastate (tikslinti vietoje). Stulpų matmenys tikslinti pagal vartų konstruktyvą. Nuotolinio valdymo pultai, 2 vnt. Detaliau apie reikalavimus varteliams skaityti žemiau (Techninės specifikacijos III ir VI skyriai). | kompl. | 1 |  |
| 4.3 | Įgyvendinti automatinio vartų atidarymo funkciją iš kiemo išvažiuojantiems automobiliams. Nurodytos funkcijos įgyvendinimui pateikti reikalingą įrangą ir ją sumontuoti ir sujungti su vartų automatikos ir su ĮKS . Įrengti indukcinė kilpą, asfalte išpjaunant montavimui ir pajungimui būtinas išpjovas (vėliau išpjovas užtaisyti). | kompl. | 1 |  |
| 4.4 | Stulpų betonavimas vartams. Pamatu kasimas. Asfalto pjovimas, perteklinio grunto šalinimas, kelio bortų montažas/demontažas. Dalinis asfalto klojimas. | kompl. | 2 |  |
| 4.5 | Vartų montavimo darbai, su valdymo bloko tvirtinimu ant sienos/ pastate (tikslinti vietoje). Naujų kabelių klojimas. Automatikos montavimo bei reguliavimo darbai. Vartų atidarymo funkcija turi būti suderinta su naujai įrengiamomis sistemomis: - numerių nuskaitymo ir atpažinimo vaizdo kamera, - pasikalbėjimo įrenginiu. Nurodytų funkcionalumų įgyvendinimui turi būti numatyti ir įgyvendinti būtini sujungimui, pagal poreikį įdiegta kita reikalinga įranga. Vartų atidarymo funkcija turi būti integruota su PAGD prie VRM įrengta ĮKS ,- vartai turi atsidaryti aktyvavus prie įvažiavimo iš kairės pusės įrengtą ĮKS kortelių skaitytuvą. | kompl. | 1 |  |
| 5 | Pateikti ir įrengti Pasikalbėjimo įrenginį, kurio pagalba galima būtų užtikrinti VARTŲ IR VARTELIŲ, montuojamų prie įvažiavimo/išvažiavimo į/iš PAGD prie VRM kiemą iš Švitrigailos g. nuotolinį valdymą, galimybę svečiui komunikuoti su PAGD prie VRM darbuotoju. Detaliau apie reikalavimus skaityti žemiau (Techninės specifikacijos IV skyrius). | kompl. | 1 |  |
| 6 | Pateikti ir įrengti specializuotą valstybinių numerių nuskaitymo ir atpažinimo kamerą (toliau – kamera), kuri užtikrintų įvažiuojančių į PAGD prie VRM kiemą srauto kontrolę, tiktai autorizuotiems automobiliams būtų atidaromi vartai. Kameros veikimas turi būti integruotas su VARTŲ valdymo įranga, VARTŲ valdymo įranga turi tinkamai reaguoti į autorizuotą ar neautorizuotą automobilio valstybinio numerį ir kameros siunčiamą signalą. Detaliau apie reikalavimus kamerai ir jos montavimui skaityti žemiau (Techninės specifikacijos V skyrius). | kompl. | 1 |  |
| 7 | Techniniai reikalavimai sumontuotų vartų atidarymo mechanizmui , šalia Mortos g. |  |  |  |
| 7.1 | Elektromechaninė stūmoklinio tipo automatika atveriamiems vartams BFT Kustos BT B40 KIT, valdymo blokas, 2 pavaros, fotoelementai, švyturėlis, 2 kintamo kodo dviejų kanalų pulteliai | Kompl. | 1 |  |
| 7.2 | Kabelių pravedimas po asfaltu. Automatikos montavimo, bei reguliavimo darbai su kabelių atvedimu. | Kompl. | 1 |  |
| 7.3 | Papildomi pulteliai |  | 10 |  |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.