PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS “

NR. 09-022-P-0013

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

I pirkimo objekto dalis

Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Visos prekės turi būti naujos. Kartu su Preke Tiekėjas Pirkėjui  pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba bei prekės žymėjimą CE ženklu liudijančius dokumentus.

- Prekėms suteikiama privaloma 24 mėnesių garantija.

- Visos Prekės turės būti pristatytos adresu: Jonavos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras, Žeimių g. 19, Jonava.

- Gulto spalva  turi būti derinama su Užsakovu.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t.t. su nuoroda į pridėtą katalogą, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

| Įranga | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas keliamiems parametrams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) | Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamą gamintojo dokumentą ir pan. (nurodant informacijos vietą tinklapyje, dokumento puslapį, numerį ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnostikos/ terapijos/ gultas (1 vnt) | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Gultas pagamintas iš plieninių (arba lygiavertės medžiagos) profilių ir vamzdžių, nudažytas milteliniu būdu, atsparus UV spinduliuotei, mechaniniams pažeidimams bei dezinfekavimo ir plovimo priemonėms. |  |  |
|  | Gulto viršus aptrauktas dirbtine oda |  |  |
|  | Gultas - 2 dalių. Galvos dalis kilnojasi. |  |  |
|  | Gulto aukštis reguliuojamas elektros varikliu |  |  |
|  | Gultas valdomas laidiniu pulteliu arba nuotolinio valdymo pulteliu. |  |  |
|  | Gulto galvos atramos segmento pasvirimo kampas reguliuojamas naudojant elektrinę arba mechaninę pavarą |  |  |
|  | Gulto atramos segmente turi būti anga veidui su įdedamu kištuku. |  |  |
|  | Gulto bendras ilgis: ne mažiau nei 1900 mm |  |  |
|  | Gulto plotis intervale nuo 680 mm iki 800 mm |  |  |
|  | Gulto minimalus aukštis ne daugiau 500 mm, gulto maksimalus aukštis ne mažiau 850 mm |  |  |
|  | Maksimali apkrova– ne mažiau 200 kg. |  |  |
|  | Gultas turi pakeliamų ratukų sistemą arba ratukus su individualiais stabdžiais ant ratų. |  |  |