PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“

NR. 09-022-P-0013

PĖDŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTAS KRĖSLAS ir Specialistų darbo kėdė

TEChninėS specifikacijOS

II pirkimo objekto dalis

Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Visos prekės turi būti naujos. Kartu su Prekėmis Tiekėjas Pirkėjui  pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba, techninį pasą bei bei prekės žymėjimą CE ženklu liudijančius dokumentus.

- Prekėms suteikiama privaloma 24 mėnesių garantija.

- Pėdų priežiūrai skirto krėslo ir specialisto darbo kėdės spalvos derinamos su Užsakovu.

- Visos Prekės turės būti pristatytos, sumontuotos ir vartotojai apmokyti dirbti su Prekėmis: Jonavos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras, Žeimių g. 19, Jonava.

- Ne mažiau nei 1 (vienas) specialistas turi būti apmokytas dirbti su Prekėmis. Turi vykti kontaktiniai specialistų mokymai, kurie turi būti įforminti mokymo protokolu.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t.t. su nuoroda į pridėtą katalogą, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

| Įranga/kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas keliamiems parametrams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) | Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamą gamintojo dokumentą ir pan. (nurodant informacijos vietą tinklapyje, dokumento puslapį, numerį ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| PĖDŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTAS KRĖSLAS (Podiatrinė kėdė)-(1 vnt.) | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Elektromechaninis kėdės aukščio, atlošo, sėdynės valdymas: 3 vnt. elektromechaniniai keltuvai |  |  |
|  | Pakojų valdymas: Rankinis ir dujinis amortizatorius arba pavara |  |  |
|  | Bendras kėdės plotis su porankiais: ne daugiau 75 cm. |  |  |
|  | Sėdynės plotis: ne mažiau nei 52 cm; |  |  |
|  | Sėdynės gylis: ne mažiau nei 48 cm; |  |  |
|  | Kėdės darbinis aukštis: apatinė riba ne daugiau 55 cm ir viršutinė riba ne mažiau nei 90 cm |  |  |
|  | Aukštis maksimaliame aukštyje su ištiestais pakojais: ne mažiau nei 125 cm |  |  |
|  | Keliamoji galia: ne mažiau nei 200 kg; |  |  |
|  | Sėdynės polinkio kampas (Trendelenburgo kampas): ne mažiau kaip nuo 00 iki 200 |  |  |
|  | Pailginami pakojai: ne mažiau nei 20cm |  |  |
|  | Pakojų pasukimo į šonus kampas: ne mažesnis 35° |  |  |
|  | Kėdės ištiesimas į gulimą padėtį. |  |  |
|  | Kėdės pasukimas aplink ašį: ne mažiau kaip po 900 į kairę ir dešine pusę |  |  |
|  | Yra atlenkiami porankiai; |  |  |
|  | Yra kėdės grįžimo į pradinę padėtį funkcija; |  |  |
| Specialistų darbo kėdė balno formos su atlošu,( 1 vnt.) | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Reguliuojamas atlošo aukštis. Būtina |  |  |
|  | Gumuoti, nebraižantys grindų paviršiaus ratukai: ≥ 5 vnt.; |  |  |
|  | Sėdynės diametras: ≥ 40 cm; |  |  |
|  | Reguliuojamas sėdėjimo aukštis ne mažesniame intervale nei nuo 46 iki 58 cm; |  |  |