ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Merkinės sen., Merkinės mstl., Maksimonių g., kapitalinio remonto darbai.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina (be PVM), Eur | Iš viso (be PVM), Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I etapas |  |  |  |  |
|  | 1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI |  |  |  |  |
| 1.1. | Trasos nužymėjimas | m | 120 |  |  |
| 1.2. | Asfaltbetonio dangos frezavimas | m² | 13 |  |  |
| 1.3. | Žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimas* | kompl. | 1 |  |  |
| 1.4. | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t | 0,4 |  |  |
| 1.5. | Sudėtinių apsauginių vamzdžių DN110 įrengimas | m | 85 |  |  |
| 1.6. | Buitinių nuotekų šulinių pakėlimas gelžbetoniniais žiedais iki projektinio dangų aukščio | vnt. | 1 |  |  |
| 1.7. | Kelio ženklų išardymas | vnt. | 1 |  |  |
| 1.9. | Asfalto dangos suvedimas | m² | 13 |  |  |
|  | 2. ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
| 2.1. | Dirvožemio kasimas 0,65 m³ ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 6 |  |  |
| 2.2. | II grupės kasimas 0, 65 m³ k. t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas į išlykį rangovu parinktu atstumu | m³ | 476 |  |  |
| 2.3. | II grupės kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 49 |  |  |
| 2.4. | Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu | m² | 751 |  |  |
| 2.5. | Sankasos planiravimas rankiniu būdu | m² | 76 |  |  |
| 2.6. | 30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu | m³ | 2254 |  |  |
| 2.7. | Pažeistų pakelės plotų atstatymas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir apsėjant žoles rankiniu būdu | m² | 3 |  |  |
|  | 3. DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
| 3.1. | 30 cm šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | m³ | 206 |  |  |
| 3.2. | 25 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos fr. 0/45 | m² | 513 |  |  |
| 3.3. | Viršutinio asfalto sluoksnio AC16PD įrengimas, h-8 cm | m² | 442 |  |  |
| 3.4. | Kelkraščio iš 85 proc. skaldos ir 15 proc. dirvožemio mišinio fr. 11/16 įrengimas | m² | 125 |  |  |
| 3.5. | Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę | m | 243 |  |  |
| 3.6. | Įvažiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo | m | 243 |  |  |
|  | 4. NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
| 4.1. | 5 tipo nuovažų įrengimas | vnt. | 3 |  |  |
| 4.2. | 8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio mišinio AC16PD įrengimas nuovažose | m² | 29 |  |  |
|  | II etapas |  |  |  |  |
|  | 5. PARUOŠIAMIEJI DARBAI |  |  |  |  |
| 5.1. | Trasos nužymėjimas | m | 325 |  |  |
| 5.2. | Asfaltbetonio dangos frezavimas | m² | 6 |  |  |
| 5.3. | Žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimas* | komp. | 1 |  |  |
| 5.4. | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t | 1,1 |  |  |
| 5.5. | Sudėtinių apsauginių vamzdžių DN110 įrengimas | m | 150 |  |  |
| 5.6. | Vandentiekio ir buitinių nuotekų šulinių pakėlimas gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas iki projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo „plaukiojančius“ liukus | vnt. | 5 |  |  |
| 5.7. | Buitinių nuotekų šulinių pakėlimas gelžbetoniniais žiedais iki projektinio dangų aukščio | vnt. | 6 |  |  |
| 5.8. | Kelio ženklų išardymas | vnt. | 1 |  |  |
| 5.9. | Asfalto dangos suvedimas | m² | 6 |  |  |
|  | 6. ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
| 6.1. | Dirvožemio kasimas 0,65 m³ ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 14 |  |  |
| 6.2. | II grupės kasimas 0, 65 m³ k. t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas į išlykį rangovu parinktu atstumu | m³ | 1285 |  |  |
| 6.3. | II grupės kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 136 |  |  |
| 6.4. | Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu | m² | 2086 |  |  |
| 6.5. | Sankasos planiravimas rankiniu būdu | m² | 211 |  |  |
| 6.6. | 30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu | m³ | 6266 |  |  |
| 6.7. | Pažeistų pakelės plotų atstatymas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir apsėjant žoles rankiniu būdu | m² | 8 |  |  |
|  | 7. DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
| 7.1. | 30 cm šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | m³ | 571 |  |  |
| 7.2. | 25 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos fr. 0/45 | m² | 1426 |  |  |
| 7.3. | Viršutinio asfalto sluoksnio AC16PD įrengimas, h-8 cm | m² | 1227 |  |  |
| 7.4. | Kelkraščio iš 85 proc. skaldos ir 15 proc. dirvožemio mišinio fr. 11/16 įrengimas | m² | 346 |  |  |
| 7.5. | Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę | m | 657 |  |  |
| 7.6. | Įvažiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo | m | 657 |  |  |
|  | 8. NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
| 8.1. | 5 tipo nuovažų įrengimas | vnt. | 15 |  |  |
| 8.2. | 4 tipo nuovažų įrengimas | vnt. | 2 |  |  |
| 8.3. | 8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio mišinio AC16PD įrengimas nuovažose | m² | 162 |  |  |
|  | 10. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS |  |  |  |  |
| 10.1. | Kasamų tranšėjų tvirtinimas | m³ | 695 |  |  |
| 10.2. | 200 mm skersmens vamzdžių klojimas | m | 108 |  |  |
| 10.3. | 300 mm skersmens vamzdžių klojimas | m | 330 |  |  |
| 10.4. | 500 mm skersmens vamzdžių klojimas | m | 1 |  |  |
| 10.5. | Apvalūs g/b šuliniai Ø1000mm (gylis – 1,50m), komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais | kompl. | 6 |  |  |
| 10.6. | Apvalūs g/b šuliniai Ø1000mm (gylis – 2,0 m), komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais | kompl. | 5 |  |  |
| 10.7. | Apvalūs g/b šuliniai Ø1000mm (gylis – 2,50m), komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais | kompl. | 3 |  |  |
| 10.8. | 425 mm skersmens 1,50m gylio gofruotų PP lietaus šulinių su plastmasiniais dugnais įrengimas, dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 400kN su grotelėmis (kvadrato formos) | kompl. | 13 |  |  |
| 10.9. | Apvalūs g/b šuliniai Ø2000mm (gylis – 3,0 m), komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais | kompl. | 2 |  |  |
| 10.10. | Apvalūs g/b šuliniai Ø2000mm (gylis – 2,0 m), komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais | kompl. | 2 |  |  |
| 10.11. | Sumontuotų tinklų praplovimas vandeniu, hidraulinis bandymas ir TV diagnostika | m | 439 |  |  |
| 10.12. | Šulinių žymėjimo ženklai | vnt. | 18 |  |  |
| 10.13. | Vamzdynų pirminis apsauginis užpylimas smėliu | m³ | 140 |  |  |
|  | 12. KITI DARBAI |  |  |  |  |
| 10.1. | Filtracinio šulinio Bakšio g. įrengimas** | vnt. | 1 |  |  |
| 10.2. | Išpildomosios nuotraukos parengimas | komp. | 1 |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. |  |  |  |  |  |
| Iš viso (su PVM): |  |  |  |  |  |

* - Jeigu atsiras poreikis atlikti detaliuosius tyrimus, jų pirkimas organizuojamas atskiru pirkimu

** - Paviršinio nuotekų tinklai Bakšio g. dar nėra įrengti, todėl tiekėjas vietoje, kurioje planuojama Maksimonių g. tinklus pajungti į Bakščio gatvės tinklus laikinam naudojimui turi įrengti filtracinį šulinį.

_________________________