PATVIRTINTA

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo

centro direktoriaus

2025 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.V-85

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRABUČIO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

- Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras ketina įsigyti pastato Ateities g. 44,  LT-06329 Vilnius, unikalus numeris – 1097-5000-5017, paprastojo remonto darbus. Pastatas neypatingas statinys, gyvenamieji pastatai, Pastato paskirties grupė – Įvairių socialinių grupių, Pastato paskirtis – Įvairių socialinių grupių.

- Atliekamų paprastojo remonto darbų apimtys ir reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 1.

1 lentelė. Reikalavimai paprastojo remonto darbams

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lubų lyginimas, glaistymas, dažymas | m2 | 75,5 |
|  | Sienų lyginimas, glaistymas, dažymas | m2 | 140,4 |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt | 14 |
|  | Naujų LED šviestuvų montavimas (nuo 1400 Lm/vnt) | vnt | 14 |
|  | Laiptų turėklų demontavimas | m | 17,4 |
|  | Porankių prie sienų demontavimas | m | 34,6 |
|  | Nerūdyjančio plieno laiptų turėklų montavimas (porankiai – d42x2, stulpeliai 40x40x2, vamzdeliai tarp stulpelių – 25x25x2, vertikalus vamzdeliai – 15x15x1,5). Turėklų H-1,20 m. | m | 17,4 |
|  | Nerūdyjančio plieno porankių d42x2 montavimas prie sienų | m | 34,6 |
|  | Statybinių atliekų utilizavimas | kompl | 1 |
| 10. | Naujų plastikinių su stiklų viršutinėje pusėje durų montavimas (120x205). Plastiko spalva ruda. | vnt | 1 |
|  | VISO: |  |  |

Pastabos. Visi darbai atliekami iš rangovo medžiagų. Prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojame pasitikslinti darbų apimtis, kiekius ir papildomus darbus. KARTU SU PASIŪLYMU BŪTINA PATEIKTI DARBŲ LOKALINĘ SĄMATĄ. Po pasiūlymo pateikimo pretenzijos nepriimamos.

Remontuojamas patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 17:00 val. Informacija telefonu Nr. +370 603 12634.

Sienų spalva bus pasirinkta darbų eigoje (pateikus spalvų paletę).

Statybos inžinerijos technikas                                                                                  Vasilij Šepelev