IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Odontologinių grąžtų ir poliravimo priemonių pirkimas (PPR-458)

- Prekių tiekimo vieta – Žygimantų g. 8, Vilnius.

- Prekių tiekimo trukmė – 36 mėn.

- Prekių pristatymo terminas - 3 darbo dienos po užsakymo gavimo elektroninių paštu.

- Tiekėjams pristačius nekokybiškas prekes, Tiekėjai savo sąskaita turi pakeisti kokybiškomis per  3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

- Prekių galiojimo laikas – ne trumpesnis nei  1 metai nuo patiekimo Perkančiajai organizacijai momento.

- Prekės turi turėti: naudojimosi instrukcijas, CE ženklinimus.

- Perkančioji organizacija, atsiradus poreikiui, papildomai gali įsigyti ir kitų šioje techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių. Tokių papildomai įsigyjamų prekių vertė negali viršyti 10 procentų bendros sutarties vertės. Už papildomai įsigyjamas techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- Prekės bus perkamos pagal faktinį Perkančiosios organizacijos poreikį.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Grąžtas turbininis deimantinis | Reikalavimai: daugkartiniai, nerūdijančio plieno, padengti natūralaus deimanto dalelėmis, deimantas užneštas galvaniniu būdu, gerai kalibruojami, darbinė dalis – pilnai iš abrazyvo, įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą, atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir aukštai temperatūrai. Turi turėti atitikties sertifikatus ISO 9001/ISO13485 arba lygiaverčius. Siūlomi grąžtai turi būti vieno gamintojo. | Vnt. |
| 2. | Grąžtas turbininis kietmetalio | Reikalavimai: kietmetalio grąžtai, konuso formos, su dantukais 160000rpm, galvutės ilgis ne didesnis kaip nuo 3,5 mm iki 4,1 mm, dydis 12 mm, skirti keramikos nupjovimui 45 laipsnių kampu. Siūlomi grąžtai turi būti vieno gamintojo. | Vnt. |
| 3. | Frezai | Reikalavimai: įvairių dydžių, skirti plokštelių apdirbimui | Vnt. |
| 4. | Karborundiniai diskai ir polyrai | Reikalavimai: įvairaus grubumo ir formos, skirti plokštelių poliravimui. | Vnt. |
| 5. | Šlifavimo poliravimo diskų laikiklis | Metalinis, pakuotėje 2 vnt. | Pak. |

Aplinkosauginiai reikalavimai

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 punktu.

- Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Tiekėjas iš Pirkėjo priima atgal bet kokias su Sutarties vykdymu susijusias Prekių pakuotes tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrina tinkamą šių pakuočių rūšiavimą ir (ar) pakartotinį panaudojimą, ir (ar) antrinį jų perdirbimą, bendradarbiauja su įgaliotais atliekų tvarkytojais. Tiekėjas (kartu su Pasiūlymu) Pirkėjui pateikia pakuočių atliekų tinkamą sutvarkymą įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, pateikia sutartį su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytojų, turinčiu teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir pan.).

2. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Su pasiūlymu turi būti pateiktas tiekėjo rašytinis patvirtinimas, deklaracija arba kiti  lygiaverčiai įrodymai.