Suinteresuotiems tiekėjams

UAB „Grinda” vykdo pirkimą Apsaugos paslaugos  CVP IS Nr. 2866236 (toliau – Pirkimas)  supaprastinto atviro konkurso būdu.

Informuojame, kad gautas (-i) šis (-ie) tiekėjo (-jų) klausimas (-ai), teikiame atsakymą (-us) į jį:

| Klausimai | Atsakymas |
| --- | --- |
| - Prašome patikslinti: ar I pirkimo dalyje tiekėjas turės sumontuoti apsaugos sistemą, ar ji jau yra sumontuota? Ar tiekėjas tik turės prijungti esamą apsaugos sistemą prie CSP? | Paaiškiname, kad I pirkimo objekto dalies Techninės specifikacijos 5.3 punkte nurodyta, kad: „3.Tiekėjas įsipareigoja savo pajėgumais saugojamuose objektuose sumontuotą (nepažeidžiant Užsakovo turto) apsauginę-priešgaisrinę sistemą prijungti prie Tiekėjo CSP bei užtikrinti nenutrūkstamą sistemos ryšio su CSP veikimą, t. y. turėti galimybę CSP stebėti patalpų ir teritorijos apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos veikimą 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą. Tiekėjas taip pat turi turėti rezervinį pultą nenumatytiems atvejams ar kitomis fizinėmis/techninėmis priemonėmis užtikrinti nenutrūkstamą paslaugos teikimą, bet nevėliau nei per 20 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos“, Techninės specifikacijos 7.1 punkte nurodyta, kad: „7.1. tiekėjas sumontuoja įrangą per 20 d. d nuo Sutarties sudarymo dienos“, taip pat Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.1.1 punkte yra nurodyta, kad: „4.1.1.1. tiekėjas per 20 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos įsipareigoja įrengti priešgaisrinę ir elektroninę įrangą (apsaugą), prijungiant ją prie Paslaugų teikėjo centrinio stebėjimo pulto Techninės specifikacijos 1 priede nurodytuose objektuose (pagal Techninės specifikacijos 5.3 p.).“. Tiekėjas savo sumontuotą įrangą turės prijungti prie CSP. |
| - Jei nurodysite, kad tiekėjas turės sumontuoti savo pajėgumais apsaugos sistemą, prašome atsiųsti visų 10 objektų planus, kadangi be jų neįmanoma įvertinti reikalingų kiekių. | Pirkimo sąlygų 1 priedo “Techninė specifikacija” 1 priede “Objektų sąrašas” yra nurodyta, kad: „Objektų adresai bus pateikti laimėtojui po sutarties sudarymo arba pagal suinteresuoto tiekėjo prašymą iki pasiūlymų pateikimo termino.“, todėl atsižvelgiant į tai, Pažymėtina, kad Objektų sąrašas su planais bus atsiųstas tik tiekėjams, kurie paprašė susipažinti su Objektų sąrašu. Tiekėjai, kurie suinteresuoti detalesniais duomenis apie Objektų sąrašą, kviečiami kreiptis per susirašinėjimo funkciją ir prašyti perkančiąją organizaciją juos pateikti. |
| - norėjome pasitikslinti dėl TS, 1 pirkimo objekto dalies 5.3 punkto. Šiame punkte yra nurodyta „Tiekėjas įsipareigoja savo pajėgumais saugojamuose objektuose sumontuotą (nepažeidžiant Užsakovo turto) apsauginę-priešgaisrinę sistemą prijungti prie Tiekėjo CSP bei užtikrinti nenutrūkstamą sistemos ryšio su CSP veikimą“. Ar galėtumėte patikslinti: - Tiekėjas turi prijungti prie savo CSP pas Užsakovą jau sumontuotą įrangą ar - Tiekėjas turi sumontuoti įrangą Užsakovo objekte ir ją prijungti prie savo CSP? | Žr. atsakymą Nr. 1. |