2 priedas prie konkurso sąlygų

(Pasiūlymas, techninė specifikacija)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai Klaipėdos universiteto ligoninei

PASIŪLYMAS

Angiografinės sistemos  AZURION 5 M20 S/N 319 gamyklinės garantijos pratęsimas

____________________

(Data)

____________________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. tarptautinio pirkimo skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

1.2. pirkimo sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus paslaugoms teikti.

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus ir teikiame užpildytą 2 pirkimo sąlygų priedą „Pasiūlymo forma, Techninė specifikacija“

- Informacija apie visus ūkio subjektus, subtiekėjus ir subteikėjus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:

| Eil. Nr. | Partnerio, subteikėjo, subtiekėjo pavadinimas | Numatomos teikti paslaugos | Perduodamos dalies vertė pasiūlymo kainoje, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Viso: |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM.

- Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Šiame pasiūlyme pateikta ir konfidenciali informacija* (Pildyti tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ |
| --- | --- | --- |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.  Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Bylos pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ..... |  |  |

- Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo sąlygose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Angiografinės sistemos  AZURION 5 M20 S/N 319 gamyklinės garantijos pratęsimas

Angiografinės sistemos  AZURION 5 (gamintojas Philips Healthcare;), s/n.319, inv. Nr.16100ANG , eksploatacijos pradžia 2023-07-03, gamyklinės garantijos pratęsimas į kurį įeina: techninės priežiūros, techninės būklės tikrinimo, remonto, įskaitant sugedusių dalių keitimą ir programinės įrangos perinstaliavimą ir atnaujinimą, paslaugų pirkimas:

1. Angiografinės sistemos  techninės priežiūros periodiškumas (TP) – ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Pateikti gamintojo reglamentą ir TP grafiką.

2. Angiografinės sistemos  techninės būklės tikrinimo periodiškumas (TBT) – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių. Pateikti reglamentą ir TBT grafiką.

3. Angiografinės sistemos   gedimo atveju paslaugos teikėjas privalo šalinti gedimus ir keisti sugedusias dalis. Sugedusias dalis pasiima arba utilizuoja Tiekėjas.

4. Jei angiografinės sistemos   techninės priežiūros metu nustatoma, kad jo dalys, remiantis gamintojo nurodymais, yra arti jų mechaninio susidėvėjimo ribos arba matavimai rodo, kad tų dalių charakteristikos yra arti leistinų ribinių verčių, kurias viršijus angiografinės sistemos   gali sugesti (nustoti funkcionuoti) – pakeisti susidėvėjusias dalis naujomis. Pakeistas dalis pasiima arba utilizuoja Tiekėjas.

5. Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti atlikti darbus kokybiškai, naudojant kokybiškas medžiagas bei atsargines dalis, laikantis galiojančių standartų, techninių sąlygų ir/ar kitokių norminių aktų.

6. Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti, esant gedimui, remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 36 val. po iškvietimo gavimo. Remonto darbai turi būti atliekami ne ilgiau kaip per 30 k.d.

7. Užsakovas sumoka sutartyje numatytą sumą lygiomis dalimis per 12 kartų, t.y. kas 3 mėnesius.

8. Ši sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius.

| Paslaugos pavadinimas | Gamintojas; pagaminimo data; Inventorinis Nr. |  | Vienos paslaugos įkainis kas 3 mėn. Eur be PVM | Paslaugų kiekis 36 mėn. | Paslaugos kaina 3 (trims) metams be PVM, EUR | Paslaugos kaina 3 (trims) metams su PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Angiografinė sistema AZURION 5 S/n 319 garantinio aptarnavimo apimtis: - remontas, įskaitant atsargines dalis; - programinės įrangos perinstaliavimas; - techninė priežiūra, įskaitant reikalingas dalis bei medžiagas; - techninės būklės tikrinimas, įskaitant reikalingų matavimo priemonių panaudojimą; - visos gamintojo nustatytos privalomosios ir rekomenduotinos techninės bei programinės modernizavimo (tobulinimo) priemonės; | Philips Healthcare 2023m. Inv.nr.16100ANG |  |  | 12 kartų |  |  |

Aplinkos apsaugos reikalavimai

Aplinkos apsaugos reikalavimai vykdant žaliąjį pirkimą (taikomi sutarties vykdymo metu) nustatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31) (toliau - Tvarkos aprašas) 4 punkto (Pirkimas laikomas žaliuoju, kai rengiant technines specifikacijas, nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir (ar) kitus reikalavimus tiekėjams, perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas) tenkina bent vieną iš žemiau esančių papunkčių) 4.4 papunkčiu, nes perkamų paslaugų nėra produktų sąraše (produktų sąrašas pateiktas - Tvarkos aprašo 1 priede), tačiau Tvarkos aprašo 4.4.4 p. nurodyta, kad pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose. Tvarkos aprašo 4.4.4.1 p. nurodyta, kad gali būti nurodoma, jog prekei tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų ir Tvarkos aprašo 4.4.4.2 p. nurodyta, kad prekei tiekti gali būti naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; 4.4.4.5 p. nurodyta, kad prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. (Antrinė pakuotė laikytina produktu, kuris gali būti perdirbamas).

Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi laikytis bent vieno iš 1-4 p. nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, o perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu turi teisę reikalauti Tiekėjo pateikti įrodančius dokumentus dėl aplinkos apsaugos kriterijų laikymosi:

1) Paslaugos teikėjas, paslaugos teikimui naudoja detales ir (ar) kitas medžiagas, kurios virtusios atliekomis, tinkamos paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

2) Jei teikiant remonto paslaugą atsarginė detalė tiekiama antrinėje pakuotėje, paslaugos teikėjas turi pristatyti detales tokiose pakuotėse, kurios laikomos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 str. 12 d. Perdirbamoji pakuotė – pakuotė, kuri: 1) pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) 2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus.

3) Jei teikiant remonto paslaugą atsarginė detalė tiekiama antrinėje popierinėje pakuotėje, tai popierinė pakuotė turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų, turi būti nebalinta arba balinta nenaudojant chloro dujų.

4) Teikiant paslaugą atsarginės detalės turi būti pristatomos tokia transporto priemone, kurios išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007; M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonė turi būti kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.