tvirtinu

Klaipėdos rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Jevgenijus Bardauskas

PIRKIMO „SDC Virtuvės įrangos Sendvario „Saulės“ mokyklai pirkimo“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TIKSLAS – įsigyti buitinę techniką Sendvario „Saulės“ mokyklai.

PIRKIMO OBJEKTAS – buitinės technikos komplektas, kurį sudaro:

| PIRKIMO I dalis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas: | Kiekis | Įrangos funkcijos bei techniniai parametrai |
|  | Pramoninis dviejų durų šaldytuvas | 2 vnt. | Matmenys: (aukštis x gylis x ilgis) ne mažiau kaip 2000x680x840 mm Tūris: ne mažiau kaip 1300 L Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A Ekranas: skaitmeninis valdymas Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas Pagamintas iš nerūdijančio plieno Komplekte ne mažiau kaip 6 poros lentynų Reguliuojamo aukščio kojelės |
|  | Pramoninis dviejų durų šaldiklis | 1 vnt. | Matmenys: (aukštis x gylis x ilgis) ne mažiau kaip 2000x680x840 mm Tūris: ne mažiau kaip 1300 L Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A Ekranas: skaitmeninis valdymas Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas Pagamintas iš nerūdijančio plieno Komplekte ne mažiau kaip 6 poros lentynų Reguliuojamo aukščio kojelės |
| PIRKIMO II dalis |  |  |  |
|  | Šaldytuvas | 1 vnt. | Matmenys: (aukštis x gylis x ilgis) ne mažiau kaip 1000x600x600 mm Bendra naudinga talpa: ne mažiau kaip 100 L Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip D Šaldytuvo tipas - be šaldiklio Reguliuojamo aukščio kojelės Komplekte ne mažiau 3 lentynos |
|  | Šaldytuvas | 1 vnt. | Matmenys: (aukštis x gylis x ilgis) ne mažiau kaip 1780x595x595 mm Bendra naudinga talpa: ne mažiau kaip 300 L Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A Ekranas: skaitmeninis valdymas Automatinis atitirpinimas Reguliuojamo aukščio kojelės Komplekte ne mažiau 3 lentynos |
|  | Šaldiklis-dėžė maisto atliekoms | 1 vnt. | Matmenys: (aukštis x gylis x ilgis) ne mažiau kaip 1030x650x890 mm Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A Talpa: ne mažiau kaip 100 l Tipas: laisvai pastatomas |
|  | Elektrinė viryklė su orkaite | 1 vnt. | Matmenys: (aukštis x gylis x ilgis) ne mažiau kaip 850x500x600 mm Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A Kaitvietės tipas – indukcinė Orkaitės tipas – elektrinė Orkaitės talpa: ne mažiau 70 l Valdymas: jutiminis Pajungimas – vienfazis |
|  | Indų plovimo mašina | 9 vnt. | Matmenys: (aukštis x plotis x gylis): 820-850x590-600x550-560 mm Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A Tipas – įmontuojama Integruotas skalavimo skysčio dozatorius Saugos termostatas Apsauga nuo vandens išsiliejimo Valdymas: elektroninis, sensorinis Plovimo programų skaičius ne mažiau kaip 4 vnt. Pajungimas – vienfazis |

| PIRKIMO III dalis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas: | Kiekis | Įrangos funkcijos bei techniniai parametrai |
|  | Skalbimo mašina | 1 vnt. | Matmenys: (aukštis x plotis x gylis): 1025-1030×680-685×700-705 mm Nerūdijančio plieno išorinis ir vidinis būgnas Būgno tūris – ne mažiau kaip 96 l Būgno skersmuo – ne mažiau kaip 550 mm 440 G-Force (ARBA LYGIAVERTIS) gręžimas Galutinis gręžimas – ne mažiau kaip 1100 aps/min Užkrovimas – ne mažiau kaip 10 kg Skalbimo programų skaičius: ne mažiau kaip 4 |
|  | Džiovyklė | 1 vnt. | Matmenys: (aukštis x plotis x gylis): 1025-1030×680-685×710-715 mm Būgno tūris – ne mažiau kaip 190 l Būgno skersmuo – ne mažiau kaip 600 mm Užkrovimas – ne mažiau kaip 8 kg Džiovinimo tipas: kondensacinis Džiovinimo programų skaičius: ne mažiaus kaip 6 |
|  | Stalas | 1 vnt. | Stalas su nerūdijančio plieno stalviršiu, skirtas skalbyklos patalpai. Matmenys – (aukštis x plotis x gylis) +/-100 mm – 800x940x1940 mm |

*pastaba:

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir be defektų.

- Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekėmis susijusios išlaidos (prekių kaina, prekių užsakymo, pristatymo, iškrovimo, pajungimo išlaidos bei visos kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su šiomis prekėmis).

- Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos Sendvario „Saulės“ mokykloje, adresu: Agilos g. 12, Trušeliai, Klaipėdos raj. (1 – 2 aukštas), iš anksto (ne vėliau kaip prieš 3 d. d.) suderinus datą ir laiką, bet ne vėliau kaip iki 2025-08-15.

- Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi Prekėms pagal patvirtintą LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo III skyrių „Biuro įranga ir buitinė technika“.

- Tiekėjas turės bendradarbiauti su Sendvario „Saulės“ mokyklos statybos darbus vykdančiu rangovu (montavimo ir kt. Sutarties vykdymo klausimais) ir/ar kitais tiekėjais, kurie panašiu metu montuos kitą įrangą ar baldus (montavimo ir kt. Sutarties vykdymo klausimais).

- Visoms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija ir garantinis aptarnavimas  skaičiuojant nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Galimos, su tuo susijusios, tiekėjo išlaidos turi būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą. Pristačius prekes, Perkančiajai organizacijai pateikiamos garantinio aptarnavimo sąlygos (lietuvių k.).