Priemonės biologijos eksperimentams:

| Pavadinimas | Techninė specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Širdies modelis | Modelio savybės: Anatomija: Detalus žmogaus širdies modelis, aiškiai atskiriantis širdies dalis: aortą, skilvelius, vožtuvus, arterijas ir venas. Išardomumas: Modelis turi būti išardomas, leidžiantis detaliai apžiūrėti ir mokyti vidinę širdies struktūrą. | 16 | vnt |
| Skalpelių rinkinys | Kokybė: Ašmenys turi būti patvarūs, aštrūs ir tinkami ilgalaikiam naudojimui. Paviršius: Lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Kiekis ir pakuotė: Kiekis rinkinyje: ne mažiau kaip 10 vnt. Sterilizacija: Skalpeliai turi būti supakuoti steriliai, užtikrinant | 5 | vnt |
| Mėgintuvėliai (Po 4) | Pagaminti iš aukštos kokybės chemiškai atsparaus stiklo. Kiekvienas mėgintuvėlis turi turėti plastikinį kamštelį. Kamštelio spalvos: raudona, mėlyna arba neutrali (tiekėjai gali pateikti įvairių spalvų variantų). Atsparumas temperatūroms iki 150°C, tinkami naudoti šildymo ir šaldymo procedūroms. Talpos variantai (tiekėjas turi pasiūlyti bent du variantus): - 7 ml, - 8,5 ml, - 13 ml, - 19 ml. | 4x30 | vnt |
| Stiklinės | Pagamintos iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparaus cheminiams reagentams ir aukštoms temperatūroms (iki 121°C). Talpa: 250 ml. Turi būti aiškiai matoma ir tiksli graduota skalė, žyminti tūrio vienetus (ml), išgraviruota ar atspausdinta ant stiklinės. Stiklinės turi būti atsparios temperatūrų svyravimams, tinkamus naudoti tiek šaltinius, tiek karštoms medžiagoms. | 30 | vnt |
| Mėgintuvėlių stoveliai | Medžiaga: Tvirti ir atsparūs cheminėms medžiagoms plastikai (pvz., polipropilenas, polistirenas) arba nerūdijantis plienas. Talpa: Kiekvienas stovelis turi laikyti mažiausiai 12 mėgintuvėlių. Suderinamumas su dydžiais: Turi būti pritaikyti mėgintuvėliams nuo 7 ml iki 25 ml talpos (su atitinkamais skersmenimis). | 16 | vnt |
| Stiklinaitės 100 ml. | Cheminė stiklinė 100 ml Tipas: Aukštos kokybės 3.3 borosilikatinis stiklas. Savybės: Atsparus aukštai temperatūrai, chemikalams ir termiškai staigmeniui. Forma: Žemos formos su snapeliu. Gradavimas: Aiškiai matoma gradavimo skalė, su patvariais, nenusidėvinčiais žymėjimais. Tūris: 100 ml. | 70 | vnt |
| Pipetės | Graduotos pipetės, 3 ml Medžiaga: Tipas: Aukštos kokybės medicininis polistirenas (PS) arba lygiavertė skaidri, netoksiška plastikinė medžiaga. Savybės: Skaidrus, leidžiantis lengvai stebėti skystį, atsparus chemikalams. | 1 | Pak. |
| Vonelės | Medžiaga: Aukštos kokybės polipropilenas arba nerūdijantis plienas, atsparus chemikalams ir mechaniniam poveikiui. Talpa: Nuo 1 litro iki 2 litrų (tiekėjas turi pasiūlyti įvairių talpų pasirinkimus). Atsparumas: Atsparios aukštoms temperatūroms iki 120°C ir agresyviems cheminiams reagentams, medžiagų laboratorijose. | 16 | vnt |
| Objektiniai stikleliai | Objektiniai stikleliai biologijos laboratorijai .Dizainas ir matmenys: Matmenys: Standartiniai matmenys, pvz., ne mažiau 76 mm ilgio ir ne mažiau 26 mm pločio. Storis: ne mažiau kaip 1,0 – 1,2 mm. Kraštai: Tolygiai apdoroti, nesiaiškinantys, saugūs naudoti. | 1 | Pak. |
| Dengiamieji stikleliai | Išmatavimai: Ne mažiau kaip 22 mm x 22 mm. Storis: Paprastai nuo 0,13 mm iki 0,17 mm, Ne mažiau 1000 vnt/pak | 1 | Pak. |
| Graduotos stiklinės po 200 ml. | Talpa: 200 ml. Medžiaga: Pagamintos iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparios cheminėms medžiagoms, temperatūros pokyčiams bei šiluminiam smūgiui. | 16 | vnt |
| Grūstuvė su grūstuvėliu | Medžiaga: Pagamintas iš aukštos kokybės granito, kuris yra itin tvirtas ir ilgaamžis. Skersmuo: 15 cm, užtikrinti pakankamą grūdimui skirtą paviršių. Aukštis: Ne mažesnis kaip 15 cm, suteikiantis stabilumą ir patogumą grūsti. Svoris: Apie 2,5 kg, pakankamai sunkus, kad užtikrintų stabilumą naudojant. | 16 | vnt |
| Pincetas | Medžiaga: Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atsparaus korozijai ir cheminiams reagentams. Pincetų ilgis: Apie 10 cm ( ±0.1 cm), užtikrinantis patogų darbo laboratorijos ir preciziškos manipuliacijos. Minkšti galai: Pincetas turi minkštus arba apvalius galus, kurie apsaugotus objektus nuo pažeidimo, užtikrina švelnų laikymą ir tvarkymą. | 16 | vnt |
| Petri lėkštutės | Medžiaga: Aukštos kokybės borosilikatinis stiklas arba polistirenas, atsparus cheminėms medžiagoms ir fiziniams pažeidimams. Skersmuo: ne mažiau kaip 90 mm, tinka įvairiems biologiniams tirimams ir ląstelių auginimo procedūroms. Aukštis: ne mažesnis nei 15 mm, suteikiantis pakankamai vietos mėginiams ir terpėms. | 16 | vnt |
| Magnetinė maišyklė su kaitlente | Maksimalus maišymo tūris: Minimalus maišomas skysčio tūris: ne mažiau kaip 2 litrai, užtikrinantis, kad maišyklė būtų tinkama tiek mažiems, tiek dideliems skysčių kiekiams. Maišymo greičio diapazonas: Mažiausias greitis: Ne mažiau kaip 50 aps./min. Didžiausias greitis: Ne mažesnis kaip 1500 aps./min. Kaitinimo plokščių savybės: Kaitinimo galia: Ne mažesnė kaip 500 W, užtikrinanti greitą ir veiksmingą kaitinimą. Temperatūros diapazonas: Nuo 50 °C iki ne mažiau kaip 300 °C, tinkamas įvairiems laboratoriniams tyrimams. Kaitinimo plokštės medžiaga: Atspari korozijai ir cheminėms medžiagoms, pvz., keramika arba aliuminio lydinys, užtikrinanti ilgaamžiškumą ir lengvą valymą. Apsauga nuo perkaitimo Automatinė apsauga nuo perkaitimo: Įrengta funkcija, kuri užtikrina, kad įrenginys automatiškai išsijungs viršijus nustatytą temperatūrą, apsaugant nuo perkaitimo. Elektros reikalavimai: Maitinimo įtampa: 220–240 V, 50–60 Hz (Europos standartinė elektros įtampa), užtikrinanti prietaiso tinkamumą naudoti Europoje. | 16 | vnt |
| Mikroskopai | Bendrosios charakteristikos: Galvutė: Monokuliarinė. Tubuso palinkimo kampas: 45°. Tubuso apsisukimo kampas: 360°. Okuliaras: Plataus lauko, 10X didinimas. Optinė sistema: Objektyvų apsodas: 3 objektyvų revolverinis. Achromatiniai objektyvai: - 4X/0,10 - 10X/0,25 - 40X / 0,65 Bendrasis didinimas: 40x, 100x, 400x. Apšvietimas ir filtrai: - LED apšvietimas: 1W. Mechaninis staliukas: - Matmenys: ne mažesnis nei 90x90 mm. - Fokusavimo sistema: Bendraašė. Konstrukcija ir medžiaga: - Gaubtas: Nuimamas, apsaugantis nuo dulkių.. | 16 | vnt |
| Svarstyklės | Maksimali sveriama masė: Didžiausias svoris: Ne mažesnis kaip 1000 g, kad svarstyklės būtų tinkamos įvairiems laboratoriniams tyrimams ir eksperimentams. Skiriamoji geba (tikslumas): Tikslumas: Ne didesnis kaip 0,1 g, užtikrinant itin tikslius svėrimo rezultatus. Matavimo vienetai: Matavimo vienetai: Galimybė pasirinkti gramus (g), miligramus (mg) ir kilogramus (kg) pagal eksperimento poreikius. Ekranas: Skaitmeninis ekranas: Su apšvietimu, leidžiantis lengvai matyti matavimo rodmenis bet kokio apšvietimo sąlygomis Maitinimas: Elektros tiekimas: Galimybė maitinti iš elektros tinklo (220–240 V, 50 Hz) arba naudoti įkraunamą akumuliatorių (akumuliatorius turi būti pridedamas prie komplektacijos). Konstrukcija: Medžiagos: Svarstyklės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba aliuminio lydinio, atsparios cheminiams poveikiams ir smūgiams. Svėrimo platformos dydis: Ne mažesnis nei 10 cm x 10 cm (priklausomai nuo modelio). Stabilumas: Svarstyklės turi būti stabilios, su reguliuojamomis kojelėmis ir burbuliniu gulsčiuku, leidžiančiu tiksliai išlyginti svarstykles. Papildomos funkcijos: Tara: Taros funkcija (nulinio svorio nustatymas) leidžia sverti net ir didesniuose induose esančius mėginius. Automatinis išsijungimas: Svarstyklės išsijungia po tam tikro neveikimo laiko, taupant energiją. Sąsajos: Galimybė prijungti svarstykles prie kompiuterio ar laboratorinės duomenų rinkimo sistemos per USB arba RS232 jungtį. Komplektacija: - Svarstyklės su svėrimo platforma. - Maitinimo laidas. - Įkraunamas akumuliatorius (jei numatyta). - Kalibravimo svoriai (gali būti įsigyjami atskirai arba pridedami prie komplekto). - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | 16 | vnt |
| Fosilijų komplektas | Komplekto sudėtis: Fosilijų skaičius Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 įvairių fosilijų. Fosilijų įvairovė: Rinkinys turi atspindėti įvairius geologinius periodus ir organizmų grups (pavyzdžiui, augalai, bestuburiai, stuburiniai). | 16 | vnt |
| Augalų mikropreparatai | Komplekto sudėtis: Mikropreparatų kiekis rinkinyje: Ne mažiau kaip 25 vnt. Preparatų įvairovė: Rinkinyje turi būti pavyzdys, atspindinti įvairias augalų grupes (pvz., dumbliai, samanos, sporiniai augalai, žiediniai augalai) bei jų anatomines ypatybes (pvz., šaknų, stiebų, lapų audiniai, daiktų, sporos). | 1 | vnt |
| Zoologijos mikropreparatai | Rinkinio sudėtis: Mikropreparatų kiekis: Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 25 paruošti mikropreparatai. Temos įvairovė: Preparatai turi atspindėti įvairias zoologijos temas, įskaitant stuburinių ir bestuburių gyvūnų audinius, organus ar kitus biologinius objektus. | 1 | vnt |
| Magnetinių maišyklių magnetukai | Prekės pavadinimas: Magnetinės maišyklės magnetukai (skirti laboratoriniam naudojimui, magnetinės maišyklės procesams vykdyti). Dydis: Magnetukų ilgis gali būti įvairus, priklausomai nuo maišomo skysčio talpos dydžio, pageidaujamas dydžių pasirinkimas nuo 10 mm iki 30 mm. Medžiaga: Pagaminti iš kokybiškos ir atsparios dilimui, bei chemiškai inertiškos medžiagos, pvz., polipropileno arba teflonu dengto metalo, užtikrinančio atsparumą cheminėms medžiagoms ir ilgaamžiškumą laboratorinėje aplinkoje. | 20 | vnt |
| Stalinė lempa | Šviesos šaltinis: Tipas: LED šviesos šaltinis arba kita energiją taupanti lempa, pvz., halogeninė, užtikrinanti ilgalaikį ir efektyvų energijos naudojimą. Šviesos srautas: Minimalus šviesos srautas turi būti nuo 800 iki 1000 liumenų, užtikrinant pakankamą apšvietimą laboratoriniam darbui. Spalvinė temperatūra: 4000–6500 K (neutraliai balta arba šaltai balta šviesa), optimali vizualinei koncentracijai ir tinkama laboratorijos aplinkai. | 16 | vnt |

Priemonės chemijos eksperimentams:

| Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis | Mato vnt |
| --- | --- | --- | --- |
| Vandens kietumo nustatymo testai | Testų tipas: Indikatorinės juostelės: Skirtos vandens kietumo nustatymui, keičiančios spalvą atsižvelgiant į vandens kietumo lygį. Testų savybės: Pakuotė: Ne mažiau kaip 5 juostelės vienoje pakuotėje. Spalvinė lentelė: Aiškiai suprantama spalvinė lentelė, nurodanti vandens kietumo lygius nuo labai minkšto iki ypatingai kieto. Kietumo matavimas: Nustato kalcio karbonato (CaCO3) koncentraciją vandenyje, nuo mažiau nei 0,7 mol/m³ (labai minkštas vanduo) iki daugiau nei 4,5 mol/m³ (ypatingai kietas vanduo). | 50 | vnt |
| Biuretės ir jų laikikliai | Biurečių savybės: Spalva ir dizainas: Skaidrios biuretės su PTFE (politetrafluoretileno) kraneliu ir piltuvėliu viršuje, 50 ml | 20 | vnt |
| Mėgintuvėliai | Mėgintuvėlių savybės: Tipas ir medžiaga: Stikliniai mėgintuvėliai su kamšteliu, atsparūs aukštoms temperatūroms. Kamštelis: Kamštinės medžiagos. Talpos ir matmenys: - Ne mažesni kaip 19 ml: 16 mm skersmuo, 150 mm ilgis. . | 20 | vnt |
| Mėgintuvėlių stovai | Matmenys ir talpa: - Ilgis: Ne mažesnis kaip 168 mm. - Siužetas: Ne mažesnis kaip 90 mm. - Aukštis: Ne mažesnis kaip 64 mm. - Talpa: Pritaikyta ne mažiau kaip 50 mėgintuvėliams su skersmeniu iki Ø 16 mm. | 15 | Vnt. |
| Centrifūginiai mėgintuvėliai 50 mil. | Savybės: Talpa: 50 ml. Kiekis pakuotėje: 50 vnt. Medžiaga: Aukštos kokybės polipropilenas (PP), atsparus chemikalams ir temperatūros pokyčiams. Dangtelis: Varžtinis, sandarus, užtikrinantis skystį nepraleidžiantį sandarumą. Autoklavavimas: Tinka autoklavavimui iki 121 °C, leidžiantis sterilizacijai. Temperatūros atsparumas: Tinka naudoti temperatūrose nuo -80 °C iki 121 °C. | 1 | Pak. |
| Cheminės stiklinės | Tipas ir medžiaga: Medžiaga: Pagamintos iš 3.3 borosilikatinio stiklo. Forma: Žemos formos stiklinės su snapeliu. Talpos variantai: - 50 ml (10 vnt.) - 100 ml (20 vnt.) - 250 ml (20 vnt.) | 50 | vnt |
| Chalatai ir apsauginiai akiniai | Medžiaga: Tipas: 100% medvilnė arba medvilnės ir poliesterio mišinys.. Dizainas ir savybės: Rankovės: Ilgos rankovės su elastiniais rankogaliais. Užsegimas: Sagos arba užtrauktukas per visą priekį. Kišenės: Dvi šoninės ir viena krūtinės kišenė. Stiprinimas: Ties pečiais ir rankovėmis. Dydžiai: Variacijos: Nuo S iki XXL. Dydis: Pateikti matmenų lentelė, kad būtų galima pasirinkti tinkamą dydį. Apsauginiai akiniai Medžiaga: Pagrindinė: Smūgiams atsparus skaidrus polikarbonatas. | 20 | vnt |
| Mecheninės mikropipetės MikroPetti 05-10 | Tipas ir tūrio diapazonas: Tipas: Mechaninės mikropipetės su kintamu tūriu. Tūrio diapazonas: 0,5–10 µl, tinkamas įvairiems laboratoriniams mėginių ėmimo poreikiams. Tikslumas ir paklaida: Tikslumas: ±1.0% visame tūrio diapazone, užtikrinant tikslius matavimo rezultatus. | 15 | vnt |
| Mecheninės mikropipetės MikroPetti 5-50 | Tipas ir funkcijos: Tipas: Vieno kanalo, kintamo tūrio mechaninės mikropipetės. Tūrio diapazonas: Nuo 5 µl iki 50 µl, suteikiantis galimybę tiksliai matuoti mažus skysčių kiekius. Tikslumas: Tikslumas (accuracy): ±0,8 %, užtikrinantis aukštą matavimo tikslumą. Atsitiktinė paklaida (precision): ±0,3 %, leidžianti atlikti patikimus ir pasikartojančius matavimus. | 15 | vnt |
| Sciencethic elektrolizės rinkiniai su plokštelėmis ir elektrodais | Elektrolizės indas: Medžiaga: Skaidrus stiklas arba chemiškai atsparus plastikas Talpa: Ne mažesnė kaip 100 ml Atsparumas: Tinkamas įvairiems tirpalams Elektrodai: Skaičius: Ne mažiau kaip 2 elektrodai Medžiaga: Skirtingos medžiagos, įskaitant grafitą, platiną, nerūdijantį plieną Ilgis: Ne mažesnis kaip 50 mm Keičiamumo sistema: Lengvai keičiami elektrodai Elektrodų laikikliai: Medžiaga: Nerūdijantis metalas arba chemiškai atsparus plastikas Funkcionalumas: Reguliuojami, su galimybe lengvai prijungti ir atjungti elektrodus Funkcionalumas: Eksperimentų įvairovė: Pritaikytas skirtingų elektrolizės procesų tyrimui su įvairiais elektrolitais Stebėjimas: Galimybė stebėti dujų išsiskyrimą ir kitų reakcijos produktų susidarymą Medžiagų atsparumas: Komponentų atsparumas: Atsparūs korozijai, rūgštims, bazėms ir kitoms cheminėms medžiagoms Komplektacija: Įranga: Elektrolizės indas, ne mažiau kaip 2 elektrodai, elektrodų laikikliai Dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių kalba, garantijos kortelė Priedai: Apsauginis dėklas elektrodų laikymui | 16 | vnt |
| Centrifūga DM0636 su rotoriumi | Modelis ir paskirtis: Modelis: DM0636. Paskirtis: Daugiafunkcinė mažo greičio centrifūga, pritaikyta klinikiniams, biocheminiams ir citologiniams tyrimams. Techninės specifikacijos: Maksimalus greitis: 6000 aps./min., užtikrinantis tinkamą įvairių mėginių centrifugavimą. Maksimalus RCF (santykinė centrifuginė jėga): 4020 × g, leidžianti efektyviai atlikti centrifugavimą. Rotorio talpa: Tinka standartiniams mėgintuvėliams iki 100 ml. Biosealing: Taip, užtikrinamas biologinių medžiagų saugumas, svarbus klinikiniuose ir laboratoriniuose tyrimuose. Rotorio medžiaga: Pagaminta iš aliuminio, užtikrinant patvarumą, ilgaamžiškumą ir lengvą valymą. . | 1 | vnt |
| Mėgintuvėliai (25 ml) | Prekės pavadinimas: Mėgintuvėliai laboratoriniam naudojimui, 25 ml talpos. Talpa: 25 ml (±1 ml tikslumas). Medžiaga: Pagaminti iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo arba chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno ar polistireno). Medžiaga turi būti atspari cheminiams reagentams, dažniausiai naudojamiems laboratorijose, įskaitant rūgštis, šarmus, ir organinius tirpiklius. | 100 | vnt |
| Piltuvėliai | Skersmuo: Ne mažesnis kaip 100 mm. Medžiaga: Pagaminti iš borosilikatinio stiklo arba chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno). Medžiaga turi būti atspari dažniausiai naudojamiems laboratoriniams reagentams, įskaitant rūgštis, šarmus ir organinius tirpiklius. | 20 | Vnt. |
| Matavimo kolbos su kamščiais (250 ml) | Prekės pavadinimas: Matavimo kolbos su kamščiais (250 ml), skirtos tiksliam skysčių tūrio matavimui laboratorijose. Talpa: 250 ml (±0,15 ml tikslumas). Tikslumo klasė: A klasė, užtikrinanti aukštą matavimo tikslumą laboratoriniams bandymams ir tyrimams. Medžiaga: Kolba pagaminta iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, atsparaus cheminėms medžiagoms ir temperatūros svyravimams. Kamštis pagamintas iš cheminiams reagentams atsparaus plastiko (pvz., polietileno), užtikrinančio sandarumą ir apsaugą nuo išgaravimo. | 16 | Vnt. |
| Stiklinės maišymo lazdelės (200 mm) | Prekės pavadinimas: Stiklinės maišymo lazdelės, skirtos skysčių ir tirpalų maišymui laboratorijose, 200 mm ilgio. Ilgis: 200 mm (±5 mm tikslumas). Medžiaga: Pagaminta iš borosilikatinio stiklo, kuris yra atsparus cheminiams reagentams, įskaitant rūgštis, šarmus ir organinius tirpiklius. Stiklas turi būti atsparus temperatūros svyravimams, siekiant užtikrinti, kad lazdelė nesulūžtų dėl staigių temperatūros pokyčių. | 30 | Vnt. |
| Vienkartinės pirštinės (M dydžio) | Prekės pavadinimas: Vienkartinės pirštinės, skirtos naudoti laboratorijose, sveikatos priežiūroje ir maisto pramonėje, M dydžio. Dydis: M (vidutinis). Medžiaga: Pagamintos iš nitrilo, latekso arba vinilo. Storis: Pirštinės storis turi būti nuo 0,05 mm iki 0,12 mm (priklausomai nuo medžiagos), užtikrinantis pakankamą apsaugą ir jautrumą. | 5 | Pak. |
| Vienkartinės pirštinės (L dydžio) | Prekės pavadinimas: Vienkartinės pirštinės, skirtos naudoti laboratorijose, sveikatos priežiūroje ir maisto pramonėje, L dydžio. Dydis: L (didelis). Medžiaga: Pagamintos iš nitrilo, latekso arba vinilo. Storis: Pirštinės storis turi būti nuo 0,05 mm iki 0,12 mm (priklausomai nuo medžiagos), užtikrinantis pakankamą apsaugą ir jautrumą. | 5 | Pak. |
| Buteliukai su užsukamu dangteliu (100 ml.) | Prekės pavadinimas: Laboratoriniai buteliukai su užsukamu dangteliu, skirti reagentams ir skysčiams laikyti, 100 ml talpos. Talpa: 100 ml (±5 ml tikslumas). Medžiaga: Pagaminti iš chemiškai atsparaus borosilikatinio stiklo, tinkamo naudoti laboratorijoje, atsparaus temperatūros svyravimams. Dangtelis pagamintas iš cheminiams reagentams atsparaus plastiko (pvz., polipropileno), su hermetiška tarpine, užtikrinančia sandarumą ir apsaugą nuo nuotėkio. | 50 | Vnt. |
| Mentelė birioms medžiagoms | Prekės pavadinimas: Laboratorinė mentelė birioms medžiagoms, skirta tiksliai dozuoti ir perkelti miltelius, granules ar kitokias birias medžiagas. Medžiaga: Pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno arba chemiškai atsparaus plastiko (pvz., polipropileno). Medžiaga turi būti atspari rūgštims, šarmams ir daugumai laboratorijoje naudojamų chemikalų, taip pat būti atspari korozijai. Matmenys: Bendras ilgis: nuo 150 mm iki 250 mm, kad būtų patogu naudoti įvairių dydžių indams. Plotis: mentelės paviršius turi būti nuo 5 mm iki 15 mm pločio, užtikrinant tikslų birios medžiagos perkėlimą. | 20 | Vnt. |
| Buteliukai su užsukamu dangteliu (500 ml) | Talpa: 500 ml (±5% tolerancija) Medžiaga: Aukštos kokybės borosilikatinis stiklas 3.3, atsparus cheminėms medžiagoms ir temperatūros pokyčiams Kaklelio tipas: Sriegis GL 45, atitinkantis ISO 4796 standartą | 11 | vnt |
| Druskos rūgštis | Prekės pavadinimas: Druskos rūgštis, skirta laboratoriniam, pramoniniam ir buitiniam naudojimui. Koncentracija: Druskos rūgšties tirpalas, kurio koncentracija yra nuo 30% iki 36%, priklausomai nuo tiekėjo galimybių. Grynumas: Mažiausias grynumo lygis: 99%. Neturi turėti priemaišų, kurios galėtų paveikti eksperimentus arba pramoninius procesus. | 5 | l |
| Vario II sulfatas | Prekės pavadinimas: Vario (II) sulfatas pentahidratas, skirtas laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: CuSO₄ · 5H₂O Grynumas: ne mažiau kaip 98%, tinkamas naudoti techniniais ir moksliniais tikslais. | 3 | kg |
| Kalio chloridas | Prekės pavadinimas: Kalio chloridas (KCl), skirtas laboratoriniam, maisto pramonės ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: KCl Grynumas: ne mažiau kaip 99%, tinkamas naudoti maisto pramonėje (E508 maisto klasė) ir laboratoriniams tyrimams. | 1 | kg |
| Vandenilio peroksidas 35% | Prekės pavadinimas: Vandenilio peroksidas 35% tirpalas, skirtas pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: H₂O₂ Koncentracija: 35% (±1%) | 5 | l |
| Natrio vandenilio karbonatas | Prekės pavadinimas: Natrio vandenilio karbonatas (NaHCO₃), maisto klasės (E500(ii)), skirtas pramoniniam, laboratoriniam ir maisto pramonės naudojimui. Pakuotė: Supakuotas į drėgmei ir cheminiams poveikiams atsparų maišą arba plastikinę talpyklą, apsaugančią nuo produkto sugadinimo transportavimo ir laikymo metu. Ant pakuotės turi būti aiškiai nurodytas produkto pavadinimas, grynumas ir maisto klasės žyma (E500(ii)). . | 5 | kg |
| Natrio jodidas | Prekės pavadinimas: Natrio jodidas (NaI), skirtas laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: NaI Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, analitinės klasės (angr), tinkamas tiksliesiems laboratoriniams tyrimams ir eksperimentams. | 25 | g |
| Geležies II chloridas | Prekės pavadinimas: Geležies (II) chloridas tetrahidratas (FeCl₂ · 4H₂O), skirtas laboratoriniam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: FeCl₂ · 4H₂O Grynumas: ne mažiau kaip 99%, analitinės klasės (gr), tinkamas laboratoriniams tyrimams ir eksperimentams. Pakuotė: Supakuotas į sandarų, drėgmei atsparų indą, kuris apsaugo nuo produkto oksidacijos ir irimo. Pakuotė turėtų būti skaidri arba tamsaus plastiko ar stiklo, siekiant apsaugoti nuo šviesos poveikio. Ant pakuotės turi būti aiškiai nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, partijos numeris ir galiojimo data. | 500 | g |
| Varinė viela | Prekės pavadinimas: Varinė viela, skirta elektros ir elektronikos darbams, pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui. Medžiaga: Grynas varis (ne mažiau kaip 99,9% grynumo), užtikrinantis puikų elektros laidumą ir atsparumą korozijai. Skersmuo: Skersmuo gali būti nuo 0,1 mm iki 1 mm, Tikslus skersmuo turi būti nurodytas ant pakuotės. Pakuotė: Viela turi būti supakuota ant ritės arba susukta į tvarkingą rišulį. Ant pakuotės turi būti nurodytas vielos skersmuo, ilgis ir medžiagos grynumas. | 4 | m |
| Geležies drožlės | Prekės pavadinimas: Geležies drožlės, skirtos laboratoriniam, mokomajam ir pramoniniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Grynumas: Ne mažiau kaip 98% geležies (Fe). Priemaišos: Minimalios priemaišos, nesudarančios didelės įtakos eksperimentiniams ir pramoniniams procesams. Pakuotė: Supakuota į sandarų plastikinį arba metalinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir oksidacijos. Pakuotės etiketėje turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir naudojimo instrukcijos. | 4 | pak |
| Magnio metalo milteliai | Prekės pavadinimas: Magnio metalo milteliai, skirti laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: Mg Grynumas: Ne mažiau kaip 99,8% magnio. Pakuotė: Supakuotas į sandarų ir hermetišką metalinį arba chemiškai atsparų plastikinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir deguonies poveikio, kad būtų išvengta oksidacijos ir savaiminio užsiliepsnojimo. Ant pakuotės turi būti aiškiai nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, dalelių dydis ir naudojimo instrukcijos. | 250 | g |
| Koncentruota (ledinė) acto rūgštis | Prekės pavadinimas: Koncentruota ledinė acto rūgštis, 99%, maisto klasės (E260), skirta pramoniniam, laboratoriniam ir maisto pramonės naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: CH₃COOH Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, tinkama maisto klasės (E260) reikalavimams. Pakuotė: Supakuota į cheminėms medžiagoms atsparų plastikinį arba stiklini indą, užtikrinantį sandarumą ir apsaugą nuo išgaravimo. Ant pakuotės turi būti nurodyta produkto pavadinimas, grynumas, maisto klasės žyma (E260) ir saugos įspėjimai. | 5 | l |
| Negesintos kalkės | Prekės pavadinimas: Negesintos kalkės (kalcio oksidas), skirtos pramoniniam, statybiniam ir žemės ūkio naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: CaO Grynumas: Ne mažiau kaip 90% kalcio oksido, minimalios priemaišos, kurios neturi įtakos pagrindinėms savybėms. Pakuotė: Supakuota į drėgmei atsparų maišą ar kibirą, apsaugantį nuo oro ir drėgmės, kad būtų išvengta reakcijos su vandeniu ir produkto savybių praradimo. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas ir įspėjimai apie saugų naudojimą. | 4 | kg |
| Lakmuso popierėliai (neutralūs) | Popierėlio plotis: 5-7 mm, užtikrinantis pakankamą paviršių skysčių mėginiams ir patogų naudojimą. Ilgis: keikvienas popierėlis ~50 mm. Pakuotė: Supakuoti į drėgmei atsparią dėžutę arba plastikinį laikiklį, užtikrinantį patogų laikymą ir apsaugą nuo išorinių veiksnių. Pakuotėje yra ne mažiau kaip 100 lakmuso popierėlių. Ant pakuotės turi būti nurodytas naudojimo instrukcija, pH spalvų skalė ir saugojimo sąlygos. | 2 | Pak. |
| Universalusis indikatorius | Indikatoriaus popierėlio matmenys: 5–7 mm pločio, 50 mm ilgio, užtikrinantys pakankamą paviršiaus plotą tirpalui įvertinti. Pakuotė: Supakuota į drėgmei atsparią dėžutę arba plastikinį laikiklį, apsaugantį popierėlius nuo aplinkos poveikio ir užtikrinant patogų naudojimą. Pakuotėje yra ne mažiau kaip 100 vienetų indikatoriaus popierėlių. Ant pakuotės turi būti pateikta aiški pH spalvų skalė, leidžianti greitai ir lengvai palyginti bei nustatyti pH vertę. | 5 | pak |
| Aliuminis oksidas | Prekės pavadinimas: Aliuminio oksidas (Al₂O₃), skirtas laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: Al₂O₃ Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, tinkamas analitinės klasės reikalavimams. Pakuotė: Supakuotas į hermetišką, chemiškai atsparų plastikinį arba metalinį indą, apsaugantį nuo drėgmės ir taršos. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir naudojimo instrukcijos. | 500 | g |
| Cinko oksidas | Prekės pavadinimas: Cinko oksidas (ZnO), skirtas laboratoriniam, pramoniniam ir moksliniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: ZnO Grynumas: Ne mažiau kaip 99%, atitinka analitinės klasės reikalavimus. Pakuotė: Supakuotas į sandarų, drėgmei atsparų plastikinį ar stiklinį indą, kuris apsaugo nuo taršos ir cheminių savybių praradimo. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir naudojimo instrukcijos. | 500 | g |
| Galežies II sulfatas | Prekės pavadinimas: Geležies (II) sulfatas heptahidratas (FeSO₄ · 7H₂O), skirtas pramoniniam ir laboratoriniam naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: FeSO₄ · 7H₂O Grynumas: Ne mažiau kaip 98%, techninės klasės (tech grade), tinkamas pramonės ir mokslinių tyrimų poreikiams. Pakuotė: Supakuotas į drėgmei atsparų plastikinį arba popierinį maišą, kuris apsaugo nuo aplinkos drėgmės ir oksidacijos. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, svoris ir saugos instrukcijos. | 5 | kg |
| Spiritas 96 % | Prekės pavadinimas: Spiritas 96% (etanolis, C₂H₅OH), skirtas pramoniniam, laboratoriniam ir dezinfekcijos naudojimui. Cheminė sudėtis: Cheminė formulė: C₂H₅OH Grynumas: 96% etanolio Denatūruotas pagal standartą DENAT 5F (priklausomai nuo tiekėjo gali būti kitoks standartas). Pakuotė: Pakuotės tūris: 1 l arba kitos talpos, priklausomai nuo tiekėjo. Supakuotas į chemiškai atsparų ir sandarų plastikinį arba stiklinį indą, apsaugantį nuo išgaravimo ir išsiliejimo. Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, grynumas, denatūravimo standartas, saugos įspėjimai ir naudojimo instrukcija. | 10 | l |

Priemonės fizikos eksperimentams:

| Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Termometras stiklinis (nuo -10 iki 1100 C) | Termometras turi būti pagamintas iš aukštos kokybės, karščiui atsparaus borosilikatinio arba kito specialaus stiklo. Viduje esanti skysčio kolonėlė turi būti atspari aukštai temperatūrai ir sudaryta iš netoksiškos medžiagos (pvz., gyvsidabrio alternatyvos, kaip alkoholis arba spalvoti organiniai skysčiai). Termometro skalė turi būti aiški, lengvai įskaitoma ir patvari. Termometras pritaikytas matuoti temperatūrai nuo -10oC iki 110oC. Termometro ilgis: nuo 300 mm iki 400 mm. Skersmuo: 5-10 mm. Pritaikytas patogiam naudojimui, laikymui rankose | 15 | Vnt. |
| Spyruoklinis dinamometras, 10N | Bendrosios savybės: Maksimali jėga: 10 N (Niutonai). Skalės gradavimas: Gradacija kas 0.1 N. Matavimo tikslumas: apie 2% maksimalios skalės vertės. Konstrukcija ir funkcionalumas: Prietaisas pagamintas iš patvaraus plastiko arba metalo, užtikrinančio atsparumą ir ilgaamžiškumą. Kokybiška spyruoklė išlaiko savybes net intensyviai naudojant, o aiškus rodyklinis ar skaitmeninis indikatorius leidžia tiksliai nuskaityti duomenis. Prietaisas turi patogų nulio reguliavimo mechanizmą ir tvirtą pakabinimo kabliuką, palengvinantį objektų tvirtinimą matavimams. | 15 | vnt. |
| Analoginis multimetras AM51 | Matavimo galimybės: Įrenginys matuoja nuolatinę (100 mV–600 V) ir kintamąją (10 V–600 V) įtampą, nuolatinę (50 µA–1 A) ir kintamąją (3 mA–3 A) srovę, bei varžą (x1, x10, x100). Techniniai duomenys: Vidinė varža – 20 kΩ/V (DC), 6,67 kΩ/V (AC). Tikslumas – 2,5 klasė, tinkamas edukaciniams tikslams. Papildomos funkcijos: Testavimo tęstinumo funkcija su garso signalu, aiškus analoginis ekrana, apsauga nuo perkrovos. Maitinimas: 1 x 1,5 V baterija, užtikrinanti patikimą energijos tiekimą. | 2 | Vnt. |
| Svarstyklės | Matavimo savybės: Matavimo diapazonas nuo 0,1 g iki 500 g, tikslumas ±0,1 g, rezoliucija iki 0,1 g – tinka tiksliems masės matavimams. Ekranas ir valdymas: Skaitmeninis LCD ekranas su apšvietimu. Patogūs valdymo mygtukai su taros, kalibravimo ir vienetų keitimo funkcijomis (g, mg, oz, ct). Papildomos funkcijos: Taros ir automatinio kalibravimo funkcijos, perkrovos ir baterijos indikatoriai, automatinis išsijungimas energijos taupymui. Plokštelės dydis: ne mažesnė kaip 120 mm skersmens, kad būtų galima tiksliai matuoti įvairių dydžių objektus | 2 | Vnt. |
| Multimetras M-830B | Matavimo galimybės: - Nuolatinė įtampa (DCV): 200 mV – 1000 V - Kintamoji įtampa (ACV): 200 mV – 750 V - Nuolatinė srovė (DCA): 200 µA – 10 A - Varža (Ω): 200 Ω – 2 MΩ Tikslumas: - Tipinė tikslumo klasė: ±(0,5 % + 2 skaitmenys) (priklausomai nuo funkcijos ir diapazono) Matmenys: kompaktiškas dizainas, ne didesnis kaip 138 mm x 69 mm x 31 mm. Multimetras turi būti kompaktiškas, pritaikytas lengvam naudojimui, su skaitmeniniu LCD ekranu | 10 | Vnt. |
| Miliampermetras (laboratorinis) | Prietaiso tipas: Miliampermetras Matavimo diapazonas: 0–500 mA Tikslumas: Ne blogesnis nei ±0,5 % Ekranas: Rodo matavimus miliamperais (mA) Kalibravimas: Automatinis arba rankinis; kalibravimo sertifikatas – privalomas Korpusas: Pagamintas iš aukštos kokybės smūgiams ir cheminėms medžiagoms atsparaus plastiko arba metalo | 10 | Vnt. |
| Slankmatis | Matavimo diapazonas: Matavimo ilgis: nuo 0,01 mm iki 150 mm (kiti diapazonai taip pat gali būti siūlomi) Medžiaga: Korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas arba aukštos kokybės tvirtas plastikas. Atsparumas korozijai, smūgiams ir cheminiams poveikiams. | 2 | Vnt. |
| Mikrometras | Matavimo diapazonas: Nuo 0 mm iki 25 mm Matavimo tikslumas: Ne mažesnis kaip ±0,01 mm Skalė ir rodmuo: Tipas: Skaitmeninis arba analoginis Ekrano tipas: (Skaitmeniniams modeliams) Aiškus, apšviestas LCD ekranas Funkcionalumas: Leidžia lengvai nustatyti pradinę skalę į nulį Medžiaga ir konstrukcija: Aukštos kokybės nerūdijantis plienas arba tvirtas metalo lydinys. Korozijai atspari danga, užtikrinanti ilgaamžiškumą ir patvarumą. Prietaisas turi būti patogus naudoti ilgesnį laiką. | 3 | Vnt. |
| Penkiakampis metalų šilumos laidumui tirti | Konstrukcija: Penkių skirtingų metalų (varis, aliuminis, plienas, žalvaris, geležis) juostos, sujungtos centre. Juostų ilgis – ≥10 cm, plotis – ≥2 cm, storis – ≥0,5 cm. Matavimas: Juostos su paruoštomis vietomis temperatūros jutikliams ar termoelementams. Temperatūros pokyčiai stebimi strypų galuose. Šilumos šaltinis: Prietaisas pritaikytas naudoti su įvairiais šilumos šaltiniais, tokiais kaip alkoholio lempa arba elektrinis kaitintuvas. Šilumos šaltinis neturi būti integruotas į prietaisą, kad jis galėtų būti naudojamas pagal įvairius eksperimentinius poreikius. | 8 | Vnt. |
| Poliarizacijos filtrai 50 x 50 karpomi 2 vnt. | Dydis ir forma: filtrai turi būti 50 x 50 mm matmenų. Filtrai yra lankstūs ir karpomi, todėl galima lengvai pritaikyti juos skirtingų dydžių ir formų optiniams prietaisams. Pateikiami ne mažiau kaip 2 vnt. komplektas.\ Optinės savybės: poliarizacijos efektyvumas: ne mažesnis nei 99 %, užtikrinantis didelį šviesos poliarizacijos laipsnį. Šviesos pralaidumas: 35 % ± 5 %, kad būtų išlaikytas optimalus šviesos pralaidumo ir poliarizacijos efektyvumo balansas. Medžiaga ir struktūra: filtrai pagaminti iš patvaraus polimerinio pagrindo, atsparaus įbrėžimams ir lengvai karpomi. Medžiaga turi būti atspari temperatūros pokyčiams nuo -10 °C iki +60 °C, užtikrinant ilgaamžiškumą įvairiomis aplinkos sąlygomis. | 8 | Vnt. |
| Rankinė vakuuminė pompa | Siurbimo pajėgumas: ≥0,8 bar (80 kPa) Manometras: Matavimo diapazonas nuo 0 iki –1 bar (100 kPa), aiški skalė Talpa: Mažiausiai 50 ml Medžiaga: Patvarus plastikas arba metalas, atsparus cheminiams reagentams Jungtis: Tinka 6 mm vidinio skersmens laboratoriniams vamzdeliams Naudojimo savybės: ergonomiška rankena, lengvai valoma, vienpusis vožtuvas vakuumo palaikymui | 1 | Vnt. |
| Trinties blokas 4 skirtingų paviršių | Konstrukcija: blokas su 4 skirtingais paviršiais (mediena, guma, plastikas, metalas ar kt.) trinties palyginimui. Matmenys: ilgis – 10 ±1 cm, plotis – 5 ±0,5 cm, aukštis – 2 ±0,5 cm. Paviršiai: aiškiai pažymėti, pakankamai lygūs, bet išlaikantys būdingas trinties savybes. Naudojimas: tinka naudoti su dinamometru. Paviršiai atsparūs deformacijai ir dilimui per daugkartinius bandymus. | 15 | Vnt. |
| 100 gr. masės svarsčių rinkinys su kabliukais | Bendras svoris: 100 g Rinkinys: Ne mažiau kaip 6 vienodi svareliai Tikslumas: ±0,5 % arba geresnis Medžiaga: Nerūdijantis plienas ar kita atspari medžiaga Pažymėjimas: Kiekvienas svarelis aiškiai pažymėtas masės verte Konstrukcija: Su tvirtais metaliniais kabliukais jungimui ar pakabinimui Naudojimas: Kompaktiški matmenys, tinkami naudoti laboratorinėmis sąlygomis, stabilūs ir saugūs įvairiose apkrovose | 7 | Vnt. |
| Liniuotė milimetrinė 0.5 m | Ilgis: 500 mm (0,5 m). Padalos: milimetrinės padalos per visą ilgį su žymėjimais kas 10 mm, kad būtų lengva matuoti ir skaityti matavimo rezultatus. Skalė: abipusė (jei yra), su centimetrais ir milimetrais, kad būtų užtikrintas universalumas įvairiems matavimams. Medžiaga: pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, aliuminio arba kieto plastiko, atsparaus smūgiams ir lankstymui. Jei pagaminta iš metalo, liniuotė turi būti atspari korozijai. | 15 | Vnt. |
| Skirtingo tūrio kūnai Archimedo dėsniui tirti | Kūnų sudėtis: bent 3 skirtingų tūrių kūnai, aiškiai pažymėtu tūriu. Tūrių spektras pritaikytas Archimedo dėsnio tyrimams. Medžiagos: pagaminti iš skirtingų medžiagų (pvz., aliuminis, plienas, plastikas, mediena), tankiai nurodyti arba lengvai nustatomi. Atsparūs vandeniui, nesugeria skysčių. Pakabinimas: kiekvienas kūnas su tvirtu kabliuku ar žiedu, tinkamu naudoti su dinamometru. Kabliukai – atsparūs korozijai (nerūdijantis plienas ar ekvivalentas). Fizinės savybės: lygūs, saugūs paviršiai, be aštrių briaunų. Atsparūs deformacijai, tinkami daugkartiniam panardinimui. | 15 | Vnt. |
| Ritė. Srovių magnetinei sąveikai tirti | Induktyvumas: 10–100 mH Nominali srovė: 0,5–2 A Maksimali įtampa: ≤ 24 V Medžiaga: Aukštos kokybės varinė viela su izoliacija, atsparia ilgalaikei apkrovai Korpusas: Tvirtas, stabilus, atsparus mechaniniam poveikiui, pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos Matmenys: Ne didesni kaip 120 × 120 × 120 mm Pajungimas: Su patogiais prijungimo gnybtais, tinkančiais voltmetrui ir ampermetrui | 15 | Vnt. |
| Pasagiškas laboratorinis magnetas | Forma ir dydis: pasagos formos, aukštis 80–120 mm, tarp polių – ≥50 mm. Aiškiai pažymėti N ir S poliai. Magnetinės savybės: traukos jėga – ≥20 N. Pagamintas iš nuolatinio magneto medžiagos (pvz., alnico). Tinkamas laikyti mažus metalinius daiktus eksperimentams. Apsauga ir korpusas: poliai padengti apsauginiu sluoksniu ar plastiku/guma. Su apsauginėmis galvutėmis. Tvirtas, atsparus pažeidimams, tinkamas ilgalaikiam naudojimui. | 15 | Vnt. |
| Laboratorinė ritė su šerdimi | Konstrukcija: feromagnetinė arba minkštojo geležies šerdis (cilindrinė ar stačiakampė), varinė viela ≥0,5 mm, ≥500 apvijų. Elektriniai parametrai: darbinė įtampa – iki 12 V, srovė – iki 2 A, varža – 1–10 Ω (pagal naudojimą). Matmenys ir dizainas: tvirtas montavimas, apsauginis apvadas ar dėklas, tinkamas naudoti eksperimento stenduose. Sąsajos ir priedai: su standartinėmis jungtimis. Komplekte – naudojimo instrukcija ir eksperimentų pavyzdžiai. | 10 | Vnt. |
| Spyruoklių rinkinys | Rinkinyje ne mažiau kaip 5 skirtingo standumo spyruoklės. Medžiaga: Nerūdijantis plienas arba aukštos kokybės metalų lydinys. Spyruoklių ilgis: ne mažiau kaip nuo 5 cm iki 20 cm. Skersmuo: Mažiausiai 1 cm. | 10 | Vnt. |
| Spyruoklinis dinamometras, 20N | Maksimali jėga: 20 N Gradacija: kas 0,1 N arba 0,2 N Tikslumas: apie ±2 % nuo skalės ribos Korpusas: Patvarus plastikas arba metalas, atsparus mechaniniams pažeidimams Spyruoklė: Ilgaamžė, atspari nuovargiui Indikatorius: Aiškus rodyklinis arba skaitmeninis Funkcijos: Nulio reguliavimas, tvirtas pakabinimo kabliukas, apsauga nuo perkrovos | 15 | Vnt. |
| Spektro lempų valdymo blokas | Suderinamumas: tinka halogeninėms, LED ir kitoms spektro lempoms. Jungtis su standartiniais spektrometrais ir laboratorine įranga. Valdymas: reguliuojamas šviesos intensyvumas ir dažnių diapazonas. Valdymas per mygtukus ar liečiamą ekraną. Maitinimas ir apsauga: 110/220 V AC maitinimas, apsauga nuo trumpojo jungimo ir perkrovos. Ekranas: skaitmeninis ekranas parametrų stebėjimui ir reguliavimui. | 1 | Vnt. |
| Jungiamieji laidai kaištis-kaištis skirtingų spalvų | Laidai: ilgis ≥20 cm, skersmuo ≥1 mm, varis arba vario lydinys su PVC ar silikono izoliacija. Atsparūs temperatūrai, chemikalams ir mechaniniam poveikiui. Jungtys: kaištis–kaištis (male-to-male), nikeliuotas arba auksuotas varis, užtikrinantis gerą kontaktą. Pakavimas: rinkiniai po 50–100 vnt., su spalvų asortimentu. | 4 (jei po 50-65 vnt.) 2 (jei po 100 vnt) | Kompl. |
| Jungiamieji laidai kaištis-lizdas skirtingų spalvų | Laidai: ilgis ≥20 cm, skersmuo ≥1 mm, izoliuoti aukštos kokybės variu arba lydiniu. Izoliacija – PVC arba silikonas, atsparūs temperatūrai, cheminiams poveikiams ir mechanikai. Jungtys: tipas – kaištis-lizdas (male-to-female), medžiaga – nikeliuotas arba auksuotas varis, užtikrinantis patikimą kontaktą ir ilgaamžiškumą. | 4 (jei po 50-65 vnt.) 2 (jei po 100 vnt) | Kompl. |
| Multimetro laidai su antgaliais | Laidai: ilgis – 50–150 cm, skersmuo ≥3 mm, izoliuotas vario lydinys. Izoliacija: PVC arba silikonas, atsparūs temperatūrai, mechanikai ir chemikalams. Antgaliai: nikeliuotas / auksuotas varis. Įvairūs tipai: zondai, spaustukai, adatos. Jungtys: universalios, suderinamos su dauguma multimetrų modelių. | 10 | Kompl. |
| Laboratoriniai jungiamieji laidai kaištis-kaištis | Laido ilgis: ne mažiau kaip 30 cm ir ne daugiau kaip 50 cm. Laido skerspjūvis: ne mažiau kaip 1 mm², tinkamas iki 5 A srovei. Izoliacija: Aukštos kokybės PVC arba silikoninė izoliacija, atspari mechaniniam poveikiui ir atitinkanti laboratorinių sąlygų reikalavimus. Spalvų kodavimas: Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 spalvos, kad būtų galima lengvai atskirti laidus elektros grandinėse. Kištukai: „Bananiniai“ kištukai, padengti auksu arba kita korozijai atsparia danga, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas ir geras elektros kontaktas. Kontaktų kokybė: Kištukai turi užtikrinti patikimą kontaktą, esant elektros apkrovoms, ir būti lengvai prijungiami bei atjungiami nuo prietaisų gnybtų. | 10 (jei po 5 vnt.) 5 (jei po 10 vnt.) 4 (jei po 15 vnt.)_ | Kompl. |
| Jungiamieji laidai paprastoms elektros grandinėms tiesti | Laido ilgis: ne mažiau kaip 20 cm. Laido tipas: dvigyslis laidas (2 laidininkai viename kabelyje). Skerspjūvis: tinkamas mažos srovės grandinėms (detalesnis laido skerspjūvis arba maksimali srovė turi būti nurodyta dokumentacijoje arba atitinkama). Izoliacija: Izoliacija pagaminta iš PVC arba kitos panašios medžiagos, užtikrinančios saugumą ir patvarumą elektros grandinėse. Jungtys: Abiejuose kabelio galuose yra jungtys, pritaikytos paprastoms elektros grandinėms tiesi. Spalvos: Kabelis turi būti aiškiai pažymėtas spalvomis arba ženklinimu, kad būtų lengvati teigiamą ir neigiamą polių jungiamąsias priemones. | 60 | vnt |
| Apšviestimo lempa-šviesos šaltinis | Tipas: LED arba halogeninė lempa Šviesos šaltinio tipas: Baltos šviesos arba plataus spektro lempa Šviesos intensyvumas: Ne mažiau kaip 1000 liumenų Spalvinė temperatūra: Reguliuojama nuo 4000K iki 6500K Funkcionalumas: Įjungimo/išjungimo funkcija: Intuityvus jungiklis arba nuotolinis valdymas Šviesos reguliavimas: Galimybė reguliuoti šviesos intensyvumą (dimeris) Apsaugos mechanizmai: Apsauga nuo perkaitimo ir trumpojo jungimo Fiziniai parametrai: Korpuso medžiaga: Aukštos kokybės plastikas arba metalas, atsparus smūgiams ir aukštai temperatūrai Matmenys: Kompaktiški, lengvai transportuojami, pritaikyti naudoti laboratorijoje Svoris: Ne daugiau kaip 2 kg | 1 | Vnt. |
| Matlankis | Bendrosios charakteristikos: Matavimo diapazonas: 0-180 laipsnių Medžiaga ir dizainas: Medžiaga: Aukštos kokybės skaidrus plastikas, atsparus smūgiams. Funkcionalumas: Žymėjimas: Aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi laipsnių žymėjimai Skalė: Dvipusė matavimo skalė, 0-180 laipsnių į abi puses Kampų matavimas: Galimybė matuoti tiek vidinius, tiek išorinius kampus | 15 | Vnt. |
| Krokodilo jungtis (komlpektas 10) | Spalvos: Ne mažiau kaip 5 skirtingos spalvos (pvz., raudona, juoda, žalia, geltona, mėlyna) Kiekis: 10 vnt. komplekte Medžiaga ir konstrukcija: Gnybtų medžiaga: Aukštos kokybės metalo lydinys, atsparus korozijai Izoliacija: PVC arba guma, atspari nusidėvėjimui ir temperatūros pokyčiams Kontaktų medžiaga: Nikeliuoti arba paauksuoti kontaktai, užtikrinantys gerą elektrinį laidumą Fiziniai parametrai: Ilgis: Ne mažiau kaip 200 mm kiekvienos jungties Maksimalus atidarymo plotis: Ne mažiau kaip 10 mm | 3 | Kompl. |
| Difrakcinių gardelių rinkinys | Gardelių skaičius: Ne mažiau kaip 4 vnt. Gardelių tipas: Perdavimui (transmission) ir atspindžiui (reflection) Gardelių charakteristikos: Gardelių linijų skaičius: Įvairūs gardelių linijų tankiai, ne mažiau kaip šie: 100 linijų/mm, 300 linijų/mm, 600 linijų/mm Matmenys: Kiekvienos gardelės matmenys ne mažesni kaip 25 mm x 25 mm Medžiaga: Aukštos kokybės stiklas arba kita optiškai skaidri medžiaga | 1 | Vnt. |
| Laikiklis su liniuote difrakcinei gardelei laikyti, nustatant šviesos bangos ilgį | Medžiaga: Tvirtas ir patvarus metalas arba lygiavertė medžiaga Stabilumas: Užtikrinti difrakcinės gardelės stabilumą įvairiomis sąlygomis, neleidžiant jai judėti eksperimentų metu Mechanizmas: Reguliuojamas difrakcinės gardelės laikymo mechanizmas, leidžiantis tiksliai nustatyti gardelės poziciją Liniuotės specifikacijos: Pritvirtinimas: Integruota arba lengvai pritvirtinama prie laikiklio lgis: Ne mažesnis kaip 30 cm Žymėjimai: Aiškiai matomi ir atsparūs nusidėvėjimui žymėjimai, padalinti milimetrų tikslumu | 3 | Vnt. |
| Spektro vamzdelis, vandenilis-helis | Dujų sudėtis: Vandenilio ir helio mišinys Vamzdelio ilgis: Ne mažesnis nei 10 cm Vamzdelio skersmuo: Ne mažesnis nei 1 cm Medžiaga: Kvarcinis arba borosilikatinis stiklas, atsparus temperatūros pokyčiams ir mechaniniams pažeidimams Sandarinimas: Hermetiškas, užtikrinantis dujų mišinio stabilumą ir ilgalaikį naudojimą Elektrodų charakteristikos: Medžiaga: Aukštos kokybės, atsparūs korozijai elektrodai, įmontuoti abiejuose vamzdelio galuose Techniniai parametrai: Darbinė įtampa: 500-1500 V Dujų slėgis: 0.1-1 Torr (13-133 Pa) | 2 | Vnt. |
| Spektro vamzdelis, Kriptonas | Dujų sudėtis: Grynas kriptonas Vamzdelio ilgis: Ne mažesnis nei 10 cm Vamzdelio skersmuo: Ne mažesnis nei 1 cm Medžiaga: Kvarcinis arba borosilikatinis stiklas, atsparus temperatūros pokyčiams ir mechaniniams pažeidimams Sandarinimas: Hermetiškas, užtikrinantis dujų stabilumą ir ilgalaikį naudojimą Elektrodų charakteristikos: Medžiaga: Aukštos kokybės, atsparūs korozijai elektrodai, įmontuoti abiejuose vamzdelio galuose Techniniai parametrai: Darbinė įtampa: 500-1500 V Dujų slėgis: 0.1-1 Torr (13-133 Pa) | 1 | Vnt. |
| Rezistorių rinkinys | Rezistorių skaičius: Ne mažiau kaip 300 rezistorių Rezistorių vertės: Nuo 1 Ω iki 1 MΩ Skirtingų vertių skaičius: Ne mažiau kaip 15 skirtingų verčių Rezistorių kiekis kiekvienai vertei: Ne mažiau kaip 20 vnt. kiekvienai vertei Rezistorių specifikacijos: Nominali galia: Ne mažiau kaip 1/4 W (0,25 W) Tolerancija: Ne didesnė kaip ±5%, ±1% tolerancija yra privalumas Spalvų kodavimas: Tarptautinis spalvų kodas pagal rezistorių vertę, aiškiai matomas ant rezistorių Medžiagos ir kokybė: Medžiaga: Aukštos kokybės medžiagos, atsparios drėgmei, aplinkos poveikiui ir ilgalaikiam naudojimui Korpusas: Atsparus šilumos ir mechaniniam poveikiui | 1 | Kompl. |
| LED lemputė, 1,5W | Galia: 1,5 W Įtampa: 12V AC/DC Šviesos srautas: Ne mažiau kaip 120 lm Spalvinė temperatūra: Pasirinktinai 3000K (šiltai balta) arba 6000K (šaltai balta) Lemputės cokolio tipas: G4 Spalvų atgavos indeksas (CRI): Ne mažiau kaip 80 Medžiagos: Aukštos kokybės ir saugios medžiagos, atitinkančios aplinkosaugos reikalavimus Suderinamumas: Suderinama su 12V maitinimo šaltiniais | 16 | Vnt. |
| LED lemputė, 2W | Galia: 2 W Įtampa: 12V AC/DC Šviesos srautas: Ne mažiau kaip 210 lm Spalvinė temperatūra: 4100K (neutraliai balta) Lemputės cokolio tipas: G4 Spalvų atgavos indeksas (CRI): Ne mažiau kaip 80 Matmenys ir ilgaamžiškumas: Matmenys: Atitinka G4 standarto lemputės aukščio ir pločio reikalavimus Ilgaamžiškumas: Ne mažiau kaip 15 000 valandų Energijos efektyvumo klasė: A+ arba aukštesnė Medžiagos: Aukštos kokybės ir saugios medžiagos, atitinkančios aplinkosaugos reikalavimus Suderinamumas: Suderinama su 12V maitinimo šaltiniais | 16 | Vnt. |
| LED diodų rinkinys | Diodų skaičius: Ne mažiau kaip 100 LED diodų Diodų dydžiai: Rinkinys apima 3 mm ir 5 mm LED diodus Spalvos: Ne mažiau kaip 5 skirtingos spalvos, įskaitant raudoną, žalią, mėlyną, geltoną ir baltą Šviesos diodų įtampa: 3 mm LED diodai: Darbinė įtampa ne daugiau kaip 3,5 V 5 mm LED diodai: Darbinė įtampa ne daugiau kaip 3,6 V Šviesos intensyvumas: Ne mažesnis kaip 100 mcd, priklausomai nuo spalvos ir dydžio. Medžiagos: Aukštos kokybės medžiagos, užtikrinančios ilgaamžiškumą ir efektyvų veikimą Korpusas: Skaidrus arba matinis plastikas, atsižvelgiant į rinkinio tipą | 1 | Vnt. |
| Modulinė maketavimo plokštė | Plokštės tipas: Modulinė maketavimo plokštė (Breadboard) Kontaktų skaičius: Ne mažiau kaip 400 kontaktų Maitinimo bėgiai: Ne mažiau kaip 100 kontaktų (dvi eilutės po 50 kontaktų), skirti maitinimo grandinėms Kontaktų medžiaga: Fosforinė bronza arba kita aukštos kokybės medžiaga, padengta nikeliu arba auksu, užtikrinanti gerą elektrinį kontaktą ir ilgaamžiškumą | 15 | Vnt. |
| Baterijų laikiklis 2xAA | Tipas: Laikiklis 2 nuosekliai sujungtoms AA (R6) baterijoms Medžiaga: Karščiui atsparus ABS plastikas Kontaktai: Nikelio ar plieno, atsparūs korozijai Laidai: Izoliuoti vario laidai, ilgis ≥100 mm Įtampa: Atitinka dviejų AA baterijų (nuosekliai – ~3 V) naudojimą | 16 | Vnt. |
| Baterijų laikiklis 9V | Tipas: Laikiklis vienai 9V (6F22, 6LR61) baterijai su integruotu jungikliu Korpusas: Atsparus karščiui ABS plastikas Kontaktai: Nikelio ar plieno, atsparūs korozijai ir oksidacijai Laidai: Izoliuoti vario, ilgis ≥100 mm Įtampa: Maks. 9V | 16 | Vnt. |
| Baterijų laikiklis 1xAA | Tipas: Laikiklis vienai AA (R6, 1.5V) baterijai su išvestais laidais Korpusas: Patvarus, karščiui atsparus ABS plastikas Kontaktai: Nikelio ar plieno, atsparūs korozijai ir oksidacijai Laidai: Izoliuoti vario laidai, ilgis ≥100 mm Įtampa: Maks. 1.5V | 16 | Vnt. |
| Garsiakalbis | Galingumas: 0,1–0,5 W Varža: 8–32 Ω Dažnių diapazonas: ≥300 Hz – 10 kHz Jautrumas: ≥80 dB SPL Matmenys: Įvairūs (pvz., 24×15×4 mm; 15×4 mm; 15×6×3 mm) Korpusas: Plastikas arba metalas, atsparus aplinkos poveikiui Kontaktai: Nikelio / plieno, laidai – izoliuoti variniai Jungtys: Gnybtai arba litavimo taškai, suderinami su laboratoriniais garso šaltiniais Montavimas: Lengvai integruojamas į eksperimentines sistemas | 16 | Vnt. |
| RF ryšio modulių rinkinys (433 MHz) | Dažnis: 433 MHz Modulis: Siųstuvas + imtuvas Veikimo atstumas: ≥10 m atviroje erdvėje Imtuvo jautrumas: ≥ –105 dBm Siųstuvo galia: ≥10 mW Moduliacija: ASK Įtampa: 3.3–5 V DC Srovė: Imtuvas ≤5 mA, siųstuvas ≤40 mA Jungtys: Standartiniai pinai, suderinami su Arduino, Raspberry Pi ir kt. Korpusas: Kokybiška PCB, atspari aplinkos poveikiui Antena: PCB arba prijungiama SMA antena (priklausomai nuo modelio) | 16 | Vnt |
| Kalorimetras su kaitinimo spirale | Talpa: ≥150 ml, tinkama skysčių ir mažų kietų kūnų tyrimams Izoliacija: Dvigubos sienelės su polistireno ar stiklo vatos izoliacija Vidinis indas: Nerūdijantis plienas arba aliuminis Kaitinimo spiralė: Nichromas ar kitas aukštai temperatūrai atsparus lydinys; Maitinimas: 6 V DC; Galia: iki 100 W (reguliuojama) | 15 | vnt |
| Plokštieji veidrodžiai | Matmenys: 100 × 150 mm ±10 mm; storis ≥2 mm Forma: Stačiakampiai arba kvadratiniai Briaunos: Šlifuotos, užapvalintos – saugiam naudojimui Medžiaga: Aukštos kokybės stiklas arba optinis akrilas | 8 | vnt |
| Vandens piltuvėliai | Medžiaga: Polipropilenas (PP), polietilenas (PE) arba borosilikatinis stiklas – atsparūs cheminiams reagentams, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Lengvai valomi. Matmenys: ne didesni kaip 50 mm, 75 mm, 100 mm skersmens, kaklelio ilgis ≥50 mm. Forma: Plačiašonė, su siauru kakleliu. Lygūs, užapvalinti kraštai – saugiam naudojimui be išsiliejimo. | 15 | vnt |
| Krukso radioimetras | Medžiaga: Aukštos kokybės stiklas, atsparus temperatūros ir mechaniniams poveikiams Matmenys: Aukštis ≥15 cm, plotis ≥10 cm – tinkamas demonstravimui Vidinė konstrukcija: 4 metaliniai sparneliai ant žemos trinties ašies; viena pusė juoda, kita – blizgi (sidabrinė) Vakuumas: Išretinta vidinė erdvė užtikrina jautrų reagavimą į šviesą Stovas: Stabilus, tvirtas, tinkamas ilgalaikiam naudojimui | 1 | vnt |
| Rinkinys ,,Elektros variklis“ 7-12 kl. | Komponentai: Modelis su matomu statoriumi ir rotoriu, magnetais ir ritėmis. Įeina laidai, jungikliai ir maitinimo šaltinis (4,5–12 V). Veikimas: Sukimosi greitis ≥1000 aps./min prie 6 V. Galimas greičio ir krypties valdymas keičiant įtampą ar poliškumą. Veikia su baterijomis ar laboratoriniais šaltiniais. Konstrukcija: Tvirtas plastiko arba metalo korpusas. Lengvai surenkamas ir išardomas. Izoliuoti laidai, saugios jungtys. | 15 | vnt |
| Kaitinimo plytelė | Paviršius: Keramika, stiklo keramika arba nerūdijantis plienas – atsparus cheminiams reagentams, lengvai valomas Temperatūra: Reguliuojama nuo +30 °C iki ≥+500 °C, tikslumas ±2 °C Galia: 500–1000 W Valdymas: Rankinis arba skaitmeninis valdymas su temperatūros indikacija Paviršiaus plotas: ≥100 × 100 mm, tinkamas laboratoriniams indams Saugumas: Apsauga nuo perkaitimo, automatinis išjungimas, neslystantis pagrindas, IP21 ar aukštesnis apsaugos lygis Maitinimas: 220–240 V, 50/60 Hz | 2 | vnt |
| Didelio efektyvumo elektrostatinės indukcijos mašina (Wimshurst'o mašina ) | Paskirtis: Aukštos įtampos demonstracinis prietaisas fizikos pamokoms ir laboratorijoms. Konstrukcija: Du priešingai besisukantys akriliniai arba stikliniai diskai, Ø ≥300 mm; Metaliniai laidininkai elektrostatinei indukcijai; Variniai / žalvariniai šepečiai, nerūdijančio plieno komponentai; Patogi rankena, tvirtas stabilus pagrindas Elektrinės savybės: Generuojama įtampa: ≥100 kV; Reguliuojami sferiniai elektrodai; Įmontuoti Leyden'o stiklainiai / kondensatoriai; Izoliuotos dalys saugiam naudojimui Saugumas: Apsauga nuo perkrovos; Apsauginiai dangčiai nuo tiesioginio kontakto | 1 | Vnt |
| Kalorimetras | Konstrukcija: Dvigubų sienelių indas su izoliacija. Vidinė kamera – nerūdijantis plienas ar inertiška medžiaga; išorinis korpusas – plastikas arba metalas. Integruotas maišymo mechanizmas. Matavimo savybės: Temperatūros jutiklis: skaitmeninis, –10 °C iki +150 °C, tikslumas ±0,1 °C. Talpa: ≥250 ml. Tinka matuoti šilumos mainus skysčiuose ir kietose medžiagose. Papildomos savybės: Aiški skysčio graduotė. Papildomos angos jutiklių ar kitų prietaisų prijungimui. | 15 | vnt |
| Mini šaldiklis | Tipas: Vertikalus, priekinės durelės Talpa: 30–50 litrų Energija: Energijos klasė ≥ A+; sąnaudos ≤ 200 kWh/metus Temperatūra: ne aukštesnė kaip 0°C Šaldymo sistema: Statinė arba ventiliuojama; rankinis arba automatinis atitirpinimas Valdymas: Mechaninis arba elektroninis; gali būti LED indikatorius Dizainas: Laisvai pastatomas arba įmontuojamas; matmenys ~50–85 cm (A) × 40–55 cm (P/G) Durys: Reversinės (jei taikoma) Triukšmas: ≤ 40 dB Funkcijos: Reguliuojamos kojelės, sandarios durys | 1 | vnt |

| Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Maitinimo šaltinis | Įėjimas: 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz Išėjimas: Reguliuojama 3–12 V DC, maks. srovė – 3 A, galia – iki 36 W Efektyvumas: ≥80 %, darbinė temperatūra 0–40 °C, drėgmė ≤80 % Funkcijos: Įtampos reguliavimas su indikacija; Apsauga nuo perkrovos, trumpojo jungimo, perkaitimo Korpusas: Tvirtas plastikas ar metalas, matmenys ≤150×100×50 mm, svoris ≤500 g Jungtys: AC įėjimas su įžeminimu, DC išėjimas su keičiamais antgaliais | 1 | vnt |

Garantija: Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Pristatymo terminai: Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau  kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Šilutės pirmoji gimnazija, K. Kalinausko g. 2, LT- 99130, Šilutė.