Fizikos laboratorijos rinkiniai

| Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Didysis fizikos pagrindų rinkinys- laboratorija | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 60 skirtingų eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: Elektra -ne mažiau kaip 20 eksperimentai, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Kaitinamosios lemputės elektros galia; Įtampos matavimas nuosekliose jungtyse; Įtampos matavimas lygiagrečiose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas nuosekliose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas lygiagrečiose jungtyse; Omo dėsnis; Elektros grandinė su jungikliu; Elektrinio variklio veikimo principas; Elektros srovės stiprumas; Elektrostatinis krūvis; Trinties elektros energija; Įtampa; Nuoseklus sujungimas; Galvaninis elementas; Ritės magnetinis laukas; Elektromagnetas; Indukcija; Transformatorius; Laidininko magnetinis laukas; Jėgų poveikis magnetiniame lauke. Mechanika - ne mažiau kaip 30 eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Dujų slėgis ir tūris; Teigiamas ir neigiamas slėgiai; Slėgio perdavimas skysčiuose; Energijos konversija; Trinties jėgos; Spyruoklinis dinamometras; Fiksuotas skriemulys; Įtempimas; Judantis skriemulys; Svirtis; Pagreitis; Nuožulni plokštuma; Tolygus judėjimas; Šoninis slėgis skysčiuose; Hidraulinis principas; Plūdrumas skysčiuose; Tankio nustatymas; Dekarto naras; Energijos perdavimas susidūrimo metu; Dujų tūrio pokytis; Hidrostatinis slėgis; Energijos kaupimas spyruoklėje; Ilgio matavimas; Apskritimo ilgio matavimas; Tūrio matavimas; Jėgos poveikis; Siurbimo ir jėgos siurblio principas; Susisiekiantys indai; Paviršiaus įtempimas; Slėgis. Optika - ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Šviesos sklidimas; Atspindys plokščiame veidrodyje; Šviesos lūžimas; Glaudžiamasis lęšis; Sklaidomasis lęšis. Šiluma ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Termometro modelis; Virimas esant mažam slėgiui; Lydimasis ir kietėjimas; Konvekcija; Garų energijos demonstravimas. Komplektacija: Visi eksperimentai turi būti techniškai suderinti, kad būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinys komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose dėžėse arba lagaminuose su rankenomis pernešimui. Rinkinys turi būti supakuotas į ne daugiau kaip dvi dėžes/lagaminus. Vieno lagamino/dėžės matmenys: ne didesni nei 540x450x150 mm ± 10 mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas į skyrelius, pagamintus iš porolono ar panašios medžiagos, kad būtų užtikrintas saugus transportavimas. Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios eksperimentų tikslus, naudojamas priemones ir eksperimento eigą. | 1 | vnt |
| Optikos eksperimentų rinkinys – Optomikos rinkinys | Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 optikos eksperimentus, ne mažiau kaip šiomis temomis: šviesa ir šešėliai; atspindžiai; lenkti veidrodžiai; Snelijaus dėsnis, Ferma principas; šviesos refrakcija; spindulių kelias per lešius, šviesa ir spalva. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šios priemonės: - šeši balti ekranai su skale; - šeši laikikliai suderinti su siūlomomis priemonėmis; - šeši filtrų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš trijų skirtingų spalvų. - šeši universalūs veidrodžiai su ne mažiau kaip keturiomis skirtingomis paviršiaus formomis. - šešios prizmės ne mažesnės kaip 25x25 mm. - šeši skaidrių optinių kūnų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš šešių skirtingų kūnų. - šeši kombinuoti, leidžiantis pasirinktinai įjungti LED arba lazerį, šviesos šaltiniai. LED ir lazerinis šviesos šaltiniai turi būti integruoti viename korpuse, uždaroje plokščiadugnėje dėžutėje, kurią būtų galima stabiliai padėti ant plokščių platformų ar stalo. Lazerinis šviesos šaltinis turi atitikti ne prasčiau kaip Laser class 1 saugumo reikalavimus. (Pateikti tai įrodančius dokumentus). - šeši šviesos šaltinio matinimo šaltiniai iš elektros tinklo. Maitinimo šaltinis turi būti pažymėtas CE ženklu. Papildomai šviesos šaltinį turi būti galima pajungti nuo maitinimo elementų – turi būti pateikti maitinimo elementai ir elementų laikiklis su laidais kiekvienam maitinimo šaltiniui. Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (550x450x150 mm) ±10 mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. | 1 | Vnt |
| Mechanikos eksperimentų rinkinys | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: Huko dėsnis Dinamometro kalibravimas Inercijos tyrimas Trinties rūšys Statinės ir kinetinės trinties dėsniai Pirmos klasės sverto pusiausvyros sąlygos Antros ir trečios klasės svertų pusiausvyros sąlygos Jėgos nuožulnioje plokštumoje Kietųjų kūnų tūrio nustatymas Kietųjų kūnų masės nustatymas (svarstyklės) Tankio nustatymas Medžiagos pobūdžio nustatymas matuojant tankį Savitasis svoris ir plūdrumas ir kiti. Kiekvienas rinkinys turi atitikti nurodytus reikalavimus ir sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: 2 strypai su išoriniu ir vidiniu sriegiu, ne mažesniu kaip 400 mm 1 strypas su išoriniu sriegiu, ne mažesniu kaip 400 mm 2 strypai, ne mažesni kaip 110 mm 2 dvigubi spaustukai 2 svėrimo įtaisai su laikikliais 1 skalė 1 ašies strypas skriemuliui 1 blokas su 2 skriemuliais ir 2 kabliukais 1 blokas su 2 skriemuliais ir 1 kabliuku 1 dvigubas skriemulys 1 plastikinis skriemulys, ne mažesnis kaip 40 mm 4 svoriai ne mažiau kaip po 25 g 1 svoris, ne mažiau kaip 50 g 1 svoris, ne mažiau kaip 100 g 2 S formos kabliukai, ne prastesni kaip 1 g 2 S formos kabliukai, ne prastesni kaip 2 g 1 S formos kablys, ne prastesnis kaip 5 g 1 aparatas trinties ir inercijos eksperimentams 1 plastikinių juostų rinkinys trinties eksperimentui 1 dinamometras, ne prastesnis kaip 1 N 1 dinamometras, ne prastesnis kaip 2 N 1 spyruoklė, ne mažesnė kaip 330 mm Ne mažiau kaip 100 m špagato virvelės 1 matavimo cilindras 1 pagrindas matavimo cilindrui Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus, turi būti pateikti visi papildomi įrengimai, laikikliai ar priedai. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono. Vartotojams turi būti pateikta išsami naudojimo instrukcija, galimų eksperimentų aprašymai. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 1 | vnt |
| Demonstracinis rinkinys ,,Vėjo energija“ | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima ištirti paprasto vėjo generatoriaus galimybes ir trūkumus. Turi būti galima palyginti ir įvertinti įvairių veiksnių, tokių kaip rotoriaus tipas, vėjo greitis, vėjo kryptis ir kt., poveikį. Rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: Energija iš oro srovės • Energijos konversija • Generatoriaus įtampos poliškumas • Vėjo greičio įtaka • Vėjo krypties įtaka • Apkrovos įtaka vėjo turbinai • Rotoriaus menčių skaičiaus įtaka • Vėjo turbinos galia • Energijos kaupimas • Vėjo energijos panaudojimas Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus, turi būti pateikti visi papildomi įrengimai, laikikliai ar priedai. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono. | 1 | vnt |

Biologijos laboratorijai rinkiniai

| Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rinkinys dirvožemio, vandens ir oro eksperimentams | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima nustatyti pH, amonio, nitratų, nitritų, fosfatų kiekį vandenyje. Atlikti dirvožemio pH, amonio, nitratų, fosfatų matavimus. Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50 matavimų vandenyje, ne mažiau kaip šių parametrų: Nustatyti pH vertes vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0; Nustatyti amonio kiekį vandenyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l; Nustatyti nitratų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 10-80 mg/l; Nustatyti nitritų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,02-1,0 mg/l; Nustatyti fosfatų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,5-6,0 mg/l; Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 matavimų dirvožemyje: Nustatyti pH vertes dirvožemyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0; Nustatyti amonio kiekį dirvožemyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l; Nustatyti nitratų kiekį dirvožemyje; Nustatyti fosfatų kiekį dirvožemyje. Reagentų turi būti pateikta tiek, kad pasirinktinai būtų galima atlikti 50 matavimų vandenyje arba 20 matavimų dirvožemyje. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Turi būti kartu pateikiami eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. | 16 | vnt |

Chemijos laboratorijos rinkiniai

| Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis | Mato vnt |
| --- | --- | --- | --- |
| Eksperimentų rinkinys 7-12 klasei ,,Elektrochemija“ | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 5 elektrochemijos bandymus ne mažiau kaip šiomis temomis: skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, elektrocheminis elementas. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: Skaitmeninis multimetras; Indas elektrodams instaliuoti/įtvirtinti; Nerūdijančio plieno laboratorinis šaukštelis; Citrinos rūgšties buteliukas; Indelis su druska; Vario sulfato buteliukas; Lakmuso popierėliai; Ne mažiau kaip 2 anglies elektrodai; Geležies elektrodas; Vario elektrodas; Cinko elektrodas; Ne mažiau kaip 6 „Krokodilo“ tipo gnybtai; Baterija, 4,5 V; LED elementas; Ne mažiau kaip du raudoni laidai, ne trumpesni kaip 25 cm; Juodas laidas, ne trumpesnis kaip 25 cm Polipropileno ąsotėlis, ne mažesnės kaip 100 ml. talpos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs ne mažiau kaip 5 eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą). Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus darbus. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dežės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (440x330x150 mm.) ±10 mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. | 5 | Vnt |

IT – robotikos rinkiniai

| Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino rinkinys | Turi būti „Arduino UNO“ arba lygiavertis mikrovaldiklis (pvz., „Arduino-compatible“) Rinkinyje turi būti šios priemonės: Arduino uno r3 Maketavimo plokštė 5 mm šviesos diodai (ne mažiau kaip 30 vnt.) RGB diodas Rezistorių rinkinys (ne mažiau kaip 200 vnt.) NPN tranzistoriai (ne mažiau kaip 5 vnt.) Analoginis temperatūros jutiklis Fotorezistorius Mygtukas (ne mažiau kaip 5 vnt.) Potenciometras 10K (ne mažiau kaip 5 vnt.) Registras Plėstuvas Skambutis Laidai maketavimo plokštei (ne mažiau kaip 65 vnt.) Temperatūros ir drėgmės jutiklis Ne prasčiau kaip 16x2 LCD ekranas Valdiklis Nuolatinės srovės variklis Judesio jutiklis Atstūmimo jutiklis USB kabelis Plastikinė dėžutė | 16 | vnt |

Garantija: Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

CE ar kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai: Patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis.

Pristatymo terminai: Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Šilutės pirmoji gimnazija, K. Kalinausko g. 2, LT- 99130, Šilutė.